|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» сентября 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений № 556, 566, 575 в корпусе 3Л  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г.Екатеринбург,  ул. Студенческая,9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На ремонт помещений № 556, 566, 575 в корпусе 3Л  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г.Екатеринбург,  ул. Студенческая,9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.Помещение № 556

- Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» - 115,38 м2

- Очистка поверхности стен от старой краски – 242,78м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 242,78 м2

- Ремонт штукатурки стен сухими смесями – 48,56 м2

- Установка дверей деревянных из массива 1 шт. – 2,1 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 242,78  м2

- Установка уголков – 41,4 п.м.

- Подготовка поверхности стен под окраску – 242,78 м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 242,78 м2

- Демонтаж наличников – 38,8 м.п.

- Демонтаж дверей деревянных 1 шт – 2,1 м2

- Демонтаж дверей алюминиевых 3шт – 8,82 м2

- Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов с остеклением – 13,98 м2

- Установка дверей массив – 2,1 м2

- Установка дверей алюминиевых двухстворчатых с доводчиком и врезным замком, заполнение дверей : верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель – 8,82 м2

- Монтаж витражей из алюминиевых – 13,98 м2

- Монтаж наличников – 30,7 м.п.

- Окраска поверхности труб и приборов отопления масляной краской с частичной расчисткой старой краски – 9,28 м2

- Укрытие пола пленкой – 115,38 м2

- Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 115,38 м2

- Демонтаж светильников ЛПО 2х40 – 26 шт.

- Демонтаж выключателей – 2 шт.

- Демонтаж розеток – 12 шт.

- Демонтаж кабеля – 150 п.м.

- Прокладка трубок гофрированных d-20мм – 550п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофру – 300 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 5х2,5мм в гофру – 230 п.м.

- Прокладка кабель- канала шириной до 40мм – 20 п.м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 5х2,5мм по кабель- каналу – 20 п.м.

- Пробивка штроб под монтаж кабеля – 82,9 п.м.

- Монтаж розеток утопленного типа двухгнездовых с заземлением – 38 шт.

- Монтаж выключателей двухклавишных – 5 шт.

- Монтаж светильников встраиваемых в подвесной потолок(ARS/R418)-34 шт.

- Монтаж коробок соединительных – 40 шт.

2.Помещение № 566

- Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» - 64,76 м2

- Очистка поверхности стен от старой краски – 117,39м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 117,39 м2

- Ремонт штукатурки стен сухими смесями – 23,48 м2

- Облицовка поверхности стен листами ГКЛ с изоляцией минеральной ватой – 17,48 м2(0,874 м3)

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 134,87 м2

- Установка уголков – 18,4 п.м

- Подготовка поверхности стен под окраску – 134,87 м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 134,87 м2

- Демонтаж наличников – 22,4 м.п.

- Демонтаж дверей 2шт – 5,88 м2

- Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов с остеклением – 9,32 м2

- Установка дверей алюминиевых двухстворчатых с доводчиком и врезным замком, заполнение дверей : верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель – 5,88 м2

- Монтаж витражей из алюминиевых сплавов – 9,32 м2

- Монтаж наличников – 17,4 м.п.

- Демонтаж плинтуса – 33,46 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из паркета штучного – 64,76 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 64,76 м2

- Армирование поверхности пола сеткой кладочной –64,76м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 20 мм –64,76 м2

- Заливка самовыравнивающего финишного слоя толщиной до 5мм –64,76 м2

- Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 64,76 м2

- Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 33,46 п.м.

- Демонтаж светильников ЛПО 2х40 – 26 шт.

- Демонтаж выключателей – 2 шт.

- Демонтаж розеток – 12 шт.

- Демонтаж кабеля – 150 п.м.

- Прокладка трубок гофрированных d-до 48мм – 200 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофру – 100 п.м.

- Затягивание кабеля ВВГнг 5х2,5мм в гофру – 85 п.м.

- Устройство кабель- канала шириной до 40мм – 15 п.м.

- Прокладка кабеля по кабель- каналу  ВВГнг 5х2,5мм – 15 п.м.

- Пробивка штроб под монтаж кабеля – 42,3 п.м.

- Монтаж розеток утопленного типа двухгнездовых с заземлением – 20 шт.

- Монтаж выключателей двухклавишных – 2 шт.

- Монтаж светильников встраиваемых в подвесной потолок(ARS/R418)- 19 шт.

- Монтаж коробок соединительных – 10 шт.

- Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 64,76 м2

- Окраска поверхности труб и приборов отопления масляной краской с частичной расчисткой старой краски – 4,64 м2

3.Помещение № 575

- Очистка потолка от старой краски и набелов – 179,94 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –179,94 м2

- Ремонт штукатурки потолков сухими смесями  – 35,98 м2

- Подготовка поверхности потолков  под окраску – 179,94 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –179,94м2

- Окраска поверхности потолков водоэмульсионными красками –179,94м2

- Очистка поверхности стен от старой краски – 183,45м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 183,45 м2

- Ремонт штукатурки стен сухими смесями – 36,69 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 183,45 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 183,45 м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 183,45 м2

- Демонтаж наличников – 33,6 м.п.

- Демонтаж дверей алюминиевых 3шт – 8,82 м2

- Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов с остеклением – 13,98 м2

- Установка дверей алюминиевых двухстворчатых с доводчиком и врезным замком, заполнение дверей : верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель – 8,82 м2

- Монтаж витражей из алюминиевых сплавов – 13,98 м2

- Монтаж наличников – 26,1 м.п.

- Демонтаж плинтуса – 47,72 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из паркета штучного – 100,24 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 100,24 м2

- Армирование поверхности пола сеткой кладочной –100,24 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 20 мм –100,24 м2

- Заливка самовыравнивающего финишного слоя толщиной до 5мм –100,24 м2

- Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 100,24 м2

- Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 47,72 п.м.

- Окраска поверхности труб и приборов отопления с частичной расчисткой старой краски – 6,96 м2

- Демонтаж кабеля – 200п.м.

- Демонтаж распределительной коробки – 4 шт.

- Демонтаж выключателей пакетных – 3 шт.

- Демонтаж выключателей- 1 шт.

- Демонтаж розеток – 36 шт.

- Демонтаж рукава металлического наружным d до 48мм– 3 п.м.

- Демонтаж короба пластмассового шириной до 40мм – 20 п.м.

- Монтаж гофрированного рукава d-20мм – 50 п.м.

- Затягивание провода в проложенный рукав суммарным сечением до 6мм2 – 50 п.м.

- Прокладка силового кабеля ВВГ нг 3х2,5мм2 – 50 п.м.

- Пробивка борозд под прокладку кабелей – 80 п.м.

- Прокладка силового кабеля ВВГ нг 3х2,5мм2 – 60 п.м.

- Прокладка силового кабеля ВВГ нг 3х1,5мм2 – 20 п.м.

- Установка разветвительных коробок  – 15 шт.

- Установка двухклавишных выключателей – 1 шт.

- Установка одноклавишных выключателей – 3 шт.

- Установка розеток скрытого типа – 18 шт.

- Установка розеток открытого типа – 16 шт.

- Окраска поверхности труб и приборов отопления масляной с частичной расчисткой старой краски – 6,96 м2

- Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 100,24 м2

- Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 6,6  т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости : -№ 13 /14  от    25.08.2014 г.