Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Страна происхождения, завод изготовитель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленный компьютер, iROBO-2000-43i5TRHN | Технические характеристики - Габариты: 4U/19"; - Процессор: Intel Quad Core-i5 3550 3.3ГГц; - ОЗУ: 2x2Гб DDR3 1600МГц; - HDD: 2x1Tб SATA HDD ES HotSwap; - RAID массив: RAID 0,1,5; - Внешние носители: DVD-RW; - Видео выходы: DVI-I, HDMI; - Каналы связи: 2xГб LAN, 1xRS-232, 1xRS-232,422,485; - Слоты подключения: 8xPCI, 3xPCIEx1, 1xPCIEx16; - Источник питания: ИП 400+400 Вт ATX. | iROBO | шт | 1 |