Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для  нужд КПИФ АО «Атомэнергопроект»
Предмет закупки:
Комплекс гидрологический ГРС ЭМИСТ 3 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
1.1.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Комплекс гидрологический ГРС-3 (зондирующий)
	Применяется для исследования гидрологических режимов рек, водоемов, прибрежной зоны морей, а также для определения расхода природных и сточных вод.
1. Скорость течения,Vсм/с:
- диапазон (не менее) от 0 до 250
-  погрешность измерения не более (±2,5+0,02V).

2. Направление течения: 

 - диапазон измерений(не менее):

 от 0 до 3600;

-  погрешность измерения, не более  ±80.

3. Температура воды, 0 С  

Диапазон (не менее): от -5 до 40
Погрешность измерения не более ±0,05 

4. Гидростатическое давление Р, гПА:

Диапазон (не менее): от 0 до 2500

Погрешность измерения не более ±(0,5+0,002Р) 
5.Габаритные размеры и масса:

- Блок измерительный погружной диам. не более 70*670 мм; не более 4,8 кг (с кабелем 30 м) 
- пульт приёма информации не более - 200*120*60 мм; 0,5 кг  
6.Источник питания: 

- наличие

	№30257 в Госреестре средств измерений
	1. Блок измерительный погружной БИП с кабелем и комплектом датчиков;

2. Пульт приёма информации ППИ;

3. Аккумулятор 12 В, не менее 7 Ач.;

4. Кабель связи с компьютером;

4. Зарядное устройство для аккумулятора;

5. Кабель питания от аккумулятора;

6. Блок питания БПС 15-1 или аналог ;

7. Фал 30 м;;

8.Действующее свидетельство о поверке;
9. Диск с программным обеспечением;

10.Комплект эксплуатационной документации;


	шт.
	42 1414   
	1
	п.6.3.
настоя-щего ТЗ
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении/ремонте, не восстановленным, не являться выставочными образцами.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
4.4. Импортный товар – международным стандартам упаковки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя

5.1.2. Прием Товара оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12.Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки на поставку групп товаров, а также порядок их осуществления. 

5.1.3. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставляемый Товар должен быть укомплектован пакетом необходимой документацией: паспорт производителя, инструкция по эксплуатации на русском языке, действующий сертификат об утверждении типа средств измерения, свидетельство о метрологической поверке, выданное аккредитованной службой на право выполнения метрологических работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.
6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: Курская область,                          г. Курчатов, ул. Молодежная 9, Курчатовский проектно-изыскательский филиал АО «Атомэнергопроект» (КПИФ АО "Атомэнергопроект").
6.3. Срок поставки: в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты подписания Договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Не установлено.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. В соответствии с инструкцией по обслуживанию данного прибора.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия производителя, сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и другими документами в соответствии с законодательством РФ, необходимыми для передачи Товара Заказчику. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара и обеспечивать полную конструктивную и функциональную совместимость, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ГОСТ 28725-90 «Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов. Общие технические требования и методы испытаний».
11.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
11.3 Поставщик в течение 2 (двух) календарных дней после получения уведомления о несоответствии товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата.
11.4 Претензии по скрытым недостаткам продукции Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта, но не позднее четырех месяцев с даты поставки продукции.

11.5. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	2
	СИ
	Средство измерения


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-


Заместитель управляющего КПИФ    ___________          (Веревкин В.Е.)
1
3

