	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор гражданского производства 

В.Л. Савин

ФГУП УЭМЗ
«___» __________ 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку  вольтметров, сменной шкалы, указателя положения регулятора, преобразователей и амперметров 

 для ФГУП "Уральский электромеханический завод"

Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru, http://www.zakupki.gov.ru  и ЭТП http://www.a-k-d.ru
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2015г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во

	1
	Ф1761.3-АД-2-08-3-5-2
	Вольтметр Ф1761.3-АД, 2-10 В, шкала 0-10% × 10, цвет индикации зеленый, рамка черная, панель белая, толщина щита 26 мм, тип ячейки щита мозаичный, без уставок, упаковка обычная, исполнение шкалы горизонтальное, климатическое исполнение УХЛ 4.1, общепромышленное  исполнение, приемка ОТК, первичная поверка,ТУ 4389-0160-05755097-2001
	20

	2
	
	Сменная шкала «0-10% × 10» 

для прибора Ф1761.3-АД-2-08-3-5-2, исп. гориз., цвет белый
	144

	3
	Ф1761.4-АД-2-11-3-5-2
	Вольтметр Ф1761.4-АД, 2-10 В, шкала 0-2 кА, цвет индикации зеленый, рамка черная, панель белая, толщина щита 26 мм, тип ячейки щита мозаичный, упаковка обычная, исполнение шкалы горизонтальное, климатическое исполнение УХЛ 4.1, общепромышленное исполнение, приемка ОТК, первичная поверка ,ТУ 4389-0160-05755097-2001
	4

	4
	Ф1761.7-АД-2-09-5-3-5-2
	Вольтметр Ф1761.7-АД, 2-10 В, шкала 0-30 кА, напряжение питания 24В постоянного тока, цвет индикации зеленый, рамка черная, панель белая, толщина щита 26 мм, тип ячейки щита мозаичный, без уставок, упаковка обычная, исполнение шкалы горизонтальное, климатическое исполнение УХЛ 4.1, общепромышленное  исполнение, приемка ОТК, первичная поверка ТУ 4389-0160-05755097-2001
	2

	5
	Ф1762.1С–АД–3–2–3–5
	Указатель положения регулятора Ф1762.1С–АД, 2-10 В, шкала 1-27, индикация зеленая, рамка чёрная, панель белая, тип ячейки щита мозаичный, упаковка обычная, толщина щита – 26 мм, общепромышленное  исполнение, приемка ОТК, климатическое исполнение УХЛ 4.1, ТУ 4389–0212–05755097–2008.
	3

	6
	Ф1762.3-АД-1-2-3-5
	Вольтметр Ф1762.3-АД, 2-10 В, шкала 0-440 В, цвет индикации зеленый, рамка черная, панель белая, толщина щита 26 мм, тип ячейки щита мозаичный, климатическое исполнение УХЛ 4.1, упаковка обычная, общепромышленное исполнение, приемка ОТК, первичная поверка, ТУ 4389-0161-05755097-2001
	1

	7
	Ф1762.5-АД-1-2-3-4
	Вольтметр Ф1762.5-АД, 2-10 В, шкала 0-650 ⁰С, цвет индикации зеленый, рамка черная, панель белая, толщина щита 26 мм, тип ячейки щита мозаичный, климатическое исполнение УХЛ 4.1, упаковка обычная, общепромышленное  исполнение, приемка ОТК, первичная поверка, ТУ 4389-0161-05755097-2001
	5

	8
	Ф1762.6-АД-1-2-3-4
	Вольтметр Ф1762.6-АД, 2-10 В, шкала -1700-1700 МВт, цвет индикации зеленый, рамка черная, панель белая, толщина щита 26 мм, тип ячейки щита мозаичный, климатическое исполнение УХЛ 4.1, упаковка обычная, общепромышленное  исполнение, приемка ОТК, первичная поверка, ТУ 4389-0161-05755097-2001
	1

	9
	Ф1762.7-АД-1-2-3-4
	Вольтметр Ф1762.7-АД, 2-10 В, 

шкала 0-6000 мм, индикация зеленая, рамка черная, панель белая, толщина щита 26 мм, тип ячейки щита мозаичный, климатическое исполнение УХЛ 4.1, упаковка обычная, общепромышленное исполнение, приемка ОТК, первичная поверка,ТУ 4389-0161-05755097-2001.
	4

	10
	ФЕ1855-АД-13-30-1
	Измерительный преобразователь ФЕ1855-АД, Uвх=0-500В, Iвых=4-20мА, Uпит.220В 50Гц, класс точности 0,5, упаковка влагозащитная, атомное исполнение, класс без. 4 , приемка ОТК, первичная поверка ТУ 4389-0174-05755097-04


	4

	11
	Ф1760К-АД
	Амперметр Ф1760К-АД, Iвх.=4-20мА, шкала 0-150А, класс 1,0, Uпит.=24В, язык (русский), функция преобразования линейная, цвет индикации красный, 24В постоянного тока, цвет шкалы черный, горизонтальное исполнение, 4кл. безопасности, атомное исполнение, приемка ОТК, упаковка обычная, первичная поверка, ТУ 25-7501.003-86


	2


Продукция должна соответствовать ТУ указанным в части 3 проекта договора спецификация №1 и технической части

1. Порядок расчетов:

1.1. Покупатель производит 100% оплату каждой партии Продукции в течение десяти календарных дней с момента поступления каждой партии Продукции на склад Покупателя. 

2. Сроки и условия поставки:

2.1. Срок поставки с момента подписания Договора и спецификации №1 составляет 120 календарных дней. Досрочная поставка допускается.

      2.2. Доставка осуществляется за счет Поставщика, путем использования услуг сторонней транспортной  организации до терминала в г. Екатеринбурге.

3. Требования к гарантии:

3.1. На поставляемую продукцию гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента подписания товарной накладной.

4.   Требования к упаковке:

4.1. Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5.  Требования к документации:

5.1. Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации: счет - фактуру, товарную накладную,  транспортную накладную, декларация соответствия ТР ТС ( кроме п.2), свидетельство об утверждении типа СИ (кроме п.2 и п.5).

6. Остальные условия в соответствии с договором.

