ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор. ____________________; В.В. Рукша. «30» июня.2015 г.. |  | СОГЛАСОВАНО. Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству. ____________________; Н.В.Мантула. «30» июня 2015 г.. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мазута ИФО-380

Предмет закупки: право заключения договора на поставку мазута ИФО-380 (номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов))

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

Технического задания

на поставку мазута ИФО-380.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ	2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ	2

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ	2

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	2

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	2

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	2

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	2

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	2

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	2

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	2

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	2

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ,	2

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	2

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	2

Подраздел 13.1 Место поставки продукции и условия допуска	2

Подраздел 13.2 Порядок формирования цены	2

Подраздел 13.3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг	2

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	2

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ	2

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	2

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	2

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	2

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо мазутное средневязкое ИФО-380 или эквивалент | - вязкость кинематическая при 50С: не более 180 мм²/с - зольность: не более 0,10% - массовая доля мех. примесей: не более 0,10% - массовая доля воды: не более 0,80% - массовая доля серы: не более 2,5% - температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 62С - температура текучести: не выше 20С - коксуемость: не более 12% - плотность при 15С: не более 975 - массовая доля ванадия: не более 200 мг/кг продукта | ТУ-0252-014-00044434-2001 | Готовое изделие | тонн. | x | 1 300 | с 26.08.2015 г. по 14.09.2015 г. | x |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, в том числе: который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) не ранее 2015 года выпуска.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

## Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификат на материал, паспорт на изделие.

## Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее. - На момент поставки продукции должны быть предоставлены: 2.1. копия паспорта завода изготовителя на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика; 2.2. копия лабораторного анализа на соответствие мазута марки ИФО – 380 (или аналог) ТУ- 0252 –014 – 00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика на каждую партию. - Копии паспортов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 3.1. Ф.И.О. лица, заверившего паспорт, должность. 3.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция по своим экологическим параметрам должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя.

# РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ,

# ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 13.1 Место поставки продукции и условия допуска

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

## Подраздел 13.2 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

## Подраздел 13.3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

## Подраздел 13.4 Сроки поставки продукции

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «26» августа 2015г. по «14» сентября 2015 г.

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть переведена на русский язык

# РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

# ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

| Начальник котельной |  | / В.А. Строилов / |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭМО |  | / А.А. Тимченко / |
| Начальник УБ |  | / С.Д. Попович / |