УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха 009
_______________ А.А. Орлов
« ___ » _____________ 2013 г.

Ведомость объема работ (дефектная ведомость)
на

капитальный ремонт (замена на новые) кабельных вводов в ЗРУ-6кВ ГПП-4 фидеров с ТП-212
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Демонтаж существующих кабельных вводов

	1
	Механизированная раскопка кабельных траншей фидеров за реакторной
	м3
	56
	14м*10м*0.4

	2
	Ручная раскопка кабельных траншей фидеров за реакторной
	м3
	56
	14м*10м*0.4

	3
	Демонтаж кабельных вводов в реакторной
	м
	32
	4ф.*2каб.*4м.

	4
	Демонтаж кабельных вводов за реакторной
	м
	100
	4ф.*2каб.*12.5м

	Монтаж новых кабельных вводов

	1
	Устройство «подушки» из песка для прокладки кабеля (двойного) в траншее
	м3
	19.8
	4ф.*2каб.*12.5м*0.6м.*0.3м/2каб.

	2
	Прокладка нового кабеля (двойного) в траншее
	м
	100
	4ф.*2каб.*12.5м.

	3
	Укрытие кабеля (двойного) в траншее кирпичом
	м
	50
	4ф.*2каб.*12.5м./2

	
	
	шт
	834
	4ф.*2каб.*12.5м./0.12м.

	4
	Монтаж соединительных муфт для врезки в существующие кабели
	шт
	16
	4ф.*2каб.*2шт.

	5
	Механизированная закопка кабельных траншей
	м3
	98
	14м*10м*0.7м

	6
	Планировка территории после закопки траншей
	м2
	140
	14м*10м


	Зам. нач. цеха
	
	С.А. Леонтьев

	начальник участка №1
	
	А.А. Бирюков


