акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на выполнение пусконаладочных работ СКУД и СОС
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на выполнение пусконаладочных работ элементов СФЗ двух зданий Федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» 
Предмет закупки выполнение пусконаладочных работ

Москва

2015

Техническое задание 

на выполнение пусконаладочных работ элементов СФЗ двух зданий 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение пусконаладочных  работ 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения пуско-наладочных работ при реконструкции объектов строительства 

	Объект расположен в зоне ЗАТО Лесной. Для организации работ необходимо заранее направить списки сотрудников по установленной форме для организации допуска к месту выполнения ПНР. Строительно-монтажные работы на объекте завершены и приняты представителями ФГУП «Комбинат «ЭХП» с оформлением актов.
Рабочая документация ЦКДИ.1747 

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Программа и методика испытаний СКУД и СОС оборудуемых зданий должны быть разработаны до начала производства работ и согласованы с представителями ФГУП «Комбинат «ЭХП». Необходимая рабочая документация будет представлена по запросу организации, с которой будет заключаться договор на выполнение ПНР. Разработки ППР не требуется.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

- разработка пусконаладочной документации (Программа и методика испытаний);

- согласование и утверждение пусконаладочной документации в объеме договорных обязательств;

- проведение пусконаладочных  работ и испытаний;

- проведение комплексного опробования системы на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности оборудования (систем) для ввода его в эксплуатацию;

- выдача рекомендаций о доработке технических решений, реализованных в проекте (при необходимости) по результатам испытаний;

- подготовка  и утверждение акта сдачи-приемки выполненных работ и исполнительной документации.

	Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

	 № п.п. 

(спецификации и т.п.)

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

Установка на системы контроля управления доступом и системы охранной сигнализации:
к-т.

2

операционной системы Янукс. 4.0 (клиент);

к-т
2

операционной системы Янукс. 4.0 (сервер);

к-т.
1

СПО процессора управления;

к-т.
1

СПО АПИ СКУД, СОЗП, СОО на базе контроллеров АЛГО-425;

к-т.
1

СПО АПИ автоматизированной системы биоиндентификации «АССаД-ID»;

к-т.
1

СПО АРМ дежурного оператора, АРМ-ДО.

к-т.
1

Состав смонтированного оборудования:
ЦРПА.305341.002

Калитка

шт.

2

ЦРПА.426488.024

Блок индикации

шт.
14

ЦРПА.426488.030

Блок индикации

шт.
4

ЦРПА.741138.017

Пластина для установки считывателя

шт.
12

ЦРПА.741138.016

Пластина для установки считывателя

шт.
43

ЦРПА.426488.003-05

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

7

ЦРПА.426488.003-01

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

4

ЦРПА.426488.016

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

4

ЦРПА.468153.011

Удлинитель интерфейса УИ-2

шт.
1

ЦРПА.426488.003-03

Изделие «АССаД32 МО»

к-т

4

ЦРПА.425712.244

Консоль распознавания

шт.
3

ЦРПА.425487.149-01

Сервер «АССаД-П»/Станция распознавания в составе:

-системный блок ПЭВМ;

- ключ локальный HASP HL Pro;

- СПО сервера «АССаД-П ЦРПА.2.00077.01.00;

- СПО станции распознавания ЦРПА.2.00078.01.00;

- операционная система Янукс (сервер).

к-т

1

ЦРПА.468153.028

Преобразователь интерфейса ППи-10

шт.
3

ЦРПА.425722.013

Кабина шлюзовая базовой комплектации в составе:

- консоль распознавания «АССаД-ID» ЦРПА.425712.244;

- стойка контроля прохода для «АССаД-ID» ЦРПА.425712.266;

- система радиационного мониторинга (ТСРМ) 

шт.
1



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется. Разработать Программу и методику испытаний смонтированного оборудования в соответствии с РД-50-34.698-90.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Не требуется.
РАЗДЕЛ

 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	ЗАТО Лесной г. Лесной Свердловской области


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуются.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Срок выполнения ПНР:

- начало – с даты подписания договора;

- окончание – не позднее 10 августа 2015 г. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнить ПНР в соответствии с разработанной и утвержденной представителем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Программой и методикой испытаний.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия на выполненные пусконаладочные работы – не менее 24 месяца после ввода объекта в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнить требования по обеспечению производства пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

При производстве ПНР должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, РД 153-34.0-03.150-00, ГОСТ 12.3.032-84, а также действующих инструкций на объекте.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Выполнить ПНР в соответствии с Программой и методикой испытаний. ПНР оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Заказчиком и Подрядчиком и утвержденному представителем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», и представлением исполнительной документации согласно РД-11-02-2006. 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не требуются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПНР
	Пусконаладочные работы

	2
	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	4
	СОС
	Система охранной сигнализации


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Начальник подразделения                           _______________________ С.А. Коновалов
Исполнитель                                                  _______________________ Р.А. Орловский
