## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку оборудования по ЗС R4.02182.4.0.33, R4.04395.1.0.31 для строительства энергоблока №4 Ростовской АЭС. | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 5.ИСУП.6131643 | 4HS08C002 | Шкаф управления | ШД-3 | 2200х1000х800 | - | 4 | III | R4.02182.4.0.33 |  |  | R4.02182.3.0.36 | 30 | 1 | шт | 19573.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-05-15 |  | - | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8724 | 2016-01-06
2 | 5.ИСУП.6131644 | 4HS08C003 | Шкаф управления | ШД-3 | 2200х1000х800 | - | 4 | III | R4.02182.4.0.33 |  |  | R4.02182.3.0.36 | 1 | 1 | шт | 13754.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2016-05-15 |  | - | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8724 | 2016-01-06
3 | 15.ИСУП.5845200 |  | Трансформатор однофазный | ОСЗМ-6,3-ОМ5 | ВН/НН-380/115 В, мощностью 6,3 кВА, частота 50 Гц | ТУ 16-517.851-76 | 4 | II | R4.04395.2.0.31 | 1 |  | R4.04395.3.0.36 | 1 | 2 | шт | 8807.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-15 |  | - | БКП 3/1 | Оборудование | 0 |  |  | 2015-8729 | 2016-01-26
4 | 5.ИСУП.5848214 |  | Автоматический выключатель | Acti9 iC60N | двухполюсный, на номинальное напряжение 220 В переменного тока, номинальный ток 50 А, кривая отключения «B», 4Iн, степень защиты IP20, с контактом SD сигнализации повреждения | - | 4 | II | R4.04395.2.0.31 | 2 |  | R4.04395.3.0.36 | 3 | 2 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-15 |  | - | БКП 3/1 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8729 | 2016-01-26
[13 empty] | Итого: | 6 |  | 51485.41 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.