Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________​​__Р.З. Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В. Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора 
на ремонт здания
том 2 «техническая часть»

г.Саров

2013 г.
	Техническое задание:

1. Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)


	Ремонт здания согласно ведомости объемов работ.

	2. Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)


	Ведомость объемов работ № 12-095эз.

	3. Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения осуществляющего охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

3. Проект договора подряда приведен в Приложении № 5.



	4. Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 



	5. Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)


	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6. Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.



	7. Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №12-095ЭЗ

	Ремонт мест общего пользования и кровли.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля.

	1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	21
	 

	2
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 окон
	0,05
	 

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	2,3
	 

	4
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	2,1
	 

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,3
	 

	6
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	2,1
	 

	7
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	2,1
	 

	8
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	21
	 

	9
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	1,9
	 

	10
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	5
	 

	11
	Переплеты оконные
	м2
	2,5
	 

	12
	Скобяные изделия для оконных блоков
	компл.
	5
	 

	13
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	1 место
	3
	 

	14
	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами
	100 м2 кровли
	21
	 

	15
	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	3,54
	 

	16
	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для: 1-5 каналов
	1 антенна
	3
	 

	17
	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике
	100 м ендовы
	2
	 

	18
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	2,3
	 

	19
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,9
	 

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	35
	 

	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	35
	 

	                           Раздел 2. Общестроительные работы.

	22
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	3,69
	 

	23
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	1,68
	 

	25
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,37
	 

	26
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,38
	 

	27
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2 поверхности
	1,68
	 

	28
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,4
	 

	29
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 40 см2
	100 м борозд
	0,2
	 

	30
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	3,69
	 

	31
	Грунтовка акриловая
	т
	0,0959
	 

	32
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2 стяжки
	1,68
	 

	33
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
	100 м2 стяжки
	1,68
	 

	34
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2
	 

	35
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,68
	 

	36
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,68
	 

	37
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов
	100 м2 покрытия
	1,68
	 

	38
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	3,69
	 

	41
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,38
	 

	42
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,37
	 

	43
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-37
	 

	44
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном
	м2
	37
	 

	45
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	20
	 

	46
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	20
	 

	47
	Монтаж перегородок
	100 м2
	0,42
	 

	48
	Панели для перегородок пластиковые
	м2
	42
	 

	49
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,22
	 

	50
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	51
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,68
	 

	52
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом с облицовкой откосов
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	3,69
	 

	54
	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 2,510 час; класс груза 1
	1 тонна
	10
	 

	55
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	10
	 

	56
	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка
	тонна
	10
	 

	                           Раздел 3. Санитарно-технические работы.

	57
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	1
	 

	58
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18Р2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	10
	 

	62
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм
	100 м трубопровода
	2
	 

	63
	Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	14
	 

	65
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм
	100 м трубопровода
	2
	 

	66
	Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	24
	 

	68
	Смена: унитазов типа «Компакт»
	100 приборов
	0,26
	 

	69
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,26
	 

	70
	Смена: умывальников
	100 приборов
	0,52
	 

	71
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,78
	 

	72
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,52
	 

	73
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	3
	 

	74
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	4
	 

	75
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	5
	 

	76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	3
	 

	                           Раздел 4. Электромонтажные работы.

	77
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,28
	 

	78
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,34
	 

	79
	Демонтаж кабеля
	100 м
	8
	 

	80
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,34
	 

	81
	Светильник ARS/R4*18
	шт
	34
	 

	82
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20
	10 шт.
	13,6
	 

	83
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	13,6
	 

	84
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами. полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	10
	 

	85
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	1
	 

	89
	Разветвительная коробка: У994
	шт.
	30
	 

	90
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18
	 

	91
	Выключатели ВК
	шт.
	18
	 

	92
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,1
	 

	93
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	10
	 

	94
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	1
	 

	95
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2
	 


