ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту строительных конструкций хранилищ твердых РАО на ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Особые  условия строительства

Подраздел 3.3Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.5 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

# Подраздел 3.6 Требования к организации строительства

# Подраздел 3.7 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.8 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

Эксплуатации объектов капитального строительства

# Подраздел 3.9 Требования к сметной документации

# Подраздел 3.10 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.11 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯКОБЪЕМУВЫПОЛНЯЕМЫХРАБОТ

# Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯКСРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХРАБОТ

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯКБЕЗОПАСНОСТИВЫПОЛНЯЕМЫХРАБОТ

# РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКАРАБОТ, ТРЕБОВАНИЯКРЕЗУЛЬТАТАМРАБОТ

# РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 11.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту строительных конструкций хранилищ твердых РАО

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Основанием для выполнения проекта является: Заключение по результатам экспертизы ООО «РЭСцентр» (от 23 августа 2012г.№6-36-12), Решение о продление срока эксплуатации хранилищ. Цель работы - устранение дефицита безопасности хранилищ Е-5,Е-6. Задачи: Выполнить разработку проектно-сметной документации (рабочая документация) на ремонтные работы по восстановлению ж/б перекрытий хранилищ Е-5, Е-6 (разработать с использованием существующего типового проект ТП-416-9-1). Восстановить защитные барьеры, гидроизоляцию вертикальных стенок хранилищ, а также общую систему водоотведения по периметру хранилищ Е5, Е6, Е7, Е13 от ливневых стоков (см. схему приложение 1), восстановление замков из жирной глины вертикальных стенок. По окончанию работ выполнить обваловку с укреплением поверхности посевом газонных трав.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Разработка проектной и рабочей документации должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Вариантной проработки и конкурентной подготовки проектных решений не требуется.

Подраздел 3.2 Особые условия строительства.

624090 Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, в 3 км восточнее п. Крутой. Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99. Сейсмичность территории строительства: принять карту общего сейсмического районирования ОСР – 97В При проектировании учесть разработку материалов сейсмического микрорайонирования участка строительства, п.6.22 СНиП 11-02-96 руководствуясь НП-064-05. Проведение инженерные изыскания не требуется. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации» Особых условий нет.

Подраздел 3.2 Основные технико-экономические показатели объекта.

Сохранение емкости хранилищ РАО Е-5, Е-6 (диаметр – 9,0 м, высота по внутреннему объему – 3,2 м).

Подраздел 3.3 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочными Конструктивным решениям.

Архитектурные, конструктивные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием. Запроектировать работы по восстановлению ж/б перекрытий хранилищ Е-5, Е-6. (разработать с использованием существующего типового проект ТП-416-9-1). Восстановить защитные барьеры, гидроизоляцию вертикальных стенок хранилищ, а также общую систему водоотведения по периметру хранилищ Е5, Е6 , Е7,Е13 от ливневых стоков (см. схему водоотведения), восстановление замков из жирной глины вертикальных стенок. По окончанию работ выполнить обваловку с укреплением поверхности посевом газонных трав. Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87»0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации.

Подраздел 3.4 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения.

Пусковые комплексы и пусковые очереди не предусматриваются.

Подраздел 3.5 Требования к организации строительства.

Запроектировать «Проект организации строительства» согласно требованиям: СП 48.13330.2011 «Организация строительства». МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

Подраздел 3.6 Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Общие требования обеспечения безопасных условий труда должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил положений и инструкций в области обеспечения качества, охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, экологического менеджмента, обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.

Подраздел 3.8 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной Эксплуатации объектов капитального строительства

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-Ф3).

Подраздел 3.9 Требования к сметной документации.

Сметную документацию разработать в базовых ценах (редакция 2009г) в ТЕР Свердловской области с переводом в текущие на момент составления. При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов. В документации указывать полное наименование разрабатываемой сметной документации. Документация должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты, на материалы и работы, ведомости объемов работ и материалов и ресурсная ведомость. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте -4 экз.

Подраздел 3.10 Исходные данные, необходимые для проектирования.

Исходные данные необходимые для проектирования, в соответствии с Приложениями к настоящему техническому заданию: Приложение 2 (исходные характеристики объекта) Приложение 3 (выкопировки из типового проекта по необходимости)

Подраздел 3.11 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной Эксплуатации объектов капитального строительства.

ФормированиеисходныхданныхпоразработкетребованийкобеспечениюбезопаснойэксплуатацииобъектовкапитальногостроительствавсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот 28.11.2011 № 337-ф3 «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯК ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N° 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и Гост Р 21.1101-2009. Информация для включения в разделы ПООБ должна предоставляться в соответствии с требованиями документа РБ-050-09. В частности, следующие разделы проекта: Проектно-сметная документация (рабочая документация) выполняется в объеме: - ПС -пояснительная записка - АС-архитектурно-строительная часть; - строительная часть (в т.ч.КМ, КЖ); - ВС-водоотводные сооружения - ПОС-организация строительства - Благоустройство - С- сметная документация; - ВСМО- ведомости объемов работ, ведомости, спецификации материалов, оборудования, сводная спецификация.

Подраздел 4.2 Перечень согласований выполняемых Поставщиком

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯКСРОКУВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ - дата подписания договора, дата окончания работ - 15.12.2014

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проектная документация должна быть разработана в соответствии с нормами, правилами, инструкциями, государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации, и обеспечивать в процессе эксплуатации радиационную, взрывопожарную, санитарно-гигиеническую и экологическую безопасность персонала, населения и окружающей среды при соблюдении предусмотренных проектной документацией технических решений (мероприятий) на момент заключения Договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Лицензией Ростехнадзора на проектирование пункта хранения, хранилищ радиоактивных отходов; - Свидетельством СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии - II. Виды работ по подготовке проектной документации - 2. Работы по подготовке архитектурных решений - 3. Работы по подготовке конструктивных решений В период проведения работ и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | РАО | Радиоактивные отходы |

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема водоотведения | 1 |
| 2 | Исходные данные | 2-3 |
| 3 | Выкопировки из типового проекта (по запросу) |  |