Вопрос:
Уважаемый организатор закупки. Просьба предоставить информацию по следующим вопросам:

1. Предоставить схему (план) проектируемого участка ограждения с указанием размеров и углов поворота.

2. Ограждение из ж/б плит требуется монтировать поверх подпорной стенки или на определенном расстоянии друг от друга?

3. Уточнить ширину полосы, в которой требуется произвести очистку от строительного мусора (расстояние наружу/внутрь от ограждения).

4. Просьба пересмотреть требование о необходимости наличия у участника закупки следующих сертификатов:

-ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO 14001:2004) «Система экологического менеджмента применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства».

Согласно техническому заданию и ГК РФ «Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ». Соответствие исполнителя требованиям качества выполнения работ подтверждается наличием у исполнителя соответствующих лицензий, а также   наличием сертификата ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», в приложениях к которому содержится перечень работ, качество производства которых исполнитель гарантирует. Просим исключить из требований к участнику необходимость обязательного предоставления сертификатов ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007, так как данное требование значительно ограничивает количество потенциальных участников закупки при проведении конкурентных процедур. 
Ответ:

1.Со схемой (планом) проектируемого участка ограждения с указанием размеров и углов поворота можно ознакомиться в отделе физической защиты НИЯУ МИФИ при наличии действующей лицензии ФСБ на осуществление работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с требованиями аукционной документации;

2.Ограждение из ж/б плит монтируется поверх подпорной стенки;

3.Очистка от строительного мусора выполняется на ширину 3 м внутри огороженной территории, по всей длине строящегося участка;

4.Указанные требования сертификации являются обязательными для выполнения данных видов работ.
