Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке приборов радиационного контроля (РК) для нужд филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет открытого запроса ценовых в электронной форме: Заключение договора на проведение поверки приборов радиационного контроля и весов для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2013 г.

2. Основание: Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ.

3. Цель:

Выполнить требования федерального закона в области поверки средств измерений, закрепленных за Свердловским отделением филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Поддержание в исправном состоянии средств измерений Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

4. Место оказания услуг:

- на территории Исполнителя (Победителя процедуры закупки) - для приборов, поименованных приложением №1 к техническому заданию;

- на территории Заказчика  (Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, в 3-х км восточнее п.Крутой, ПХРО Свердловского отделения) - для приборов, поименованных приложением №2 к техническому заданию.

- Требования к объему и срокам оказываемых услуг (поверка средств измерений):

-дата начала оказания услуг – с момента заключения договора;

-дата окончания оказания услуг –  31.12.2013 года;

-количество поверяемого оборудования – 60 шт.

Поверка средств измерений Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» производится в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к техническому заданию, который включает перечень, количество средств измерений, подлежащих поверке, а также сроки поверки.

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие действующего аттестата аккредитации на право поверки оборудования, указанного в техническом задании, выданного Ростехрегулированием (Росстандартом).

- Требования к документам:

По результатам поверки (если средства измерений пригодны к применению) выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы и накладывается поверительное клеймо на средства измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны не пригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

- Требования к услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…) и порядок расчетов:

  - Поверка средств измерений указанных в приложении №1 технического задания осуществляется на территории Исполнителя (Победитель процедуры закупки). Срок проведения поверки средств измерений - в течение 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем.

  - Поверка средств измерений указанных в приложении №2 осуществляется на территории Заказчика (Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, в 3-х км восточнее п.Крутой, ПХРО Свердловского отделения). Выезд специалиста на место проведения поверки и оборудование, используемое для поверки, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя (Победитель процедуры закупки).

  - Срок действия свидетельства о поверке соответствует межповерочному интервалу на оборудование, указанное в техническом задании, считая от даты проведения поверки и оформления документов по результатам поверки средств измерений.

- Условия оказания услуг:

В общую сумму договора включаются все издержки, налоги и пошлины, НДС, доставку до места проведения поверки, указанному в п.4, в том числе расходы, связанные с оформлением и выдачей документации по результатам поверки, упаковкой, экспедированием предмета поставки.

Транспортировка средств измерений до Исполнителя производится силами Заказчика в пределах г. Екатеринбург, доставка в другие регионы входит в стоимость поверки.

- Сроки и условия оплаты:

Безналичный расчет поэтапно по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов выполненных работ и предъявления счета-фактуры Поставщиком услуг.

- Требования к участнику процедуры закупки:

Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

Приложение №1

# Перечень средств  измерений

Свердловского отделения филиала

«Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

с местом оказания услуг - на территории Исполнителя

| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер/год изготовления | Кол-во, шт | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор геологоразведочный сцинтилляционный CРП-88Н | 3406/1990 | 1 | май |
| 2 | Прибор геологоразведочный сцинтилляционный CРП-68-01 | 3266 / 1989 | 1 | июль |
| 3 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-04, БДКН-01 | 12181 / 2007 | 1 | апрель-май |
| 4 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-04, БДКН-01 | 12182 / 2007 | 1 | февраль |
| 5 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-01, БДКН-03 | 13041 / 2010 | 1 | ноябрь |
| 6 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-04, БДПА-01, БДПБ-01 | 13332 / 2010 | 1 | май |
| 7 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-03, БДПА-01, БДПБ-01, БДКН-01 | 13097 / 2010 | 1 | декабрь |
| 8 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ1125А | 5814 / 2008 | 1 | апрель-май |
| 9 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ1125А | 6157 / 2011 | 1 | декабрь |
| 10 | Дозиметр рентгеногвского и гамма-излучения ДКС - АТ1123 | 50388 / 2008 | 1 | ноябрь |
| 11 | Дозиметр рентгеногвского и гамма-излучения ДКС - АТ1123 | 50366 / 2008 | 1 | декабрь |
| 12 | Дозиметр рентгеногвского и гамма-излучения ДКС - АТ1123 | 51645 / 2011 | 1 | ноябрь |
| 13 | Дозиметр рентгеногвского и гамма-излучения ДКС - АТ1123 | 51640 / 2011 | 1 | апрель-май |
| 14 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗА-96Ас | 1460 / 2007 | 1 | май |
| 15 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗБ-96 | 1461 / 2007 | 1 | март |
| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер/год изготовления | Кол-во, шт | Срок поверки |
| 16 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗА-96с | Д 024 / 2009 | 1 | июль |
| 17 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗБ-96 | Д 007 / 2009 | 1 | июль |
| 18 | Дозиметр-радиометр ДКС-96-05-01К с детектором БДКГ-96 | 528 / 2011 | 1 | ноябрь |
| 19 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детекторами БДМГ-96, БДЗА-96, БДЗБ-96 | 1793 / 2010 | 1 | май |
| 20 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детекторами БДКС-96, БДЗА-96, БДЗБ-96 | Д388 / 2010 | 1 | март |
| 21 | Радиометр аэрозолей РАА-10 | 39209 / 2009 | 1 | ноябрь-декабрь |
| 22 | Радиометр аэрозолей РАА-10 | 14204 / 2004 | 1 | октябрь-ноябрь |
| 23 | Радиометр радона портативный РРА-01М-01 "Альфарад" | 118709 / 2009 | 1 | ноябрь-декабрь |
| 24 | Монитор радона и его дочерних продуктов распада "РАМОН-02" | 09-10 / 2010 | 1 | май |
| 25 | Универсальный спектрометрический комплекс "Гамма-Плюс"(α-изл. СБДА-01, β-изл. СБДБ-02,γ-изл. СБДГ-01) | 1012 / 2010 | 1 | август |
| 26 | Альфа-, бета-радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000 | 1102 / 2010 | 1 | июль |
| 27 | Комплекс спектрометрический CКС-08П-Г-42 "Колибри", с детектором БДЭГ-25(25)ЛБ | 069 / 2011 | 1 | июль |
| 28 | Радиометр-спектрометр универсальный портативный МКС-А03-3 со встроенными детекторами гамма, нейтронного излучения | 0623-12 / 2012 | 1 | март-апрель |
| 29 | Радиометр ДКГ-01 "Сталкер" с GPS, детектором БДГ-01, с МДК-01 "Янтарь-МА" | Пульт-№292, БДГ-01 №848, Янтарь №0035-10/2010 | 1 | ноябрь |
| 30 | Монитор радиационный МПС-02 "Дозор", с детектором УДВГ-100 | 042 / 2010 | 1 | февраль |
| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер/год изготовления | Кол-во, шт | Срок поверки |
| 31 | Система радиационного контроля измерительная МКС-16ЭЦ "Барьер", с детекторами БДМГ-2001 - 2 шт | 035 / 2010 | 1 | ноябрь |
| 32 | Система радиационного контроля измерительная МКС-16ЭЦ "Барьер", с детекторами БДМГ-2001 - 2 шт | 060/2012 | 1 | июнь-июль |
| 33 | Система радиационного контроля измерительная МКС-16ЭЦ "Барьер", с детекторами БДМГ-2001 - 2 шт | 062/2012 | 1 | июнь-июль |
| 34 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДВГ-100 -2шт | 162 / 2003 | 1 | февраль |
| 35 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДВГ-100 -2шт | 163 / 2003 | 1 | февраль |
| 36 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМН-100 | 1125 /2010 | 1 | февраль |
| 37 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМГ-100 | 1126 /2010 | 1 | февраль |
| 38 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМГ-100, БДМН-100 | 1258 /2010 | 1 | февраль |
| 39 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМГ-100, БДМН-100 | 1260 /2010 | 1 | февраль |
| 40 | Установка дозиметрическая термолюминисцентная ДВГ - 02ТМ, с отжигом и облучением ДТЛ-02-30шт, ДВНГ-М-30шт | 175 / 2007 | 1 | июнь-июль |
| 41 | Установка дозиметрическая термолюминисцентная ДВГ - 02ТМ, с отжигом и облучением ДТЛ-02-30шт, ДВНГ-М-30шт | 236 / 2009 | 1 | февраль |
| 42 | Дозиметры индивидуальные ДКС - АТ3509 – заводской № | 30125,30126, 30129,30130,30133,30141,30143,30147, 30122 / 2008 | 9 | ноябрь |
| 43 | ЕК - 2000i, с гирей калибр.,2 кг | P 1829634 / 2006 | 1 | февраль |
| 44 | ВЛТ-6100-П | 25825055 / 2010 | 1 | февраль |
| 45 | СЕ 224-С | 26025031 / 2010 | 1 | февраль |

Приложение № 2

# Перечень средств  измерений

Свердловского отделения филиала

«Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

с местом оказания услуг на территории Заказчика

| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер/год изготовления | Кол-во, шт | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бета-гамма спектрометрический комплекс с альфа-радиометром сцинтилляционным "Прогресс-БГ-АР" | 07112 - Ар- Б-Г / 2007 | 1 | декабрь |
| 2 | Бета-гамма спектрометрический комплекс с альфа-радиометром сцинтилляционным "Прогресс-БГ-АР" | 1023 / 2010 | 1 | февраль |
| 3 | Спектрометр-радиометр портативный «ORTEC», с ППД GEM15P4-70 | 50-TP42169A / 10174129 / 2011 | 1 | март-апрель |
| 4 | Установка радиометрическая контрольная РЗБ - 05 с детектором УДЗБ-04И -ноги, УДЗБ-03И -руки, БДЗБ - 04И - одежда | 10 / 1992 | 1 | февраль |
| 5 | Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М | 1102 / 2011 | 1 | февраль |
| 6 | Весы крановые ВК-5Д-2 | 09-26301/2009 | 1 | март |
| 7 | Весы платформенные ВПА-300 | 09-26333 / 2009 | 1 | декабрь |