ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Председатель Единой закупочной комиссии

	_________________________
	Е.Ю.Щербаков

	«____»________ 2012 г.
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения Договора на оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода…  ФГУП «ПО Маяк»
«общая и коммерческая части»
от 27.11.2012 года № 193-21/13997
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озерск 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН


2СОДЕРЖАНИЕ


3ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН


5ЧАСТЬ 1.


51. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


6СОКРАЩЕНИЯ


72. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


83. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН


144. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН………………………………………………………………………..21
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1.1)…………………………………………
21
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИ (Форма 1.2)……………………………………………………..24
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)………………………………………………
25
ПИСЬМО УЧАСТНИКА О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ, СДЕЛКЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (Форма 3)………………………………………………………………………………………………27
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ 
(в том числе конечных) (Форма 4)……………………………………………………………….......28
3ЧАСТЬ 2.«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»………………………………………………………………….
2
ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»………………………………………………………………40



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.
Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Тел./факс: (35130) 2 06 20; (35130) 2 00 24
3. Организатор запроса цен: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

4. Контактное лицо: Клепалова Наталья Михайловна, (35130) 2 06 20, nmklepalova@po-mayak.ru, Рафикова Наталья Викторовна, (35130) 2 92 64, mayak@po-mayak.ru.     
5. Предмет договора: оказание научно-технических услуг по теме: оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода…  ФГУП «ПО Маяк».
6. Состав и объем товара/работ/услуг: указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».
7. Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: указан в ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, г.Озерск, территория ФГУП «ПО «Маяк».
9. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:
Запрос цен проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.
10. Начальная (максимальная) цена договора:
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки, и т.д.:
3 520 000,00 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
11. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

12. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены: возможна.
13. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:
дата и время начала приема заявок: 

27 ноября 2012 года

дата и время окончания подачи заявок: 





03 декабря 2012 года в 07:00 (время московское).
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП. 

14. Место и дата проведения отборочной стадии: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4, каб. 208. В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
15. Место и дата подведения итогов запроса цен: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4, каб. 208. В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
16. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
17. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора/возврата аванса: требования не установлены.
18. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

19. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
20. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в ЧАСТИ 2.
2.3. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен оператором ЭТП определяются «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», регламентом работы и инструкциями ЭТП.
2.4. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.5. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике запроса цен, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 21 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.6. После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, не указанных в подпункте а) пункта 2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.7. Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки
Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен на официальном сайте и на ЭТП.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.
3.2. При наличии разночтений между суммой, указанной участником запроса цен в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в запросе цен, преимущество имеет сумма, указанная в заявке на участие в запросе цен.
3.3. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.
3.4. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
3.5. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.
3.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

3.7. Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.
3.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5– 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.11. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.12. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос.
3.13. Организатор запроса цен по собственной инициативе, по решению заказчика, закупочной комиссии или в соответствии с запросом участника запроса цен вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.
3.14. Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15. Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

3.16. В срок, установленный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса цен ко всем поданным заявкам на участие в запросе цен  и содержащимся в них документам и сведениям.
3.17. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

3.18. Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;
2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.
3.19. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
3.20. Протокол/ы заседания закупочной комиссии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов.
3.21. Переторжка.
3.21.1. Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.21.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен.
3.21.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.21.4. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки остается действующим с ранее объявленной ценой.
3.21.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.22. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.23. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен.

3.24. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 3.23.
3.25. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.23, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 - 3.19. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.23, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

1) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, 

2) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.26. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.27. В случае принятия решения о заключении договора, заказчик в срок, указанный в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, с которым заключается договор согласно пункту 3.26, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор согласно пункту 3.26, в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор согласно пункту 3.26, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
3.28. Если по результатам проведенного запроса цен по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса цен в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.
3.29. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктом 3.26 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.30. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.31. Победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.26 и (или) участник запроса цен, занявший второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 3.27;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

3.32. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

3.33. В случае уклонения победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.26, и (или) участника запроса цен, занявшего второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), от подписания договора, заказчик должен направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
3.34. Сведения об участнике запроса цен, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса цен:

· будучи признанным победителем запроса цен уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.26 и 3.32, и (или) участником запроса цен, занявшим второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонился от заключения договора;

· будучи победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.35. В случае, если указано в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.26 и 3.32, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.35.1. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
3.35.2. Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.26 и 3.32, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем товара/ работ/услуг
	Право заключения договора на оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода…  ФГУП «ПО Маяк».
указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)

	3. 
	Условия договора:

Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	3.1. Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: указан в ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
3.2. Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: Челябинская область, г.Озерск, территория ФГУП «ПО «Маяк».
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.):
-въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя запроса цен, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора.
Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 2-92-64 с момента размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда Участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк». 

Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику.
Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата осуществляется в российских рублях прямым перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта на выполненную работу. Срок оплаты выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг, предоставления счета-фактуры, оформленной в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

	6. 
	Организатор запроса цен
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: ФИО, тел./факс, эл. почта: Клепалова Наталья Михайловна, (35130) 2 06 20, nmklepalova@po-mayak.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является: государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 
Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).
Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	3 520 000,00 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается)
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с обновлением эксплуатационной документации, оказанию услуг по пуско-наладке, командировочные расходы, обучение специалистов Заказчика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая затраты на стоимость упаковки, тары, маркировки, страховки доставки товара Заказчику

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

11.2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

11.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

11.4. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

11.5. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

11.6. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
11.7. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	12. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37.

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен 
	13.1.  отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.2.  отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);
13.3.  отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной (Форма 3); 

13.4.  отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью (Форма 3);
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3 и 13.4, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

13.5.  отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее);
13.6.  документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

13.7.   отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.8.  отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
13.9. подтверждение в Форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен.
Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (Форма 1.1);
2) техническое предложение (Форма 1.2.) в том числе содержащая:
· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг); 
3) указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;
4) анкета (Форма 2): «Сведения об участнике запроса цен», Форма 4 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Форма 4 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Форма 4 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.doc;

5) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям.

	15. 
	Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
	возможна 


	16. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен): «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru
07-00 (время московское) 

«03» декабря 2012 года

	17. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4, каб. 208. 

В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

	18. 
	Срок заключения договора


	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 15 (пятнадцати) дней со дня направления указанного договора. 

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен.
До заключения договора, победитель запроса цен представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса цен справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	19. 
	Обеспечение исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса
	требования не установлены

	20. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	

	21. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены:

- в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru .

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк) 

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся.

Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	22. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма 1.1
Фирменный бланк участника запроса цен
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на _________________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru в сети «Интернет» по адресу http://zakupki.rosatom.ru запрос цен № _________________________, 

(указывается номер запроса цен на ЭТП) 
документацию по запросу цен, ______________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН/КПП ____________________________, 
(ИНН/КПП  участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________,
(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес ________________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные  ЧАСТЬЮ 2 «Проект договора» документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно ЧАСТИ 3 «Техническая часть» документации.
	№ п/п
	Наименование работ, услуг


	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам/ услугам
	Количество

(Объем работ/ содержание услуг)
	Стоимость работ/услуг

без НДС

(стоимость работ/услуг без НДС)

	1
	
	
	
	

	Итого без НДС
	

	НДС___%
	

	Итого с НДС
	


ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая ___________________________________________ (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)
Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года (не менее 60 календарных дней с момента подачи заявки).
Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): ______________________________.
Сроки и условия оплаты: ___________________________________________________________.
Сроки поставки (сроки начала и окончания выполнения работ/оказания услуг):____________.
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________
 (наименование участника запроса цен) 
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________банкротом, деятельность _____________________ не приостановлена
(наименование участника запроса цен)



         (наименование участника запроса цен), 
на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Форме 3 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса цен, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что сведения
 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником запроса цен, подавшим заявку на участие в запросе цен, либо участником запроса цен, признанным единственным участником запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


__________________
_________________________

_______________________

Должность подписавшего


Подпись






(Ф.И.О) 

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 3.5, 3.6.

Форма 1.2

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 1.2)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Суть технического предложения

__________________
_________________________

_______________________

Должность подписавшего


Подпись






(Ф.И.О) 

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения.
6. Техническое предложение должно включать описание и состав работ в соответствии с ЧАСТЬЮ 3 «Техническая часть».
Форма 2
Приложение к заявке на участие в запросе цен
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН
Участник запроса цен: ________________________________ 

Сведения об участнике запроса цен.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


__________________
_________________________

_______________________

Должность подписавшего


Подпись






(Ф.И.О) 

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

5. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Форма 3

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ____________

Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

Письмо

(Наименование организации) сообщает, что сделка с ФГУП «ПО «Маяк» на (предмет Договора):

- не является крупной сделкой;

- не является сделкой с заинтересованностью.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


Форма 4. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса цен: ________________________________________________________ 

                                                        наименование организации участника запроса цен
	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

__________________
_________________________

_______________________

Должность подписавшего


Подпись






(Ф.И.О) 

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Форма 4 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
3. Форма 4 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику запроса цен необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику запроса цен необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником запроса цен указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику запроса цен необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником запроса цен заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЧАСТЬ 1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО Маяк»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора по информационным технологиям ФГУП «ПО «Маяк» Мягкова Сергея Вячеславовича, действующего на основании доверенности №585-юр от 01.01.2012, с одной стороны, и __________________________ в лице ____________________, действующего на основании _______________________,  именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем на основании  протокола  рассмотрения и проведения итогов электронной процедуры закупки от_________ №________:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная вода», «Воздух рабочей зоны».

1.2. Научные, технические и другие требования к оказанию научно-технических услуг, являющейся предметом договора, изложены в Техническом задании, составляющем неотъемлемую часть настоящего договора (Приложение 2). 

1.3. Состав, структура и функции лабораторной информационной системы (ЛИС) «Химик-аналитик» изложены в Кратком описании ЛИС «Химик-аналитик», составляющем неотъемлемую часть настоящего договора (Приложение 3).

Право использования ЛИС «Химик-Аналитик» Заказчиком передано Исполнителем согласно Лицензионному договору № _____ от _________г.

1.4. Услуги по данному договору оказываются в 3 этапа в срок до 30.11.2013 года. Содержание и сроки выполнения этапов договора определяются Календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора (Приложение 4). 
1.5. Приемка и оценка услуг по договору осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания.

1.6. В случае мотивированного отказа от приемки услуг Заказчиком сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, связанных с содержанием данного договора, которые безвозмездно устраняются Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг по данному договору в соответствии с протоколом о договорной цене (Приложение 1) составляет ______________ (____________________) рублей _____ копеек (НДС не облагается). НДС для данной научно-технической продукции не предусматривается на основании: Налогового кодекса РФ от 29.12.2000 г. №166-Ф3, статья 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)», п.3, п.п.16.

2.2. Продолжительность оказания услуг по этапу 1 -  со дня заключения настоящего Договора до 31.12.2012, по этапу 2 - с 01.01.2013 по 01.07.2013, по этапу 3 -  с 02.07.2013 по 30.11.2013, оплачиваются услуги на основании счета, акта сдачи – приемки оказанных услуг и краткого аннотационного отчета, представленных Исполнителем. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 5 (рабочих) дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг за каждый этап.

2.3. Счет на оплату допускается предъявлять в виде ксерокопии по факсимильной связи после подписания договора сторонами с последующим предъявлением оригинала счета, в течение 10 (десяти) календарных дней.

2.4. Передача документации по договору осуществляется сопроводительными письмами с приложением перечня пересылаемых документов.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить Исполнителя следующими сведениями:

· список сотрудников (должность, ФИО) лаборатории;

· перечень технологических установок, с указанием точек аналитического контроля, расписанных по цехам (подразделениям);

· графики аналитического контроля с указанием объектов анализа, анализируемых показателей, методик анализа, периодичности анализа, мест отбора проб;

· образцы (ксерокопии) документов и лабораторных журналов с внесенными в них данными (Приложение 2.п.4.3);

· копии нормативной документации на объекты анализа и методики анализа, использующиеся в работе электронных лабораторных журналов и необходимые для формирования документов в электронном виде по Приложению 2.п.4.3;

· все расчетные формулы, которые должны использоваться в работе ЛИС «Химик-аналитик»;

· перечень оборудования с информацией о наименовании оборудования, марке, производителе, заводские, инвентарные номера, дата ввода в эксплуатацию, ФИО ответственных за оборудование, информация о поверке, калибровке, техническом обслуживании, ремонте и т.д; 

· перечень химической посуды с информацией о наименовании химической посуды, марке, количестве, ФИО ответственных за оборудование и т.д;
· перечень химических реактивов, ГСО, стандарт-титров, радиоактивных источниках с информацией о наименовании реактивов, типах, квалификации, ГОСТе, поставщиках/производителях, компонентном составе, назначении, условиях входного контроля и прочих характеристиках; 

· перечень растворов с описанием приготовления;
· прочая нормативно-техническая документация (НТД), необходимая для организации работы ЛИС.

3.1.2. Назначить ответственного представителя за выполнение работ по договору от аналитической лаборатории и от службы АСУТП.

3.1.3. Обеспечить пользователей программно-вычислительным оборудованием и  объединяющей локальной вычислительной сетью (рекомендуемые минимальные требования содержатся в Приложении 2). Организовать техническое сопровождение: инсталляция и поддержка необходимого программного обеспечения (требования содержатся в Приложении 2) на всех рабочих местах, выделяемых под работу с ЛИС «Химик-Аналитик».

3.1.4. Обеспечить работоспособность системы управления базами данных (СУБД), установленной на предприятии Заказчика, и указанной в данном договоре. Организовать техническое сопровождение сервера (серверной группы) и административное сопровождение СУБД.

3.1.5. Письменно подтверждать техническую готовность (п. 3.1.3., 3.1.4.) к проведению работ Исполнителем на территории Заказчика за 10 дней до выезда специалистов Исполнителя.

3.2. Нарушение сроков предоставления документов и выполнения работ по п. 3.1. автоматически сдвигает срок окончания этапа Договора на время задержки поступления документов или выполнения подготовительных работ.

3.3. Исполнитель осуществляет:

3.3.1. Заполнение справочников ЛИС «Химик-аналитик»

 «под ключ», в степени, соответствующей полноте имеющейся информации в материалах, переданных Заказчиком в соответствии с п.3.1.1. настоящего договора.

3.3.2. Настройку работы форм журналов и документов ЛИС «Химик-аналитик», приведенных в Приложении 2 п 4.3.

3.3.3. Обучение с отрывом от производства группы сотрудников лаборатории (до 5-и человек) работе ЛИС в компьютерном классе Заказчика.

3.3.4. Бесплатное гарантийное обслуживание программного продукта ЛИС «Химик-аналитик» в течение года после окончания Договора. Гарантийное обслуживание включает в себя неограниченное количество обращений зарегистрированных представителей Заказчика за получением консультаций по решению технических проблем, связанных с эксплуатацией поставленного программного продукта ЛИС «Химик-аналитик». В рамках поддержки Исполнитель предоставляет следующие услуги:

- консультации по телефону и электронной почте специалистов лаборатории по вопросам эксплуатации ЛИС «Химик-аналитик».

- устранение замечаний в работе ЛИС «Химик-аналитик», связанных с некорректной  работой алгоритмов расчета и обработки данных, выявленных после пускового периода. Исправления пересылаются Заказчику электронной почтой в виде заплаток или обновленных версий (без изменения функциональных характеристик комплекта поставки, оговоренного в Кратком описании ЛИС) ЛИС «Химик-аналитик».

3.4. Исполнитель не несет ответственности за существенные изменения (более 20%) порядка работы и документооборота лаборатории Заказчика, произошедшие в ходе выполнения договора (после передачи форм ЛЖ и документов по п. 3.1.1), данные работы определяются и оплачиваются  дополнительно. 

3.5. На расширение функциональности ЛИС «Химик-аналитик» более того, что изложено в Кратком описании ЛИС "Химик-аналитик" (Приложение 3), Сторонами составляется техническое задание, реализация которого осуществляется по отдельному договору.

3.6. Данным договором не предусмотрено приобретение ни какого иного программного обеспечения, а так же оборудования или иного имущества кроме оговоренного в предмете договора.

3.7. Постгарантийное обслуживание осуществляется по отдельному договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Исполнителя, направленные на торговую площадку http:www.a-k-d.ru  в составе заявки на участие в запросе цен №____________ на оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная вода», «Воздух рабочей зоны», являются полными, точными, достоверными.

В случае заключения Договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», раздел 4.1.  читать в следующей редакции:

Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Заказчика_____________ на адрес электронной почты Исполнителя rafikova@po-mayak.ru,  а также направленные Исполнителем на электронную площадку http:www.a-k-d.ru   в составе заявки на участие в запросе цен №____________ на оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная вода», «Воздух рабочей зоны» (далее – сведения) являются полными, точными и достоверными,  либо Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Заказчиком Исполнителю по акту от «___»_________ ____года, а также направленные Исполнителем на электронную торговую площадку http:www.a-k-d.ru    в составе заявки на участие в запросе цен №____________ на оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная вода», «Воздух рабочей зоны», являются полными, точными и достоверными.

При изменении таких Сведений Стороны обязаны не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают другой стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением этой Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получивший сведения от другой Стороны, от исполнения Договора и предъявления Стороне, не предоставившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения какой-либо Стороной соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее оказание услуг по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. К отношениям в части, неурегулированной настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства России.

4.4. В случае задержки оплаты по договору Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере в 0,1 процента в сутки от стоимости, задержанной суммы.

4.5. За нарушение Исполнителем сроков окончания услуг по Договору Заказчик вправе снизить оплату оказанных услуг на величину неустойки в размере 0,1 процента в сутки от суммы, предъявленной к оплате.

4.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до 30.11.2013. В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» права и обязанности у Сторон настоящего Договора возникают только после его согласования в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г.  №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях».

5.2. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
5.3. Все вопросы и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи  с ним, подлежат разрешению между Сторонами путем переговоров и только при невозможности такого разрешения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

5.4. В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п. 5.3. изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, подлежат разрешению в Третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол соглашения о договорной цене.

2. Техническое задание.

3. Краткое описание ЛИС "Химик-аналитик"

4. Календарный план.

5. Смета затрат по договору

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ПО «Маяк» 
Юридический и почтовый адрес: 

456780, Россия, Челябинская обл. г. Озерск, пр.Ленина,31 

ИНН 7422000795 КПП 742150001 

Расчетный счет 4050 2810 2723 7000 0001 

в Отделении № 8597 Сбербанка России г.Челябинск
К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501602 

Контактные телефоны: 

Телефон: (35130) 29264
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	
	

	Заказчик:

_______________________ /____________/

М.П.
	Исполнитель:

____________________ /____________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к договору № ___________

от «___» ________ ____ г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, заместитель генерального директора по информационным технологиям ФГУП «ПО «Маяк» Мягков Сергей Вячеславович, и от лица Исполнителя, ______________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме _________________________ рублей на оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная зона», «Воздух рабочей зоны».

НДС для данной научно-технической продукции не предусматривается на основании: Налогового кодекса РФ от 29.12.2000 г. №166-Ф3, статья 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)», п.3, п.п.16. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Заказчик:

________________________ /____________/

М.П.
	Исполнитель:

____________________ /____________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № _________

от «____» ______ _____ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на оказание научно-технических услуг по теме:
«Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная вода», «Воздух рабочей зоны».

	№

этапа
	Наименование услуг
	Длительность

выполнения, результат
	Стоимость этапа тыс. руб.,



	1
	1.1. Оказание услуг по адаптации ЛИС следующих тематических направлений:

«Питьевая вода»

«Микроклимат»

«Горячая вода»

«Сточная вода»

«Очищенная сточная вода»

«Поверхностная вода»

«Природная вода»
	Со дня заключения Договора до 31.12.2012

Аннотационный отчет

Дистрибутив
	

	2
	2.1. Оказание услуг по адаптации ЛИС следующих тематических направлений:

«Промышленная вода»

«Воздух рабочей зоны»

Блок ЛИС «Управление»
	С 01.01.2013 по 01.07.2013

Аннотационный отчет

Дистрибутив

 
	

	3
	3.1.Оказание услуг по адаптации ЛИС следующих тематических направлений:

«Оборудование»

«Реактивы. Растворы»
	С 02.07.2012 по 30.11.2013 Аннотационный отчет

Дистрибутив
	

	
	Всего:
	
	


	Заказчик:

________________________ /____________/

М.П.
	Исполнитель:

____________________ /____________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору _____._____

от «____» ______ ____ г.

Смета затрат 

оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная вода», «Воздух рабочей зоны».

Продолжительность выполнения работы – ________ месяцев.

1. Сводный расчет сметной стоимости работ по договору

	№

п/п
	Наименование статей затрат
	Сумма,

тыс.руб.

	
	Заработная плата
	

	
	Начисления на заработную плату
	

	
	Командировочные расходы
	

	
	Накладные расходы
	

	
	ИТОГО, стоимость без НДС
	


2. Расчет заработной платы
	№
п\п
	Наименование должности, профессии
	Кол-во человек
	Стоимость чел./мес., тыс.руб.
	Затраты труда, мес.
	Зарплата всего, тыс.руб.

	
	Руководитель работы
	
	
	
	

	
	Программист
	
	
	
	

	
	Химик
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	


3. Расшифровка накладных расходов

	№ п/п
	Виды затрат
	Сумма, тыс.руб.

	
	Оплата за содержание производственных помещений
	

	
	Коммунальные расходы
	

	
	Услуги связи
	

	
	Оплата труда АУП 
	

	
	ИТОГО
	


4. Командировочные расходы

	Кол-во человек
	Кол-во дней
	Суточные, тыс.руб.
	Проезд, тыс.руб.
	Гостиница, тыс.руб./сутки
	Итого

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	



	Заказчик:

________________________ /____________/

М.П.
	Исполнитель:

____________________ /____________/

М.П.


ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
оказание научно-технических услуг по теме: «Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории завода… ФГУП «ПО Маяк» по объектам анализа «Горячая вода», «Сточная вода», «Очищенная сточная вода», «Поверхностная вода», «Природная вода», «Питьевая вода», «Микроклимат», «Промышленная вода», «Воздух рабочей зоны».
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Автоматизация бизнес - процессов количественного химического анализа лаборатории завода…, автоматизация внутреннего контроля качества результатов измерений за счет адаптации программного продукта  ЛИС «Химик-аналитик».

2. СОСТАВ РАБОТ

Адаптация ЛИС «Химик-аналитик» для аналитической лаборатории, состав и функции ЛИС приведены в Приложении 3. Работы по адаптации будут выполняться без изменения интерфейса блоков ЛИС «Химик-аналитик».
2.1. Процессами автоматизации будут охвачены лабораторные группы: 

а) аккредитованная группа химического контроля воды;

б) аттестованная группа контроля качества водных объектов

2.2. Заполнение справочников и вспомогательных журналов ЛИС «Химик-аналитик»

2.2.1. Справочник «Объекты анализа» - заполняется полностью информацией, предоставленной Заказчиком из графика аналитического контроля. Заносятся наименования объектов анализа, наименования показателей, сокращенные наименования показателей, единицы измерения, нормы, периодичность анализа со списками показателей. 

2.2.2 Справочники «Методы анализа», «Методики анализа» - заполняются полностью согласно списку методик, предоставленных Заказчиком (не более 300 записей в сумме для двух справочников). Создаются сборники методик, вносится информация о наименовании методики, нормативного документа, расчетная формула с пояснениями для каждой переменной, значения констант, значения показателей качества, задается вариант представления результата анализа и погрешности в лабораторном журнале, количество параллельных определений и т.д.

2.2.3. Справочники «Цеха», «Технологические установки», «Контрольные точки» - заполняется согласно технологической структуре (не более 600 записей в сумме для двух справочников). Вносится информация о местах отбора проб, а также информация об объекте, который поступает из каждого места отбора проб.

2.2.4. Справочник «Лаборатории» - заполняется полностью согласно предоставленной информацией. Вносится информация о наименовании лаборатории, реквизиты лаборатории, информация о сотрудниках (ФИО и должность).

2.2.5. Справочники «Каталог реактивов», «Реактивы фирм» - заполняются полностью всей предоставленной информацией (не более 300 записей). Вносится информация о наименовании реактивов, типах, квалификации, ГОСТе, поставщиках/производителях, компонентном составе, назначении, условиях входного контроля и прочих характеристиках. 

2.2.6. Справочники блока «Растворы» заполняется полностью всей предоставленной информацией (не более 100 записей). Вносятся наименования растворов, описания приготовления и т.д. 

2.2.7. «Журнал приготовления растворов» – вносятся примеры приготовления растворов (не более 10)

2.2.8. «Журнал учета реактивов» - вносятся примеры заполнения записей по реактивам (не более 20)

2.2.9. «Журнал регистрации оборудования» - заполняется полностью всей предоставленной информацией (не более 500 записей). Вносится информация о наименовании оборудования, марке, производителе, заводские, инвентарные номера, дата ввода в эксплуатацию, ФИО ответственных за оборудование, информация о поверке, калибровке, техническом обслуживании, ремонте и т.д. 

2.2.10. «Журнал регистрации хим. посуды» - заполняется полностью всей предоставленной информацией (не более 300 записей). Вносится информация о наименовании химической посуды, марке, количестве, ФИО ответственных за оборудование и т.д.

2.2.11. Справочники блока управления заполняются образцами. По требованию при предоставлении соответствующей информации настраивается маршрут движения пробы (автоматическое перемещение повторяющейся информации о пробе между журналами), настраивается журнал регистрации проб.

2.2.12. Универсальные справочники создаются при необходимости исходя из логики настройки базы данных. Количество справочников определяется в процессе работ по адаптации.

2.2.13. «Текстовые документы» - прикрепляются текстовые файлы нормативных документов при условии предоставления их в форматах .doc, .docx, .pdf (не более 100 форм) .

2.2.14. «Алгоритмы контроля ВЛК 2.0» - предоставляется набор алгоритмов по ОСТ 95 10289-2005, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, РМГ 76-2004, перечень алгоритмов приведен в приложении 1 к Техническому заданию. Создание новых алгоритмов данным Договором не предусмотрено.

2.2.15. Журнал «Контрольные процедуры 2.0» - вносятся примеры расчета серий контрольных процедур, не более 3-х серий.

2.2.16. Журнал «Калибровочный график» - вносятся примеры построения калибровочных графиков, не более 3-х записей.

2.2.17. «Утилита настройки прав пользователей» - создается 3 типовых пользователя: лаборант, инженер, руководитель лаборатории.  Для этих пользователей настраиваются права на уровень доступа ко всем справочникам, журналам и документам. Затем эти права можно распространять на остальных сотрудников, при необходимости корректировать для каждого сотрудника.
2.3. Создание и настройка электронных лабораторных журналов, форм документов.

Форма ввода «Лабораторный журнал» предназначена для ввода данных о месте, времени отбора пробы и результатов ее анализа по всем показателям, выполнения необходимых расчетов, связанных с анализом, хранения этих данных, последующего использования при создании документов на основе лабораторных журналов, их архивирования. Лабораторный журнал создается для каждой лабораторной группы.
Для просмотра данных, введенных в лабораторные журналы, в электронном виде, а также для вывода на печать создаются формы документов.

Список журналов и документов приведен в Приложении 2 к Техническому заданию. Общее количество создаваемых форм документов – не более 109. Список стандартных документов, которые поставляются вместе с ЛИС, приведен в Приложении 6 к Техническому заданию.

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Защита информации в ЛИС «Химик-аналитик» складывается из следующих основных элементов: идентификация пользователей на платформе ЛИС, ограничения прав доступа к структурным элементам (справочники, электронные лабораторные журналы (ЭЛЖ), документы, архивы и базы данных), защита записи в ЭЛЖ, архивирование и копирование баз данных. 

3.1. Идентификация пользователей, каждый из которых имеет своё имя (логин), свой пароль и определенные настроенные  права доступа. 

3.2. Ограничение прав доступа (администрирование) пользователя с помощью «Утилиты настройки прав пользователей»:
а). Справочники – «чтение/запись/нет доступа». В некоторых справочниках возможен доступ только к записям своей лаборатории.

б). Внутрилабораторные журналы (алгоритмы контроля, контрольные процедуры, калибровочные графики, учет реактивов, химпосуды, оборудования, журнал приготовления растворов): «нет доступа/доступ» только к своей лаборатории или доступ к любой лаборатории.

в). Лабораторные журналы – общие права: 

- право на создание и настройку форм лабораторных журналов:  «да/нет»;

- право на работу с лабораторными журналами: «да/нет». Если «да», то право на «создание» + «удаление» + «сдача в архив» + «восстановление из архива». Право на работу во всех лабораториях: «да/нет».

Для каждой формы журнала: «доступ на ЛЖ закрыт». Если нет, то «доступ на чтение журнала» + «доступ на запись в журнале» + «установка «Анализы завершены» + «отмена «Анализы завершены»,  «Доступ ко всем лабораториям»: «да/нет». 

г). Документы – общие права: 

-  Право на «Настройку форм» документов;

- «Право на работу с архивом»;

- «Права на работу с документами».

Для каждой формы документа право на: «Создание документов» + «Удаление документов» + «Утверждение документов» + «Удаление утвержденных документов».

д). Подсистема «Управление лабораторией» общий доступ: «да/нет». Доступ к справочникам, формам и журналам:  «нет доступа/полный доступ»; к журналам регистрации проб:  «нет доступа/чтение/полный доступ».

3.3. Ограничение прав пользователя определенными показателями в определенных  лабораторных журналах с помощью «Утилиты "СМЛ"».

3.4. Наличие переключателя «Анализы завершены», после включения которого запрещены изменения в данной записи лабораторного журнала. Наличие процедуры санкционированного удаления записи в ЛЖ с сохранением всех данных в базе ЛИС (ее архивирования).

3.5. Наличие процедуры утверждения  выделенных групп полей в лабораторных журналах.

3.6. Наличие процедуры «Копирование базы данных» (только для MS Ассess), которую рекомендуется выполнять в конце рабочего дня, с хранением копии ЛИС в другом месте.

3.7. Архивирование записей из лабораторных журналов и хранение в виде файлов с возможностью последующего восстановления.

3.8. Архивирование документов и хранение в виде файлов с возможностью разархивирования.

3.9. Запрет на удаление записи в справочнике, если она используется в другом справочнике или лабораторном журнале.

3.10. Ежедневная распечатка документов типа «лабораторных журналов» с данными за прошедший день, как один из элементов защиты информации ЛИС.

4. ОБУЧЕНИЕ И ПЕРИОД ПУСКА ЛИС В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
4.1. Исполнитель осуществляет обучение специалистов Заказчика заполнению справочников и ведению лабораторных журналов ЛИС «Химик-аналитик» по 72 часовой программе с отрывом от производства. Число обучаемых: не более 5-и сотрудников в сумме от всех лабораторий. Компьютерный класс для обучения предоставляет Заказчик. На обучении каждый обучаемый должен иметь собственное рабочее место, оснащённое компьютером. При завершении обучения представители лаборатории сдают экзамен и получают удостоверения установленного образца. 

Дополнительное или повторное обучение сотрудников работе с ЛИС «Химик-аналитик» оплачивается Заказчиком по отдельному договору.
4.2.
Ввод ЛИС в опытную эксплуатацию проводится после сдачи экзамена представителями лаборатории по использованию ЛИС «Химик-аналитик». Руководство лаборатории ввод ЛИС в опытную эксплуатацию должно оформить приказом или другим письменным распоряжением.
4.3.
Представители Исполнителя в период опытной эксплуатации консультируют специалистов лаборатории по телефону, электронной почте, редактируют настройки электронных форм журналов и документов. Участие Исполнителя в опытной эксплуатации ограничивается сроком, указанном в календарном плане.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ И СИСТЕМНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ЛИС

5.1. ЛИС работает на операционных системах Windows XP SP2 и более поздних версиях (адаптирован для Windows 7). Установка каких-либо дополнительных программ или драйверов не требуется. Рекомендуемая конфигурация компьютеров - процессор с тактовой частотой не менее 800 МГц. Объем ОЗУ не менее 512 Мб. Для печати документов нужен принтер под формат представленных документов. Клиентская часть программы и дамп базы данных, поставляется на компакт-диске, для ее установки требуется привод CD-ROM, однако есть вариант передачи информации через сайт исполнителя.

5.2. ЛИС  предусматривает одновременную работу нескольких клиентских рабочих мест с одной БД при наличии локальной сети любого типа и возможностью доступа к серверу. Требования к локальной сети определяются  требованиями СУБД и для MS SQL Server, Oracleтребования к пропускной способности не ниже 100 Мбит\с. В случае более слабых каналов связи программный продукт ЛИС будет функционировать со значительными задержками.

Примечание: требования к пропускной способности сети могут быть существенно снижены за счет использования технологий тонких клиентов (удалённого доступа).

5.3.Система управления базами данных – MS SQL Server (Oracle).  При сдаче 1-ого и 2-ого этапов Договора для проверки работы ЛИС и на время обучения база данных может быть представлена в формате MDB (Access 2000).
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ ПРОДУКЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6.1.При окончательной адаптации ЛИС «Химик-аналитик» (третий этап по Календарному плану) Исполнитель передает Заказчику:
- дистрибутив, содержащий адаптированный ЛИС «Химик-аналитик»;

- руководство пользователя;
- руководство системного администратора.
6.2.Представители Заказчика в течение одного месяца после предоставления дистрибутива с адаптированным ЛИС «Химик-аналитик» и комплекта документации должны провести проверку работы программы.
6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, связанных с содержанием данного Договора, которые устраняются Исполнителем на следующем этапе выполнения работ.
7. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Срок оказания услуг - поэтапно:
Этап №1 включает в себя оказание услуг  по адаптации ЛИС следующих  тематических направлений:

1. «Питьевая вода» 

2. «Микроклимат»

3. «Горячая вода»

4. «Сточная вода»

5. «Очищенная сточная вода»

6. «Поверхностная вода»

7. «Природная вода»

Продолжительность оказания услуг по этапу № 1 -  со дня заключения Договора до 31.12.2012

Этап №2  включает в себя оказание услуг  по адаптации ЛИС следующих 

тематических направлений:

1. «Промышленная вода»

2. «Воздух рабочей зоны»

3. Блок ЛИС «Управление»

Продолжительность оказания услуг по этапу №2 -  с 01.01.2013 - 01.07.2013

Этап №3  включает в себя оказание услуг  по адаптации ЛИС следующих  

тематических направлений:

1. «Оборудование»

2. «Реактивы. Растворы»

Продолжительность оказания услуг по этапу №3 – с 02.07.2012-30.11.2013

8. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
12 месяцев. Гарантийное обслуживание включает в себя неограниченное количество обращений зарегистрированных представителей Заказчика за получением консультаций по решению технических проблем, связанных с эксплуатацией поставленного программного продукта ЛИС «Химик-аналитик». 

В рамках поддержки Исполнитель предоставляет следующие услуги:

- консультации по телефону и электронной почте специалистов лаборатории по вопросам эксплуатации ЛИС «Химик-аналитик».

- устранение замечаний в работе ЛИС «Химик-аналитик», связанных с некорректной  работой алгоритмов расчета и обработки данных, выявленных после пускового периода. Исправления пересылаются Заказчику электронной почтой в виде заплаток или обновленных версий (без изменения функциональных характеристик комплекта поставки, оговоренного в Кратком описании ЛИС) ЛИС «Химик-аналитик».
9. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель осуществляет обучение специалистов Заказчика (5 человек) заполнению справочников и ведению лабораторных журналов ЛИС «Химик-аналитик» по 72 часовой программе с отрывом от производства, с предоставлением Заказчиком компьютерного класса.
Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37.
Краткое описание ЛИУС «Химик-аналитик»

(Состав, структура, функции)
1. Общая характеристика
Программный продукт – лабораторно-информационная система (ЛИС) «Химик-аналитик» - разработан в институте физики высоких технологий национального исследовательского Томского политехнического университета (ранее «НИИ высоких напряжений») зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ 7 октября 2004г. № 2004612298 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

ЛИС предназначена для автоматизации деятельности испытательных аналитических лабораторий. ЛИС "Химик-аналитик" имеет следующие свидетельства об аттестации:

- от ФГУП «Уральский НИИ метрологии» №2-2005 от 25 марта 2005 г на соответствие требованиям МИ 2335-2003, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 (версия ВЛК 1.0),  РМГ 54-2003, МУ 6/113-30-19-83,  РМГ 60-2003 в части проверки приемлемости результатов измерений, положений внутреннего контроля качества результатов измерений, расчетов параметров градуировочных графиков и метрологических характеристик аттестованных смесей.

- от ОАО «Высокотехнологический НИИ неорганических материалов им. ак. А.А.Бочвара» № 1961-2009 от 22 апреля 2009 на соответствие ОСТ 95 10289-2005 и допускается к применению на предприятиях госкорпорации «Росатом». 

- от ФГУП «Уральский НИИ метрологии» № 12-2010 от 27 мая 2010 на соответствие ЛИС «Химик-аналитик» (версия ВЛК 2.0) требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-6-002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» (в части проверки приемлемости  результатов измерений, полученных в условиях повторяемости,  положений внутреннего контроля качества результатов измерений), РМГ 76-2004 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа», Р 50.2.060-2008 «Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории. Подтверждение соответствия установленным требованиям», РМГ 59-2003 «Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений», РМГ 58-2003 «Оценка качества работы испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья. Методика внешнего контроля точности результатов испытаний», ГОСТ 8.532-2002 «Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ». ПНД Ф 12.10.1-2000 «Методические рекомендации по проверке качества химических реактивов, используемых при выполнении количественного химического анализа».
Лабораторная информационно-управляющая система (ЛИУС) отличается от ЛИС только подсистемой «Управление лабораторией». ЛИУС охватывает основные функции аналитической лаборатории и обеспечивает автоматизацию следующих бизнес-процессов: 

· ввод и хранение исходной информации о предприятии и его подразделениях, технологических установках, лабораториях, контролируемых объектах, партиях продукции, нормативах качества, используемых методиках анализа, контрольных точках и т.д.; 

· формирование графиков аналитического контроля, автоматизированное создание плана по отбору проб на заданный период, плана работы на смену, распределение заданий по специализированным рабочим местам лаборантов, контроль выполнения планов по объектам, местам отбора проб или по показателям качества;

· ведение электронных лабораторных журналов с метрологической обработкой и контролем результатов измерений; удаленный доступ к лабораторным журналам;

· импорт (экспорт)  необходимых данных в другие подсистемы ERP и MES предприятия 

· внутренний и внешний контроль качества результатов измерений;

· ведение электронных журналов учета оборудования, посуды, реактивов, приготовления растворов, расчет показателей качества методик анализа, параметров градуировочных зависимостей и др. вспомогательных журналов; 

· автоматизированный документооборот аналитической лаборатории;

· организация системы менеджмента качества лаборатории;

ЛИУС позволяет обрабатывать результаты измерений для любых объектов анализа (сырье, материалы, промежуточная и готовая продукция, санитарно-гигиенические параметры, объекты окружающей среды и т.д.). 

ЛИУС "Химик-аналитик" может быть использована не только в аналитических лабораториях, но и в работе других структурных подразделений промышленного предприятия, таких как отдел технического контроля, службы управления качеством, отделы охраны окружающей среды, технологические отделы, диспетчерские службы, центральные диспетчерские пульты управления технологическими процессами и установками. ЛИУС может быть внедрена в системе контролирующих организаций (например, экологических, госсанэпиднадзора и т.д.), а также в работе испытательных лабораторий нехимического профиля, производящих какие-либо систематические измерения.

Для предприятия-Заказчика договор на адаптацию ЛИС/ЛИУС «Химик-аналитик» может быть представлен двумя вариантами:

- по первому варианту адаптация (заполнение справочников, настройка журналов и документов) ЛИС/ЛИУС проводится специалистами предприятия-заказчика. Предварительно они проходят полное обучение настройкам журналов и документов. Стоимость договора определяется числом лабораторий, в которых внедряется ЛИС;

- по второму варианту ЛИС/ЛИУС адаптируется ИФВТ НИ ТПУ, как Исполнителем. Стоимость договора определяется числом тематических направлений лаборатории, а также полнотой заполнения справочников: 

а) «под ключ» - ЛИС/ЛИУС сдается Заказчику полностью в готовом рабочем состоянии; 

б) «с образцами заполнения» - настройка журналов и документов осуществляется Исполнителем в полном объеме, а справочники ЛИС заполняются Исполнителем частично, в степени, необходимой для проверки работы журналов и документов при сдаче договора. Окончательное заполнение справочников проводится силами лаборатории самостоятельно в процессе опытной эксплуатации. Вариант только для Заказчиков, имеющих опыт работы с ЛИС/ЛИУС.

Возможна комбинация вариантов. В любом из них стоимость ЛИС/ЛИУС не зависит от числа рабочих мест. 

2. Требования при установке и эксплуатации 

Для установки ЛИУС «Химик-аналитик» рекомендуются компьютеры с тактовой частотой процессора не менее 800 МГц. Объем  ОЗУ не менее 512 Мб. Свободное пространство на диске  –  около 50 Мб, без учета объема базы данных (БД). 

Компьютер, например, может быть укомплектован следующим образом:

HDD – 20Гб (U-ATA100, 7200rpm);


CD-ROM – 42-speed (в случае сетевого варианта – 1 на все компьютеры);

ОЗУ – DIMM 256Mb SDRAM;

Материнская плата – ATX Epox 8KTM3, VIA KT133A SocketA;

Процессор – AMD K7 Duron 800 Mhz  SocketA;

Вентилятор для ЦПУ – Cooler SocketA;

Клавиатура – обычная 105 клавишная;

Мышь – двухкнопочная, PS/2; 

Видеокарта – AGP 16Mb;

Монитор – 15", TCO'99; 

Корпус – MIDITower ATX (power 250W);

Сетевой фильтр – APC Surge Arrest E-20G;

Сетевая карта (для подключения в сеть) – PCI, Fast Ethernet 10TX;

Кабель и прочие расходные материалы для организации локальной сети;

Принтер - под формат документов А4 или А3, поддерживающийся ОС Windows.

У инженеров-аналитиков рекомендуется установить для работы более совершенные по быстродействию компьютеры, чем у лаборантов.  

Система работает во всех операционных системах семейства Win32 и  никаких других программ для работы ЛИУС «Химик-аналитик» не требуется. Клиентский комплект программного продукта в исходном состоянии занимает около 50 Мб на HDD (жестком диске). 


Формат базы данных: MDB (Microsoft Access 2002 (ХР)) или другая СУБД по выбору заказчика (например, Oracle, MS SQL Server). 

Технология обращения к базе данных MS Access: ADO (Jet OLEDB 4.0).

Технология обращения к базе данных Oracle: ADO (OraOLEDB).

Технология обращения к базе данных MS SQL: ADO (SQL.OLEDB).

ЛИУС предусматривает одновременную работу нескольких клиентских рабочих мест с одной базой данных (БД) при наличии локальной сети любого типа (с пропускной способностью желательно 100 Mb/s) и возможность доступа к файлу БД с других компьютеров. Других требований к сети и протоколам обмена программное приложение ЛИУС не предъявляет.

ЛИУС может быть установлена на:

- одном компьютере, не имеющем или имеющем выход в локальную вычислительную сеть;

- сервере ERP или MES - системы с подключением по каналам связи клиентских рабочих мест сотрудников лаборатории;

- одном  из компьютеров лаборатории (как сервере) с подключением клиентских рабочих мест по локальной вычислительной сети; 

Состав программного продукта: 

1. ЛИС «Химик-аналитик» адаптированная «под ключ» или «с образцами заполнения», содержит в своем составе основные справочники, заполненные в соответствии с требованиями лаборатории, лабораторные журналы и формы документов, настроенные в соответствии с приложением к договору. 

В ЛИС содержится стандартный набор алгоритмов в справочнике «Алгоритмы контроля», настроенные лабораторные журналы по внутрилабораторному контролю, комплект форм документов по внутрилабораторному контролю (Приложение А), а также стандартный набор форм документов общего характера (Приложение Б).

В ЛИС входят обязательные программные утилиты: 

- «Утилита настройки прав пользователей», 

- «Специализированное место лаборанта», 

- «Утилиты просмотра архивов документов», 

- «Утилита для работы с архивами журналов лабораторий»,

- Утилиты настройки подключения ЛИС на БД (переключатель),

- «Утилита установки заплаток»,

- микроклиент для СУБД Oracle,

- утилита проверки компьютера (рабочего места) на совместимость с требованиями ЛИС,

- Microsoft Data Access Components 2.7,

блок «Экспресс-журнал» требует установки Web-сервера, комплектуется по требованию заказчика;

блок «Журнал регистрации проб» комплектуется по требованию заказчика;

подсистема «Интеграция» комплектуется по требованию заказчика.

2. ЛИУС «Химик-аналитик» включает в себя ЛИС «Химик-аналитик» и  подсистему «Управления лабораторией».

3. Основные справочники, формы ввода 

Продуктивное и эффективное функционирование ЛИУС обеспечивается составом, содержанием и качеством нормативно-справочной информацией, сосредоточенной в справочниках (локальных БД). 

3.1. Справочник «Объекты анализа»


Справочник предназначен для ввода и хранения нормативно-справочной информации об объектах анализа, их нормативах (уровнях качества), о показателях качества и их нормах.

Справочник содержит: классификацию объектов, наименование объектов, указание на нормативный документ, нормативы (норматив - уровень качества: сорт объекта анализа, марка, квалификация, тип ПДК), перечень показателей качества и состава, которые могут быть количественными и качественными, нормы, единицы измерения и дополнительные сведения произвольного характера. 

Объект анализа может иметь несколько нормативов, отличающихся величинами норм показателей и, возможно, набором показателей. Каждому нормативу соответствуют свои списки показателей, которых может быть несколько. Список показателей предназначается для ввода показателей в другие базы данных ЛИУС, например, «Лабораторный журнал». Формирование списка показателей позволяет добиться необходимой последовательности показателей в журналах или документах. Кроме того, список может содержать определенный набор показателей, необходимый для конкретного случая анализа пробы. Пользователь лаборатории, у которого не определены права на определенные объекты, может их не видеть в справочнике. 

3.2. Справочник «Методы анализа»

Справочник предназначен для ввода и хранения сведений о методах количественного анализа. Записи в справочнике («Обозначение метода») различаются между собой формулами расчета единичного (параллельного) определения результата анализа. Справочник содержит: наименование метода, его обозначение, пояснение к формуле, расчетную формулу, перечень переменных с комментарием, калькулятор для проверки правильности расчетов по формуле, список методик, использующих данный метод. По умолчанию тип переменных - вещественное число, но его можно заменить другим типом - строка. Поле «Формула» позволяет создавать уравнения для расчетов единичных определений и использовать табличные данные. Таблицы (обычные, однорядные, с поддиапазонами колонок) создаются и заполнятся в форме «Справочные таблицы НД». Формулы из этого справочника уточняются в справочнике «Методик анализа» и далее используются в лабораторных журналах. Здесь же находится поле, в котором устанавливается вид уравнения, используемого в журнале «Калибровочный график».   

3.3. Справочник «Методики анализа» 

Справочник предназначен для ввода и хранения сведений о методиках выполнения измерений и, прежде всего, методик количественного химического анализа. Каждая методика привязывается к полям: «Объект», «Норматив», «Показатель», «Метод», «единица измерения» а также к наименованию лаборатории. Эти данные обеспечивают привязку методики к лабораторным журналам и обеспечивают в нем автоматическую проверку приемлемости результатов, определяют величину характеристики погрешности измерения результатов анализа. Справочник хранит сведения о пределах повторяемости, воспроизводимости, правильности, поправках на систематическую погрешность и др. 

Для методики выбирается определенный «Метод анализа» с его расчетной формулой. В этом справочнике проводится конкретизация пояснений к переменным для выбранной формулы, установка констант, минимальных и максимальных пределов к каждой переменной и проверка расчетов по формуле в калькуляторе методики анализа. Справочник содержит метрологические характеристики (показатели качества) по поддиапазонам концентраций из нормативного документа на методику анализа, здесь же вводятся метрологические характеристики результатов анализа конкретной лаборатории: повторяемость, внутрилабораторная прецизионность, погрешность, правильность, а также повторяемость по сигналу, коэффициенты стабильности градуировочных зависимостей. Существуют процедуры  поддержки их в актуальном состоянии. В справочнике описываются требования к точности результата определения и погрешности; указывается число параллельных определений; разрешается или запрещается ввод результатов анализа выше или ниже области использования методики анализа. Зависимость метрологических характеристик от концентрации может быть линейной (табличной) или задана в произвольном виде - формулой, в том числе от значения параллельных или переменных для расчета паралллельных. Метрологические характеристики могут быть как симметричными, так и несимметричными. Задается вариант округления конечного результата и погрешности в лабораторном журнале.

Справочник содержит сведения о пробоотборной таре (материал посуды и пробки, объем аликвоты и пробы, индивидуальность тары), процедурах консервации проб (время хранения без консервации и с консервацией, процедура консервации, необходимость разконсервации), ресурсах (оборудование, реактивы, растворы), используемых методикой. 

Для качественных показателей приводятся сведения о значениях показателя, соответствующих и не соответствующих нормам.  

3.4. Справочник «Цеха»

Справочник «Цеха» предназначен для ввода и хранения данных об одноуровневой административной структуре предприятия. Кроме производственных цехов могут быть введены названия других подразделений или структур предприятия. БД включает в себя сведения о должностных лицах цеха, а также списки ссылок на записи, связанные с цехами, взятые из справочников: «Технологические установки», «Контрольные точки» и «Объекты анализа». Для предприятий с многоуровневой административной структурой предусмотрены дополнительные возможности по отражению в справочнике вышестоящих структур.

3.5. Справочник «Технологические установки»

Справочник установок предназначен для ввода и хранения данных о технологических установках, трубопроводах и других отдельных технологических системах, к которым привязываются контрольные точки. Информация об установке привязывается к «Цеху».

В технологических установках могут быть выделены отдельные аппараты, то есть, расписан состав установки. Аппараты характеризуются: наименованием, № технологической позиции, линией и др.

3.6. Справочник «Контрольные точки»

Справочник «Контрольных точек» предназначен для ввода и хранения характеристики мест отбора проб для анализа. Контрольные точки характеризуются своим названием, описанием места отбора пробы, объектом анализа, нормативом и списком показателей, которые должны анализироваться в контрольной точке; привязкой к лаборатории, цеху, технологической установке, а также дополнительными сведениями. Контрольные точки могут относиться к установкам в целом (на входе, на выходе) или к какому-нибудь аппарату внутри установки. Каждую контрольную точку можно индивидуально характеризовать с помощью произвольной дополнительной информации. 

3.7.  Справочник «Партии»

Справочник «Партии» предназначен для ввода и хранения сведений о партиях сырья или готовой продукции (об образцах объектов анализа), подлежащих анализу или проанализированных. Справочник содержит привязку партии к объекту анализа, его нормативу, номер партии, дату изготовления и может содержать дополнительную, произвольную, качественную и количественную характеристику, например: № вагона, дата отправки, поставщик и т.д. 

3.8. Справочник «Периоды» 

Справочник «Периоды» предназначен для ввода и хранения данных по периодам: годам, полугодиям, кварталам, месяцам, декадам, а также сведения о времени начала и окончания смен. Эти данные позволяют создавать документы за определенный период времени, например: можно выбрать год и конкретный квартал или месяц, а также представить результаты нарастающим итогом за период.

3.9. Справочник «Лаборатории»

Справочник «Лаборатории» предназначен для ввода и хранения данных, характеризующих лаборатории, для которых адаптируется ЛИУС. Справочник включает в себя сведения о руководителях и сотрудниках лабораторий, а также списки ссылок на записи, связанные с анализируемыми объектами, освоенными методиками, обслуживаемыми контрольными точками, технологическими установками и цехами. В одной БД ЛИУС может быть одна или несколько лабораторий (лабораторных групп).

К лаборатории пользователя, авторизированного при входе в ЛИУС,  автоматически привязываются новые объекты анализа, методики анализа и контрольные точки, создаваемые этим пользователем при заполнении справочников. Кроме того, каждую контрольную точку, методику или объект можно привязать к этой или другой лаборатории вручную. Такая привязка контрольных точек и методик связывает их с лабораторными журналами лаборатории и обеспечивает разный доступ к ним в разных лабораториях. 

Через соответствующие функциональные кнопки обеспечивается информационная связь и подключение к журналам  «Контрольные процедуры» и «Калибровочные графики», которые используются в работе данной лаборатории.   

3.10. Справочник «Алгоритмы контроля ВЛК 2.0»

Форма ввода «Справочник алгоритмов контроля ВЛК 2.0» предназначена для ввода и хранения сведений об алгоритмах, формул расчета отдельных контрольных процедур и формул обработки серий контрольных процедур. Программа поставляется с набором алгоритмов контроля по РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, ОСТ 95 10289-2005, Р 50.2.060-2008, они предназначены для ведения оперативного контроля в аналитической лаборатории и контроля стабильности результатов анализа лаборатории. Предусмотрены следующие типы алгоритмов: контрольные карты Шухарта, выборочный статистический контроль по альтернативному признаку, проверка подконтрольности процедуры выполнения анализа, алгоритмы с применением контрольных проб. Алгоритмы проверки качества реактивов с просроченным сроком годности по РМГ 59-2003и ПНД Ф 12.10.1-2000. Контролируется погрешность результатов, внутрилабораторная прецизионность, повторяемость. Алгоритмы контроля могут быть с образцами контроля, с использованием метода добавок, метода разбавления, метода разбавления совместно с методом добавок, с применением контрольной методики анализа (в том числе алгоритмы с приведенными величинами). Алгоритм оценки показателей качества результатов анализа с помощью набора  образцов для оценивания по РМГ 76-2004 (Приложение В3 и В.4) – спец. эксперимент.

Список алгоритмов приведен в Приложении А.

3.11. Журнал «Контрольные процедуры 2.0»


Форма ввода  журнал учета «Контрольных процедур 2.0» предназначена для организации оперативного контроля и контроля стабильности результатов измерений по РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, ОСТ 95 10289-2005, Р 50.2.060-2008, РМГ 59-2003и ПНД Ф 12.10.1-2000, путем создания серии контрольных процедур. Серия формируется для выбранного периода времени, объекта анализа, показателя, методики, поддиапазона концентраций и алгоритма контроля, она содержит контрольные процедуры, для каждой процедуры рассчитывается результат контрольной процедуры и норматив контроля. Результаты контрольных измерений для контрольных процедур берутся из рабочих журналов или из специальных лабораторных журналов «Контрольные измерения» и «Контроль повторяемости». Обработка результатов серии включает проверки по критериям Кохрена, Граббса, Стьюдента, исключение процедур, если ее результат больше линии действия. Результатом обработки серии  в зависимости от типа алгоритма может быть сообщение о «Удовл/Неуд» стабильности результатов или график (или несколько графиков) карты Шухарта, карты кумулятивных сумм с пояснением расчетов и указаниями на тревожные и контрольные признаки. 


Результаты серии контрольных процедур могут быть использованы для оценки (по РМГ 76-2004) обновленных показателей качества результатов анализа лаборатории на новый временной период и установлены в справочнике методик анализа. 

3.12. Журнал «Калибровочный график»

Журнал «Калибровочный график» предназначен для  построения градуировочных зависимостей и проверки их стабильности. Запись справочника привязывается к определенной методике анализа, у которой установленный «метод» имеет указание на вид уравнения калибровочного графика. Форма ввода имеет несколько вкладок, первая из них предназначена для ввода данных о серии градуировочных растворов, приготавливаемых на основе аттестованных или титрованных растворов, для каждого раствора рассчитываются значения концентрации и погрешности.

На второй вкладке заполняется таблица с данными о результатах параллельных измерений. Таблица строится на основе экспериментальных данных, число точек Хi (серий измерений) и число параллельных измерений Yj на каждую точку не ограничено. Проводится расчет средних значений, проверка разброса значений параллельных на основе повторяемости или другой метрологической характеристики, а также производится исключение отклоняющихся значений. Далее проводится расчет градуировочных коэффициентов методом наименьших квадратов. В зависимости от установленного вида уравнения (У=А+В*Х или У=В*Х) проводится расчет коэффициентов линейной градуировочной зависимости, расчет ведется одновременно по МУ 6/113-30-19-83 и по РМГ 54-2003 (МИ 2345-95), окончательный выбор осуществляется пользователем. При этом проходит проверка условия линейности и значимости коэффициента А для зависимости У=А+В*Х. Есть возможность просмотреть линейное графическое представление зависимостей, рисунок с графиком можно распечатать.

Предусмотрена процедура автоматизированной вставки рассчитанных калибровочных коэффициентов в качестве констант у переменных калькулятора методик анализа, используемых при расчетах результатов параллельных определений в лабораторных журналах. Контроль стабильности калибровочного графика осуществляется через форму ввода «Контроль стабильности градуировочной характеристики» по образцам для градуировки на основе алгоритма контроля с использованием норматива контроля стабильности, случайной составляющей погрешности или погрешности градуировки.

3.13. Справочник «Предприятие»  

Справочник «Предприятие» предназначен для ввода и хранения данных о юридическом лице (предприятии), которому в соответствии с договором передана в эксплуатацию данная версия ЛИУС «Химик-аналитик». Справочник включает ряд полей, содержащих различные варианты наименования предприятия (полное, обычное, сжатое, краткое) для использования их в формируемых документах ЛИУС, а также некоторые другие сведения общего характера (ФИО и должности руководителей предприятия). Наименование предприятия («владелец версии») вводится разработчиком ЛИУС (НИИ высоких напряжений) до передачи ЛИУС в эксплуатацию. При необходимости сменить наименование предприятия, необходимо обратиться к разработчику.

3.14. Справочник «Тара для пробоотбора»

Справочник «Ассортимент тары для пробоотбора» содержит сведения о вместимости, материале сосуда и пробки и дополнительные характеристики, содержащиеся в одной из двух вкладок  «Тара для пробоотбора» и «Пробоотборники». В справочнике «Методики анализа» можно выбрать необходимую тару, соответствующую требованиям определенной методики.

3.15. Форма «Настройка форм лабораторных журналов»

Форма ввода «Создание и настройка форм лабораторных журналов» предназначена для создания вариантов «форм лабораторных журналов». Данная форма ввода предназначена для формирования и настройки формы лабораторного журнала в узком смысле и касается только: наименования журнала и вкладок «Информация о пробе», «Расчеты перед анализом», «Расчеты после анализа». Содержание вкладки «Результаты анализа» лабораторного журнала стандартное и неизменяемое в этой форме. 

Вкладка «Информация о пробе» предназначена для формирования и настройки тех полей, которые касаются характеристики пробы: даты, времени и места отбора, автоматизированного ввода ФИО оператора и других исходных данных. Эти поля могут заполняться на основе соответствующих полей выбранных справочников, с учетом выставленных ограничений. Существует процедура настройки утверждения содержания поля или группы полей одним или двумя пользователями. 

Если движение пробы документируется в нескольких лабораторных журналах, то с помощью форм «Настройка движения пробы» и «Варианты преобразований КТ» настраивается маршрут движения такой пробы с автоматическим переносом основных данных о пробе в следующий лабораторный журнал или журналы. 

По умолчанию проверка размаха между параллельными определениями проводится по ГОСТ 5725-6-2002 п.5, но проверка может быть настроена на алгоритм контроля повторяемости по РМГ 76-2003 п.5.10. или отключена совсем (журнал «Контроль повторяемости»). 

Для поддержания и автоматизации процессов проведения различных инженерных расчетов при ведении лабораторного журнала используются вкладки «Расчеты перед анализами» и «Расчеты после анализа», которые имеют поле типа «Формула», позволяющее создавать и изменять формулы расчетов, использующих результаты анализов. 

ЛИУС «Химик-аналитик» поставляется с набором конкретных форм лабораторных журналов, созданных в соответствии с приложением к договору. Создание и настройка форм журналов в ЛИУС, их корректировка требует от пользователя прохождения специального курса обучения в НИИ ВН. 

3.16. Форма «Работа с журналами»

При открытии формы «Работа с журналами» автоматически появляется то наименование лаборатории, под которым пользователь вошел в ЛИУС. В этой форме создаются, открываются, архивируются и удаляются лабораторные журналы. Лабораторный журнал – это «форма лабораторного журнала», привязанная к определенной «Лаборатории». Одна и та же форма лабораторного журнала может использоваться разными лабораториями. Лаборатория после адаптации имеет свой набор наименований лабораторных журналов, каждый из которых можно открыть для заполнения, либо для просмотра. При наличии прав доступа пользователь может установить наименование другой лаборатории и открыть журнал не своей лаборатории. Данная форма дает возможность часть записей в лабораторном журнале сдать в архив, восстановить из архива, не используя «Утилиту для работы с архивами журналов лабораторий».

3.17. Лабораторные журналы 

Формы ввода «Лабораторный журнал» предназначены для ввода данных о месте и времени отбора пробы и результатов ее анализа по всем показателям, выполнения необходимых расчетов, связанных с анализом, хранения этих данных, последующего использования при создании документов на основе лабораторных журналов, их архивирования. 

Типовой ЛЖ содержит три вкладки: вкладка «Информация о пробе», которая индивидуально настраивается для каждой «формы ЛЖ», стандартная вкладка «Результаты анализа» и вкладка «Объект анализа», в которой указывается контрольная точка, норматив и список показателей из установленной контрольной точки, с «биноклями» для просмотра соответствующих справочников.

При организации новой записи  в ЛЖ автоматически устанавливается номер по порядку, «Дата отбора пробы» и «Время отбора пробы» по умолчанию заполняются текущими значениями, которые можно изменить. 


Значение, содержание и тип полей первой вкладки определяются спецификой и настройкой ЛЖ. В их числе есть одно обязательное поле  «Контрольная точка», которое определяет требования к данной записи в ЛЖ. В частности, поле «Контрольная точка» определяет список показателей, устанавливающихся во вкладке «Результаты анализа». Поле «Контрольная точка» может быть переустановлено даже после заполнения вкладки «Результаты анализа». Например, может быть установлена контрольная точка с другим нормативом (сортом). При этом результаты у одноименных показателей сохранятся.


Вторая вкладка «Результаты анализа» содержит: номер показателя по порядку, наименование показателя, размерность; методика - может быть переустановлена на другую. В данной вкладке величина результата параллельных измерений может вводиться в строку либо с помощью клавиатуры прямо, либо с помощью калькулятора (с расчетом величины показателя через такие величины как масса бюкса с навеской, масса пустого бюкса, объем аликвоты, величина оптической плотности и др.). Для полученных значений параллельных проб ведется определение среднеарифметической величины, проверка условия (Хср < Хмин (>Хмакс) по методике), проверка приемлемости результатов по ГОСТ 5725-6-2002 п.5 (или контроль повторяемости по РМГ 76-2004 п.5.10), сравнение с нормой, определение величины погрешности, округление результата анализа и погрешности (неопределенности) по варианту указанному в методике.


С помощью трехпозиционного переключателя, находящегося у каждого показателя, можно заблокировать изменения данных по этому показателю в связи с окончанием анализов или отказом от выполнения анализа.  У каждого показателя имеются поля «Исполнитель», «Примечание» и «В.»(Резервное поле).


С помощью переключателя «Анализы завершены» блокируются все поля в данной записи ЛЖ. После этого в полях этой записи уже нельзя что-то исправить или дополнить, нельзя удалить сам лабораторный журнал. Возможна разблокировка уполномоченнм сотрудником, но после этого все изменения результатов будут сопровождаться требованием, ввести причину изменения, при этом в базе сохраняются сведения об  измененных результатах измерений, с фамилией пользователя их изменившего, с датой и временем изменения. 


Незаблокированная запись в журнале может быть удалена, но предварительно она переводится в «архивный» режим, её еще можно восстановить или удалить окончательно в форме «Утилита для работы с архивами журналов лабораторий». Утилита входит в дистрибутив ЛИУС (Backup.exe).

В лабораторных журналах могут осуществляться расчеты, связанные с дальнейшей обработкой результатов анализа: представление результата в других единицах, суммирование концентраций компонентов и т.п. При необходимости проводится оценка пробы по всем показателям на соответствие нормам (годен/брак). Записи журнала за прошедшие годы могут быть заархивированы.

3.18. Утилита «СМЛ» (Специализированное место лаборанта). 


Утилита предназначена для организации специализированного рабочего места лаборанта. Она обеспечивает лаборанту доступ и заполнение только определенных, выбранных при настройке показателей, из разных лабораторных журналов (выбранных, например, по определенному методу анализа). Имеется форма «Настройка СМЛ», в которой обеспечивается выбор доступа к показателям через лабораторные журналы, наименование показателей или методики анализа. Утилита не дает доступа к справочникам и другим формам ввода ЛИУС «Химик-аналитик». 

3.19. Технологические журналы

Локальные БД «Технологические журналы» представляют собой настраиваемые формы журналов, предназначенные для ввода данных, относящихся к производству (сведения о работе очистных установок, ионитовых фильтров и т.п.). Заполняются пользователями, являющимися сотрудниками цехов, а не лабораторий. Обычно это сведения связаны с результатами анализа проб и необходимы для создания общих отчетных документов. 

3.20. Справочник «Часто используемые значения»

Справочник "Часто используемые значения" предназначен для ввода и хранения небольших текстов, отдельных слов, фраз, которые часто встречаются при ведении лабораторных журналов, в частности, на вкладке "Информация о пробе". Эти фразы могут вставляться и непосредственно в документы, используются в нестандартных случаях. 

3.21. Журнал «Учет химреактивов»

Журнал «Учет реактивов» предназначен для ввода и хранения данных о реактивах, поступивших в лабораторию пользователя. Каждая банка или другая тара с реактивом учитывается отдельно, указывается принадлежность к партии. Емкость с реактивом направляется на место хранения. Новая запись может формироваться на основе справочников «Химические вещества» или «Реактивы фирм». Все реактивы расклассифицированы по типам: «Химреактивы», «ГСО» состава и «Стандарт-титры». Расход реактивов учитывается в форме ввода «Журнал расхода химреактива», расход реактива на приготовление растворов отражается в этом журнале в полуавтоматическом режиме. 

3.22. «Журнал приготовления растворов»

Форма ввода «Журнал приготовления растворов» предназначена для ввода и хранения данных о растворах различных типов, приготавливаемых из навески или разбавлением. Взятая навеска или объем реактива в полуавтоматическом режиме регистрируется как расход, в журнале расхода химреактива. Проводится расчет концентраций компонентов, входящих в состав приготовленных растворов. Учтены особенности приготовления разбавленных растворов из ГСО и стандарт-титров. Для титрованных растворов предусматривается периодическая проверка титра или поправочного коэффициента. Приготовление аттестованных растворов сопровождается  расчетами погрешностей аттестованных значений концентрации по РМГ 60-2003. 

3.23. «Журнал регистрации оборудования»

Форма ввода «Журнал регистрации оборудования» предназначена для ввода и хранения данных об оборудовании, поступившем в лабораторию пользователя. Учитывается каждая единица оборудования, приводится название, марка, тип оборудования, инвентарный и заводской номера, его местонахождение (расположение), сведения о периодичности проведения  поверок и др. Имеется возможность отражать информацию о текущем состоянии оборудования, техническом обслуживании и  ответственном лице, закрепленном за данным оборудованием. 

3.24. «Журнал регистрации химпосуды»

Форма ввода «Журнал регистрации химпосуды» предназначена для ввода и хранения данных о химпосуде, поступившей в лабораторию пользователя. Учитывается партия химпосуды, наименование, марка, количество, местонахождение и др. Имеется возможность отражать текущее состояние химпосуды. 

3.25. Журнал «Общие вспомогательные журналы»

Форма ввода «Вспомогательные журналы» предназначена для ввода и хранения данных о таких единицах регистрации, которые не учитываются в основных справочниках и журналах. Данная БД автоматически привязывается к лаборатории пользователя, каждый пользователь видит данные только своей лаборатории, данные по всем лабораториям можно посмотреть через документы. БД «Вспомогательные журналы» имеет три уровня подчиненности:

1 уровень – Наименование журнала;

2 уровень – Наименования» единицы регистрации в журнале;

3 уровень – Движение и текущее состояние единицы регистрации.

3.26. Справочник «Текстовые документы»

Данный справочник предназначен для хранения документов в виде текстовых файлов, рисунков или документов ЛИУС «Химик-аналитик». Форма дает возможность через поля типа «Текстовые документы» в других справочниках («Объекты анализа», «Методики анализа») и форму «Просмотр текстовых документов» открывать и просматривать файлы в различных форматах (.doc, .pdf, .txt и др.) также просматривать существующие и создавать новые документы ЛИУС. 

3.27. Универсальные справочники  

Универсальные справочники – это настраиваемые локальные БД для ввода и хранения данных. Они могут использоваться как справочники или как журналы по данным, которые не вошли в существующие типовые справочники, журналы; для расширения сведений существующих форм ввода; для создания текстовых списков, использующихся в форме «Параметры документов». Универсальные справочники могут использоваться для обеспечения произвольных связей между существующими журналами и справочниками.

Создание формы универсального справочника начинается в форме «Создание и настройка форм универсальных справочников», в ней описываются поля, их формат, указывается уникальность поля. При создании универсального справочника его форма привязывается к лаборатории в форме «Работа с универсальными справочниками», эта же форма используется для открытия универсального справочника и его удаления.

3.28. «Утилита  для работы с архивами журналов лабораторий»

Утилита предназначена для перемещения записей из лабораторных журналов в архив, восстановления записей из архива, а также для очистки архива внутри указанного периода времени. Утилита входит в дистрибутив ЛИУС (Backup.exe) и вызывается нажатием мышкой на отдельный значок утилиты на экране компьютера.

4. Подсистемы и блоки
Разбивка на подсистемы и блоки условна, ЛИС поставляется как единый комплекс. Только подсистема «Управление лабораторией» и его составляющая - блок «Журнал регистрации проб» - могут поставляться дополнительно к исходной ЛИС. ЛИУС – это ЛИС  с подсистемой «Управление лабораторией».  

4.1. Подсистема «Управление лабораторией» ЛИУС

Подсистема «Управление лабораторией» состоит из блоков «Справочники», «Планирование», «Журнал регистрации проб», и предназначена для планирования работ в лаборатории и управления ими. Центральным понятием подсистемы «Управление лабораторией» является «Группа планирования» (неформальная организационная единица внутри лаборатории (или лабораторий), выделяемая по признаку наличия собственного обособленного плана работ), которая участвует в конкретных планах (план-графиках, графиках аналитического контроля, программах работ) предприятия. Периодичность выполнения заданий по планам может задаваться различными способами (на определенную дату, периодом, циклом). «Группа планирования» формируется из ряда групп сотрудников (сотрудники могут принадлежать разным лабораториям, состав сотрудников может меняться), которые составляют бригады, выходящие на работу в смены в соответствии с графиком сменности. План работы для каждой «Группы планирования» формируется индивидуально в календарном плане, а текущая работа сотрудников задается в «плане на смену». 

Утвержденный план на смену автоматически формирует записи о пробах в «Журнале регистрации проб», в соответствии с которыми отбирают, доставляют и регистрирует рабочие пробы. Из журнала регистрации проб сведения о пробе могут перебрасываться в лабораторные журналы разных лабораторий в соответствии с маршрутом движения проб, который определяется настройками. Автоматизацию переброски данных о пробе из одного лабораторного журнала в другие, которые могут принадлежать разным лабораториям, обеспечивает «делитель проб», настройка которого производится при настройке лабораторного журнала.  

4.1.1. Блок «Справочники»

Блок предназначен для формирования исходной информации по группам планирования, планам, шаблонам периодичности, рабочим графикам, сменам, бригадам, графикам сменности, сотрудникам, отпускам, праздничным дням. В дальнейшем эта информация используется для формирования перспективного плана, календарного плана и плана на смену.

Форма «Конфигурирование подсистемы “Управление лабораторией”»

Форма предназначена для настройки ключевых параметров функционирования подсистемы «Управление лабораторией», она содержит два окна «Параметры подсистемы» и «Используемые типы планов». В первом окне определяется необходимость: учета срока годности проб, использования пробоотборной тары, ограничения неопределенных заданий, сохранения причины изменения календарного плана. Второе окно определяет использование типов объектов планирования: контрольные точки, оборудование, калибровочные графики, произвольные задания, которые можно переименовать в рамках данной БД.

Справочник «Группы планирования».

Форма справочника «Группы планирования» предназначена для создания групп планирования, для которых далее формируются общие планы работ. Группа планирования - выделенная группа сотрудников внутри одной лаборатории или нескольких лабораторий, обеспечивающая функционирование определенного лабораторного процесса или направления аналитических работ, объединенная общим планом работ. Группа планирования обычно имеет единый режим работы (дневная/сменная) и свой «Журнал регистрации проб». Группа планирования для решения определенной задачи дает возможность объединить сотрудников, даже формально не связанных друг с другом (виртуальная административная структура.). Благодаря возможности создания групп планирования сотрудники одной лаборатории могут работать по разным рабочим графикам. 

Справочник «Планы»

Форма справочника «Планы» предназначена для формирования наименований планов (программ работ), по которым может работать группа планирования. Каждый план относится к определенной группе планирования, у группы планирования может быть несколько планов работ. Здесь для плана  устанавливается тип объекта планирования и период действия.

Справочник «Шаблоны периодичности» 

Форма «Шаблоны периодичности» предназначена для определения периодичности выполнения работ для выбранных планов с определенным типом объекта планирования, здесь определяется календарный период действия шаблона. Предлагается воспользоваться одним из четырех алгоритмов настройки периодичности: «Дни недели», «Дни месяца», «Цикл», «Период» и указать смену. Типа объекта планирования шаблона периодичности определяется установленным планом. 

Форма «Справочник типов периодичности» предназначена для формирования перечня используемых типов периодичности. Тип периодичности характеризуется наименованием, формой определения продолжительности и самой продолжительностью (сутках или циклах).

Справочник «Рабочие графики» предназначен для формирования наименований графиков работ, по которым работает лаборатория. Рабочий график характеризуется типом периода и его длительностью.

Справочник смен предназначен для хранения информации об используемых в лаборатории сменах. Записи справочника являются опорными данными для формирования других структур данных подсистемы управления, таких как график сменности и календарь рабочих смен. 

Форма «Справочник сотрудников» предназначена для ввода и хранения информации о сотрудниках всех лабораторий. Справочник содержит вкладки: «Основные сведения», в том числе принадлежность лаборатории; «Паспорт»; «Семья»; «Образование»; «Должности», «Аттестация»; «Курсы» повышения квалификации, «Инструктажи» различных видов (ведение журналов инструктажей), в том числе допуск на работы по определенным методикам анализа.

Справочник бригад (вахт, смен) предназначен для хранения в системе информации о сформированных в лаборатории бригадах сотрудников. Бригаду можно разбить на группы сотрудников. Для группы можно формировать состав сотрудников, а, следовательно, и состав бригады. Бригада – это несколько сотрудников, объединенных определенным режимом работы, местом работы или другим фактором, организационная единица. В каждой бригаде должна быть хотя бы одна группа, группа может быть виртуальной. Группа сотрудников – это часть бригады или вся бригада. Группа выходит на работу в одну смену, время выхода группы на работу определяется графиком сменности.

Справочник «Отпуска»

Форма справочника «Отпуска» предназначена для отражения отпусков запланированных сотрудникам: ФИО, даты начала и окончания отпуска. В форме «Справочник отпусков сотрудника» осуществляется  планирование отпусков сотрудника с возможностью указывать типы отпуска и разбивать отпуск на части. Форма «Диаграмма отпусков сотрудников» позволяет графически просматривать отпуска для всех или выбранных сотрудников в установленном временном периоде.

Форма «Настройки графиков сменности».

Форма предназначена для задания правил генерации графика рабочих смен в рамках календарного плана. Число создаваемых графиков сменности не ограничено. Периоды действия отдельных графиков сменности контролируются при настройке только пользователем. Для новой настройки графика сменности необходимо выбрать наименование рабочего графика, затем определять число и состав бригад (групп), число и тип смен, чередование рабочих и нерабочих смен, необходимость учета праздников. При изменении графика сменности лаборатории для него необходимо установить дату окончания и, не удаляя старый, создать новый график сменности, дата начала, действия которого будет следовать за датой окончания действия устаревшего.

Календарь рабочих смен  

Форма «Календарь рабочих смен» предназначена для формирования массива рабочего времени лаборатории, на основе которого строятся календарные планы групп планирования. Для установленной группы планирования заполняется окно календаря, в котором выделяются цветом все даты имеющие рабочие смены. Состав смен текущей даты календаря отражается в другом окне. Календарь рабочих смен можно корректировать только начиная с текущей даты. Автоматическое заполнение календаря на период происходит после запроса периода, на который производится заполнение. Формирование календаря рабочих смен производиться только на даты, после которых нет ни одной распределенной смены (возможно только дополнение существующего календаря, а не его изменение). При необходимости имеется возможность корректировать состав смен, их время начала и окончания, продолжительность. Результаты настройки календаря рабочих смен используются в формах «Календарный план», «План на смену» и «Журнал приемки-сдачи смен».

4.1.2. Блок «Планирование» 

Блок планирование работ (отбор проб, поверка оборудования его ремонт, построение калибровочных графиков, дополнительные работы) включает в себя такие формы ввода как «Перспективный план», «Календарный план», «План на смену» и «Журнал приемки/сдачи смен». Предоставляется возможность  изменять и вносить дополнения в уже существующие, текущие «Планы», а, при необходимости, и формировать новые на основе справочника «шаблонов периодичности». Планы разрабатываются для определенных «Групп планирования», которые формируются из сотрудников одной или нескольких лабораторий. Параллельно с планированием работ формируется бюджет рабочего времени в соответствии с принятыми графиками сменности в лаборатории. Благодаря этому создается план на год (месяц), содержащий сведения о работах на каждый день (смену), затем эти планы перебрасываются в план на смену.

«Перспективный план» 

Форма справочника «Перспективный план» предназначена для формирования перспективных планов работ лаборатории, который фактически представляет собой производственную программу на заданный период. Перспективный план образуется посредством настройки отдельных его частей (записей справочника) в разрезе планов групп планирования. Каждая запись представляет собой часть перспективного плана определенной «группы планирования», касающаяся определенного «плана» и типа объекта планирования. 

Таблица «Перечень заданий» - отражает содержание перспективного плана, где строки – планируемые объекты, столбцы – временные периоды. В зависимости от выбранного периода таблица может принимать два основных вида: отражение периода за несколько лет; отражение годового периода. В первом случае таблица содержит колонки с годами периода и общей суммой по периоду. Во втором случае – количество за год, за каждый квартал и каждый месяц года. Объемы запланированных заданий могут формироваться на основе шаблонов периодичности или вводятся в таблицу с клавиатуры и могут корректироваться. Значения перспективного плана 

Данные из перспективного плана используются для формирования неопределенных заданий в календарном плане. Месячное задание перспективного плана отражается во всех рабочих сутках календарного плана этого месяца для последующей конкретизации даты и смены выполнения задания. 

«Календарный план» 

Форма «Календарный план» предназначена для планирования и управления работами в лаборатории в разрезе «групп планирования» на уровне состава заданий. Основной вариант заполнения - на основе шаблонов периодичности и перспективного плана для выбранной группы планирования и периода, с учетом режима работы из календаря рабочих смен. Далее форма позволяет добавлять новые задания, удалять и переносить существующие, при необходимости конкретизировать неопределенные задания по датам и сменам. Форма дает возможность за выбранный календарный период для определенной смены (или для всех смен) просмотреть задания различных типов объектов планирования. План установленный в этой форме на определенную смену автоматически перебрасывается в «План на смену» при его утверждении. Для изменений плана на смену необходимо изменения сделать в календарном плане, а затем переутвердить план на смену.

«План на смену» 

Форма «План на смену» предназначается для формирования планов работ группы планирования на определенную дату и  смену по данным календарного плана, его утверждения, контроля выполнения и анализа.

После установки в заголовке требуемых группы планирования, даты и смены формируется план, при этом вкладки формы, соответствующие типам объектов плана, заполняются заданиями из «Календарного плана». Для конкретных контрольных точек можно редактировать перечень показателей, а для других объектов планирование возможен ввод новых заданий. После утверждения плана на смену вкладка «КТ» меняет вид, появляются окна: 

- «Контроль перемещения проб» с отражением контрольных точек, журналов регистрации проб и лабораторных журналов, которых может быть несколько следующих в параллельно-последовательном режиме; 

- «Список показателей», в котором отражается список показателей лабораторного журнала, выделенного в «Контроль перемещения проб» и результаты анализа по мере их ввода в лабораторном журнале. 

- «Информация о пробе» с данными из журнала регистрации проб, выделенного в «Контроль перемещения проб».

«Журнал приемки/сдачи смен»

Форма «Журнал приемки-сдачи смен» предназначена для учета фактического рабочего времени сотрудников и распределения их по рабочим местам. Запись в журнале относится к группе планирования, дате и смене. Кнопкой «Сформировать смену» заполняется список сотрудников бригады и группы, выходящей в данную смену в соответствии с настройками календаря рабочих смен. Каждому сотруднику устанавливается плановое начало и окончание рабочего дня и выбирается рабочее место из списка СМЛ (Утилита «Специализированное место лаборанта»). Сотруднику можно установить разные рабочие места со своими началом и окончанием работы. 

4.1.3. Блок «Журнал регистрации проб» 

Блок включает в себя формы ввода «Настройка журнала регистрации проб» и «Журнал регистрации проб» (ЖРП), а также использует предварительно настроенные лабораторные журналы.

Форма «Настройка журнала регистрации проб» предназначена для ввода и хранения сведений о настройках «журналов регистрации проб». Сами журналы регистрации проб предназначены для регистрации поступающих проб и организации перемещения введенных сведений о пробе из журнала регистрации в лабораторные журналы. Регистрационный номер (код) пробы, кроме порядкового номера, может содержать дополнительные обозначения. Пробы, зарегистрированные в одном журнале регистрации, могут быть направлены в различные лабораторные журналы разных лабораторий. В этой форме определяется наличие в настраиваемом журнале вкладок «Тара», «Показатели».

Формы ввода «Журнал регистрации проб» предназначены для регистрации поступающих проб как контрольных точек, организации передачи информации о пробе в различные лабораторные журналы и  хранения сведений о зарегистрированных пробах. При регистрации проб фиксируются их даты отбора, доставки и регистрации, а также фамилии сотрудников ответственных за эти операции, присваивается регистрационный номер и шифр пробы.

Журналы регистрации проб имеют настраиваемую вкладку «Информация о пробе», дополнительно могут иметь вкладки «Тара» и «Показатели» с типовыми ленточными формами. На вкладке «Тара» указывается одна или несколько пробоотборных тар, в которых доставлена проба в лабораторию: наименование, объем, факт доставки, а так же общий объем пробы. На вкладке «Показатели» по каждому анализируемому показателю указывается номер тары, объем пробы на данный показатель и время хранения пробы до выполнения анализа без консервации, при необходимости вариант консервации пробы.

4.2. Блок «Система менеджмента качества» 

Предназначен для организации системы менеджмента качества (СМК) лаборатории по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и состоит из разделов для хранения прикрепляемых документов MS Word, MS Excel или других, а также настраиваемых журналов СМК для ввода и хранения данных.

Блок СМК содержит разделы для прикрепленных файлов:

- Руководство по качеству. 

- Документированные процедуры.

- Должностные и рабочие инструкции.

- Журналы и документы по СМК лаборатории.

Настраиваемые «Журналы СМК», такие как журнал регистрации и рассмотрения претензий, журнал учета сведений о лаборантах, журнал предупреждающих и корректирующих действий, журнал регистрации входящей нормативной документации, журнал поставщиков и др. Для этих журналов предусмотрены стандартные формы документов с выбором периода просмотра.

4.3. Блок «Инженерные расчеты» 

Блок инженерных расчетов предназначен для организации расчетов, которые не могут быть выполнены в рамках лабораторных журналов и форм документов, например, расчеты эффективности сложных технологических установок. Блок содержит справочник «Формулы», где вводятся исходные формулы, далее они обеспечиваются настройкой в форме «Настройка вычислений», в которой определяется, откуда будут браться исходные  данные для вычислений. Сами вычисления (расчеты) выполняются в «Журнале вычислений». Вычисления могут проводиться как с использованием данных из лабораторных журналов, так и без их использования. Результаты расчета могут быть экспортированы в лабораторные журналы.

4.4. Блок «Журнал обобщений» 

Используется при возникновении необходимости перенести значения показателей, полученных в лабораторных журналах на одних исходных данных, как исходные значения для расчета в других условиях использования (например, характеристику вредных факторов одного рабочего места перенести как характеристику вредных факторов, но для другого рабочего места). При этом предоставляется возможность изменять время действия фактора, пересчитывать конечные результаты в соответствии с требованиями условий другого рабочего места. Указанные функции обеспечивают формы «Настройки обобщений» и  «Журнал обобщений». 

4.5. Блок «Межлабораторные сравнительные исследования»

Блок включает в себя журнал учета образцов «Межлабораторные исследования», в котором регистрируются образцы и методики анализа, имеется вкладка расчетов по межлабораторной метрологической аттестации стандартных образцов состава веществ и материалов по ГОСТ 8.532-2002. Лаборатории, участвующие в сравнительных исследованиях регистрируются в справочнике «Лаборатории, участвующие в МСИ». В журнале «Статистический анализ МСИ» для каждой серии исследований вводятся данные по всем образцам и всем лабораториям, рассчитываются средние величины и определяются Z-индексы, используемые при оценке качества работы лабораторий по РМГ 58-2003 (Р 50.2.011-2005).

4.6. Блок «Документы»

Блок предназначен для обработки данных, введенных в справочники, лабораторные журналы, и представления их в виде привычных документов: справок, таблиц, графиков вначале в электронном виде, но потом их можно распечатать на бумаге. Блок позволяет создавать отчеты на основе заранее созданных форм шаблонов документов. Блок разработан специально для ЛИУС «Химик-аналитик», документы представляются в собственном формате, предусмотрена возможность экспорта документов в формат MS Excel, в HTML. Формы документов обычно создаются на основе списка, который прилагается Заказчиком к договору.

Создание и настройка форм документов в ЛИУС, их корректировка требует от пользователя прохождения специального курса обучения в НИИ ВН.

4.6.1 Форма «Создание и настройка форм документов»

Предназначена для настройки электронных форм документов, которые в дальнейшем используются как шаблоны при создании конкретных документов. Настройка форм документов осуществляется с помощью запросов, которые различны и заполняются в зависимости от требуемого вида документа. Внешний вид документа формируется в «Дизайнере документов». У форм документов могут быть созданы атрибуты (переменные на основе запросов) для более целенаправленного поиска конкретных документов после их создания. На каждой странице документа ЛИУС обязательно должно быть наименование предприятия-заказчика («ВладелецВерсии»).

ЛИУС поставляется с набором обязательных документов: это документы по внутрилабораторному контролю (Приложение Б) и стандартные формы документов общего характера (Приложение В.). 

4.6.2. Запросы

Запросы используются при построении форм документов, диаграмм, графиков и др. Значения переменных в запросе могут представлять собой не только отдельные значения полей в таблицах БД, но и результаты простейшей статистической обработки этих значений. Можно вычислить количество записей, в которых заполнено данное поле, минимальное и максимальное значение поля. Для полей, не являющихся строками, можно вычислить среднее значение или сумму. Используя ограничения, можно добиться того, что из всех строк, выделенных из исходных таблиц, выбираются только нужные. 

Внутри запроса можно осуществлять общую проверку всех частей запроса и, если ошибок нет, результат выводится в виде таблицы, в противном случае появляется сообщение об ошибках. Сформированный запрос преобразуется к SQL-запросу СУБД и выполняется на сервере БД ЛИУС.

4.6.3. Форма «Дизайнер форм документов»

Форма «Дизайнер форм документов» предназначена для создания и настройки электронных форм документов, предварительного просмотра электронного варианта документа и вывода на печать. Для ввода текста в «Дизайнере форм документов» предназначены «прямоугольники с текстом». Прямоугольник с текстом может содержать текст, в нем могут проводиться простейшие расчеты. В этот текст можно включать значения переменных. Предусмотрена возможность создания графиков и диаграмм, в частности карт Шухарта. В прямоугольнике с текстом имеются возможности для выбора типа шрифта, его размера, цвета текста, цвета фона, центрирования текста и др. 

4.6.4. Форма «Работа с документами»

Форма "Работа с документами" обеспечивает процедуры управления документацией, предназначена для создания документов на основе "форм документов" (фиксируется, кто и когда создал документ), просмотра созданных документов, их параметров, поиска документа, удаления неутвержденных документов, утверждения и архивирования документов. Конкретизация сведений, содержащихся в документе, определяется  в форме «Параметры документа» (дата, место отбора и др.), которые вводятся при его создании. Просмотр документов может осуществляться в нескольких режимах: в виде дерева, в виде таблицы; для «неутвержденных», «утвержденных», «финальных», «всех». Файл с архивным документом может быть просмотрен на компьютере, на котором не установлена ЛИУС, с помощью «Утилиты просмотра архивных документов». ЛИС/ЛИУС поставляется с набором стандартных форм документов по внутрилабораторному контролю (Приложение Б) и общего характера (Приложение В).

4.6.5. Форма "Поиск документов"

Форма "Поиск документов" предназначена для поиска документов на основе тех параметров, которые определены при её создании. Кроме того, поиск может быть осуществлен атрибутам, опирающимся на содержание документа в рамках предварительной настройки документов. 

4.7. Блок «Экспресс-журналы» 


Блок «Экспресс-журналы» предназначен для обеспечения удаленного доступа к нескольким лабораторным журналам одновременно, через любой интернет-проводник. Он дает возможность автоматически создавать несколько записей в журналах, может использоваться для ускоренного ввода данных. Блок состоит из двух частей: формы «Создание и настройка форм экспресс-журналов», входящей в состав ЛИУС  и настроенных форм «Экспресс-журналов» для ввода результатов анализа, хранящихся в БД ЛИУС. 


Работа с «Экспресс-журналы» проходит через интернет-проводник, не требуя установки ЛИУС. Блок «Экспресс-журналы» реализован по клиент-серверной технологии. Для того чтобы установить созданный и настроенный «Экспресс-журнал» требуется установка Web-сервера, например: Apache или IIS и настройка специальных утилит, входящих в комплект ЛИУС: сервер приложений (ejserv.exe), который работает с БД ЛИУС и клиентской части (ejgen.exe), которая представляет собой Web-интерфейс.


Форма ввода «Экспресс-журнала» представляет собой таблицу, ячейка которой предназначена для ввода результатов параллельных определений, с представлением конечного результата анализа. 

4.8. Подсистема «Интеграция» 


Подсистема «Интеграция с приборами аналитического контроля  и базами данных управления технологическими процессами» комплектуется в состав ЛИУС «Химик-аналитик» по требованию заказчика. Предназначена для передачи данных от приборов аналитического контроля, программно-технических комплексов или баз данных АСУ ТП непосредственно в электронные лабораторные журналы ЛИУС. Подсистема обеспечивает интеграцию на основе собственного языка программирования, позволяющего реализовывать механизм обработки данных из текстовых файлов, БД сторонних ПО, приборов, подключенных к компьютерам. Для работы подсистемы, необходимо утверждение процедуры обмена данными (протокол взаимодействия) и наличие адаптированной БД ЛИУС. Условия интеграции и работы по ней должны конкретизироваться в договоре на адаптацию ЛИУС.

5. Описание основных функций

5.1. Контроль пробоотбора

5.1.1. В зависимости от принятой в лаборатории организации работ пробы могут регистрироваться в обычном лабораторном журнале или в специальном  «Журнале регистрации проб», в котором пробе автоматически присваивается регистрационный номер (код), далее сведения о пробе перебрасываются в лабораторный журнал. Как «Журнал регистрации проб», так и лабораторные журналы имеют поля, настраиваемые для каждого журнала индивидуально. В журналах вводятся сведения общего характера (место отбора пробы, цех, установка, кто отобрал пробу, условия отбора), осуществляется присвоение порядкового номера записи, указываются даты и время ввода информации о пробе. В соответствии с установленной «контрольной точкой» в лабораторном журнале автоматически устанавливается список показателей, по которому должен выполняться анализ пробы.

 
5.1.2. Дополнительная информация о пробе в каждом лабораторном журнале своя, индивидуальная, определяемая настройкой журнала, например:

- сведения о партии продукта (№ партии, дата);

- числовая исходная информация, необходимая для последующих расчетов;

- сведения о сотрудниках имеющих отношение к пробе и др.

- имеется возможность утверждать сведения в группах полей журнала, касающихся  доставки пробы, ее передачи, даты и времени начала, окончания отдельных операций одним или двумя сотрудниками. 

5.1.3. Автоматизированный ввод информации по повторяющимся пробам.

Ввод контрольной точки из выпадающего списка, обеспечивающий автоматическую установку задания лаборанту, 

Кнопка полного дублирования выделенной записи лабораторного журнала.  

Кнопка дублирования вкладки «Информация о пробе» лабораторного журнала.

5.2. Ввод результатов анализа, ведение лабораторных журналов

В лабораторных журналах автоматически устанавливается список показателей, по которому должна анализироваться проба в данной контрольной точке, для каждого показателя устанавливается методика анализа, величина нормы, единица измерения.

5.2.1. Ручной ввод данных о показателях в лабораторном журнале. 

- ввод результатов параллельных определений величины показателя может осуществляться либо с клавиатуры непосредственно в поле «Результаты анализов» (как результаты параллельных определений), либо с помощью калькулятора по расчетной формуле из справочника «методик анализа» (исходные данные и результаты расчетов сохраняются);

- при уходе курсора с поля «результаты анализа» результаты параллельных определений проходят проверку приемлемости, вычисляется среднеарифметическое значение результата, (или медиана, если приемлемость не достигнута) оно проверяется на соответствие области применимости используемой методики, рассчитывается характеристика погрешности результата анализа, проводится сравнение с нормой на показатель (компонент); автоматически заполняется поле «Исполнитель» фамилией пользователя, выполнившего анализ.

5.2.2. Имеется возможность редактирования расчетных формул калькулятора методик анализа. Возможно создание новых форм лабораторных журналов, их адаптация  пользователем  ЛИУС при условии выполнения ограничений по правам пользователя и обучению (см. п. 3.15.).   

5.2.3. Возможность интеграции с аналитическими приборами, датчиками, ввод результатов параллельных определений, конечных результатов анализа в существующую запись журнала, или с предварительным созданием новой записи лабораторного журнала. Условия интеграции и работы по ней должны конкретизироваться в договоре и в процессе выполнения договора на адаптацию ЛИУС. 

5.2.4. Удаление незаблокированной записи лабораторного журнала проходит через предварительное её архивирование. Окончательное удаление (или восстановление) удаленной записи лабораторного журнала возможно в «Утилите для работы с архивом журналов лабораторий», утилита входит в дистрибутив ЛИУС (Backup.exe). Возможно архивирование записей лабораторного журнала за прошедшие годы и разархивирование их.

5.3. Проверка достоверности вводимых данных в лабораторном журнале

5.3.1. Проверка достоверности данных на основе процедуры проверки приемлемости результатов анализа по ГОСТ 5725, сравнения с нормой, сравнения с границами области применимости методики анализа и оповещение о превышении минимального или максимального предела при вводе данных у переменной калькулятора методики. Блокировка изменений введенных данных по отдельному показателю после завершение анализа по этому показателю. 

5.3.2. Подтверждение проверки начальником смены достоверности введенных данных осуществляется путем нажатия на кнопку "Анализы завершены", после чего изменения в лабораторном журнале не допускаются.

5.4. Контроль качества сырья, компонентов, готовой продукции

5.4.1. Проверка полученных значений конечного результата анализа на соответствие норме, оповещение о превышении нормы в лабораторном журнале. При необходимости проводится оценка пробы по всем показателям на соответствие нормам (годен/брак).

5.4.2. Возможность изменения нормы для уже введенных данных в лабораторном журнале путем переустановки контрольной точки с другим нормативом (с другим сортом).

5.4.3. Возможность учета сезонных колебаний норм на сырье или готовую продукцию. Сезонные нормативы создаются в справочнике "Объекты анализа" и учитываются в лабораторном журнале при выборе контрольной точки с этими нормативами.

5.5. Вычислительные функции

Поле "Формула" дает возможность вписывать формулы для выполнения арифметических действий, тригонометрических вычислений и осуществления инженерных расчетов: извлечения корней, возведения в степень, взятия логарифмов и специальные функции, возможность ввода констант. Поле "формула" находится в нескольких справочниках ЛИУС. Расчеты в ЛИУС структурированы и выполняются в следующих местах.

5.5.1. В «Лабораторных журналах»:

- для каждого параллельного определения проводится его расчет в калькуляторе методик анализа;

- рассчитывается конечный результат анализа: среднеарифметическая величина или медиана, в зависимости от результата проверки приемлемости; рассчитывается характеристика погрешности результата; 

- погрешность и результат анализа округляются в соответствии с процедурой установленной методикой анализа;

- вычисления могут проводиться в целом по пробе перед анализами и в целом после анализов.

5.5.2. В «Документах»:

- вывод в документ среднего значения какой-либо величины, максимального и минимального значений и результатов других расчетов в соответствии с  индивидуальной настройкой. 

5.5.3. В формах «Журнал вычислений», «Журнал обобщений» предоставляется возможность настроить более сложные формулы для выполнения  расчетов, связанных с разными пробами в разных журналах.  

5.5.4. В журнале «Контрольные процедуры»  предоставляется возможность провести расчеты по отдельным процедурам и сериям контрольных процедур в соответствии с ГОСТ 5725-2002 и РМГ 76-2004 (МИ 2335-2003).

5.5.5. В журнале «Аттестация методик» представлен комплекс формул, обеспечивающих оценку показателей точности методики анализа в соответствии с РМГ 61-2003 (МИ 2336-2002).

5.5.6. В журнале «Межлабораторные исследования» представлен комплекс формул, обеспечивающих оценку качества работы лабораторий в соответствии с РМГ 58-2003, Р 50.2.011-2005 и аттестацию стандартных образцов в соответствии с ГОСТ 8.532-2002.

5.6. Метрологическое обеспечение проведения анализа

5.6.1. Ввод, хранение и периодическое обновление данных и сведений о:

- диапазоне (поддиапазонах) концентраций, на который рассчитана методика анализа;

- метрологических характеристиках (повторяемости, воспроизводимости погрешности, правильности) методик анализа; 

- метрологических характеристиках (повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, погрешности, правильности) результатов анализа, полученных в конкретной лаборатории с дальнейшим использованием этих сведений в лабораторных журналах, где каждое значение показателя объекта анализа сопровождается характеристикой погрешности результата анализа.   

5.6.2. Автоматическая проверка приемлемости результатов параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости, для каждого показателя в рабочих  ЛЖ  по ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 п.5..


Автоматический контроль повторяемости результатов параллельных определений в ЛЖ «Контрольные измерения» по РМГ 76-2004 п.5.10. Оба варианта проверок могут быть отключены. 

5.6.3. Автоматическое округление результатов анализа и погрешности (неопределенности) в лабораторных журналах по указанному в справочнике методик анализа количеству значащих цифр, или по числу знаков после запятой, а также по МР 18.1.04-2005, ОСТ 95 10351-2001, ГОСТ 31371-2008 и др. 

5.6.4. Подтверждения соответствия установленным требованиям при внедрении стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории по Р 50.2.060-2008;

5.6.5. Оперативный контроль процедуры анализа по РМГ 76-2004. 

5.6.6. Выполнение контрольных процедур для контроля точности результатов, внутрилабораторной прецизионности и повторяемости, используя рабочий ЛЖ, ЛЖ «Контрольные измерения», «Контроль повторяемости» и журнал учета  «Контрольные процедуры 2.0».

5.6.7. Контроль стабильности результатов анализа по РМГ 76-2004 и ГОСТ Р ИСО 5725-2002 с использованием контрольных карт Шухарта, в форме выборочного статистического контроля по альтернативному признаку, периодической проверки подконтрольности процедуры анализа.

5.6.8. Ввод результатов специального эксперимента и обработка его по РМГ 76-2004 (Приложение В3 и В.4) для оценки показателей качества результатов анализа с помощью набора  образцов для оценивания.

5.6.9. Расчет обновленных показателей качества (метрологических характеристик) результатов анализа лаборатории на новый временной период по результатам контрольных карт (по п.6.3.2.5 – 6.3.3.15 РМГ76).

5.6.10. Выполнение расчетов при построении калибровочных графиков и использование коэффициентов, полученных по методу наименьших квадратов (по МУ 6/113-30-19-83 и РМГ 54-2003), в качестве констант в расчетах по методикам в ЛЖ  Проверка стабильности градуировочной  зависимости.

5.6.11. Выполнение расчетов в рамках:

- межлабораторной метрологической аттестации стандартных образцов по ГОСТ 8.532-2002, 

- выполнения межлабораторных сличений по РМГ 58-2003. 

5.7. Интеграция с приборами и КИС.

5.7.1. Ниже приведены варианты интеграции со сторонним ПО или файлами. Каждый из предложенных вариантов открыт, может использоваться в комбинации и позволяет разработать свой конкретный механизм взаимодействия с ЛИУС. Для интеграции, как правило, необходимо утверждение процедуры обмена данными (протокол взаимодействия) и наличие адаптированной БД ЛИУС. Условия интеграции и работы по ней должны конкретизироваться в договоре и в процессе выполнения договора на адаптацию ЛИУС.

5.7.2. Функции на экспорт, реализованные во внутренних библиотеках ЛИУС. Дают возможность вызывать эти функции из любого другого внешнего ПО. 

5.7.3. Механизм автоподгружаемых плагинов в лабораторных журналах. Дает возможность создавать модули на любом языке программирования, поддерживающего создание динамических библиотек (DLL).

5.7.4. Прямое обращение к полям\таблицам БД. Этот подход возможен благодаря наличию в ЛИУС «жесткой» части ПО и документации по всем полям\таблицам ЛИУС, он требует четко прописанного механизма взаимодействия.

5.7.5. Взаимодействие на уровне сгенерированных документов ЛИУС (или HTML-страниц) и последующий запуск их в документооборот КИС.

5.7.6. Взаимодействие через подсистему «Интеграция» разработанную для операций по загрузке данных в ЛИУС. Имеет собственной язык программирования, позволяющего реализовать механизм обработки данных из текстовых файлов, БД сторонних ПО, приборов, подключенных к компьютерам.

5.8. Отчетные документы лаборатории и нормативная документация

5.8.1. Система отчетности лаборатории о результатах аналитических работ в ЛИУС «Химик-аналитик» представлена в виде набора форм отчетных документов, который  определяется Заказчиком и прилагается  к договору на адаптацию ЛИУС.  Кроме того, в комплект поставки ЛИУС входит ряд стандартных форм документов (Приложение Б и В). Существует система поиска документов по дате создания, фамилии пользователя и содержимому документа. 

5.8.2. Предоставляется возможность  создавать новые формы документов и изменять существующие. Доступ пользователей к указанным процессам ограничивается настройкой их прав и обучением (см. 4.6.).  

5.8.3. Электронные копии нормативной и другой документации (в различном формате) могут храниться в системе, дополняться и вызываться для просмотра в некоторых формах ЛИУС: поле «Текстовый документ» в справочниках «Объекты анализа», «Методики анализа». Предварительно эти документы должны быть введены в справочнике «Текстовые документы». Кроме того, электронные копии внутрилабораторной документации можно просмотреть в разделах «Системы менеджмента качества» лаборатории.      

5.9. Графическое представление информации

Имеется возможность представления графических зависимостей величин показателей от времени и от других величин в документах, печать графиков и диаграмм на бумагу. Электронные графики используются в журналах «Контрольные процедуры», «Аттестация методик» и  «Калибровочный график».

5.10. Защита информации

Защита информации в ЛИУС «Химик-аналитик» складывается из ряда элементов.

5.10.1. Идентификация пользователей, каждый из которых имеет своё имя (логин), свой пароль и определенные права доступа. 

5.10.2. Ограничение прав доступа (администрирование) пользователя с помощью «Утилиты настройки прав пользователей»:

а). Справочники – чтение/запись/нет доступа; в некоторых справочниках доступ только к записям своей лаборатории.

б). Внутрилабораторные журналы (алгоритмы контроля, контрольные процедуры, калибровочные графики, учет реактивов, химпосуды, оборудования, журнал приготовления растворов): нет доступа/доступ только к своей лаборатории/доступ к любой лаборатории.

в). Лабораторные журналы – общие права: 

- право на создание и настройку форм лабораторных журналов – да/нет;

- право на работу с лабораторными журналами: - да/нет, если «да», то право на «создание» + «удаление» + «сдача в архив» + «восстановление из архива»; во всех лабораториях - да/нет.


Для каждой формы журнала: «доступ на ЛЖ закрыт», если нет, то «доступ на чтение журнала» + «доступ на запись в журнале» + «установка «Анализы завершены» + «отмена «Анализы завершены»; «Доступ ко всем лабораториям» – да/нет. 

г). Документы – общие права: - право на «Настройку форм» документов 

- «Право на работу с архивом»;

- «Права на работу с документами» 

Для каждой формы документа право на – «Создание документов» + «Удаление документов» + «Утверждение документов» + «Удаление утвержденных документов».

д). Подсистема «Управление лабораторией» общий доступ – да/нет; доступ к справочникам, формам и журналам – нет доступа/полный доступ; к журналам регистрации проб - нет доступа/чтение/полный доступ.

5.10.3. Ограничение прав пользователя определенными показателями в определенных  лабораторных журналах с помощью «Утилиты "СМЛ"».

5.10.4. Наличие переключателя «Анализы завершены», после включения которого запрещены изменения в данной записи лабораторных журналах. Наличие процедуры санкционированного удаления записи в ЛЖ с сохранением всех данных в базе ЛИУС (ее архивирования).

5.10.5. Наличие процедуры утверждения  выделенных групп полей в лабораторных журналах.

5.10.6. Наличие процедуры «Копирование базы данных» (только для Ассess), которую рекомендуется выполнять в конце рабочего дня, и хранение копии ЛИУС в другом месте.

5.10.7. Архивирование записей из лабораторных журналов и хранение в виде файлов с возможностью дезархивации.

5.10.8. Архивирование документов и хранение в виде файлов с возможностью дезархивации.

5.10.9. Запрет на удаление записи в справочнике, если она используется в другом справочнике или лабораторном журнале.

5.10.10. Ежедневная распечатка документов типа «лабораторных журналов» с данными за прошедший день, как один из элементов защиты информации ЛИУС.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Список алгоритмов по внутрилабораторному контролю.

2. Список журналов и документов, используемых в аналитической лаборатории.

Приложение А 

Список алгоритмов по внутрилабораторному контролю.

Алгоритмы оперативного контроля РМГ 76-2004,

1. Оперативный контроль процедуры анализа для контроля повторяемости

2. Оперативный контроль процедуры анализа для контроля внутрилабораторной прецизионности

3. Оперативный контроль процедуры анализа с применением контрольной методики анализа 

4. Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок 

5. Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок совместно с методом разбавления пробы

6. Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода разбавления

7. Оперативный контроль процедуры анализа с применением ОК

8. Оперативный контроль процедуры анализа с применением ОК (с несимметричными границами погрешности) 

 Алгоритмы контроля стабильности процедуры анализа РМГ 76-2004, ГОСТ 5725-6-2002

Карты Шухарта. Повторяемость

9. Карта Шухарта повторяемости (в ед. опр. сод.)

10. Карта Шухарта повторяемости (в прив. вел.)

11. Карта Шухарта повторяемости (в отн. вел.)

Карты Шухарта. Внутрилабораторная прецизионность 

12. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием разных  проб (в ед. опр. сод.)

13. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием разных проб (в отн. вел.)

14. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием разных проб (в прив. вел.) 

15. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием одной пробы (в ед. опр. сод.)

16. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием одной пробы (в отн. вел.)

17. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием одной пробы  (в прив. вел.)

18. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности с использованием ОК (в ед. опр. сод.)

19. Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности с использованием ОК (в отн. вел.)

20.Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности с использованием ОК (в прив. вел.

ВСК по АП. Внутрилабораторная прецизионность.

21. ВСК по АП внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием разных проб (в ед. опр. сод.)

Карты Шухарта. Погрешность

22. Карта Шухарта погрешности с использованием ОК (в ед. опр. сод.)

23. Карта Шухарта погрешности с использованием ОК (в прив. вел.)

24. Карта Шухарта погрешности с использованием ОК (в отн. вел.)

25. Карта Шухарта погрешности с применением метода добавок (в ед. опр. сод.)

26. Карта Шухарта погрешности с применением метода добавок (в прив. вел.)

27. Карта Шухарта погрешности с применением метода добавок (в отн. вел.)

28. Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления (в ед. опр. сод.)

29. Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления (в прив. вел.)

30. Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления (в отн. вел.)

31. Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления совместно с методом добавки (в ед. опр. сод.)

32. Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления совместно с методом добавки (в прив. вел.)

Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления совместно с методом добавки (в отн. вел.)

33. Карта Шухарта погрешности с применением контрольной методики (в ед. опр. сод.)

34. Карта Шухарта погрешности с применением контрольной методики (в прив. вел.)

35. Карта Шухарта погрешности с применением контрольной методики (в отн. вел.)

36. Карта Шухарта и кумулятивных сумм погрешности с использованием ОК  (в ед. опр. сод.)

37.Карта Шухарта и кумулятивных сумм для средних значений контроля правильности по ГОСТ 5725-6-2002 (Кср=Сатт) (в ед. опр. сод.)

38. Карта Шухарта погрешности с несимметричным интервалом с использованием ОК (в ед. опр. сод.)

39. Карта Шухарта погрешности с несимметричным интервалом с использованием ОК (в отн. вел.)

40. Карта Шухарта погрешности с несимметричным интервалом с использованием ОК (в прив. вел.)

Карты Шухарта с  нескольких показателей качества

41. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с ОК (в ед. опр. сод. - для % отн.)

42. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  ОК (в ед. опр. сод.)

43. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  ОК (в отн. вел.) 

44. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  ОК (в прив. вел.)

45. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с применением метода добавок (в ед. опр. сод.)

46. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода добавок (в отн. вел.)

47. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода добавок (в прив. вел.)

48. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода разбавления (в ед. опр. сод.)

49. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода разбавления (в отн. вел.)

50. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода разбавления (в прив. вел.)

51. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода добавок совместно с методом разбавления (в ед. опр. сод.)

52. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода добавок совместно с методом разбавления (в отн. вел.)

53. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением метода добавок совместно с методом разбавления (в прив. вел.)

54. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением контрольной методики (в ед. опр. сод.)

55. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением контрольной методики (в отн. вел.)

56. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с  применением контрольной методики (в прив. вел.)

57. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности,  погрешности с несимметричным интервалом с использованием ОК (в ед. опр. сод.).

58. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с несимметричным интервалом с использованием ОК (в отн. вел.) 

59. Карты Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности,  погрешности с несимметричным интервалом  с использование ОК (в прив. вел.)

Алгоритмы ПППА для контроля погрешности

60. ПППА погрешности с применением ОК (в ед. опр. сод.)

61. ПППА погрешности с применением ОК (в отн. вел.)

62. ПППА погрешности с применением метода добавок с использованием одной рабочей пробы (в ед. опр. сод.)

63. ПППА погрешности с применением метода добавок с использованием одной рабочей пробы (в отн. вел.)

64. ПППА погрешности с применением метода добавок с использованием нескольких проб ((в ед. опр. сод.)

65. ПППА погрешности с применением метода добавок с использованием нескольких проб (в отн. ед.)

Алгоритмы выборочного статистического контроля для контроля погрешности

66. ВСК по АП погрешности с применением ОК

67. ВСК по АП погрешности с применением метода добавок

68. ВСК по АП погрешности с применением метода разбавления

69. ВСК по АП погрешности с применением метода разбавления совместно с методом добавок

70. ВСК по АП погрешности с применением контрольной методики

Алгоритмы оценки показателей качества результатов анализа по РМГ 76

71. Оценка показателей качества результатов анализа с применением метода добавок (в ед. опр. сод.)

72. Оценка показателей качества результатов анализа с помощью образца для оценивания (в ед. опр. сод.)

73. Оценка показателей качества результатов анализа с применением метода добавок (в отн. вел.)

74. Оценка показателей качества результатов анализа с помощью образца для оценивания (в отн. вел.)

В. Алгоритмы подтверждения соответствия установленным требованиям по Р 50.2.060-2008;

75.. Проверка соответствия повторяемости с использованием одной рабочей пробы

76.. Проверка соответствия повторяемости с использованием нескольких рабочих проб

77.. Проверка соответствия повторяемости и лабораторного смещения с использованием ОК

78.. Проверка соответствия лабораторного смещения с использованием контрольной методики

79.. Проверка соответствия лабораторного смещения с использованием метода добавок

80.. Проверка соответствия лабораторного смещения с использованием ОК

Алгоритмы проверки реактивов с просроченным сроком хранения по РМГ 59-2003 и ПНД Ф 12.10.1-2000

114. РМГ 59. Проверка пригодности реактивов к применению с использованием ОК 

115. РМГ 59. Проверка пригодности реактивов к применению методом добавок

116.. РМГ 59. Проверка пригодности реактивов к применению с использованием контрольной методики

117. ПНД Ф 12. Проверка пригодности реактивов к применению с ОК по U-критерию

118. ПНД Ф 12. Проверка пригодности реактивов к применению с ОК по критерию t'

Алгоритмы по ОСТ 95 10289-2005

Оперативный контроль

119.Оперативный контроль повторяемости по размаху

120.Оперативный контроль повторяемости по выборочному СКО

121.Оперативный контроль "полной" воспроизводимости

122.Оперативный контроль "частичной" воспроизводимости

123.Оперативный контроль погрешности с использованием ОК

124.Оперативный контроль погрешности с использованием ОК (с учетом погрешности ОК)

125.Оперативный контроль погрешности с использованием метода добавок

126.Оперативный контроль погрешности с использованием метода разбавления в сочетании с методом добавок

127.Оперативный контроль погрешности методом кратного изменения измеряемого параметра в пробе

128.Оперативный контроль погрешности с использованием метода варьирования навески

129.Оперативный контроль правильности с использованием ОК

130.Оперативный контроль правильности с использованием метода добавок

131.Оперативный контроль правильности методом кратного изменения измеряемого параметра в пробе

132.Оперативный контроль правильности с использованием метода варьирования навески

Карты Шухарта

133.Карта Шухарта воспроизводимости (в ед. рез. изм.)

134.Карта Шухарта воспроизводимости (в прив. ед.)

135.Карта Шухарта повторяемости по выборочному СКО (для n параллельных определений) (в ед. рез. изм.)

136.Карта Шухарта повторяемости по выборочному СКО (для n параллельных определений) (в прив. ед.)

137.Карта Шухарта повторяемости по размаху (для n параллельных определений) (в ед. рез. изм.)

138.Карта Шухарта повторяемости по размаху (для n параллельных определений) (в прив. ед)

139.Карта Шухарта погрешности с применением ОК (в ед. рез. изм.)

140.Карта Шухарта погрешности с применением ОК (в прив.ед.)

141.Карта Шухарта погрешности с применением метода добавок (в ед. рез. изм.)

142.Карта Шухарта погрешности с применением метода добавок (в прив. ед.) 

143.Карта Шухарта погрешности методом кратного изменения измеряемого параметра в пробе (в ед. рез. изм.)

144.Карта Шухарта погрешности методом кратного изменения измеряемого параметра в пробе (в прив. ед.)

145.Карта Шухарта погрешности с использованием метода варьирования навески (в ед. рез. изм.)

146.Карта Шухарта погрешности с использованием метода варьирования навески (в прив. ед.)

147.Карта Шухарта правильности с применением ОК (в ед. рез. изм.)

148.Карта Шухарта правильности с применением ОК (в прив.ед.)

ВСК

149.ВСК воспроизводимости и правильности с ОК по ОСТ 95 10289-2005

150.ВСК повторяемости по ОСТ 95 10289-2005

151.ВСК с использованием метода добавок по ОСТ 95 10289-2005

Приложение Б 
Список стандартных форм документов по ВЛК

1.Список алгоритмов контроля ВЛК 2.0

2.Список алгоритмов контроля ВЛК 2.0 по типам

3.ВСК внутрилабораторной .прецизионности с использованием рабочих проб 

4.ВСК по АП погрешности с применением контрольной методики 

5.ВСК по АП погрешности с применением метода добавок 

6.ВСК по АП погрешности с применением метода разбавления 

7.ВСК по АП погрешности с применением метода разбавления с совместно с методом добавок

8.ВСК по АП погрешности с применением ОК 

9.Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием одной пробы. 

10.Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием ОК

11.Карта Шухарта внутрилабораторной прецизионности результатов анализа с использованием разных проб.

12.Карта Шухарта и кумулятивных сумм для средних значений контроля правильности по ГОСТ 5725-6-2002 (Кср=Сатт)

13.Карта Шухарта и кумулятивных сумм погрешности с использванием ОК 

14.Карта Шухарта повторяемости. 

15.Карта Шухарта погрешности с использованием ОК. 

16.Карта Шухарта погрешности с применением контрольной методики

17.Карта Шухарта погрешности с применением контрольных проб

18.Карта Шухарта погрешности с применением метода добавок.

19.Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления.

20.Карта Шухарта погрешности с применением метода разбавления совместно с методом добавки 

21.Карта Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности (с разными пробами) погрешности с применением метода добавок.

22.Карта Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с ОК.

23.Карта Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с ОК и карта кумулятивных сумм (только абс. и отн.)..

24.Карта Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с применением метода добавок.

25.Карта Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с применением метода разбавления.

26.Карта Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с применением метода разбавления совместно с методом добавок.

27.Карта Шухарта повторяемости, внутрилаб. прецизионности, погрешности с несимметричными интервалом с использованием ОК.

28.Карта Шухарта погрешности с несимметричными интервалом с использованием ОК.

29.Оперативный контроль процедуры анализа при контроле внутрилабораторной прецизионности 

30.Оперативный контроль процедуры анализа при контроле внутрилабораторной прецизионности (выбор исполнителя)

31.Оперативный контроль процедуры анализа при контроле внутрилабораторной прецизионности (выбор методики)

32.Оперативный контроль процедуры анализа при контроле повторяемости 

33.Оперативный контроль процедуры анализа при контроле повторяемости (выбор исполнителя)

34.Оперативный контроль процедуры анализа при контроле повторяемости (выбор методики)

35.Оперативный контроль процедуры анализа с применением контрольной методики (выбор методики)

36.Оперативный контроль процедуры анализа с применением контрольной методики

37.Оперативный контроль процедуры анализа с применением контрольной методики (выбор исполнителя)

38.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок

39.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок (выбор исполнителя)

40.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок (выбор методики)

41.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок совместно с методом разбавления

42.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок совместно с методом разбавления (выбор исполнителя)

43.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода добавок совместно с методом разбавления (выбор методики)

44.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода разбавления

45.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода разбавления (выбор исполнителя)

46.Оперативный контроль процедуры анализа с применением метода разбавления (выбор методики)

47.Оперативный контроль процедуры анализа с применением ОК

48.Оперативный контроль процедуры анализа с применением ОК (выбор исполнителя)

49.Оперативный контроль процедуры анализа с применением ОК (выбор методики)

50.Оперативный контроль процедуры анализа с применением ОК (с несимметричным интервалом)

51.Журнал регистрации результатов  проверки пригодности реактивов по t' - критерию 

52.Журнал регистрации результатов  проверки пригодности реактивов по U - критерию 

53.Протокол проверки качества реактивов по t' - критерию 

54.Протокол проверки качества реактивов по U - критерию 

55.ПППА с использованием ОК 

56.ПППА с применением метода добавок с несколькими пробами

57.ПППА с применением метода добавок с одной пробой

58.Проверка пригодности реактивов к применению методом добавок 

59.Проверка пригодности реактивов к применению с использованием контрольной методики. 

60.Проверка пригодности реактивов к применению с использованием ОК 

61Протокол установленных показателей качества анализа 

62Оценка показателей качества результатов анализа с помощью образцов для оценивания. 

63Оценка показателей качества результатов анализа с применением метода добавок.. 

64.Перечень удаленных записей в ЛЖ за период

63.Перечень удаленных записей в одном ЛЖ за период

64.Протокол изменений в лабораторном журнале (выбор журнала/КТ/периода)

65. Протокол изменений в лабораторном журнале (выбор журнала/периода)

66.ЛЖ. Контроль повторяемости (с формулой)

67.ЛЖ. Контроль повторяемости (удаленные записи)

68.ЛЖ. Контрольные измерения (с формулой)

69.ЛЖ. Контрольные измерения (удаленные записи)

70.ЛЖ. Проверка реактивов с истекшим сроком хранения (с формулой)

71.ЛЖ. Проверка реактивов с истекшим сроком хранения (удаленные записи)

72.Рабочий лабораторный журнал (с формулой)

73.Рабочий лабораторный журнал (удаленные записи)

74.Протокол изменений в лабораторном журнале (выбор журнала/КТ/периода)

75.Протокол изменений в лабораторном журнале (выбор журнала/периода)

Приложение В. 

Список стандартных форм документов общего характера

СД: 1.1  Объекты анализа.  

1.Справочник "Объекты анализа" - полная информация

2.Справочник "Объекты анализа" - полная информация (выбор объекта)

3.Справочник "Объекты анализа" - Нормативы(выбор объекта)

4.Справочник "Объекты анализа" - Нормативы - полная информация (выбор объекта)

5.Справочник "Объекты анализа" - Нормативы - полная информация (выбор объекта, норматива)

6.Справочник "Объекты анализа" - Списки показателей - полная информация (выбор объекта, норматива)

7.Справочник "Объекты анализа" - Показатели (выбор объекта, норматива)

8.Справочник "Объекты анализа" - Показатели (выбор объекта, норматива, списка)

9.Справочник "Объекты анализа" - Показатели - полная информация (выбор объекта, норматива, списка)

10.Справочник "Объекты анализа" - Показатели с доп.сведениями (общий список характеристик)

11.Справочник "Объекты анализа" - Показатели с доп.сведениями (выбор характеристики)

СД: 1.2 Методы.  

12.Справочник методов анализа - общая информация

13.Справочник методов анализа - общая информация (выбор группы методов)

14.Справочник методов анализа - полная информация (выбор группы методов)

15.Справочник методов анализа - полная информация (выбор метода) 

СД: 1.3 Методики.  

16.Методики - общий список

17.Методики - общий список (освоенные лабораторией пользователя)

18.Методики - полная информация (Показатели качества)

19.Методики - выбор по объекту анализа

20.Методики - выбор показателя (освоенные лабораторией пользователя)

21.Методики - выбор по методу 

СД: 1.4 Предприятие.  

22.Предприятие наименование и адреса

23.Предприятие реквизиты

24.Предприятие руководство 

СД: 1.5 Цеха, Установки.  

25.Административная структура предприятия

26.Административная структура цеха - полная информация

27.Общий список цехов - краткая информация

28.Общий список цехов с их технологическими установками

29.Общий список установок выбранного цеха

30.Общий список установок выбранного цеха с аппаратами

31.Общий список сотрудников выбранного цеха

32.Справочник технологических установок - полная информация 

СД: 1.6  Контрольные точки.  

33.Контрольные точки - полная информация (выбор КТ)

34.Общий список КТ выбранного цеха

35.Общий список КТ выбранной лаборатории

36.Общий список КТ выбранного цеха (выбор установки)

37.Общий список КТ выбранного объекта

38.Общий список КТ выбранного объекта (выбор норматива)

39.Общий список КТ выбранного объекта (выбор норматива) - детальная информация

40.Общий список КТ выбранного объекта (выбор норматива) - полная информация 

СД: 1.7 Партии.  

41.Журнал регистрации партий - (выб. объекта анализа)

42.Справочник партий - (выбор № партии)
 СД: 1.8 Периоды.  

43.Справочник "Список периодов" - общая информация

44.Справочник "Список периодов" (выбор периода) - полная информация

45.Таблица сменных суток - полная информация

46.Шаблоны для формирования таблиц сменных суток

СД: 1.9 Тара.  

47.Общий перечень тары для пробоотбора - детальная информация

48.Общий перечень тары для пробоотбора - полная информация

49.Тара - полная информация

СД:  1.10 Часто используемые значения.  

50.Справочник часто используемых значений - (лаборатории пользователя)

51.Справочник часто используемых значений (выбор лаборатории)

52.Справочник часто используемых значений - полная информация

СД: 2.1 Калибровочные графики.  

53.Журнал регистрации построения калибровочных графиков (действующие)

54.Справка о приготовления градуировочных растворов для одного КГ

55.Варианты расчетов КГ + графическое представление (все)

56.Варианты расчетов КГ + графическое представление (действующие)

57.Все варианты КГ по МУ 6/113-30-19-83 (все)

58. Все варианты КГ по МУ 6/113-30-19-83 (действующие)

59. Все варианты КГ по РМГ 54-2003 (все)

60. Все варианты КГ по РМГ 54-2003 (действующие)

61.Градуировочный график:Конц.КГ/D измеренная/D расчетная

62. Журнал приготовления градуировочных растворов для калибровочных графиков (без формулы)

63. Журнал приготовления градуировочных растворов для калибровочных графиков (с формулой)

64.Журнал приготовления градуировочных растворов для КГ (конц.=наимен.приг.р-ра)

65. Стабильность (ОА/период ОТ-ДО)

66. Стабильность (ОА/период ОТ-ДО) (книжный)

67. Стабильность (ОА/показатель/методика/период ОТ-ДО)

68. Стабильность (ОА/показатель/методика/дата КГ/период стабильности) (книжный)

69. Стабильность (ОА/показатель/методика/период ОТ-ДО) (книжный)

70. Журнал аттестованных растворов для КГ

СД:  3.1 Химические вещества

71. Общий список химических веществ

72. Список веществ в выбранной группе

73. Химические вещества в группе - полная информация

74. Химическое вещество - полная информация

СД: 3.2 Реактивы

75. Журнал учета химреактивов (№ по порядку из ЖУХР)

76. Журнал учета химреактивов (с выборам классиф. в-ва)

77. Журнал учета химреактивов (с выбором Местонахождения)

78. Журнал учета химреактивов (формула рядом)

79. Журнал учета химреактивов, за период получения (формула под названием)

80. Информация о наличии и движении реактивов (все данные)

81. Информация о наличии и движении реактивов по лаборатории (Все данные)

82. Информация о наличии и движ реактивов по лаб (№ по порядку из ЖУХР)

83. Карточка по учету химреактивов

84. Сведения о ГСО (если ГСО из 1 вещества) 

85. Сведения о ГСО (если ГСО из неск.веществ)

86. Информация о наличии и движении реактивов (все данные)

СД:  3.3 Журнал приготовления растворов

87. Справочник "Вспомогательные растворы" - общая информация

88. Справочник "Вспомогательные растворы" - полная информация

89. Справочник "Аттестованные растворы" - общая информация

90. Справочник "Аттестованные растворы" - полная информация

91. Справочник "Титрованные растворы" - общая информация

92. Справочник "Титрованные растворы" - полная информация

93. Журнал приготовления растворов - общая информация (за период)

94. Журнал приготовления растворов выбранным исполнителем - общая информация

95. Журнал приготовления вспомогательных растворов

96. Журнал приготовления вспомогательных растворов (без описания)

97. Журнал приготовления аттестованных растворов с датами и описание

98. Журнал приготовления аттестованных смесей из ГСО

99. Журнал приготовления титрованных р-ров

100. Журнал приготовления титрованных р-ров (выбор р-ра)

101.Журнал приготовления титрованных р-ров (выбор р-ра/дата/с описанием проверки методики)

СД:  4.1 Посуда

102. Информация об общем кол-ве хим.посуды в наличии

103. Информация о наличии и движ посуды (ГОСТ, фирма, количество)

104. Информация о наличии и движ посуды (состояние посуды)

СД:  4.2 Оборудование

105. Информация об общем кол-ве лаб.оборудования в наличии

106. Информация о наличии и движ лаб.оборудования (№инв, наимен.)

107.Информация о наличии и движении лаб.оборудования (с данными о поверке и калибровке)

СД: 4.3  Вспомогательные журналы регистрации

108. Журнал регистрации

109. Общие сведения

СД:  5.1 Лабораторные журналы

110. Перечень удаленных записей в ЛЖ за период

111. Перечень удаленных записей в одном ЛЖ за период

112.Протокол изменений в лабораторном журнале (выбор журнала/КТ/периода)

113.Протокол изменений в лабораторном журнале (выбор журнала/периода)

СД:  6 Формы документов

114. Полный список форм документов

115. Список форм документов выбранной группы

116. Общая информация по БД

СД:  7  ЛИУС

117.Бригады

118.График анализов (на период) 

119.График работы 

120.Группы планирования 

121.Должности/профессии 

122.ЖРП

123.ЖРП (за период ОТ ДО)

124.ЖРП по группе планирования (за период ОТ ДО)

125.Настройка рабочих графиков

126.Отпуска (все сотрудники, на год)

127.Отпуска (история по сотруднику, все года)

128.Периоды планирования

129.Праздничные даты

130.Смены 

131.Сотрудники 

Список журналов и документов, которые будут созданы для  аналитической лаборатории:

1. Объект анализа – Вода сточная

1 Форма для ввода – электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов лабораторных испытаний сточной воды»

1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа сточной воды (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Рабочий журнал результатов радиохимического анализа сточной воды (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.3 документ: Сводный журнал результатов химического анализа сточной воды

1.4 документ: Сводный журнал результатов радиохимического анализа сточной воды

1.5 документ: Протокол испытаний сточной воды

1.6 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний сточной воды за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 6 форм документов

Примечание: одна форма документа – это 1 страница с названиями колонок формата А4 или А3.
2. Объект анализа – Вода очищенная сточная

1 Форма для ввода – электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов лабораторных испытаний очищенной сточной воды»

1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа очищенной сточной воды (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Рабочий журнал результатов радиохимического анализа очищенной сточной воды (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.3 документ: Сводный журнал результатов химического анализа очищенной сточной воды

1.4 документ: Сводный журнал результатов радиохимического анализа очищенной сточной воды

1.5 документ: Протокол испытаний очищенной сточной воды

1.6 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний очищенной сточной воды за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 6 форм документов
3. Объект анализа – Вода поверхностная

1 Форма для ввода – электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов лабораторных испытаний поверхностной воды»

1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа поверхностной воды (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа поверхностной воды

1.3 документ: Протокол испытаний поверхностной воды

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний поверхностной воды за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
4. Объект анализа – Вода питьевая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа питьевой воды (правый водовод)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа питьевой воды (правый водовод) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа питьевой воды (правый водовод)

1.3 документ: Протокол испытаний питьевой воды (правый водовод)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний питьевой воды (правый водовод) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
5. Объект анализа – Вода питьевая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа питьевой воды (левый водовод)

1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа питьевой воды (левый водовод) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа питьевой воды (левый водовод)

1.3 документ: Протокол испытаний питьевой воды (левый водовод)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний питьевой воды (левый   водовод) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
6. Объект анализа – Вода питьевая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа питьевой воды (городской водовод)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа питьевой воды (городской водовод) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа питьевой воды (городской водовод)

1.3 документ: Протокол испытаний питьевой воды (городской водовод)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний питьевой воды (городской водовод) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
7.  Объект анализа – Вода питьевая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа питьевой воды (потребители промплощадки)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа питьевой воды (потребители промплощадки) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа питьевой воды (потребители помплощадки)

1.3 документ: Протокол испытаний питьевой воды (потребители промплощадки)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний питьевой воды (потребители промплощадки) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
8. Объект анализа – Вода питьевая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа питьевой воды (участок ПРК)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа питьевой воды (участок ПРК) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа питьевой воды (участок ПРК)

1.3 документ: Протокол испытаний питьевой воды (участок ПРК)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний питьевой воды (участок ПРК) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
9. Объект анализа – Вода горячая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа горячей воды (подпитка)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа горячей воды (подпитки) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа горячей воды (подпитки)

1.3 документ: Протокол испытаний горячей воды (подпитки)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний горячей воды (подпитки) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
10. Объект анализа – Вода горячая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа горячей воды (сетевая прямая)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа горячей воды (сетевой прямой) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа горячей воды (сетевой прямой)

1.3 документ: Протокол испытаний горячей воды (сетевой прямой)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний горячей воды (сетевой прямой) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
11. Объект анализа – Вода горячая

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа горячей воды (сетевая обратная с теплотрасс)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа горячей воды (сетевая обратная с теплотрасс) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа горячей воды (сетевая обратная с теплотрасс)

1.3 документ: Протокол испытаний горячей воды (сетевая обратная с теплотрасс)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний горячей воды (сетевая обратная с теплотрасс) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
12.  Объект контроля – Вода горячая 

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа горячей воды (сетевая обратная водогрейных котлов зд.110)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа горячей воды (сетевая обратная водогрейных котлов зд.110) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа горячей воды (сетевая обратная водогрейных котлов зд.110)

1.3 документ: Протокол испытаний горячей воды (сетевая обратная водогрейных котлов зд.110)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний горячей воды (сетевая обратная водогрейных котлов зд.110) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов

13. Объект анализа – Вода горячая 

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ):«Журнал результатов анализа горячей воды (потребители промплощадки)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа горячей воды (потребители промплощадки) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ:Сводный журнал результатов химического анализа горячей воды (потребители промплощадки)
1.3 документ:Протокол испытаний горячей воды (потребители промплощадки)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний горячей воды (потребители промплощадки) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего 4 формы документов
14.  Объект контроля – Вода горячая 

1 Форма для ввода– электронный лабораторный журнал (ЛЖ):«Журнал результатов анализа горячей воды (ХВО зд.15)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа горячей воды (ХВО зд.15) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ:Сводный журнал результатов химического анализа горячей воды (ХВО зд.15)
1.3 документ:Протокол испытаний горячей воды (ХВО зд.15)

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний горячей воды (ХВО зд.15) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего 4 формы документов
15.  Объект контроля – Вода ХВО котельной № 1

1 Форма для ввода – электронный лабораторный журнал (ЛЖ):«Журнал результатов анализа горячей воды (Вода ХВО котельной № 1)»
1.1 документ: Рабочий журнал результатов химического анализа горячей воды (вода ХВО котельной № 1) (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2 документ: Сводный журнал результатов химического анализа горячей воды (вода ХВО котельной № 1)
1.3 документ: Протокол испытаний горячей воды вода ХВО котельной № 1 ()

1.4 документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний горячей воды (вода ХВО котельной № 1) за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего 4 формы документов

16. Объект анализа – Промышленная вода

1 Форма для ввода – электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал результатов анализа промышленной воды»
1.1. документ: Рабочий журнал результатов химического анализа промышленной воды (с исходными данными, промежуточными расчетами, с проверкой приемлемости результатов анализа)

1.2. документ: Сводный журнал результатов химического анализа промышленной воды 

1.3. документ: Протокол испытаний промышленной воды 

1.4. документ: Общая справка результатов лабораторных испытаний промышленной воды за период (квартал, месяц, полугодие)

Всего: 4 формы документов
17.  Объект анализа – Воздух рабочей зоны

1 Форма для ввода – электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал контроля содержания газов и паров в воздухе рабочей зоны»

1.1 Форма для ввода – электронный лабораторный журнал (ЛЖ): «Журнал измерений массовой концентрации ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных  помещений»
1.2 документ: Протокол лабораторных испытаний по содержанию газов и паров в воздухе рабочей зоны (месяц, квартал, полугодие)

Всего: 3 формы документов
Прочие журналы и документы

	№ п/п
	Название журнала

	
	Реактивы, растворы

	1
	Журнал учета отходов ртутьсодержащих изделий

	2
	Журнал учета прихода и расхода солей ртути в лаборатории 

	3
	Журнал проведения входного контроля продукции

	4
	Журнал прихода и расхода ЛВЖ в лаборатории завода…

	5
	Журнал учета прихода и расхода химических реактивов, хранящихся в вытяжных шкафах №1 и №2 и сейфе №2 аналитической лаборатории зд.3..

	6
	Журнал учета ГСО

	7
	Журнал разведения стандартных образцов аналитической лаборатории

	8
	Журнал учета прихода и расхода стандарт-титров

	9
	Журнал анализа аккумуляторной кислоты

	10
	Журнал приготовления титрованных растворов

	11
	Журнал приготовления вспомогательных растворов

	12
	Журнал учета химических реактивов

	13
	Журнал учета расхода этилового спирта в лаборатории 

	14
	Журнал учёта ВХВ

	15
	Журнал выдачи радиоактивных источников исполнителям

	16
	Журнал учёта рабочих радионуклидных источников

	17
	Журнал оперативно-технического учёта открытых радионуклидных источников

	18
	Приходно-расходный журнал учёта радионуклидных источников излучения

	19
	Приходно-расходный журнал учёта ЗРИ

	20
	Журнал регистрации аттестованных смесей

	21
	Журнал «Приготовление образцов для контроля»

	22
	Журнал «Приготовления растворов»

	
	Оборудование

	23
	Журнал учёта хим. посуды и вспомогательного оборудования

	24
	Журнал градуировки рН-метра

	25
	Журнал градуировки кондуктометра «Orion»

	26
	Журнал градуировки фотоколориметров и спектрофотометров

	27
	Журнал протоколов поверки радиометрических приборов, приготовления рабочих источников и аттестованных смесей

	28
	Журнал «Средств измерений»

	
	ВЛК

	29
	Журнал ВЛК качества результатов КХА

	30
	Журнал проверки пригодности к применению реактивов с истекшим сроком хранения по результатам внутрилабораторного контроля точности измерений 

	31
	Журнал контроля стабильности результатов измерений

	32
	Журнал контроля качества измерений на РЖБ-Н2

	33
	Журнал контроля качества измерений на СЕГ-01ППД, з.н. 2

	34
	Журнал контроля качества измерений на СЕГ-01ППД, з.н. 01-03

	35
	Журнал контроля качества измерений на СЕБ-П30

	36
	Журнал контроля качества измерений на СЕБ-02СЦ

	37
	Журнал контроля качества измерений на СЕА-2.8

	38
	Журнал контроля качества измерений на СЕАМ-1.8

	39
	Журнал контроля качества измерений на СЕА-01ППД

	40
	Журнал контроля качества измерений на установках с торцовым счётчиком

	41
	Журнал «Внутреннего оперативного контроля» 

	42
	Журнал регистрации контроля погрешностей измерения радиометрических анализов

	
	Дистиллированная вода

	43
	Журнал «Проверка качества дистиллированной воды»

	44
	Журнал анализа дистиллированной воды и 

бидистиллированной воды

	
	Микроклимат

	45
	Журнал контроля микроклимата (t° воздуха, относительная 

влажность, атмосферное давление) в помещениях 

аналитической лаборатории

	
	Рабочие пробы

	46
	Сводный журнал анализов поверхностных и сточных вод

	47
	Журнал радиоактивного состава квартальных точек

	48
	Журнал результатов анализа проб Ф-11

	49
	Рабочий журнал. Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М

	50
	Рабочий журнал по атомно-эмиссионному анализу на САЭ-04

	51
	Сводный журнал химического и радиохимического контроля за  …….год

	52
	Журнал измерений на установках с торцовым счётчиком

	53
	Журнал внепланового химического и радиохимического контроля

	54
	Журнал регистрации проб, поступающих на анализ в аналитическую лабораторию

	55
	Журнал регистрации консервированных проб

	56
	Журнал «Потребителей»

	57
	Журнал «Определение хлора» 




