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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту оборудования котельной (замена участка мазутопровода) (номенклатурная группа № 6.35 – ремонт оборудования котельной).для нужд ФГУП «Атомфлот
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Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
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Утверждаю

Главный инженер ФГУП «Атомфлот»

__________________М.М.Кашка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт оборудования котельной (замена участка приемного мазутопровода) 

ФГУП "Атомфлот" по адресу: Мурманск-17

г.Мурманск 
26.08.2013г.
1. Краткое описание объемов работ
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Прокладка трубопроводов в лотках в изоляции ППУ, диаметр труб 200 мм
	м/п
	110

	2. 
	Установка опор скользящих ОПХ-2/225
	шт.
	36

	3. 
	Устройство крышек каналов площадью до 5 м2 (по всей трассе)
	м3
	18,48


2. Основные технические требования.
2.1 Требования к подрядчику

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

2.2 Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.
2.3 Условия комплектации материалами и оборудованием.

Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
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