## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24585
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Станция "Сортировочная". Цех 011.(инв.№ 5800142)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 2007-90-СС "И" ООО "Рубеж" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,591 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 117.3122
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,622 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 2.7492
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________16,144 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 71.3565
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,602 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 33.8921
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,223 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 9.3144
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6,703 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________422,66 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы.
1 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК4П (Ц:2292,40руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 464 | 464
2 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча | 1 шт. | 1 | 91.76 | 83.16 | 0.37 |  |  | 92 | 83 |  |  | 5.7 | 5.7
3 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-1200" (Ц:3524руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 713 | 713
4 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
5 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 81.14 |  |  |  |  | 81
6 | Цена поставщика | АКБ 12в 4,5 А/ч (Ц:352,90руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 67.66 |  |  |  |  | 68
7 | Цена поставщика | Радиопередатчик "Радиус-микро-2А" (Ц:3894руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 788 | 788
8 | ТЕРм10-04-088-01 | Передатчик "Радиус-микро-2А" | 1 компл. | 1 | 213.25 | 135.5 |  |  |  | 213 | 136 |  |  | 10 | 10
9 | Цена поставщика | Антенна "СР-163" (Ц:830руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 168 | 168
10 | ТЕРм10-04-077-03 | Антенна | 1 шт. | 1 | 572.97 | 383.47 | 109.17 | 22.18 |  | 573 | 383 | 109 | 22 | 28.3 | 28.3
11 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 5 | 2.85 |  |  |  |  | 14
12 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 5 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 37 | 34 |  |  | 0.5 | 2.5
13 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной "ИПР-3СУ" (Ц:171,93руб.:1,18:4,42) | шт | 2 | 32.97 |  |  |  |  | 66
14 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 2 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 28 | 26 |  |  | 1 | 2
15 | Цена поставщика | Извещатель ИП-212-45 (Ц:240,79руб :1,18:4,42) | шт | 36 | 46.17 |  |  |  |  | 1662
16 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 33 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 937 | 751 | 15 |  | 1.68 | 55.44
17 | Цена поставщика | Оповещатель "Гром-12К" (Ц:224,40руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 43.02 |  |  |  |  | 43
18 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 1 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 14 | 13 |  |  | 1 | 1
19 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) | м | 100 | 4.87 |  |  |  |  | 487
20 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 1 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 311 | 218 | 39 |  | 16.29 | 16.29
21 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 2х0,5мм (Ц:20810руб:1,18:4,42 ) | 1000 м | 0.275 | 3989.95 |  |  |  |  | 1097
22 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц:46270руб:1,18:4,42) | 1000 м | 0.11 | 8871.46 |  |  |  |  | 976
23 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 3.5 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 662 | 163 | 196 | 86 | 3.52 | 12.32
24 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 5e-06 | 6962.8
25 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.05 | 798.84 | 168.02 | 544.81 | 57.87 |  | 40 | 8 | 27 | 3 | 12.4 | 0.62
26 | ТСЦ-509-0324 | Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А | шт. | 1 | 27.74 |  |  |  |  | 28
27 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
28 | Цена поставщика | Транспарант световой (табло "ВЫХОД") Молния-12 (Ц:126,70руб:1,18:4,42) | 1 шт. | 2 | 24.29 |  |  |  |  | 49
29 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 2 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 198 | 150 |  |  | 6 | 12
30 | Цена поставщика | Извещатель звуковой "Свирель" (Ц:274,56руб :1,18:4,42) | шт | 7 | 52.64 |  |  |  |  | 368
31 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 6 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 83 | 77 |  |  | 1 | 6
32 | Цена поставщика | Выносное устройство ВУОС (Ц:110руб.:1,18:4,42) | шт | 2 | 21.09 |  |  |  |  | 42
33 | ТЕРм10-01-039-06 | Монтаж: выносное шлейфовое контрольное устройство УШК-02 (ВУОС) | 1 шт. | 2 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 49 | 48 |  |  | 2 | 4
34 | ТЕРм10-04-089-01 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД | 10 концов кабеля | 0.2 | 163.77 | 156.2 |  |  |  | 33 | 31 |  |  | 10 | 2
35 | ТСЦ-503-0468 | Розетка открытой проводки | шт. | 2 | 6.05 |  |  |  |  | 12
36 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 813.8 | 603.5 | 29.99 | 0.73 |  | 16 | 12 | 1 |  | 43.2 | 0.86
37 | ТСЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный | шт. | 1 | 11.89 |  |  |  |  | 12
38 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 758.17 | 551.82 | 27.07 | 0.55 |  | 8 | 6 |  |  | 39.5 | 0.4
39 | ТСЦ-501-1506 | Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 0.024 | 7950 |  |  |  |  | 191
40 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0.24 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 441 | 114 | 31 | 6 | 37.1 | 8.9
41 | Цена поставщика | Реле УК-ВК/02 (Ц:381,26руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 2 | 74.56 |  |  |  |  | 149
42 | ТЕРм10-08-003-04 | Монтаж: релейный усилитель УК-ВК | 1 шт. | 2 | 55.9 | 48.78 | 0.37 |  |  | 112 | 98 | 1 |  | 3.6 | 7.2
43 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.22 | 83.02 | 65.93 | 17.09 |  |  | 18 | 15 | 3 |  | 5.49 | 1.21
44 | ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.22 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.78 |  | 295 | 208 |  |  | 78.66 | 17.31
Раздел 2. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
45 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 44 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 1196 | 1196 |  |  | 1.65 | 72.6
46 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
47 | ТЕРп01-04-075-01 | Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии без ответвлений | 1 полукомплект | 1 | 1461.28 | 1461.28 |  |  |  | 1461 | 1461 |  |  | 80 | 80
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 14918 | 5601 | 457 | 124 |  | 370.31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 16204 | 6527 | 625 | 176 |  | 422.66
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 43-44, 2, 4, 12, 16, 33, 40, 42, 8, 10, 14, 18, 29, 31, 34, 20, 23, 25, 27, 36, 38, 45-47) | [9 empty] | 246 | 241 | 5 | 5
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 5-6, 13, 15, 17, 19, 21-22, 28, 30, 32, 41) | [9 empty] | 102
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 3, 7, 9) | [9 empty] | 64
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 3, 7, 9) | [9 empty] | 26
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 4, 12, 16, 33, 40, 42, 8, 10, 14, 18, 29, 31, 34, 20, 23, 25, 27, 36, 38) | [9 empty] | 1085 | 923 | 161 | 46 |  | 65.5165
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 45-47) | [9 empty] | 446 | 446 |  |  |  | 24.69
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 45-47) | [9 empty] | -683 | -683 |  |  |  | -37.858
Накладные расходы | [9 empty] | 5199
Сметная прибыль | [9 empty] | 3188
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтажные работы. | [9 empty] | 18989 |  |  |  |  | 271.23
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы (в холостую 80%) | [9 empty] | 5602 |  |  |  |  | 151.43
Итого | [9 empty] | 24591 |  |  |  |  | 422.66
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 6829
Машины и механизмы | [9 empty] | 625
ФОТ | [9 empty] | 6703
Оборудование | [9 empty] | 2223
Накладные расходы | [9 empty] | 5199
Сметная прибыль | [9 empty] | 3188
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 24591 |  |  |  |  | 422.66
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
18.08.12 г.