Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставка вентоборудования зданий UKS и UKU (извещение 130131/0528/045 от 31.01.2013) сообщаем:

Вопрос:

Просим Вас уточнить по конкурсу №130131/0528/045 на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку вентоборудования зданий UKS и UKU по количеству поставляемого оборудования.

В спецификации на поставляемое оборудование в столбце «№ п/п» позиция 48.8.1 Приточная установка имеет один Код по KKS – 00KLF61 (КЦКП-25)‚ при этом в графе количество стоит 2 шт., а далее в состав установки входят комплектующие по два блока каждого номера. Например, поз. 48.8.1.1. - 00KLF61АА001 и 00KLF61АА002 в графе количество - 2 шт.

И так далее по всем позициям, кроме позиции 49.6.8. 00KLF89 (КЦКП-5), в графе количество 1 шт., но при этом:

Поз. 49.6.8.1. два KKS - 00LF 89АА001‚ 00KLF 89АА002‚ а количество 1 шт.

Поз. 49.6.8.2. два KKS - 00KLF 89АТ001, 00KLF 89АТ002, а количество 1 шт.

Поз. 49.6.8.3. один KKS - 00KLF89AN001‚ количество 1 шт.

Ответ:

В опубликованном приложении №1 к ТЗ конкурсной документации по позиции 49.6.8 указан верный код KKS «00KLE89» и количество (1 комплект). Дополнительно сообщаем, при заключении договора с победителем конкурса по подпозициям 49.6.8 лишние коды KKS будут убраны.
