Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставка вентоборудования зданий UKS и UKU (извещение 130131/0528/045 от 31.01.2013) сообщаем:

Вопрос:

В спецификации поставляемого оборудования поз. 48.8.1. (и далее 48.8.2‚ 48.8.3. и т.д.) 00KLF61 (КЦКП-25) количество 2 шт. Правильно ли понимается, что поставляется два одинаковых комплекта с одним кодом KKS – 00KLF61?
Далее поз. 48.8.1.1. - 48.1.1.5 - по каждой позиции количество по 2 шт. Правильно мы понимается, что это количество для одной установки 00KLF61, а для двух установок необходимо 4 шт.?
Ответ:

KKS для 48.8.1 обозначает систему в целом, для которой по данной позиции необходимо 2 комплекта, согласно приложенной спецификации. Для подпозиций 48.8.1.1-48.1.1.5 количество указанно в спецификации, а именно 2 шт.
