Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на «Выполнение поверочных расчетов железобетонных плит площадок хранения ПДХ РО «Сайда» для определения возможности постановки трехотсечных блоков и формирования одноотсечных блоков РО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/
от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Мурманск, 2015 год

В Пункте длительного хранения отделения Сайда-Губа расположено сооружение – стапельная плита площадки длительного хранения РО, предназначенная для долговременного хранения блоков утилизированных РО.  Общая площадь плиты – 68768 м2. Плита состоит из монолитных железобетонных плит. Функционально плита разделена на три участка: 1. Плита хранения блоков – 57611 м2; 2. Плита вытяжная – 571 м2; 3. Автомобильные проезды – 10686 м2.    Год постройки – 2008.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по теме: «Выполнение поверочных расчетов железобетонных плит  площадок хранения ПДХ РО «Сайда» для определения возможности постановки трехотсечных  блоков  и формирования одноотсечных блоков РО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ

Заказчик работ:
         Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО» (ФГУП « РосРАО») в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами « СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО» Пантелеева Валерия Николаевича.
Основанием для проведения работ по теме: «Выполнение поверочных расчетов железобетонных плит  площадок хранения ПДХ РО «Сайда» для определения возможности постановки трехотсечных блоков и формирования одноотсечных блоков РО» производственная необходимость на постановку трехотсечных блоков РО УАПЛ и формирование одноотсечных блоков на площадках хранения сооружения – стапельная плита ПДХ РО отделения Сайда-Губа. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, правовых нормативных актов, отраслевых руководящих документов, в том числе:
- Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ

- РД 22-01.97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)

- Инструкция 701887-3810-02 ИЭ «Демонтаж блоков РО со стапельных мест, транспортирование в цех ремонта на ПДХ РО  Сайда-Губа и установка на местах хранения после ремонта».

-«Технология эксплуатации пункта долговременного хранения одноотсечных блоков реакторных отсеков в губе « Сайда» (регламент) № 2.3096Р».

- Пункт долговременного хранения реакторных отсеков в губе Сайда Мурманской области (ПДХРО) Береговые сооружения. 1 пусковой комплекс. 701826.

- Пункт долговременного хранения реакторных отсеков в губе Сайда Мурманской области (ПДХРО)  II очередь строительства. 701936-3810-ГГ9.

- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

- НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сооружение – стапельная плита площадки длительного хранения  РО, предназначена для  долговременного  хранения  блоков  утилизированных РО. Общая площадь плиты – 68768 м2. Плита состоит из монолитных железобетонных плит. Функционально плита разделена на три участка:  1. Плита хранения блоков – 57611 м2;   2. Плита вытяжная – 571 м2; 3. Автомобильные проезды – 10686 м2.  Год постройки – 2008.
Заданием для выполнения работ является поверочные расчеты железобетонных плит площадок хранения сооружения – стапельной плита ПДХ РО отделения «Сайда – Губа» для определения возможности постановки трехотсечных  блоков  и формирования одноотсечных блоков РО. В постановке  и формировании блоков будут использоваться существующее транспортное оборудование:
- самоходные кильблоки г/п 400 тонн;

- подъемные столы г/п 300 тонн.
Технические характеристики подъемных столов (чертеж общего вида 265-758 D ):
- Длина -                                                                           5510 мм;
- Ширина -                                                                       1400 мм;
- Высота -                                                                         1550 мм;
- Преодолеваемая разность высот-                                 1500 мм;
- Подъем цилиндра-                                                        1600 мм;
- Скорость подъема-                                                       30 мм/мин;
- Грузоподъемность каждого подъемного стола-         300 т;
- Собственная масса-                                                      16 т;
- Количество колес-                                                        4 шт.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ЗДАРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

Учтено обеспечение максимальной возможной степени экологической безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Принимаемые решения по изменению конструкций оборудования или изменение технологического процесса должны соответствовать:

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- ПОТ Р М-016-2001 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок;

- РД 34.03.2004 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- Правила противопожарного режима в РФ.
                             РАЗДЕЛ  6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с даты подписания договора.

Окончание выполнения работ – «21» декабря 2015 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работ  должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- НП- 053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие требования».

- РД 5.90.2532-87 «Правила по обращению с радиоактивными отходами».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

На работы по выполнению поверочных расчетов железобетонных плит площадок хранения сооружения – стапельная плита ПДХ РО отделения «Сайда – Губа» для определения возможности постановки трехотсечных  блоков  и формирования одноотсечных блоков РО оформляется следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон:
- акт сдачи приемки выполненных работ;
- технический отчет, утвержденный представителем Заказчика;
- заключение по результатам выполненных поверочных расчетов и рекомендации по установке блоков  в 2-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. в формате doc программы Word (без оформления разработанной документации - расчетного тома);
- счет и счет-фактура в трех экземплярах на выполненные Работы.
            РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Поверочные расчеты железобетонных плит площадок хранения ПДХ РО «Сайда» для определения возможности постановки трехотсечных блоков и формирования одноотсечных блоков РО необходимо провести для площадок хранения сооружения – стапельная плита ПДХ РО отделения «Сайда – Губа», которое находится на технической территории режимного предприятия, в связи с этим к Подрядчику предъявляются следующие требования:
- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну (ФСБ);
- Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 года № 207) на допуск к работам по перечню в редакции приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 года № 294, Раздел II п.8;
- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановлением № 207 от 24.03.2011 года;
- Выполнение работ в соответствии с нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГК    «Росатом»  - Государственная   корпорация    по   атомной   энергии    «Росатом»

СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО» - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»-филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»:
СНиП – Строительные нормы и правила
СРО –саморегулируемая организация
МДС –нормативно-методический документ
ППБ – правила пожарной безопасности
РД – руководящий документ
ТУ – технические условия
ФЗ – Федеральный закон
РАО – радиоактивные отходы.
