	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Подготовка аналитических материалов, обосновывающих влияние технических, производственных, организационных и стоимостных параметров на эффективность мероприятий по модернизации Кольской АЭС с целью повторного продления эксплуатационного ресурса энергоблоков № 1 и № 2 в части оценки экономической эффективности»
1. Название работы 
Подготовка аналитических материалов, обосновывающих влияние технических, производственных, организационных и стоимостных параметров на эффективность мероприятий по модернизации Кольской АЭС с целью повторного продления эксплуатационного ресурса энергоблоков № 1 и № 2 в части оценки экономической эффективности.
2. Основание для заключения договора: 

· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.12.2012 №9/1251-П «О подготовке обосновывающих документов для принятия решения о ПСЭ энергоблоков № 1 и 2 Кольской АЭС».
· «Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, финансируемая в 2013 году за счет резерва по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, формируемого ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. №68», п.2.6.11.
· План мероприятий 54/13.
3. Срок выполнения работы по договору
Окончание: « 05 » ноября 2013г.

4. Исполнитель 
Исполнитель работы определяется по результатам проведения закупочных процедур, (ОЗП на ЭТП).

5. Цель работ и ожидаемые результаты 

5.1 Цель работы 
Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме подготовки аналитических материалов для последующего принятия управленческих решений в области реализации проекта ПСЭ энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС.
5.2 Ожидаемые результаты работы
Выявление основных параметров проекта, обеспечивающих экономическую эффективность повторного продления эксплуатационного ресурса энергоблоков № 1 и 
№ 2 Кольской АЭС
6. Исходные данные для проведения работ
В качестве исходных данных следует использовать:

· техническое обоснование безопасности эксплуатации энергоблоков №1, 2  Кольской АЭС;

· технико-экономические и эксплуатационные показатели работы энергоблока, а также программу производства и реализации продукции рассчитанную Департаментом планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации ОАО «Концерн Росэнергоатом» и согласованную с Кольской АЭС;
· Обобщающий отчет по результатам комплексного обследования энергоблоков № 1, 2  Кольской АЭС;

· Сводный план основных мероприятий по подготовке энергоблоков  № 1, 2  к дополнительному сроку эксплуатации с объемами работ;

· отчет «Оценка безопасности энергоблоков № 1, 2 Кольской АЭС для уточнения объемов модернизации».

Заказчик обеспечит Исполнителя всеми исходными данными и материалами для выполнения работы. Перечень исходных данных и материалов согласовывается между Заказчиком и Исполнителем в рабочем порядке перед началом работы (этапа работы).  

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты
7.1 Аналитические материалы должны включать:

· краткие сведения об инвестиционном проекте, включая: характер проекта, причины выполнения проекта, сроки реализации проекта, объем необходимых инвестиций, сущность, цели и задачи реализации проекта, ожидаемый эффект от реализации проекта, описание текущей ситуации, альтернативы проекта, концепции реализации проекта, состав работ и план реализации проекта, потери при закрытии проекта;

· информацию по допущениям, предпосылкам и граничным условиям, закладываемым в расчеты эффективности;

· сведения о подходах к ценообразованию на электроэнергию и мощность (краткая характеристика энергосистемы и перспективы развития, отпускные цены на продукцию, сведения об основных конкурентах);

· методические основы и подходы к проведению расчетов эффективности (общие положения, расчетный период, источники финансирования, ставка дисконтирования);

· расчеты эффективности участия в проекте для ОАО «Концерн Росэнергоатом» с анализом интегральных критериев экономической эффективности (ЧДД, ВНД, ИДД, окупаемость).

· рекомендации для обеспечения дальнейших работ по инвестиционному проекту ПСЭ энергоблоков  №1 и №2 Кольской АЭС, включая выявление параметров проекта, обеспечивающие его окупаемость, в том числе за счет: изменения капитальных вложений, изменения цены продажи электроэнергии (мощности), изменения ежегодных расходов на эксплуатацию (кроме амортизации, налога на имущество и отчислений в резервы), изменения величины отпуска электроэнергии.

7.2 При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться действующим в России, нормами правилами и стандартами в области инвестиционной деятельности, а также требованиями и рекомендациями, содержащимися в справочниках и практических пособиях по управлению проектами и бизнес-планированию, а также в следующих материалах:

· «Перечень и содержание документов, составляющих инвестиционный проект продления срока эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций», утвержден Федеральным Агентством по атомной энергии приказом № 55 от 09.09.2005г.;

· «Перечень и содержание документов, составляющих инвестиционный проект», утвержден концерном «Росэнергоатом» 15.08.2002г.;

· РД-04-02-2006 «Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока АС»;

· СТО 1.1.1.01.007.0281-2009 «Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций»;

· СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;

· НП-017-2000 «Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции»;

· РД ЭО 0526-2004 «Типовые требования к содержанию программы подготовки энергоблока атомной станции к дополнительному сроку эксплуатации»;

· «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

· Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005 № 223 «О Методических основах оценки эффективности инвестиционных проектов и программ»;

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ               
Результаты работ будут использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» при принятии решения о целесообразности разработки и реализации проекта ПСЭ энергоблоков  № 1, 2 Кольской АЭС.

9. Отчетные материалы
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетных документов, предусмотренных календарным планом. Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Заказчику ежемесячно должны предоставляться «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.».

Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.

	Директор по планированию и проектам 
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта
	О.А. Махнюк


