	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

                                                                                            __________________ (В.И. Лимаренко)

                                                                                                   «   »_________________ 2011г
	УТВЕРЖДАЮ

Должность 

ФИО

Организация

«___» __________ 20___ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту: №152Р/ЗП-011 Выполнение работ по реконструкции наружных сетей электроснабжения на базе отдыха « Лесной уют» Федуринская с/а. 0,5 км. к юго-востоку от д.М. Суходол Городецкого р-на Нижегородской области

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

1. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

2. Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 

3. Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР и технологические карты.

2. Порядок формирования цены договора 

При  составлении сметной документации и определении сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ  на всех стадиях разработки документации руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, сметная документация составляется в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001года, пересчет в текущий уровень цен выполняется на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, от итоговых данных по сметному расчету  отдельной строкой показывается НДС.

3. Требования к результатам работ.

Работы  должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, противопожарные, паспорта на оборудования, акты испытания на инженерные системы и ответственные конструкции и т.д.)

Объемы выполняемы работ
	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	Демонтажные работы

	1
	33-01-016-1 
	Демонтаж стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т
	0,3944

	 
	 
	т
	 

	2
	46-04-001-2 
	Разборка: фундаментов бетонных
	3,9

	 
	 
	м3
	 

	3
	33-04-014-2 
	Демонтаж светильников с лампами металлогалогенными
	17

	 
	 
	шт.
	 

	4
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	7,51

	 
	 
	т
	 

	5
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км
	7,51

	 
	 
	т
	 

	 
	 
	Строительные работы

	6
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	1,773

	 
	 
	100 м3
	 

	7
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	1,182

	 
	 
	100 м3
	 


	8
	01-02-058-6 
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2
	0,083

	 
	 
	100 м3
	 

	9
	09-03-012-12 
	Монтаж опорных стоек (закладных) для опор
	0,6116

	 
	 
	т
	 

	10
	08-01-002-1 
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	2,95

	 
	 
	1 м3
	 

	11
	06-01-001-2 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	0,046

	 
	 
	100 м3
	 

	12
	401-0006                         
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	4,692

	 
	 
	м3
	 

	13
	33-04-014-2 
	Установка светильников с лампами металлогалогенными
	20

	 
	 
	шт.
	 

	14
	33-01-016-1 
	Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т
	0,48

	 
	 
	т
	 

	 
	 
	Монтажные работы

	15
	м08-03-599-14 
	Щитки осветительные: Щитки, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 40
	1

	 
	 
	шт.
	 

	16
	м08-03-599-13 
	Щитки осветительные: Щитки, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 15
	1

	 
	 
	шт.
	 

	17
	м08-03-526-3 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250
	3

	 
	 
	шт.
	 

	18
	м08-03-526-2 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	9

	 
	 
	шт.
	 

	19
	м08-03-526-1 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	6

	 
	 
	шт.
	 

	20
	м08-01-102-1 
	Ящик управления освещением
	1

	 
	 
	шкаф
	 

	21
	м08-03-591-1 
	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	0,01

	 
	 
	100 шт.
	 

	22
	м08-01-102-1 
	Шкафы управления и регулирования: Шкаф
	5

	 
	 
	шкаф
	 

	23
	м08-03-532-4 
	Посты управления кнопочные: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3
	2

	 
	 
	шт.
	 

	24
	м08-02-407-1 
	Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	0,05

	 
	 
	100 м
	 

	25
	м08-02-409-2 
	Трубы гофрированные ПВХ по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	2

	 
	 
	100 м
	 

	26
	34-02-001-3 
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий
	0,03835

	 
	 
	1 км
	 

	27
	м08-02-148-1 
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1
	0,35

	 
	 
	100 м
	 

	28
	м08-02-148-2 
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 2
	0,09

	 
	 
	100 м
	 

	29
	м08-02-141-1 
	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий: Кабель, масса 1 м, кг, до 1
	8,55

	 
	 
	100 м
	 

	30
	м08-02-141-2 
	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий: Кабель, масса 1 м, кг, до 2
	5,01

	 
	 
	100 м
	 

	31
	м08-02-141-4 
	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий: Кабель, масса 1 м, кг, до 6
	0,2

	 
	 
	100 м
	 

	32
	м08-02-146-1 
	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами: Кабель, масса 1 м, кг, до 0,5
	1,2

	 
	 
	100 м
	 

	33
	м08-02-412-3 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	0,8

	 
	 
	100 м
	 

	34
	м08-02-142-1 
	Устройство постели для кабеля: Устройство постели при одном кабеле в траншее
	6,85

	 
	 
	100 м
	 

	35
	м08-02-142-2 
	Устройство постели для кабеля: Hа каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1
	6

	 
	 
	100 м
	 

	36
	408-0122                         
	Песок природный для строительных работ средний
	59,1

	 
	 
	м3
	 

	37
	м08-02-143-1 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля
	6,46

	 
	 
	100 м
	 

	38
	м08-02-143-2 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего
	6

	 
	 
	100 м
	 

	39
	Прайс-лист 
	Кирпич керамический полнотелый марки М150                 Ст=10,2/1,18/4,37x1,17=2,31
	5260

	 
	 
	ШТ
	 

	 
	 
	Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 74 У2

	40
	Прайс-лист 
	Корпус металлический ЩМП-5-0-74 У2                            Ст=6605,68/1,18/4,5x1,08=1343,53
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	41
	Прайс-лист 
	Вводной автоматический выключатель "Merlin Gerin" Compact NS250 с магниторасцепителем TM-D 3P Ip=250A                              Ст=24255,01/1,18/2,91=7063,61
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	42
	Прайс-лист 
	Вводной автоматический выключатель "Merlin Gerin" Compact NS250 с магниторасцепителем TM-D 3P Ip=160A                                Ст=24255,01/1,18/2,91=7063,61
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	43
	Прайс-лист 
	Выключатель автоматический "Merlin Gerin"  С120N, 3P, 125А                                     Ст=7345,01/1,18/2,91=2139,03
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	44
	Прайс-лист 
	Выключатель автоматический "Merlin Gerin"  С60N, 3P, 63А                                         Ст=1239,55/1,18/2,91=360,98
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	45
	Прайс-лист 
	Выключатель автоматический "Merlin Gerin"  С60N, 3P, 50А                                         Ст=1239,55/1,18/2,91=360,98
	4

	 
	 
	ШТ
	 

	46
	Прайс-лист 
	Выключатель автоматический "Merlin Gerin"  С60N, 3P, 40А                                           Ст=672,97/1,18/2,91=195,98
	2

	 
	 
	ШТ
	 

	47
	Прайс-лист 
	Выключатель автоматический "Merlin Gerin"  С60N, 3P, 32А                                           Ст=672,97/1,18/2,91=195,98
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	48
	Прайс-лист 
	DIN-рейка оцинкованная L=60см                            Ст=239,42/1,18/4,37x1,08=50,14
	3

	 
	 
	ШТ
	 

	 
	 
	Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2

	49
	Прайс-лист 
	Корпус металлический ЩМП-2-0 74 У2                            Ст=2952,18/1,18/4,5x1,08=600,44
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	50
	Прайс-лист 
	Выключатель автоматический "Merlin Gerin"  С60N, 3P, 50А                                          Ст=1239,55/1,18/2,91=360,98
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	51
	Прайс-лист 
	Выключатель автоматический "Merlin Gerin"  С60N, 3P, 16А                                           Ст=672,97/1,18/2,91=195,98
	6

	 
	 
	ШТ
	 

	52
	Прайс-лист 
	DIN-рейка оцинкованная L=30см                            Ст=169,85/1,18/4,37x1,08=35,57
	4

	 
	 
	ШТ
	 

	53
	Прайс-лист 
	Светильник уличный с металлогалогенной лампой CDS 580                                                                               Ст=55705,15/1,18/4,5x1,1=11539,67
	20

	 
	 
	ШТ
	 

	54
	Прайс-лист 
	Опора осветительная Auriga P                                   Ст=6493,92/1,18/4,5x1,08=1320,8
	20

	 
	 
	ШТ
	 

	55
	Прайс-лист 
	Закладная для опоры                                      Ст=3200/1,18/4,5x1,08=650,85
	20

	 
	 
	ШТ
	 

	56
	Прайс-лист 
	Болт М18                                     Ст=39,12/1,18/4,5x1,08=7,96
	80

	 
	 
	ШТ
	 

	57
	Прайс-лист 
	Гайка М18                                     Ст=5,1/1,18/4,5x1,08=1,04
	80

	 
	 
	ШТ
	 

	58
	Прайс-лист 
	Шайба М18                                     Ст=7,92/1,18/4,5x1,08=1,61
	160

	 
	 
	ШТ
	 

	59
	Прайс-лист 
	Коробка протяжная и ответвительная У994УХЛ1      Ст=92,97/1,18/4,37x1,08=19,47
	23

	 
	 
	ШТ
	 

	60
	Прайс-лист 
	Сжим ответвительный У733М У3  Ст=21,6/1,18/4,37x1,08=4,52
	69

	 
	 
	ШТ
	 

	61
	Прайс-лист 
	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474   Ст=7263/1,18/2,79=2206,1
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	62
	Прайс-лист 
	Выключатель оджноклавишный для открытой установки ВС20-1-0-ФСр     Ст=73,99/1,18/4,5x1,08=15,05
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	63
	Прайс-лист 
	Шкаф управления насосом ШУН-18     Ст=9000/1,18/2,91=2621
	1

	 
	 
	ШТ
	 

	64
	Прайс-лист 
	Шкаф управления насосом ШУН-4                                Ст=7002/1,18/2,91=2039,14
	4

	 
	 
	ШТ
	 

	65
	Прайс-лист 
	Пост кнопочный ПКЕ-222-1 "Пуск"                               Ст=110,39/1,18/2,91=32,15
	2

	 
	 
	ШТ
	 

	66
	Прайс-лист 
	Кабель силовой ВБбШв 4x95мм2                                       V=20x1,02=20,4м                           Ст=1755,67/1,18/4,37x1,12=381,33
	20,4

	 
	 
	м
	 

	67
	Прайс-лист 
	Кабель силовой ВБбШв 4x25мм2                                       V=510x1,02=520,2м                           Ст=478,49/1,18/4,37x1,12=103,93
	520,2

	 
	 
	м
	 

	68
	Прайс-лист 
	Кабель силовой ВБбШв 3x16мм2                                       V=660x1,02=673,2м                           Ст=200,756/1,18/4,37x1,12=43,6
	673,2

	 
	 
	м
	 

	69
	Прайс-лист 
	Кабель силовой ВБбШв 2x6мм2                                       V=230x1,02=234,6м                           Ст=79,726/1,18/4,37x1,12=17,32
	234,6

	 
	 
	м
	 

	70
	Прайс-лист 
	Кабель силовой ВВГнг-LS 5x4мм2                                      V=20x1,02=20,4м                           Ст=102,91/1,18/4,37x1,12=22,35
	20,4

	 
	 
	м
	 

	71
	Прайс-лист 
	Кабель силовой ВВГнг-LS 4x4мм2                                      V=100x1,02=102м                           Ст=83,09/1,18/4,37x1,12=18,05
	102

	 
	 
	м
	 

	72
	Прайс-лист 
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5мм2                                   V=80x1,02=81,6м                           Ст=40,8/1,18/4,37x1,12=8,86
	81,6

	 
	 
	м
	 

	73
	Прайс-лист 
	Труба гофрированная ПВХ ф32                                           V=200x1,02=204м                              Ст=8,02/1,18/4,5x1,1=1,66
	204

	 
	 
	м
	 

	74
	103-0132                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм                                V=5x1,02=5,1
	5,1

	 
	 
	м
	 




