[image: image2.jpg]d) Ul




	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ГСПИ»

_________________В.В.Галушков

«___» ___________ 2015 года

	

	

	

	

	

	

	


Разъяснение положений конкурсной документации
На основании п. 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), ОАО «ГСПИ», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А по адресу: г.Москва, на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»  (извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы 22 августа 2014 г. на официальном сайте госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 150429/0527/067) и на Электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом»  http://www.a-k-d.ru (закупка № C021185),
разъясняет условия конкурса: 
	№ пп
	Запрос о разъяснении положений конкурсной документации
	Разъяснение условия конкурса

	Ремонтные работы 2 этаж:

	1
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 40,94 м2 и 22,2 м2
	ДГ 21-10 (1010х2070мм- 5 шт),  ДГ 21-10Л  (1010х2070 - 1 шт), ДГ 21-12 (1210х2070  - 6 шт),  ДГ 21-12Л (1210х2070 - 3 шт) , двери  по ГОСТ 6629-88 ;  ДФ-1 (1200Х2070  - 4 шт),  ДФ-1  (1010х2070  - 1 шт) , двери "мпф ФАЕР"

	2
	Материал "Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2" объемом 1,68 м2 указан дважды. При этом работа по его установке 1 раз этим же объемом. Прошу уточнить где ошибка
	Материал "Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2" объемом 1,68 м2" указан дважды ошибочно. Один объем исключить

	3
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово".

	4
	Объем выполненных работ по монтажу сантехнических перегородок указан 18 м2, а количество 18 шт. Укажите правильный вариант.
	18 м2

	5
	Укажите работу, для которой используется материал "Обои высококачественные" (смена обоев/оклейка обоями под окраску/ или др.)
	Оклейка обоями под окраску

	6
	Укажите конкретную марку решетки " Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, марки АРН размером 1150*1800 (к=2,07 на изменение площади)"
	Жалюзийная решетка ЖР-1, из алюминиевого профиля по каталогу компании "Арктос", цвет RAL 9016, марка  АРН + С 500х250 - 2 шт

	Ремонтные работы 3 этаж:
	

	1
	Необходимо ли добавить в ТЗ работу "Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой", т.к. имеется работа по устройству последующего слоя и указан материал для устройства первого"
	По проекту второй слой мастики не требуется

	2
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 28,49 м2 и 17,76 м2
	ДГ 21-8 (810х2070  - 1 шт),  ДГ 21-8Л ( 810х2070  - 3 шт),  ДГ 21-10 (1010х2070  - 1 шт),  ДГ 21-12 (1210х2070 - 3 шт),  ДГ 21-12 Л  (1210х2070  - 2шт),  ДГ 24-15 (1510х2370  - 1шт),  двери по ГОСТ 6629-88  ,  ДФ -1 (1200х2070  - 3 шт), двери "мпф ФАЕР"

	3
	Укажите работу, для которой используется материал "Обои высококачественные" (смена обоев/оклейка обоями под окраску/ или др.)
	Оклейка обоями под окраску

	4
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово"

	5
	Объем выполненных работ по монтажу сантехнических перегородок указан 15 м2, а количество 15 шт. Укажите правильный вариант.
	15 м2

	6
	Укажите конкретную марку решетки " Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, марки АРН размером 1150*1800 (к=2,07 на изменение площади)"
	Жалюзийная решетка ЖР-1, из алюминиевого профиля по каталогу компании "Арктос", цвет RAL 9016 , марки  АРН +С 500х250 - 2 шт

	Ремонтные работы 16 этаже:
	

	1
	Укажите работу, для которой используется материал "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т"..)
	Для устройства отверстий и крепления венткоробов  используется сталь -100Х100Х6  ГОСТ 19903-74, масса 0,47 кг ,  ГОСТ 19903-74*  ; -150х150х6  масса 1,07 кг   ГОСТ 19903-74

	2
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово".

	3
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 46,4 м2 и 25,3 м2
	ДГ 21-8 (810х2070 - 2 шт),  ДГ 21-8Л  (810х2070  - 4 шт),  ДГ 21-10 (1010х2070  - 2 шт),  ДГ 21-10Л (1010х2070  - 1 шт) , ДГ 21-12 (1210х2070  - 4 шт),  ДГ21-12Л  (1210х2070  - 2шт), ДГ 24-15  (1510х2370  - 1шт), двери   ГОСТ 6629-88  ,  ДФ-1 (1200х2070  - 12 шт) , (1010х2070 - 1 шт), (810х2070 - 2 шт) , двери ("мпф ФАЕР")

	4
	Работа "Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен" указана в объеме 1182 м2, при этом штукатрка поверхности стен - 72 м2. Остальной объем окраски осуществляется по поверхности, оклееной обоями
	Остальной объем окраски осуществляется по поверхности, оклееной обоями

	5
	Укажите конкретную марку решетки " Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, марки АРН размером 1150*1800 (к=2,07 на изменение площади)"
	Жалюзийная решетка ЖР-1, из алюминиевого профиля по каталогу компании "Арктос", цвет RAL 9016  марки АРН +С 500х250 - 4 шт

	Ремонтные работы 17 этаже:
	

	1
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово".

	2
	Необходимо ли добавить в ТЗ работу "Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой", т.к. имеется работа по устройству последующего слоя и указан материал для устройства первого"
	По проекту второй слой мастики не требуется.

	3
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 38,6 м2 и 18,2 м2
	ДГ 21-8 (810х2070  - 4 шт),  ДГ 21-8Л (810х2070  - 3 шт),  ДГ 21-10  (1010х2070  - 2 шт),  ДГ 21-12 (1210х2070  - 6 шт),  ДГ21-12Л (1210х2070   - 4шт),  ДГ 24-19  (1910х2370   - 1шт), двери  ГОСТ 6629-88 ,  ДФ-1  (1200х2070  - 8 шт) , (1010х2070 - 1 шт),  двери ("мпф ФАЕР")

	4
	Укажите работу, для которой используется материал "Обои высококачественные" (смена обоев/оклейка обоями под окраску/ или др.)
	Оклейка обоями под окраску

	5
	Прошу указать тип/марку обоев, используемых для работы "Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными".
	Обои под окраску Marburg,  коллекция "LAZER"

	6
	Объем работ по "Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными" равен 54 м2, а количество материала "Обои высококачественные" равно 5382 м2. Прошу поставить корректные объемы.
	5 382 м2 (Объем 54 м2 в расчет не брать)

	7
	Укажите конкретную марку решетки " Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, марки АРН размером 1150*1800 (к=2,07 на изменение площади)"
	Жалюзийная решетка ЖР-1, из алюминиевого профиля по каталогу компании "Арктос", цвет RAL 9016  , марки АРН +С 500х250 - 2 шт, марки АРН + С 500х300 - 1 шт

	Ремонтные работы 18 этаже:
	

	1
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово".

	2
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 36,1 м2 и 17,76 м2
	ДГ 21-8 (810х2070 - 3 шт),  ДГ 21-8Л  (810х2070  - 1 шт),  ДГ 21-10  (1010х2070 - 2 шт),  ДГ 21-10Л (1010х2070  - 1 шт),  ДГ 21-12 (1210х2070  - 5 шт),  ДГ21-12Л  (1210х2070  - 4шт),  ДГ 24-19  (1910х2370   - 1шт), двери ГОСТ 6629-88  ,  ДФ - 1 (1200х2070  - 8 шт) , (1010х2070 - 1 шт),  двери  "мпф ФАЕР"

	3
	Укажите работу, для которой используется материал "Обои высококачественные" (смена обоев/оклейка обоями под окраску/ или др.)
	Оклейка обоями под окраску

	4
	Действительна ли Работа "Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен" указана  объемом 1040 м2 выполняется по  штукатрке, а не по поверхности, оклееной обоями
	Работа выполняется по подготовленной поверхности перегородки или стены

	5
	Для утепления чего (какой поверхности) выполняется работа "Устройство утепления минераловатными плитами - 100 мм с зашивкой фиброцементными плитами
	Работа выполняется для помещения тамбура в коридоре на 16-21 этажах (оси 239 - 236,  91 - 94)

	6
	Укажите конкретную марку решетки " Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, марки АРН размером 1150*1800 (к=2,07 на изменение площади)"
	Жалюзийная решетка ЖР-1, из алюминиевого профиля по каталогу компании "Арктос", цвет RAL 9016,  марки АРН +С 500х250 - 2 шт, марки АРН + С 500х300 - 1 шт

	Ремонтные работы 19 этаже:
	

	1
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово".

	2
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 30,09 м2 и 7,08 м2
	ДГ 21-8  (810х2070  -2 шт), ДГ 21-8Л  (810х2070  - 1 шт),  ДГ 21-10  (1010х2070  - 5 шт), ДГ 21-10Л (1010-2070  - 2шт),  ДГ 21-12  (1210х2070  - 3 шт),  ДГ21-12Л  (1210х2070   - 4шт),   ДГ 24-19  (1910х2370  - 1шт),  ДГ 21-15  (1510х2070   - 1 шт),  двери ГОСТ 6629-88 ,  ДФ-1  (1200х2070  - 7 шт),  (1010х2070 - 1 шт),  двери "мпф ФАЕР"

	3
	Укажите работу, для которой используется материал "Обои высококачественные" (смена обоев/оклейка обоями под окраску/ или др.)
	Оклейка обоями под окраску

	Ремонтные работы 20 этаже:
	

	1
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово".

	2
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 52,43 м2 и 17,76 м2
	ДГ 21-8  (810х2070  - 8 шт),   ДГ 21-8Л  (810х2070  - 7 шт),  ДГ 21-10 (1010х2070  - 1 шт),   ДГ 21-12  (1210х2070  - 5 шт),  ДГ21-12Л  (1210х2070  - 4шт),   ДГ 24-19  (1910х2370   - 1шт),  ДГ 21-7  (710х2070  - 3 шт), двери ГОСТ 6629-88 ,  ДФ-1 (1200х2070  - 9 шт) , (1010х2070 - 1 шт),   двери "мпф ФАЕР"

	3
	Объем работ по "Смене обоев высококачественных"" равен 354,8 м2, а количество материала "Обои высококачественные" равно 132 500 м2. Прошу поставить корректные объемы.
	132 500 м2 (объем 354, м2 - исключить)

	4
	Действительна ли Работа "Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен" указана  объемом 1182,8 м2 выполняется по  штукатрке, а не по поверхности, оклееной обоями
	Работа выполняется по подготовленной поверхности перегородки или стены

	5
	Укажите конкретную марку решетки " Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, марки АРН размером 1150*1800 (к=2,07 на изменение площади)"
	Жалюзийная решетка ЖР-1, из алюминиевого профиля по каталогу компании "Арктос", цвет RAL 9016  марки АРН +С 500х250 - 2 шт, марки АРН + С 500х300 - 1 шт

	6
	Укажите работу, для которой используется материал "Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т")
	Для устройства отверстий и крепления венткоробов  используется сталь -100Х100Х6  ГОСТ 19903-74, масса 0,47 кг ,  ГОСТ 19903-74*  ; -150х150х6,  масса 1,07 кг ,   ГОСТ 19903-74

	Ремонтные работы 21 этаже:
	

	1
	Уточните характеристики материала "Сантехнические перегородки по каталогу" или дайте ссылку на номер позиции в каталоге. Необходимы размеры, материал изготовления перегородки
	Перегородки кабин - щитовые, из двухстороннего ламинированного влагостойкого ДСП, цвет светло-серый, габариты кабин 0,9 х 1,2 м высота 2,2 м (тип отделки кабин "люкс") фирма ООО "ИНТЕРПАРТ", поставка подрядчика ЗАО "ДО МЖК Бутово".

	2
	Прошу указать количество (шт) и марку/модель "Двери с установленной фурнитурой, полностью готовых к установке" объемом 52,43 м2 и 17,76 м2
	ДГ 21-8  (810х2070  - 6 шт),   ДГ 21-8Л (810х2070  - 4 шт),   ДГ 21-12  (1210х2070 - 7 шт), ДГ21-12Л  (1210х2070   - 4шт),   ДГ 24-19  (1910х2370   - 1шт),  двери  ГОСТ 6629-88,  ДФ - 1  (1200х2070  - 7 шт) , (1010х2070 - 1 шт),  двери "мпф ФАЕР"

	3
	Укажите работу, для которой используется материал "Обои высококачественные" (смена обоев/оклейка обоями под окраску/ или др.)
	Оклейка обоями под окраску

	4
	Укажите конкретную марку решетки " Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, марки АРН размером 1150*1800 (к=2,07 на изменение площади)"
	Жалюзийная решетка ЖР-1, из алюминиевого профиля по каталогу компании "Арктос", цвет RAL 9016  марки АРН +С 500х250 - 2 шт, марки АРН + С 500х300 - 1 шт


Заместитель исполнительного директора по МТО и ИК

В.А.Дергобузов
[image: image1.jpg]r.J

aT omaHepromal.u






