
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
на право заключения договора на техническое облуживание ТСФЗ для нужд Волгоградского отделения филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Техническое задание 

Содержание и объемы работ: 

1.Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния технических систем физической защиты объекта в  процессе эксплуатации;

 2.Техническое обслуживание выполняется ежемесячно в установленные договором сроки; 

3. Техническое обслуживание выполняется в объеме ежемесячного регламента определённого  технической документаций на систему или прибор ;  
4.Исполнитель должен ежемесячно оказывать услуги по техническому обслуживанию следующего оборудования:
	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	5

	Техническое обслуживание  систем физической защиты на производственной базе обеспечения  ПХРО (г. Волгоград, ул. Бетонная,1)

	Системы охранной и пожарной сигнализации 

	1
	Прибор "Сигнал 20П" (2шт)ВЭРС ПК8(1шт): за первый шлейф 
	шт.
	3

	2
	Прибор: за каждый последующий шлейф
	шт.
	39

	3
	Прибор ПУ С2000 М
	шт.
	1

	4
	Шлейф с охранными извещателями (ИК-датчик Colt, СВЧ-датчик Стекло)
	10 изв.
	16,1

	5
	Шлейф с охранными извещателями (СМК, СМКЖ)
	10 изв.
	5,2

	6
	Устройства сигнальные звуковые всех типов ("Маяк -12К")
	шт.
	7

	7
	Устройства сигнальные световые всех типов (""LD 95")
	шт.
	1

	8
	Скат 1200 У
	шт.
	1

	9
	Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации
	шт.
	6

	10
	Прибор "Сигнал 20П" (2шт): за первый шлейф 
	шт.
	2

	11
	Прибор: за каждый последующий шлейф
	шт.
	34

	12
	Прибор "Кварц" (4шт-одношлейф): за первый шлейф 
	шт.
	4

	13
	Шлейф с дымовыми извещателями (ДИП212-85)
	10 изв.
	15,3

	14
	Устройства сигнальные звуковые всех типов ("Маяк -12К")
	шт.
	4

	15
	Устройства сигнальные световые всех типов ("Пожар" "Выход")
	шт.
	20

	16
	Скат 1200 У
	шт.
	2

	17
	Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации
	шт.
	6

	Система контроля доступа 

	1
	Пульт  управления.
	шт.
	1

	2
	Домофон НР-204,вызвная панель JVC 211 
	шт.
	2

	3
	Турникет Т-8,   ограждение, замок эл.механический Поис 11А
	шт.
	3

	4
	Блок питания (БПР-12, БП-3А)
	шт.
	2

	Система видеонаблюдения 

	1
	Видеокамера наружная AVC-211H
	шт.
	8

	2
	сервер VideoNet
	шт.
	1

	3
	УРМ  VideoNet , hasp-ключ IVC-v8
	шт.
	1

	4
	Блок питания (Бесперебойный блок питания UPS, блок питания БП-3А)
	шт.
	5

	Система телефонии помещений 

	1
	Цифровая телефонная станция  KX-TDA100RU- 4 шт: за первый шлейф 
	шт.
	4

	2
	Цифровая телефонная станция: за каждый последующий шлейф
	шт.
	60

	3
	Свитчер 16 портов- 1 шт: за первый шлейф 
	шт.
	1

	4
	Свитчер 16 портов: за каждый последующий шлейф
	шт.
	15

	5
	Устройства коммутации (RJ 11)
	Компл.
	3,3

	Техобслуживание систем физической защиты пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) (Волгоградская обл., Городищенский район, территория Кузьмичевского сельсовета)

	Система периметральной сигнализации

	1
	Прибор «Годограф»: за первый шлейф 
	шт.
	8

	2
	Источники питания
	шт.
	12

	3
	Соединительная линия 
	10м
	120

	Система видеонаблюдения 

	1
	Видеокамеры 
	шт.
	17

	2
	Сервер VideoNet
	шт.
	1

	3
	Приемопередатчик Avt-Pro
	шт.
	2

	4
	Монитры Samsyng 19"
	шт.
	2

	5
	Скремблер
	шт.
	7

	6
	Блок питания, генератор 
	шт.
	18

	Система контроля доступа 

	1
	Персональный компьютер
	шт.
	1

	2
	Система "ТАРАН"(радиационного контроля автотранспорта)
	шт.
	1

	3
	Светозвуковой оповещатель "Маяк -12К"
	шт.
	2

	4
	Кодонаборная панель"BOSH"
	шт.
	1

	5
	Электромеханический замок ПОЛИС-11
	шт.
	1

	6
	Блок питания, Привода "САМЕ"
	шт.
	1

	Система контроля доступа противотаранной системы въездных ворот 

	1
	Контроллер управления " FAAC"
	шт.
	1

	2
	Электротехнический ящик , 3  АЗС
	шт.
	1

	3
	Дистационный пульт управления " FAAC"
	шт.
	2

	4
	Система звуковой индикации " FAAC"
	шт.
	2

	5
	Система световой индикации " FAAC"
	шт.
	2

	6
	Система обогрева с датчиком температуры " FAAC"
	шт.
	2

	7
	Блок питания, Slave - модуль " FAAC", Болард  " AUTOMATIC" Н 600 
	шт.
	4


3
Документация по закрытому запросу предложений в электронном виде на право заключения договора на техническое облуживание ТСФЗ для нужд Волгоградского отделения филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

