
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации –Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Зам. директора ГНЦ ИФВЭ

_____________________ Солдатов А.П.
«____» __________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

                    на право заключения договора поставки приборов.
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от « 15 » марта___ 2010 года    № ___________________________
Заказчик: ________ГНЦ ИФВЭ ___________________
                                                                    2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора:   поставка приборов
 «15» марта 2010 года
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации  - Институт физики высоких энергий» (краткое наименование -  ГНЦ ИФВЭ) 
Адрес заказчика: 142284, Московская область, г. Протвино, ул.Победы , д.1 
Контактное лицо заказчика:  Грушичева Екатерина Анатольевна 
Телефон/факс заказчика:  телефон: 8(4967)71-35-65;  факс: 8(4967)74-44-95                           Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru                                                    Время работы: _____  в рабочие дни с 8-00 до 17-00  по московскому времени ___________________________________________________________
Источник финансирования заказа: __  собственные средства Заказчика  
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ:                              Приборы:
	1
	Осциллограф
Tektronix TPS 2024 (3шт.)
Осциллограф 200 МГц, изолированнные  4 канала, дискр. 2ГГц, цвет. ЖКИ, память 2,5 кБ/канал,  развертка верт.. 2 мВ - 5 В/дел., гориз. 2.5 нс - 50 с/дел., БПФ, карта памяти CompactFlash,  11 автоизмерений, частотомер,  видеосинхр. с выбором  строки, синхр. по длит. импульса., аккум.питание

	2
	Осциллограф
Tektronix MSO 2014 (4шт.)
Осциллограф с  DPO,  полоса пропускания 100 МГц,  4 кан. (аналоговых), вх.сопр. 1 МОм/75 Ом/50 Ом -  TekVPI, + 16 каналов логических, скорость захвата осциллограмм до 5 000/с, дискр. 1 ГГц, длина записи 1 млн. точек, поиск в длинной памяти WaveInspector™,  TFT  ЖК-дисплей 18 см., 29 автомат. измерений, USB 2.0; Размеры 180x377x134мм, вес 3,6 кг

	3
	Модуль интерфейса
DPO2CONN (3шт.)
Модуль интерфейса включает в себя порт Ethernet (10/100Base-T) и видеопорт (для подключения внешнего монитора или проектора)

	4
	Модуль DPO-4COMP - анализ шины RS232 (1шт.)
Модуль синхронизации и анализа шины RS232 для осциллографов серии MSO/DPO4000

	5
	Осциллограф
Tektronix TDS2014В (1шт.)
100 МГц, 4 кан., дискр. 1ГГц, цветной ЖКИ, память 2,5 кБт/кан., верт. разр. 8 бит, разв. по верт. 2мВ - 5В/дел., по гор. 5нс - 50с/дел., БПФ, 11 автоизмерений,   видео синхр. с выбором строки и т.д., USB 2.0, прямое подкл. к PC, прямая печать через USB, вес 2 кг, разм. 324х152х125 мм.

	6
	Пробник Р2220 (4шт.)
Пассивные пробники  200 МГц, 1X/10X переключаемые, изолир. BNC - разъем (для TDS-1000(B)/2000(B) и TPS2000)

	7
	Комплект пробников 
P5120 (2шт.)
Пассивный высоковольтный пробник (1000 В CAT II от кончика пробника до земли; 600 В CAT II ref to earth ground).


	8
	Генератор
Tektronix AFG 3022В (1шт.)
Генератор стандартных сигналов (12 типов), пачек импульсов и сигналов произвольной формы, 2 канала, 25 МГц (синус), дискретизация 14 бит, 250 MS/s, вх. внешней модуляции (AM, FM, PM, FSK, PWM),  цвет. ЖК-дисплей, USB, LAN и GPIB- интерфейсы, габариты 156х329х168мм, вес 4,5 кг.

	9
	Генератор
Tektronix AFG3252 (1шт.)
Генератор стандартных сигналов (12 типов), пачек импульсов и сигналов произвольной формы, 2 канала, 240 МГц (синус), дискретизация 14 бит, 2 GS/s, вх. внешней модуляции (AM, FM, PM, FSK, PWM),  цв. ЖК-дисплей, USB, LAN и GPIB- интерфейсы, габариты 156х329х168мм, вес 4,5 кг.


	10
	Осциллограф
GDS2104 (GW Instek) (2шт.)
4 канала; полоса пропускания 100МГц, макс. частота дискретизации 1 ГГц, эквивалентная 25 ГГц, память на канал 25К (при объединении каналов), выбор длины записи в память; режимы растяжки, самописца и XY; синхронизация по фронту, по длительности импульса, выделение ТВ строки (PAL/ SECAM/ NTSC); режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (&gt; 10 нс), усреднение (2 /…/ 256), накопление; интерфейс USB, RS-232 (опция - GPIB),  делители на каждый канал в комплекте.

	11
	Осциллограф
LeCroy WA214 (1шт.)
4 канала. Полоса пропускания 100 МГц. Макс. частота дискретизации: 1 ГГц. Эквивалентная частота дискретизации 50 ГГц. Объем памяти: 10 К. USB на передней панели (сохранение данных), LAN и USB на задней панели (дистанционное управление). 5 функций математики: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ при длине памяти 1К; цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный), усреднение (4 /…/ 256). Автоматические (до 32-х параметров одновременно) и курсорные ?-измерения. Измерение временных задержек между сигналами (фаза и время – 9 видов). Режимы: «покадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров), накопление (1с, 2с, 5с, беск., выкл.). Сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допускового контроля. Расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, время нарастания. Пиковый детектор 10 нс. Цветной ЖК-дисплей с диагональю 14,5 см.

	  12
	Частотомер
CNT-90 Pendulum (1шт.)
300МГц, стабильность 5Е-7, измерение временных интервалов, USB.


Место доставки товаров, выполнения работ:  Московская обл., г. Протвино, ГНЦ ИФВЭ. 
 Доставка за счет продавца.
Срок поставки товаров, выполнения работ: частями в течение 12 недель с момента подписания договора.
Максимальная цена договора, включая НДС:   2 120 158,00 руб. (два миллиона сто двадцать тысяч сто пятьдесят восемь  рублей 00 коп.)                                                                                            Дополнительные сведения: гарантия на все оборудование – 36 месяцев с момента поставки;
доставка за счет Продавца.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 16_час. , 00__мин. « 15» марта 2010 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 18__час.,00 __мин. «23__» марта________ 2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: аванс 50%, остальное – по факту поставки.
Срок подписания договора: __ не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.__________
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2 «Проект договора»


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку приборов для нужд ГНЦ ИФВЭ.
Сведения о товарах
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	1
	Осциллограф
Tektronix TPS 2024 
	
Осциллограф 200 МГц, изолированнные  4 канала, дискр. 2ГГц, цвет. ЖКИ, память 2,5 кБ/канал,  развертка верт.. 2 мВ - 5 В/дел., гориз. 2.5 нс - 50 с/дел., БПФ, карта памяти CompactFlash,  11 автоизмерений, частотомер,  видеосинхр. с выбором  строки, синхр. по длит. импульса., аккум.питание
	  3 шт. 

	2
	Осциллограф
Tektronix MSO 2014 
	
Осциллограф с  DPO,  полоса пропускания 100 МГц,  4 кан. (аналоговых), вх.сопр. 1 МОм/75 Ом/50 Ом -  TekVPI, + 16 каналов логических, скорость захвата осциллограмм до 5 000/с, дискр. 1 ГГц, длина записи 1 млн. точек, поиск в длинной памяти WaveInspector™,  TFT  ЖК-дисплей 18 см., 29 автомат. измерений, USB 2.0; Размеры 180x377x134мм, вес 3,6 кг
	   4 шт.

	3
	Модуль 
Интерфейса DPO2CONN 

	
Модуль интерфейса включает в себя порт Ethernet (10/100Base-T) и видеопорт (для подключения внешнего монитора или проектора)
	     3 шт.

	4
	Модуль DPO-4COMP - анализ шины RS232 
	
Модуль синхронизации и анализа шины RS232 для осциллографов серии MSO/DPO4000
	      1 шт.

	5
	Осциллограф
Tektronix TDS2014В 
	
100 МГц, 4 кан., дискр. 1ГГц, цветной ЖКИ, память 2,5 кБт/кан., верт. разр. 8 бит, разв. по верт. 2мВ - 5В/дел., по гор. 5нс - 50с/дел., БПФ, 11 автоизмерений,   видео синхр. с выбором строки и т.д., USB 2.0, прямое подкл. к PC, прямая печать через USB, вес 2 кг, разм. 324х152х125 мм.
	      1 шт.

	6
	Пробник Р2220 
	
Пассивные пробники  200 МГц, 1X/10X переключаемые, изолир. BNC - разъем (для TDS-1000(B)/2000(B) и TPS2000)
	      4 шт.

	7
	Комплект
 пробников P5120 
	
Пассивный высоковольтный пробник (1000 В CAT II от кончика пробника до земли; 600 В CAT II ref to earth ground).

	       2 шт.

	8
	Генератор
Tektronix AFG 3022В 
	
Генератор стандартных сигналов (12 типов), пачек импульсов и сигналов произвольной формы, 2 канала, 25 МГц (синус), дискретизация 14 бит, 250 MS/s, вх. внешней модуляции (AM, FM, PM, FSK, PWM),  цвет. ЖК-дисплей, USB, LAN и GPIB- интерфейсы, габариты 156х329х168мм, вес 4,5 кг.
	       1 шт.

	9
	Генератор
Tektronix AFG3252 
	
Генератор стандартных сигналов (12 типов), пачек импульсов и сигналов произвольной формы, 2 канала, 240 МГц (синус), дискретизация 14 бит, 2 GS/s, вх. внешней модуляции (AM, FM, PM, FSK, PWM),  цв. ЖК-дисплей, USB, LAN и GPIB- интерфейсы, габариты 156х329х168мм, вес 4,5 кг.

	       1 шт.

	10
	Осциллограф
GDS2104 (GW Instek) 
	4 канала; полоса пропускания 100МГц, макс. частота дискретизации 1 ГГц, эквивалентная 25 ГГц, память на канал 25К (при объединении каналов), выбор длины записи в память; режимы растяжки, самописца и XY; синхронизация по фронту, по длительности импульса, выделение ТВ строки (PAL/ SECAM/ NTSC); режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (&gt; 10 нс), усреднение (2 /…/ 256), накопление; интерфейс USB, RS-232 (опция - GPIB),  делители на каждый канал в комплекте.
	       2 шт.

	11
	Осциллограф
LeCroy WA214 
	
4 канала. Полоса пропускания 100 МГц. Макс. частота дискретизации: 1 ГГц. Эквивалентная частота дискретизации 50 ГГц. Объем памяти: 10 К. USB на передней панели (сохранение данных), LAN и USB на задней панели (дистанционное управление). 5 функций математики: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ при длине памяти 1К; цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный), усреднение (4 /…/ 256). Автоматические (до 32-х параметров одновременно) и курсорные ?-измерения. Измерение временных задержек между сигналами (фаза и время – 9 видов). Режимы: «покадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров), накопление (1с, 2с, 5с, беск., выкл.). Сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допускового контроля. Расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, время нарастания. Пиковый детектор 10 нс. Цветной ЖК-дисплей с диагональю 14,5 см.
	        1 шт.

	12
	Частотомер
CNT-90 Pendulum 
	
300МГц, стабильность 5Е-7, измерение временных интервалов, USB.
	       1 шт.


Требования к гарантии: 36 месяцев с момента поставки.
Условия поставки: в сумму договора должен входить НДС.  Предоплата – аванс 50%
Требования к упаковке оборудования: согласно ТУ поставки.
Требования к технической документации: поставщик обязуется предоставить комплект технической документации на русском языке.
Прочие условия:  по договору поставки.
Срок поставки товара и выполнения работ:  поставка приборов должна осуществляться частями в течение 12 недель с момента подписания договора. 
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку приборов для нужд ГНЦ ИФВЭ.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_____

на поставку​​​​​ ​​___________________ 

«___»___________ 200_ года
___________________________________________________________________________________________________________ (содержание договора) _______________________________ ________________________________________________________________________________

1. Реквизиты сторон

	Покупатель:


	Поставщик:




2. Подписи сторон
	От Покупателя:
_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.


Приложение № 1 к Договору
№___________ от «____»______________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п./п.
	Наименование
Товара 
(марка, модель и т.п.)
	Производитель /страна происхождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 
руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________руб., ___коп. (цена прописью) руб. ___коп., включая НДС по ставке __% – __________руб. _____коп. (НДС прописью) руб.

	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение № 2 к Договору
№___________ от «____»______________года

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
№___ от «___»_________200_г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ от «___»______________200_ г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель» ___________________________ в лице _______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар) 
Поставщик выполнил монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) к эксплуатации согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара)

Заводские (серийные) №№____________________________________________. 
Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

В сроки, предусмотренные условиями Договора, Поставщиком проведен инструктаж пользованию и эксплуатации Товара:  _________________________________ 
следующих специалистов Покупателя:

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

Инструктаж специалистов проведено в соответствии с порядком и программой инструктажа по условиям Договора:

________________________________________________ (дать краткое описание программы инструктажа).

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	
	


PAGE  
2

