	
	УТВЕРЖДАЮ

заместитель директора  – директор Волгодонского филиала  ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ  №1»)                                                            

______________     А.Б.Хазин

                             от   «__» ________ 2012 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №006/01/2012 «Поставка плит ячеистых для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоке №3 Ростовской АЭС».

том 2 «техническая часть»

2012 г.

Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Раздел 5, Приложение №1 к проекту договора) и ИТТ, являющихся неотъемлемой частью документации.  
2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388 г. Ростовская обл. Волгодонск-28. Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, пом.27. 

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: не позднее 30.03.2012г.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: Гарантийный срок на поставленный Товар, в том числе на Товар, поставленный взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, если сертификатами, паспортами качества или иной документацией на Товар не установлены более длительные сроки гарантии.

5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД; 

       - наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Товара, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации».
