## спецификация
Приложение № 1 к Договору поставки ТМЦ № _____ от _____________
Спецификация № ______ от _______2015 г.
к Договору поставки между ПАО "ППГХО" и ____________
№ _________ от ___________ г.
Основание: основная заявка по ОД на 2015 год (ДПП, ГМЗ, РМЗ, РУ "У", ПЭиТС, ТЭЦ, ОВГСО, ЦНИЛ, ПУР, ШПУ)
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование Товара | Технические характеристики | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | Количество поставляемого товара | 2015-09-01 | 2015-12-01 | Цена за единицу без НДС, (руб.) | Сумма без НДС, (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
1 | 06.01.2.051 | 3464000204 | КАБЕЛЬ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ОКЛК-Н-01-5-12-62,5/125-3,0/0,7-160/500-7,0 или эквивалент | Наличие брони из стальных проволок (однослойная). Наличие защитной оболочки, не распространяющей горение. Допустимое растягивающее усилие не менее 7,0 кН; Тип оптоволокна - многомодовое; Длина волны оптоволокна, нм: 850 λ; Размер оптоволокна: 62,5/125 (диаметр ядра/оплетки); Коэффициент затухания сигнала для λ = 850 нм, дБ/км: не более 3,0; Общее количество оптических волокон 12шт; рабочая температура: -60..+50 °С. | ГОСТ 52266-2004 | М | 4000 | 2000 | 2000 | 267 | 1068000
2 | 06.01.2.051 | 3521000012 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*4 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 67.69 | 67.69 | 0 | 58.84 | 3982.8796
3 | 06.01.2.051 | 3521000013 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*50 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 154.72 | 154.72 | 0 | 976.94 | 151152.1568
4 | 06.01.2.051 | 3521000026 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*120 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 150 | 150 | 0 | 2554.98 | 383247
5 | 06.01.2.051 | 3521000032 | КАБЕЛЬ ВВГНГ 4*10 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 200 | 100 | 100 | 199.33 | 39866
6 | 06.01.2.051 | 3521000035 | КАБЕЛЬ КГХЛ 3*2,5+1*1,5 |  | ГОСТ 24334-80 | М | 90 | 45 | 45 | 69 | 6210
7 | 06.01.2.051 | 3521000039 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5+1*1,5 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 90 | 45 | 45 | 36 | 3240
8 | 06.01.2.051 | 3521000040 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*4+2,5 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 50 | 30 | 20 | 78 | 3900
9 | 06.01.2.051 | 3521000045 | КАБЕЛЬ ВВГ 3×150+1×70 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 250 | 130 | 120 | 2805.62 | 701405
10 | 06.01.2.051 | 3522000002 | КАБЕЛЬ АВВГ 3*120+1*70 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 386.68 | 386.68 | 0 | 217.67 | 84168.6356
11 | 06.01.2.051 | 3544000030 | КАБЕЛЬ КГХЛ 4*16 |  | ГОСТ 24334-80 | М | 178.87 | 178.87 | 0 | 205.93 | 36834.6991
12 | 06.01.2.051 | 3544000031 | КАБЕЛЬ КГХЛ 5*2.5 |  | ГОСТ 24334-80 | М | 311.25 | 120 | 191.25 | 48.74 | 15170.325
13 | 06.01.2.051 | 3544000071 | КАБЕЛЬ КГХЛ 3*95+1*50 |  | ГОСТ 24334-80 | М | 100 | 50 | 50 | 2157.67 | 215767
14 | 06.01.2.051 | 3572000022 | КАБЕЛЬ КСПВ 4*0,4 |  | ГОСТ Р 51311-99 | М | 200 | 100 | 100 | 16.43 | 3286
15 | 06.01.2.051 | 3581000002 | КАБЕЛЬ МКЭШ 5*0.75 |  | ГОСТ 10348-80 | М | 188.37 | 188.37 | 0 | 44.79 | 8437.0923
16 | 06.01.2.051 | 3586000008 | КАБЕЛЬ КИПвЭПКП 2*2*0,78+2*0,5 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 200 | 200 | 0 | 280.81 | 56162
17 | 06.01.2.051 | 3586000013 | КАБЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ КОГ-1У 35 |  | ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 | М | 180 | 180 | 0 | 133.15 | 23967
18 | 06.01.2.051 | 3586000014 | КАБЕЛЬ КИПЭПКП 8х2х0,6 |  | ГОСТ Р 53769-2010 | М | 200 | 200 | 0 | 663.49 | 132698
19 | 06.01.2.051 | 3588000002 | КАБЕЛЬ РК 75-4-15 |  | ГОСТ 11326.22-79 | М | 1200 | 1200 | 0 | 31.33 | 37596
20 | 06.01.2.051 | 3588000004 | КАБЕЛЬ РК 75-9-12 |  | ГОСТ 11326.22-79 | М | 100 | 100 | 0 | 155.36 | 15536
Итого: | [10 empty] | 2990625.8
НДС 18%: | [10 empty] | 538312.66
Всего: | [10 empty] | 3528938.46
Итого с учетом НДС: 3528938 (три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать восемь) руб. 46 коп., в т.ч. НДС: 538312 руб. 66 коп.
2. Поставка и прием ТМЦ в объеме 50 %, от указанного в спецификации, является обязательным условием для Покупателя и Поставщика. Оставшиеся 50 % от объема ТМЦ, указанного в спецификации, поставляются Поставщиком только с согласия Покупателя и по его письменному распоряжению. Объемы отгрузки ТМЦ по месяцам могут корректироваться Покупателем в пределах 50 % (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) по его письменному распоряжению, направленному Поставщику за месяц до планируемой даты отгрузки ТМЦ.
3. Объемы ТМЦ, подлежащих к поставке, могут меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки (для материалов по удельным нормам) в пределах +/- 10%
4. Поставка производится путем доставки ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ЖД.
5. Срок поставки: согласно спецификации, с правом досрочной отгрузки по согласованию сторон.
6. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену Товара.
7. Грузополучатель: ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89,
ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
| От Покупателя | [8 empty] | От Поставщика
ПАО "ППГХО"
_________________ /___________/
| М.П. "___" ____________20__г. | [8 empty] | М.П. "___" ____________20__г.