РАЗЪЯСНЕНИЕ

положений документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку германия кристаллического в слитках для нужд ОАО "Гиредмет" размещенной 25.07.2013г. на официальном сайте http://zakupki.gov.ru № 31300456317, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 130725/0520/041 и на ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru № AC 19804.

«08» августа 2013г.

| № п/п | Ссылка на пункт, документации открытого аукциона, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации открытого аукциона | Разъяснение положений документации открытого аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том 1 часть 1 раздел 7 «Техническая часть документации», пункт 1. | Мы не можем гарантировать удельное сопротивление >1000 Oм/см при температуре 223°К, как это указано в технической документации, т.к. производим ГПЗ по ТУ, по которому контролируется удельное сопротивление при 3000К. Мы можем обеспечить УЭС более 47 Ом*см по всей длине слитка (при 3000 К). | В виду специфики закупаемого товара требования к техническим характеристикам и их величинам являются обязательными. Таким образом, техническое предложение участника должно соответствовать требованиям технического задания. |
| 2. | Том 1 часть 1 раздел 5 «Информационная карта аукциона», пункт 26, Том 1 часть 2 «Проект договора», пункт 9 | Также просим пояснить требование: «Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору: Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору Форма обеспечения: банковская гарантия, выданная банком или передача заказчику денежных средств. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору из перечисленных в настоящем пункте способов определяется участником аукциона. Размер обеспечения: на сумму не менее 5 % от суммы договора заключаемого по результатам закупки (т.е. суммы, указанной в заявке Победителя аукциона). Победителю, участнику с которым принято решение заключить договор, рекомендуется представить банковскую гарантию в соответствии с формой банковской гарантии (раздел 16.6, форма 9). Банк-гарант должен соответствовать, требованиям установленным Приказом №1/768 от 22.08.2012г «Об утверждении требований к поручителям и гарантам» Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств, размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора») Предоставляется: до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор.» Это также отмечено в проекте договора: «Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Покупателю в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в сумме _______________ руб». Это условие, скорее всего, для нас неприемлемо. | Согласно п. 12.9.1 ЕОСЗ заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке и проекте договора предоставление участником обеспечения исполнения обязательств, связанных с исполнением договора. В связи с этим, в аукционной документации (п. 14 «Извещение о проведении аукциона») решением заказчика, было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору. Требование является обязательным условием для заключения договора и изменению не подлежит. |
| 3. | Том 1 часть 1 раздел 7 «Техническая часть документации», пункт 4.2. | В аукционной документации указано: «Срок поставки товара: в течение 14 календарных дней с даты заключения договора. Возможна досрочная поставка партиями, но не менее 169 кг в каждой». Мы можем обеспечить поставку 3 ежемесячными партиями по 90 – 135 кг. Можно ли отразить это в договоре? | Срок поставки товара не должен превышать срок, указанный в техническом задании. Досрочная поставка возможна партиями массой 90-169 кг. |
| 4. | Том 1 часть 2 «Проект договора», пункт 2.4. | В проекте договора указано: «пункт 2.4. Оплата производится Покупателем в размере 100% от цены Договора после поставки Товара на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, надлежащим образом оформленной товарной накладной и подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара по Договору в течение 10 (десяти) банковских дней от даты их получения Покупателем». Возможна ли 50% предоплата или оплата перед отгрузкой? | Оплата по договору будет производиться в строгом соответствии с условиями договора, в размере 100% от цены договора после поставки товара на основании выставленного поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору в течение 10 (десяти) банковских дней от даты их получения покупателем. Предоплата в размере 50% или оплата перед отгрузкой невозможна. |