ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку топлива дизельного судового для нужд ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №- 1.50 поставка дизельного топлива)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генеральный директора по ТЭФ

_______________ О.Э.Дарбинян

«____» _________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: поставка топлива дизельного судового для нужд ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №- 1.50 Поставка дизельного топлива)
Количество поставляемого товара: 150 (Сто пятьдесят) тонн

Характеристики закупаемого товара:

Дизельное судовое топливо марки «Л» - 0,2-62 по ГОСТ 305-82 или аналог

· цетановое число – не менее 45

· фракционный состав -  50% при температуре  не выше 280, 96% - не выше 360

· кинематическая вязкость – 3,0-6,0

· температура застывания – не выше минус 10

· температура помутнения – не выше минус 5

· температура вспышки в закрытом тигле 0 С – не ниже 62

· массовая доля серы % - не более 0,20

· отсутствие содержания сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей.

Место поставки товара: 183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
Срок поставки товара: не позднее 31.12.2013 г.

Условия поставки товара: доставка топлива до ФГУП «Атомфлот» танкером по заявкам Заказчика силами и средствами Поставщика. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

Начальник управления ТЭФ






В.Э.Никитенко

2

