
Техническая часть 

на выполнение строительно-монтажных работ

 при реконструкции объектов капитального строительства 
для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Тема закупки: «Реконструкция инженерных сетей здания для КЧП».
Снежинск 2014

Техническая часть

на выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: «Реконструкция инженерных сетей здания для КЧП».
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Отопление.
Выполнить частичную реконструкцию системы отопления здания, с заменой регистров из гладких труб, на РОЗ-89-1380.

Теплоснабжение.
Выполнить монтаж линии теплоснабжения и узла смешения для приточной установки, с последующей огрунтовкой, окраской утеплением и покрытием стеклопдастиком.

Вентиляция. 

Выполнить монтаж общеобменных приточных, вытяжных и местных систем вентиляции (монтаж воздуховодов, силовых агрегатов, распределительных устройств, устройств местных отсосов, регулирующих клапанов, зонтов).

Кондиционирование.
Выполнить монтаж системы кондиционирования, работающей на охлаждение и обогрев. Внутренний блок установить выше рабочей зоны помещения. Наружный блок установить на фасаде здания. Медные трубопроводы утеплить. На дренажный трубопровод установить электрообогреватель дренажа.
Электроснабжение.

Выполнить электроснабжение участка  ИЛТ , категории электроснабжения –III, запитать от существующей ТП по двум кабельным линиям. Кабели проложить в существующем подпольном кабельном канале. На ТП заменить отходящие автоматические выключатели, установить дополнительно щиты ЩРН1, ЩВ1, ЩАО-1, ЩАО-2, ЩО-10 , РП-ИЛТ, рабочее и аварийное освещение выполнить светодиодными светильниками, сети  рабочего и аварийного освещения выполнить кабелем ВВГнг-FRLS . Систему автоматического отключения щита вентиляции осуществить от ШПА1 кабель проложить на скобах в металло рукаве./Выполнить дополнительную систему уравнивания  потенциалов для вновь установленных щитов проводом ПВ-3 1х6. 


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция системы вентиляции, отопления и теплоснабжения для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.
Оборудование, приобретаемое подрядной организацией, поставляется на склад Заказчика с последующим получением, по акту выдачи, в монтаж.
Ведомость выполняемых работ

                                       Раздел 1. Отопление

                                       Стоимости материалов и оборудования приняты по прайсам ориентировочно и могут быть уточнены по предоставлению счета, калькуляции.

1

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм(100 м трубопровода)

0,08

2

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм(100 м трубопровода)

0,02

3

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

1

4

Краны регулирующие: двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм (11Б25бк)(шт.)

2

5

Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм (РО3-89-1380 - 3 шт.)(100 м труб нитки регистра)
0,1377

6

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм(1 врезка)

3

7

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,1

                                       Раздел 2. Теплоснабжение

8

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,08

9

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,12

10

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)

0,3

11

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)

0,3

12

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм(100 м трубопровода)

0,06

13

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм(100 м трубопровода)

0,12

14

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм(100 м трубопровода)

0,01

15

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм(100 м трубопровода)

2,99

16

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

310

17

Кран шаровой никелированный  В-Н "VALTEC Base" VT. 215 d 1/2" (стальная рукоятка)(шт.)

8

18

Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм (А1И017.000-02)(1 шт.)

2

19

Установка воздухосборников наружным диаметром: 325 мм (А1И017.000-03)(1 шт.)

2

20

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм(1 шт.)

2

21

Кран шаровой фланцевый фирмы "Danfoss" JiP-FF DN 50 мм (065N0325) - с ручкой (шт.)

2

22

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 80 мм(1 врезка)

2

23

Кран шаровой фланцевый фирмы "Danfoss" JiP-FF DN 65 мм (065N4282) - с ручкой(шт.)

2

24

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,98

25

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм(100 м трубопровода)

3

                                       Крепление из профиля Hilti (6 компл.)

26

Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений(1 т конструкций)
0,03744

27

Фиксирующая опора Hilti (опора MFP1a), хомут MFP-NW 65)(т)

0,03744

                                       Узел обвязки установки П9 (узел 1)

                                       Регулирующий шаровой клапан R222 с эл. приводом  LR24А-SR и циркуляционный насос WILO TOP-RL 30/4  входят в комплект кондиционера

28

Установка узлов обвязки(1 узел)

1

29

Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 32 мм(1 шт.)
1

30

Установка фильтров муфтовых диаметром до 40 мм(1 счетчик (водомер))

1

31

Фильтр сетчатый косой никелированный В-В "VALTEC" VT. 192 (VT. 400) d 1 1/4"(шт.)

1

 

Установка клапана обратного муфтового пружинного(1 счетчик (водомер))
1

32

Клапан обратный пружинный В-В "VALTEC" VT. 151 d 1 1/4"(шт.)

1

33

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм(1 шт.)

1

34

Клапан балансировочный ручной MSV-F2, с фланцевым присоединением и измерительными нипеллями, d 25 (003Z1094) Danfoss(шт.)

1

35

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм(1 шт.)
1

36

Клапан балансировочный ручной MSV-F2, с фланцевым присоединением и измерительными нипеллями, d 32 (003Z1095) Danfoss(шт.)

1

37

Установка кранов муфтовых d до 40 мм(1 счетчик (водомер))

6

38

Кран шаровой никелированный В-В "VALTEC Base" VT. 214 d 1 1/4" (стальная рукоятка)(шт.)

6

39

Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа(100 шт.)

0,05

40

Установка манометров: с трехходовым краном(1 компл.)

2

41

Манометр ТМ-310Р (0-0,6 МПа, 0-1,0 МПа, 0-1,6 МПа) G1/2-150° С-1,5, радиальное подключение (ROSMA))(шт.)

2

42

Кран шаровой трехходовой Т-образный В-В "VALTEC" VT. 361 d 1/2"(шт.)

2

43

Установка термометров в оправе прямых и угловых(1 компл.)

3

44

Термометр биметалический (с защитной гильзой из латуни) БТ-32.211 (0-100°, 150° С) G1/2-46-2,5, d 63 мм, радиальное присоединение (РОСМА)(шт.)

3

45

Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 32 мм(шт.)

2

46

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм(100 м трубопровода)

0,01

47

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,01

                                       Раздел 3. Вентиляция

                                       Установка П9

48

Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час(1 камера)

1

49

Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-8-С01 (клапан воздухозаборный, фильтр панельный, воздухонагреватель жидкостный, вентилятор, камера промежуточная - 2 шт., шумоглушитель, гибкие вставки, автоматика), производительностью по воздуху 7,8 тыс. м3/час                                                                                                       (комплект)

1
50

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 895х420/d500 мм, L=350 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,007

51

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 895х420/d500 мм, L=350 мм(м2)

0.74

52

Патрубок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 895х920, L=680 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,025

53

Патрубок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 895х920, L=680 мм(м2)

2.47

54

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2(1 решетка)

1

55

Решетка Р50-920*900-С-0 (с защитной цельнопросечной сеткой)(шт.)

1

                                       Система П9

56

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,039

57

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

58

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

4,2

59

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,254

60

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

61

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,214

62

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(м2)
47,1

63

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,102

64

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,11

65

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(м2)

21.2

66

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,096

67

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

68

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм(м2)

10.5

69

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 300х450/d400 мм, L=350 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
0,005

70

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 300х450/d400 мм, L=350 мм(м2)

0.48

71

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,1175

72

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм1 шт.)

1

73

Клапан РЕГУЛЯР-Л-315-Н-1*ручка-У2(шт.)

1

74

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм(1 шт.)

3

75

Клапан РЕГУЛЯР-Л-400-Н-1*ручка-У2(шт.)

2
76

Клапан РЕГУЛЯР-Л-500-Н-1*ручной(шт.)

1

77

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

3

78

Клапан воздушный КВК-100 М ("Арктос")шт.)

1

79

Клапан воздушный КВК-125 М ("Арктос")(шт.)

2

80

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)
20

81

Алюминиевая вентиляционная решетка АМР 300х100 мм ("Арктос")(шт.)

3

82

Алюминиевая вентиляционная решетка АМР 300х200 мм ("Арктос")(шт.)

5

83

Алюминиевая вентиляционная решетка АМР 400х200 мм ("Арктос")(шт.)

10

84

Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 800x450 мм(шт.)

1

85

Алюминиевая инерционная решетка АГС 800х450 мм ("Арктос")(шт.)

1

86

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм(1 шт.)
1

87

Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг (L=1000 мм)(шт.)

1

88

Заглушки питометражных лючков(шт.)

7

                                       Система В41

89

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,1 т(1 вентилятор)

1

90

Вентилятор канальный в изолированном корпусе для круглых воздуховодов "Ostberg" IRE 500 F3(шт.)

1

91

Установка регулятора скорости(100 шт.)

0,01

92

Пятиступенчатый регулятор скорости VRTT- L8(шт.)
1

93

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,072

94

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,099

95

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,361

96

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,042

97

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,028

98

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,007

99

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(м2)

60,9

100

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 510х350/d355 мм, L=350 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

101

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 510х350/d355 мм, L=350 мм (2 шт.)(м2)
1

102

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d450/d500 мм, L=350 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

103

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d450/d500 мм, L=350 мм (2 шт.)(м2)

1,04

104

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,082

105

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам(1 м2)

0,34

106

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали (d 355 мм, 2 шт.)(м2)

0,34

107

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм(1 шт.)

2

108

Клапан РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*ручка-У2(шт.)

2

109

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм(1 шт.)

1

110

Клапан РЕГУЛЯР-Л-450-Н-1*ручной(шт.)

1

111

Заглушки питометражных лючков(шт.)

3

112

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
(1 зонт)

1

113

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 450 мм(шт.)

1

                                       Система В42

114

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

115

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 250 Е, производительность 1135 м3/час(шт.)
1

116

Установка регулятора скорости100 шт.)

0,01

117

Регулятор скорости VRS 1,5N(шт.)

1

118

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
0,15

119

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,03

120

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,015

121

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
0,01

122

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

123

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

20,8

124

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d250 мм, L=350 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

125

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d250 мм, L=350 мм (2 шт.)(м2)
0,46

126

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)

0,014

127

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

8

128

Клапан воздушный КВК-100 М ("Арктос")(шт.)

3

129

Клапан воздушный КВК-125 М ("Арктос")

4

130

Клапан воздушный КВК-160 М ("Арктос")(шт.)

1

131

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

5

132

Решетка вентиляционная алюминиевая АМР 200х100 ("Арктос")(шт.)

1

133

Алюминиевая вентиляционная решетка АМР 300х100 мм ("Арктос")(шт.)

4

134

Заглушки питометражных лючков(шт.)

8

135

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм
(1 зонт)

1

136

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 160 мм(шт.)

1

                                       Система В43

137

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

138

Вентилятор канальный в изолированном корпусе для круглых воздуховодов "Ostberg" IRE 400 F1(шт.)

1

139

Установка регулятора скорости(100 шт.)

0,01

140

Пятиступенчатый регулятор скорости VRTE 7,5(шт.)

1

141

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,145

142

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,039

143

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(м2)
18.4

144

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,024

145

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

146

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,03

147

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной тали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,02

148

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,005

149

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(м2)

8.9

150

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d200/d250 мм, L=350 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
0,006

151

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d200/d250 мм, L=350 мм (2 шт.)(м2)

0,5

152

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d250 мм, L=350 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,006

153

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d250 мм, L=350 мм(м2)

0,62

154

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,025

155

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

3

156

Клапан РЕГУЛЯР-Л-250-Н-1*ручка-У2(шт.)

3

157

Заглушки питометражных лючков(шт.)

3

158

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм
(1 зонт)

1

159

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 315 мм(шт.)

1

                                       Раздел 4. Кондиционирование

                                       Система К1

160

Установка наружного блока кондиционера(1 блок)

1

161

Установка внутреннего блока кондиционера(1 блок)
1

162

Кондиционер настенного типа "Kentatsu" KSGH35HFAN1/KSRH35HFAN1 с пультом KIC-51H(компл.)

1

163

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%)(100 м)

0,08

164

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6,35x1 мм (жидкость)(м)

4,16

165

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 9,53x1 мм (газ)(м)

4,16

166

Установка труб (дренажных) гофрированных(100 м)

0,02

167

Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм.(м)

2

168

Монтаж электрообогревателя дренажа(100 м кабеля)

0,02

169

Кабель DEVI DTIE-10 18/20 Вт 2 м (89825200)(шт.)

1

170

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(100 кг изделия)
0,15

                                       Раздел 5. Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

                                       Отопление

171

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,013

172

Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (отопительные приборы)(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,045

173

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками(10 м трубопровода)

0,5

174

Трубка K-FLEX SOLAR HT 32х60 (высокотемпературная изоляция для труб d 57х2,8 мм)(м)

5,5

175

Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

0,02

176

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1 м(м2)

2,32

                                       Теплоснабжение

177

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(100 м2 окрашиваемой поверхности)ень)
1,289

178

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,289

179

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками(10 м трубопровода)

37,9

180

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 19 мм диаметром 35 мм(м)

1,1

181

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 19 мм диаметром 42 мм (K-FLEX SOLAR HT)(м)

66

182

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 19 мм диаметром 60 мм (K-FLEX SOLAR HT)(м)

19,8

183

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 19 мм диаметром 76 мм (K-FLEX SOLAR HT)(м)

330

184

Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

1,45

185

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1 м(м2)

168,2

                                       Вентиляция

                                       Теплоизоляция воздуховодов

186

Изоляция воздуховодов матами "URSA" (толщ. 50 мм)(1 м3 изоляции)

0.15

187

Маты URSA М25(Г)Ф с фольгой(м3)

0,2475

188

Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

0,031

189

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1 м(м2)

3,596

                                       Кондиционирование

190

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками(10 м трубопровода)

0,8

191

Трубки Энергофлекс Блэк Стар 8/9 (для труб d 6,35 мм, толщ. 9 мм)(м)

4,4

192

Трубки Энергофлекс Блэк Стар 10/9 (для труб d 9,53 мм, толщ. 9 мм)(м)

4,4

                                       Раздел 6. Демонтаж

                                       Отопление

193

Демонтаж: ребристых труб(100 шт.)

0,08

194

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм(100 м трубопровода)

0,065

                                       Раздел 7. Электромонтаж и освещение

 Стоимости материалов приняты по прайсам ориентировочно и могут быть уточнены по предоставленным счетам и калькуляциям.

                                       Раздел 7.1. Монтажные работы

                                       РП-ИЛТ

1

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм                               (1 шт.)

1

2

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2                                    (100 жил)

0,1

3

Корпус пункта распределительного ПР06-1ХХХ                                              (шт)

1

4

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А                                                (1 шт.)

1

5

Автоматический выключатель ВА51-35М1-340010-20, 100А                                 (шт)

1

6

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А                                  (1 шт.)

1

7

Автоматический выключатель ВА57-35-340010-20, 160А                              (шт)

1

8

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А                                                        (1 шт.)

1

9

Автоматический выключатель ВА57-39, 400А                            (шт)

1

10

Прибор или аппарат                                                           (1 шт.)

7

11

Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 63А                                           (шт)

1

12

Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 50А                                      (шт)

1

13

Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 40А                                       (шт)

1

14

Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 25А                                         (шт)

1

15

Автоматический выключатель ВА47-29-1С, 25А                                            (шт)

1

16

DIN-рейка 30 см                                                            (шт)

2

17

Комплект силовых шин (медь, габ.5) к ПР                                         (шт)

1

18

Комплект шин N и PE (медь, габ.3) к ПР                                                  (шт)

1

                                       ЩВ1

19

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм                                (1 шт.)

1

20

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2                                                             (100 жил)

0,05

21

Корпус щита ЩРн-24з-1 74 IP54 Universal                                        (шт)

1

22

Прибор или аппарат                                               (1 шт.)

6

23

Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 16А                                  (шт)

1

24

Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 10А                          (шт)

1

25

Автоматический выключатель ВА47-29-1С, 10А                          (шт)

1

26

Автоматический выключатель ВА47-29-1С, 6А                              (шт)

2

27

Контактор КМИ-22510 25А 400В/АС-3                                        (шт)

1

                                       ЩРН1

28

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм                     (1 шт.)

1

29

Корпус ПР-3-3 36 IP31 УХЛЗ                                      (шт)

1

30

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2                                         (100 жил)

0,05

31

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А                             (1 шт.)

1

32

Автоматический выключатель ВА88-35 3P, 80А                         (шт)

1

33

Прибор или аппарат                            (1 шт.)

12

34

Комплект силовых шин (медь, габ.3) к ПР                             (шт)

1

35

Комплект шин N и PE (медь, габ.2) к ПР                                   (шт)

1

36

Автоматический выключатель ВА47-29-3С, 63А                           (шт)

2

37

Автоматический выключатель ВА47-29-1С, 16А                         (шт)

1

38

Диффавтомат АД12 2P 16А 30мА                              (шт)

6

39

Диффавтомат АД14 4P 16А 30мА                             (шт)

1

                                       ЩАО-1,ЩАО-2,ЩАО-10, ТП 14/9

40

Прибор или аппарат                                       (1 шт.)

5

41

Автоматический выключатель ВА47-29-1В, 5А                         (шт)

2

42

Автоматический выключатель ВА47-29-1В, 6А                          (шт)

1

43

Автоматический выключатель ВА47-29-1С, 6А                         (шт)

1

44

Диффавтомат АД12 2P 16А 30мА                                  (шт)

1

45

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А                                      (1 шт.)

1

46

Автоматический выключатель Compact NSX 400F, 400А                       (шт)

1

47

Светильник светодиодный                                          (100 шт.)

0,79

48

Светильник светодиодный "ФОТОН-ОФИС-96"                                  (шт)

79

49

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  (100 шт.)

0,15

50

Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа ВС20-1-0-ББ             (шт.)

13

51

Выключатель одноклавишный, открытой установки, типа "Рим" 10А, ENV10-025-10 (шт.)

2

52

Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке  (100 шт.)

0,03

53

Выключатель двухклавишный, открытой установки: типа ВС20-2-0-ББ               (шт.)

3

54

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке             (100 шт.)

0,41

55

Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом:типа РС20-3-ББ                                  (шт.)

41

56

Розетка штепсельная: трехполюсная                               (100 шт.)

0,03

57

Силовой разъем стационарный ССИ-115                             (шт)

3

58

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                         (100 м)

4,49

59

Кабель-канал ЭЛЕКОР 25х16мм                                       (м)

300

60

Кабель-канал ЭЛЕКОР 40х40мм                                  (м)

149

61

Короба пластмассовые: шириной до 63 мм                               (100 м)

2,76

62

Кабель-канал ЭЛЕКОР 60х40мм                                          (м)

276

63

Лоток металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м                       (100 м)

0,31

64

Лоток проволочный 60х60                                    (м)

10

65

Перфорированный лоток 50х100х3000, 35262                           (м)

21

66

Крышка на лоток, 35522                                             (м)

21

67

Угол горизонтальный СРО90, 36002                            (шт)

1

68

Крышка на угол горизонтальный СРО90, 38002                              (шт)

1

69

Угол вертикальный внешний CDV90, 37572                                   (шт)

1

70

Крышка на угол вертикальный внешний CDV90, 38341                         (шт)

1

71

Ответвитель Т-образный вертикальный TD,37519                              (шт)

1

72

Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD, 38302                    (шт)

1

73

Консоль потолочная VR L=159мм                                           (шт)

8

74

Консоль  VС L=153мм                               (шт)

8

75

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм                            (100 м)

1

76

Металлорукав РЗ-ЦХ, Д=20мм                                          (м)

100

77

Коробка ответвительная на стене                                     (1 шт.)

30

78

Коробка КМ41255                                                                 (шт)

30

79

Протаскивание в футляр  труб диаметром: до 100 мм
(100 м трубы, уложенной в футляр)

0,11

80

Труба гофрированная из полипропилена Д=16мм,11916                                   (м)

11

81

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм                                                   (100 м)

0,04

82

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм          (м)

4

83

Труба гофрированная ПВХ по лотку, диаметр: до 50 мм                      (100 м)

0,08

84

Труба гофрированная ПВХ Д=40мм                                         (м)

8

85

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

1,25

86

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)

0,27

87

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
(100 м кабеля)

0,04

88

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

0,57

89

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг                             (100 м кабеля)

0,48

90

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг                        (100 м кабеля)

0,18

91

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг                   (100 м кабеля)

1,91

92

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)

0,3

93

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)

0,16

94

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

18,88

95

Кабель ВВГнг-LS 5х95мм2                               (м)

216

96

Кабель ВВГнг-LS 5х70мм2                                      (м)

62

97

Кабель ВВГнг-LS 5х35мм2                                     (км)

0.004
4/1000
98

Кабель ВВГнг-LS 5х25мм2                         (км)

0.011
11/1000
99

Кабель ВВГнг-LS 5х16мм2                                (км)

0.05
50/1000
100
Кабель ВВГнг-LS 5х10мм2                             (км)

0.028
28/1000
101
Кабель ВВГнг-LS 3х4мм2                            (км)

0.014
14/1000
102
Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2                                (км)

0.127
127/1000
103
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2                                 (км)

1.688
1688/1000
104
Кабель ВВГнг-LS 4х1,5мм2                               (км)

0.006
6/1000
105
Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2                               (км)

0.11
110/1000
106
Кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2                               (км)

0.022
22/1000
107
Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2                           (м)

66

108
Наконечник медный луженый JG-95                                      (шт)

20

109
Наконечник медный луженый JG-70                                   (шт)

20

110
Наконечник медный луженый JG-35                                  (шт)

10

111
Наконечник медный луженый JG-25                                   (шт)

10

112
Наконечник медный луженый JG-16                                   (шт)

30

113
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям                                  (100 м)

0,1

114
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2                                         (1000 м)

0.1
10/100
115
Установка регуляторов скорости (стоимости регуляторов учтены в сантехнической смете)                                                              (1 шт.)

3

116
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см                                             (100 шт.)

0,25

117
Установка гильз из трубы                                       (1 т)

0.033
33/1000
118
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм       (м)

7,5

                                       Подключение установки Wilo-DrainLift  ТМР-32-0,5ЕМ

119
Коробка ответвительная на стене                                   (1 шт.)

1

120
Коробка КМ41255                                                   (шт)

1

121
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке          (100 шт.)

0,01

122
Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом:типа РС20-3-ББ                                             (шт.)

1

123
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм                                (100 м)

0,12

124
Кабель-канал ЭЛЕКОР 25х16мм                                                 (м)

12

125
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

0.13
13/100
126
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2                                                        (км)

0.013
13/1000



	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 31.08.14г


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии и наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по монтажу внутренних систем вентиляции;

Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000.
Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов , для выполнения работ по   электроснабжению персонал должен быть   аттестованный с правом выполнения работ в  электроустановках и электрооборудованием  напряжением до и выше 1000В.
Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 
Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый запрос предложений по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого запроса предложений. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией о запросе предложений.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


16

