от 14.11.2014 г. № №871 Блр1,2-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №871 Блр1,2-14 «Поставка клапанов регулирующих РУ для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
1. Вопрос:

Просим Вас предоставить нижеследующую дополнительную информацию для каждой позиции спецификации:

- Описание режимов эксплуатации клапана;

- Рабочее давление среды и перепад давления для каждого режима.

Ответ:

В конкурсную документацию внесены соответствующие изменения.

2. Вопрос:

Просим Вас предоставить ИТТ по вышеуказанному конкурсу, которое, согласно пункта №1 Технического задания, является неотъемлемой частью документации, но фактически отсутствует в составе конкурсной документации.

Ответ:

В конкурсную документацию внесены соответствующие изменения.

3. Вопрос:

Просьба уточнить пропускную способность для Клапана регулирующего в данном случае, либо возможность замены клапана на кран шаровый в соответствии с требуемыми параметрами.

Ответ:

Должны быть изготовлены и поставлены клапаны регулирующие с Кvу, равным 256 м3/ч. Поставка кранов шаровых не допускается.
