Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку радиотехнического оборудования.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку радиотехнического оборудования.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: в  течение 20 (двадцати) календарных дней.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области, ул. Чумаченко, 10 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), хранение на складе и другие обязательные платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование Товара* | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorola GP340 носимая радиостанция | 4 | шт. |
| 2 | VOX/PTT Гарнитура-наушник Motorola MDPMLN4653 | 8 | шт. |
| 3 | Набор кабельщика-спайщика «СвязьКомплект» SK-17 полный | 1 | комплект |
| 4 | Набор инструмента кабельщика-спайщика № 3А | 1 | комплект |
| 5 | Телефон Senao SN-358R Ultra | 1 | шт. |
| 6 | Кабельная сборка PL-TNC-5D-20m | 1 | комплект |
| 7 | Выносная коллинеарная антенна с круговой диаграммой SENAO-GP-1-RU | 1 | шт. |
| 8 | Дополнительная трубка Senao SN-Н358R Ultra | 4 | шт. |
| 9 | Чехол кожаный для радиотелефонов LC-358b | 5 | шт. |
| 10 | Блок питания БП-1АМ 220В 12В | 5 | шт. |
| 11 | Объектив варифокальный MDL-2882DIR MICRODIGITAL | 5 | шт. |
| 12 | Видеокамера корпусная XVI BC7101CMA. | 5 | шт. |
| 13 | Активный одноканальный приемник SC&T TTA111VR | 5 | шт. |
| 14 | Одноканальный активный передатчик SC&T TTA111VT | 5 | шт. |
| 15 | Изделие RR26 в сборе и в комплекте с кронштейном | 3 | комплект |
| 16 | Коннектор BNC диаметр 7 мм | 7 | шт. |
| 17 | Кабель UTP5E 4х2х0,5 (наружный) (бухта 305 м.) | 5 | шт. |
| 18 | Кабель СИП 4х16 | 200 | м |
| 19 | Кабель КВК-2ПП-2х0,5 | 250 | м |
| 20 | Кабель J-Y(St) Y 2х2х0,8 (красный) | 300 | м |
| 21 | Трос металлический 5 мм | 50 | м |
| 22 | Уличный термокожух PVH-300 | 2 | шт. |
| 23 | КПСЭнг- FRLS 1х2х1,5 кв.мм Кабель огнестойкий, экранированный для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, передачи данных | 600 | м |
| 24 | Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP54 У2 металлический ЩМП-2-0 (YKM40-02-54) | 2 | шт. |
| 25 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой серая (100м) | 10 | шт. |
| 26 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой серая (100м) | 5 | шт. |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент».

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Главный специалист МТО ___________________________ Марченко В.Ф.