«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«31» мая 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

светотехнических принадлежностей для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: светотехнических принадлежностей

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

|  | № | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Лампа люм. компакт. SPC 9W Е-27 2700К Т2 | шт | 30 |
|  | 2 | Лампа люм. компакт. SPC 11W Е-27 2700К Т2 | шт | 30 |
|  | 3 | Лампа галоген. Navigator 94 210 JC 20W clear G4 12V2000h | шт | 30 |
|  | 4 | Лампа люм. MASTER TL-D Super 80 18W/830 G13 PhiliDS 871150063165740 | шт | 150 |
|  | 5 | Лампа люм. MASTER TL-D Super 80 36W/830G13(25) Philips 871150063195440 | шт | 150 |
|  | 6 | Стартер ST 151 BASIC OSRAM (25) смол. | шт | 100 |
|  | 7 | Стартер ST 111 BASIC OSRAM смол. | шт | 100 |
|  | 8 | Светильник 418 ARS/S(4x18) | шт | 5 |
|  | 9 | Светильник 436 ARS/S (4x36) | шт | 5 |
|  | 10 | Колодка удлинителя 3-м с заземл. MAKEL MGP 131 | шт | 20 |
|  | 11 | Колодка удлинителя 4-м с заземл.. MAKEL MGP 151 | шт | 20 |
|  | 12 | Колодка удлинителя 2-м с заземл. MAKEL MGP 111 | шт | 20 |
|  | 13 | Вилка электрич. с заземл. бел. MAKEL 10002 | шт | 40 |
|  | 14 | Выключатель авт. мод 1п С16А ВА 47-29 4.5кА ИЭК | шт | 10 |
|  |  | Выключатель авт. мод 1п С25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК | шт | 10 |
|  | 16 | Провод ПВС 3x2,5 | пог.м | 600 |
|  | 17 | Провод ПУНП/ПУСП 3x2,5 Б (м) | пог.м | 100 |
|  | 18 | Провод ПУГНП/ПУГСП 3x1,5 (м) | пог.м | 200 |
|  | 19 | Кабель ВВГ/КуВВ 4x4 Ч (м) | пог.м | 100 |
|  | 20 | Провод ШВВП 2x0,75 Б (м) | пог.м | 100 |
|  | 21 | Изолента ПВХ черная 19x20 AVIORA | шт | 10 |
|  | 22 | Изолентах/б 15x2 0 м | шт | 6 |
|  | 23 | Кабель ВВГ/КуВВ 4x2,5 (м) | пог.м | 100 |
|  | 24 | Провод ПВ-3 2,5 Б (м) | пог.м | 200 |
|  | 25 | Лампа накал. CONCENTRA R63 60W Е-27 OSRAM | шт | 50 |
|  | 26 | Лампа люм. компакт. DULUXSTAR MICRO TWIST 23W/827 Е-27 220-240V OSRAM | шт | 40 |
|  | 27 | Бокс ОП MAKEL 2 авт. 63102 | шт | 10 |
|  | 28 | Бокс ОП MAKEL 4 авт. 63104 | ил- | 10 |