Извещение о внесении изменений в документацию о проведении 

открытого запроса цен 
«12» апреля 2013г.
На основании п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом» и п. 4.3. Раздела 4 Документации, согласно Извещению (регистрационный № 901-1/8 ООО «СибРегионПромсервис» и регистрационный № 130410/3052/009 Госкорпорации «Росатом»),  размещенного на сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru от «10» апреля 2013г. на поставку запорной арматуры, было принято решение о внесении изменений в документацию о проведении открытого запроса цен.
2. Датой и временем окончания срока подачи заявок считать  «18» апреля 2013г. 05ч. 00мин. (время московское).
3.  Датой и временем вскрытия конвертов с предложениями по предмету запроса цен считать «18» апреля  2013г. 12ч.00мин. (время московское).

4. Датой и временем рассмотрения и оценки предложений по предмету открытого запроса цен считать «18» апреля 2013г. 12ч.00мин. (время московское).

5. Датой и временем подведения итогов открытого конкурса считать «18» апреля 2013г. 12ч.00мин. (время московское).

6. Изменения были внесены в следующие пункты документации о проведении процедуры открытого запроса цен:

Старая редакция.
ТОМ 1 «Общая и коммерческая части»
5. Источник финансирования закупки: Собственные средства
Форма заявки: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Извещению (в форме электронного документа). 

Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства) и технические характеристики, количество поставляемых товаров/ наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Клапан 15нж65бк Ду50 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	30,000

	2
	Клапан 14нж1р Ду10
	ТУ 26-07-024-76
	ШТ
	30,000

	3
	Клапан 15с22нж Ду50 Ру40
	ТУ 26-07-1567-91
	ШТ
	79,000

	4
	Клапан 14нж17п Ду32 Ру10
	НД Производителя
	ШТ
	20,000

	5
	Клапан 15нж65бк Ду40 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	10,000

	6
	Клапан 15с22нж Ду40 Ру40
	НД Производителя
	ШТ
	150,000

	7
	Клапан 15нж64бк Ду15 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	45,000

	8
	Клапан 15с13бк Ду6 Ру25
	ГОСТ 5761-2005
	ШТ
	60,000

	9
	Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	2,000

	10
	Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	1,000

	11
	Клапан 15п67п Ду50 Ру16
	ГОСТ 12815-80;ГОСТ Р 54808-2011;ТУ 26-07-270-80
	ШТ
	5,000

	12
	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16
	НД Производителя
	ШТ
	6,000

	13
	Клапан предохранит.Ду25 Ру16 черт.И55120
	черт. И55120
	ШТ
	2,000

	14
	Вентиль 14нж17п Ду15 черт.У26161.015
	черт. У26161.015 Сп 29-1
	ШТ
	5,000

	15
	Вентиль 14нж17п Ду20 черт.У26161.020
	черт. У26161.020 Сп 29-1
	ШТ
	14,000

	16
	Вентиль 14нж17п Ду25 черт.У26161.025
	черт. У26161.025 Сп 29-1
	ШТ
	8,000

	17
	Клапан 14нж1р Ду20 черт.У26036-20
	черт. У26036-20
	ШТ
	30,000


*год выпуска запорной арматуры должен быть не ранее 2012г. 
ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Клапан 15нж65бк Ду50 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	30,000

	2
	Клапан 14нж1р Ду10
	ТУ 26-07-024-76
	ШТ
	30,000

	3
	Клапан 15с22нж Ду50 Ру40
	ТУ 26-07-1567-91
	ШТ
	79,000

	4
	Клапан 14нж17п Ду32 Ру10
	НД Производителя
	ШТ
	20,000

	5
	Клапан 15нж65бк Ду40 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	10,000

	6
	Клапан 15с22нж Ду40 Ру40
	НД Производителя
	ШТ
	150,000

	7
	Клапан 15нж64бк Ду15 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	45,000

	8
	Клапан 15с13бк Ду6 Ру25
	ГОСТ 5761-2005
	ШТ
	60,000

	9
	Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	2,000

	10
	Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	1,000

	11
	Клапан 15п67п Ду50 Ру16
	ГОСТ 12815-80;ГОСТ Р 54808-2011;ТУ 26-07-270-80
	ШТ
	5,000

	12
	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16
	НД Производителя
	ШТ
	6,000

	13
	Клапан предохранит.Ду25 Ру16 черт.И55120
	черт. И55120
	ШТ
	2,000

	14
	Вентиль 14нж17п Ду15 черт.У26161.015
	черт. У26161.015 Сп29-1
	ШТ
	5,000

	15
	Вентиль 14нж17п Ду20 черт.У26161.020
	черт. У26161.020 Сп29-1
	ШТ
	14,000

	16
	Вентиль 14нж17п Ду25 черт.У26161.025
	черт. У26161.025 Сп29-1
	ШТ
	8,000

	17
	Клапан 14нж1р Ду20 черт.У26036-20
	черт. У26036-20
	ШТ
	30,000


*год выпуска запорной арматуры должен быть не ранее 2012г. 

Новая редакция.
ТОМ 1 «Общая и коммерческая части»

5. Источник финансирования закупки: Собственные средства
Форма заявки: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Извещению (в форме электронного документа). 

Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства) и технические характеристики, количество поставляемых товаров/ наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Клапан 15нж65бк Ду50 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	15,000

	2
	Клапан 14нж1р Ду10
	ТУ 26-07-024-76
	ШТ
	30,000

	3
	Клапан 15с22нж Ду50 Ру40
	ТУ 26-07-1567-91
	ШТ
	79,000

	4
	Клапан 14нж17п Ду32 Ру10
	НД Производителя
	ШТ
	10,000

	5
	Клапан 15нж65бк Ду40 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	10,000

	6
	Клапан 15с22нж Ду40 Ру40
	НД Производителя
	ШТ
	150,000

	7
	Клапан 15нж64бк Ду15 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	45,000

	8
	Клапан 15с13бк Ду6 Ру25
	ГОСТ 5761-2005
	ШТ
	60,000

	9
	Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	2,000

	10
	Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	1,000

	11
	Клапан 15п67п Ду50 Ру16
	ГОСТ 12815-80;ГОСТ Р 54808-2011;ТУ 26-07-270-80
	ШТ
	5,000

	12
	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16
	НД Производителя
	ШТ
	6,000

	13
	Клапан предохранит.Ду25 Ру16 черт.И55120
	черт. И55120
	ШТ
	2,000

	14
	Вентиль 14нж17п Ду15 черт.У26161.015
	черт. У26161.015 Сп 29-1
	ШТ
	5,000

	15
	Вентиль 14нж17п Ду20 черт.У26161.020
	черт. У26161.020 Сп 29-1
	ШТ
	14,000

	16
	Вентиль 14нж17п Ду25 черт.У26161.025
	черт. У26161.025 Сп 29-1
	ШТ
	8,000

	17
	Клапан 14нж1р Ду20 черт.У26036-20
	черт. У26036-20
	ШТ
	30,000


*год выпуска запорной арматуры должен быть не ранее 2012г. 
ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Клапан 15нж65бк Ду50 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	15,000

	2
	Клапан 14нж1р Ду10
	ТУ 26-07-024-76
	ШТ
	30,000

	3
	Клапан 15с22нж Ду50 Ру40
	ТУ 26-07-1567-91
	ШТ
	79,000

	4
	Клапан 14нж17п Ду32 Ру10
	НД Производителя
	ШТ
	10,000

	5
	Клапан 15нж65бк Ду40 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	10,000

	6
	Клапан 15с22нж Ду40 Ру40
	НД Производителя
	ШТ
	150,000

	7
	Клапан 15нж64бк Ду15 Ру16
	ТУ 26-07-409-87
	ШТ
	45,000

	8
	Клапан 15с13бк Ду6 Ру25
	ГОСТ 5761-2005
	ШТ
	60,000

	9
	Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	2,000

	10
	Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10
	ГОСТ 5762-2002
	ШТ
	1,000

	11
	Клапан 15п67п Ду50 Ру16
	ГОСТ 12815-80;ГОСТ Р 54808-2011;ТУ 26-07-270-80
	ШТ
	5,000

	12
	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16
	НД Производителя
	ШТ
	6,000

	13
	Клапан предохранит.Ду25 Ру16 черт.И55120
	черт. И55120
	ШТ
	2,000

	14
	Вентиль 14нж17п Ду15 черт.У26161.015
	черт. У26161.015 Сп29-1
	ШТ
	5,000

	15
	Вентиль 14нж17п Ду20 черт.У26161.020
	черт. У26161.020 Сп29-1
	ШТ
	14,000

	16
	Вентиль 14нж17п Ду25 черт.У26161.025
	черт. У26161.025 Сп29-1
	ШТ
	8,000

	17
	Клапан 14нж1р Ду20 черт.У26036-20
	черт. У26036-20
	ШТ
	30,000


*год выпуска запорной арматуры должен быть не ранее 2012г. 

