## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку оборудования системы водоснабжения пионерной базы АЭС "Руппур". Энергоблок №1 | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 12.ИСУП.1104222827 | - | Установка обратного осмоса и нанофильтрации | - | Q = 0,8 м3/ч N = 2,5 кВт | - | 4 | III | 56023с/о |  | - | 55915с/о |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | ОЛ№2 |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование
2 | 12.ИСУП.1104222828 | - | Установка обеззараживания питьевой воды | - | Q = 5 м3/ч N = 80 Вт | - | 4 | III | 56023с/о |  | - | 55915с/о |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | ОЛ№3 |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование
3 | 12.ИСУП.1104222829 | - | Мембранный расширительный бак | - | V = 500 л D = 650 мм H = 1780 мм PN=10 бар | - | 4 | III | 56023с/о |  | - | 55915с/о |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | ОЛ_мембранный расшир бак |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование
4 | 12.ИСУП.1104222835 | - | Установка обеззараживания питьевой воды | - | Q = 20 м3/ч N = 200 Вт | - | 4 | III | 56023с/о |  | - | 55915с/о |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | ОЛ№4 |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование
5 | 12.ИСУП.1104222837 | - | Установка фильтрации и обеззараживания | - | Q = 2,0 м3/ч | - | 4 | III | 56023с/о |  | - | 55915с/о |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | ОЛ№5 |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование
6 | 12.ИСУП.1104222838 | - | Мембранный расширительный бак | - | V = 500 л D = 650 мм H = 1780 мм PN=10 бар | - | 4 | III | 56023с/о |  | - | 55915с/о |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | ОЛ_мембранный расшир бак |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование
[13 empty] | Итого: | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.