PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA.
Извещение № 121128/0528/580 опубликовано «28» ноября 2012 г.
Вопрос: 
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Ответ: 
Пластинчатый теплообменник 00SBC30AC001 по типу M10-BFG Q=1457, 42 кВт используется в системе теплоснабжения со стандартными параметрами тепловой сети.
Пластинчатый теплообменник 00SBC30AC002 TL3-BFG Q= 100 кВт используется в системе ГВС со стандартными параметрами тепловой сети и водопроводной воды.
