Приложение №4

к договору № 099/2015/12-03/____

от «____» _________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроустановочных изделий

для АО «Далур»

с. Уксянское

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование Поставка электроустановочных изделий для АО «Далур» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ТМЦ |  | Технические характеристики | Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) |
| Розетка четырехместная |  | Розетка открытой установки с заземляющим контактом | ГОСТ Р 51322.1-99 |
| Розетка накладная с заземляющими контактами двухместная, белая |  | Номинальный ток: 16.0 (А), Напряжение: 220 в | НД поставщика |
| Станок Диолд для заточки сверл МЗС-0.2. |  | 200 Вт, 5500 об/мин, 3-13 мм, 1.6 кг, | НД поставщика |
| Розетка одинарная евро наружняя |  | РА16-214 "евр" о/п с крышкой IP44 | НД поставщика |
| Розетка четырехсекционная евро наружняя |  | РА10 "евр" о/п IP44 | НД поставщика |
| Розетка переносная 380В 16А |  | 214 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 | НД поставщика |
| Выключатели одноклавишные с индикатором |  | Выключатели одноклавишные с индикатором внутренней установки (1-кл ОП А16-001 IP44 6А) | ГОСТ Р 51322.1-99 |
| Выключатели одноклавишные с индикатором |  | Выключатели одноклавишные с индикатором накладные (1-кл А14-100 о/п IP44) | НД поставщика |
| Выключатели двухклавишные |  | Выключатели двухклавишные внутренней установки (2-кл ОП А16-001 IP44 6А) | ГОСТ Р 51322.1-99 |
| Выключатели двухклавишные |  | Выключатели двухклавишные накладные (2-кл А14-100 о/п IP44) | НД поставщика |
| Удлиннитель на катушке ,220в, провод КГ 2,5мм , длинна 50 метров |  | Удлиннитель на катушке ,220в, провод КГ 2,5мм , длинна 50 метров | ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95) |
| Сетевой удлинитель |  | Сетевой фильтр DEFENDER ES 5 метров 5 розеток | НД поставщика |
| Частотный преобразователь Danfos |  | 7 кВт | НД поставщика |
| Тэн для водонагревателя Скат 14кВт |  | ВАCZ 6337/009 Y(звезда)3х230/400 7кВт в комплекте с привареными проводами | НД поставщика |
| Распределитель G 1/2" CAMOZZI 338-015-02 к гладильному прессу |  | Распределитель G 1/2" CAMOZZI 338-015-02 к гладильному прессу | НД поставщика |
| GSM-модем |  | OnCell G2151I | НД поставщика |
| GSM-антенна |  | Triada MA-996 SMA | НД поставщика |
| Блок питания |  | DR-3024 | НД поставщика |
| Датчик движения |  | Угол обнаружения 360 ° Мощность 0.45 Вт Максимальная подключаемая мощность 1100 Вт Радиус действия 6 м | НД поставщика |
| Фотореле TWS-1 |  | Фотореле TWS-1 230 В, 50 Гц. | НД поставщика |
| Тэн для тепловой завесы |  | ТЭН 150 А13/2,0-О-220, U-образный, м\ц-50 | НД поставщика |
| Тэн для тепловой завесы |  | ТЭНР 80 А13/2,5-О-220-Ф1 | НД поставщика |
| ТЭН "Аристон" 1,5 кВТ 220В,1500Вт |  | ТЭН "Аристон" 1,5 кВТ 220В,1500Вт | НД поставщика |
| Трансформатор понижающий в корпусе 220/12 ЯТП 0,25 |  | Трансформатор понижающий в корпусе 220/12 ЯТП 0,25 | НД поставщика |
| Трансформатор понижающий в корпусе |  | Трансформатор понижающий в корпусе 220/36ЯТП 0,25 | НД поставщика |
| Переносное заземление для СИП |  | Переносное заземление для СИП Марка: ЗПЛ-15-03 СИП (25) | НД поставщика |
| Переносное заземление для ВЛ |  | Переносное заземление для ВЛ ЗПЛ-10 | НД поставщика |
| Переносное заземление на ВЛ(ЗПЛ) от 10 до 220 кВ |  | Переносное заземление на ВЛ(ЗПЛ) от 10 до 220 кВ ЗПЛ-1-1Ш | НД поставщика |
| Распредкоробка |  | Внутренняя ø 75-85 Глубина 25-35 мм | НД поставщика |
| Распредкоробка |  | наружняя ø 75-85 Глубина 25-35 мм | НД поставщика |
| Тяговая АКБ для вилочного погрузчика ЭЖ-687(ЕВ-687) |  | Тяговая АКБ для вилочного погрузчика ЭЖ-687(ЕВ-687) | НД поставщика |
| Переноска 12 В (10м) |  | Светильник переносной РВО-42 У; 60Вт; Длинна кабеля 10-12 метров | ТУ 16-676. 163-86 |
| Вентилятор осевой ВО-4.0 с гравитационными решетками |  | 0,18 кВт, 1500 об/мин, 380 В,Подача-4500 м3/час, вес-12 кг 1Р55 | ГОСТ 15150-90 |
| Электросчетчик трехфазный 50-100А прямого включения |  | Электросчетчик трехфазный 50-100А прямого включения | НД поставщика |
| Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201-Щ2-Р |  | Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ201-Щ2-Р | НД поставщика |
| Насос дренажный с корпусом из нержавеющей стали, Grundfos Unilift KP 150-A1 |  | Материал изготовления корпуса и рабочего колеса - нержавеющая сталь. Производительность - 9 куб. м/ч. Качество воды - грязная Глубина погружения (всасывания) - 10 м Максимальный напор - 5.25 м Размер фильтруемых частиц - 10 мм Напряжение сети - 220 В Номинальная (потребляемая) мощность 300 Вт Диаметр разъема соединения - 1.25 дюйм Максимальная температура воды - 50 °С. Тип выключателя - поплавковый Установка насоса вертикальная. Защита от перегрева - да. Ширина - 149 мм, высота - 225 мм. Вес - 6.3 кг Тип двигателя - электрический. Тип насоса - погружной дренажный | НД поставщика |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, должен быть новым, не бывшим в употреблении. |  |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |  |
| Нет особых требований. |  |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |  |
| Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный Товар отвечает ГОСТ и ТУ. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП 3150310 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для производственных целей

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нет особых требований

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Согласно Приложению №1 к Договору поставки. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Нет особых требований.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Согласно Приложению №1 к Договору поставки

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Согласно Приложению №1 к Договору поставки

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение во время погрузки, разгрузки и перевозки к конечному пункту назначения – Покупателю. Упаковка товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данным видам товаров. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Покупатель обязан принять поставленный по накладным Товар, проверить ассортимент, количество, качество в момент передачи Товара. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания Сторонами товарной накладной и получения счет-фактуры. Отсутствующий в заявке Покупателя товар Поставщиком не поставляется, Покупателем не принимается и не оплачивается. В случае обнаружения Покупателем дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 календарных дней с момента получения извещения о выявлении дефектов. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП АО «Далур».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат соответствия требованиям Техническому Регламенту РФ, гарантийное письмо от предприятия изготовителя, паспорт качества и другие документы передаются Покупателю вместе с Товаром.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение материалов до сдачи Покупателю, должно соответствовать всем требованиям не влияющим на дальнейшее технико-эксплуатационные качества

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Нет особых требований.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет особых требований.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к сырью, материалам и комплектующим по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать всем ГОСТАМ и ТУ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Участник должен иметь справку об опыте поставок автошин за последние 3 (три) года с обязательным приложением копий указанных договоров с приложениями, подтверждающими поставку.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с Техническим заданием (спецификация) к договору поставки

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке и на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | В соответствии с Техническим заданием (спецификация) к договору поставки |  |

Поставщик                                                        Покупатель

АО «Далур»

________________/                    /                                   __________________/ Н.А. Попонин/

М.П.                                                                                                                             М.П.