- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ В.В. Рукша

«____» ________2013г.

Предмет договора: поставка мазута (номенклатурная группа – 1.49.поставка тяжелого топлива (мазутов)).

| № п/п | Наименование, характеристика товара | Кол-во поставляемого товара | НТД | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мазут М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент), малозольный, с температурой застывания 100С | 900,00 т. | ГОСТ 10585 – 99 | Не позднее 28.02.2014 |
| 2 | или мазут ИФО-380 (или эквивалент) |  | ТУ-0252-014-00044434-2001 |  |

Победитель открытого аукциона в электронной форме должен поставить тот вид мазута, сертификаты на который были предоставлены в  заявке на участие в электронном аукционе.

Поставщик обязан предоставить:

- Копию паспорта завода изготовителя на поставляемый  мазут, заверенную руководителем предприятия – поставщика.

2.	Копию лабораторного анализа на соответствие мазута М-40 с 1 по 4 вид (или эквивалент) ГОСТ 10585 -99 или для мазута марки ИФО-380 (или эквивалент) ТУ-0252-014-00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенную руководителем предприятия – поставщика на каждую партию.

Место поставки товара:   183017, г. Мурманск -17, ФГУП «Атомфлот».

Условия поставки:

- Поставщик осуществляет доставку топлива своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего.

2.	Дата и время поставки  согласовывается не менее чем за три дня до поставки топлива.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

Начальник котельной							Р.В.Медунецкий