ЧАСТЬ 3.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещения №11 Лит.4Н по адресу: Загородный пр., д.13.
1. Предмет договора

1.1. При выполнении работ по ремонту помещения №11 Лит.4Н необходимо выполнить работы по:
- разборке старого и устройству нового пола с покрытием из линолеума;
- замене оконного и дверного блоков;
- ремонту стен с оклейкой обоями типа «Fintex»;

- устройству подвесного потолка типа «Аrmstrong»;

- замене системы электроснабжения;

- устройству сетей связи;
- переустановке существующего кондиционера;
- замене системы отопления.

1.2. Срок выполнения работ  

-  начало работ:  с момента подписания договора

-  окончание работ:  не позднее 15.11.2012 г.

2.Технические требования.

2.1. Общие требования
 Подрядная организация составляет смету на выполнение работ, которая будет являться приложением к договору. Она  должна быть составлена на основании ТЕР Санкт-Петербурга и содержать весь перечень работ, содержащийся в смете представляемой Заказчиком (Приложение 1). 
2.2. Требования к качеству работ

 Качество  выполненных работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, действующим СНиП, ТУ. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года.
2.3. Требования к подрядной организации
Подрядная организация должна располагать штатом персонала, имеющим соответствующую квалификацию для выполнения работ.

2.4. Требования к изделиям и материалам

 Изделия и материалы, применяемые при ремонте должны  удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ и др. нормативных документов и иметь соответствующие действующие паспорта и (или) сертификаты, подтверждающие качество.
2.5. Требования к вывозу отходов
Подрядчик несёт полную ответственность за своевременный вывоз отходов, образующихся в результате производства работ по ремонту и соблюдение всех требований законодательства в области обращения с отходами.
Приложение: Локальная смета №1
