[image: image1.emf]
Техническое задание

на поставку железобетонных плит перекрытия вокруг ТГ и консольных мостиков на отм. +15,000 и +16,200 по проекту R4.03286.1.0.21
Предмет закупки: Поставка железобетонных плит перекрытия
(плиты ребристые)
Волгодонск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Марка на монт. схеме
	Наименование
	Кол-во
	Объем ед. м3
	Объем общ. м3

	1
	Плита ребристая ПТТ-1 (по R4.03286.9.0.21 л.5)
	14
	2,6
	36,4

	2
	Плита ребристая ПТТ-1А (по R4.03286.9.0.21 л.6)
	1
	2,6
	2,6

	3
	Плита ребристая ПТТ-1Б (по R4.03286.9.0.21 л.6)
	38
	2,6
	98,8

	4
	Плита ребристая ПТТ-1В (по R4.03286.9.0.21 л.6)
	4
	2,6
	10,4

	5
	Плита ребристая ПТТ-1Г (по R4.03286.9.0.21 л.7)
	2
	2,6
	5,2

	6
	Плита ребристая ПТТ-1Д (по R4.03286.9.0.21 л.7)
	1
	2,6
	2,6

	7
	Плита ребристая ПТТ-1Е (по R4.03286.9.0.21 л.7)
	4
	2,6
	10,4

	8
	Плита ребристая ПТТ-1Ж (по R4.03286.9.0.21 л.8)
	6
	2,6
	15,6

	9
	Плита ребристая ПТТ-1И (по R4.03286.9.0.21 л.8)
	6
	2,6
	15,6

	10
	Плита ребристая ПТТ-1К (по R4.03286.9.0.21 л.8)
	2
	2,6
	5,2

	11
	Плита ребристая ПТТ-1Л (по R4.03286.9.0.21 л.20)
	1
	2,6
	2,6

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	ОКП –584200


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Товар используется для организации перекрытия вокруг ТГ и консольных мостиков на отм. +15,000 и +16,200 Машзала Блока №4 РоАЭС.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Конструкции запроектированы для следующих климатических условий :
-расчетная снеговая нагрузка для II района 120 кгс/м2;

-нормативное значение ветрового давления для III района 38 кгс/м2;

-расчетная зимняя температура минус 22 С˚;

-сейсмичность площадки строительства П3-6 баллов по шкале MSK-64.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. При изготовлении сборных железобетонных плит, а так же арматурных и закладных изделий, необходимо руководствоваться действующими нормативными и конструктивными документами.
2. Для изготовления плит принят бетон В30, арматура- сталь класса АI- Ст3кп ГОСТ 5781-82, АIII-25ГС2 или 35ГС по ГОСТ 5781-82.

3. Арматурные каркасы и сетки должны изготавливаться при помощи контактной точечной сварки. Каркасы выполнять с нормируемой прочностью.

4. Толщины защитных слоев бетона приняты:

А) для полки плиты- 10мм.

Б) для поперечных ребер- 15-17 мм.
В) для продольных ребер- 27-30мм.

       5.   При изготовлении плит должен быть обеспечен пооперационный технологический контроль                                        

на всех стадиях производства.

6) Внешний вид плит и качество поверхностей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2003


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. При поставке Товара должен быть представлен Документ о качестве на железобетонные изделия по форме С-8, согласно регламента формирования и передачи исполнительной документации при сооружении энергоблока №3,4 Ростовской АЭС Р.50.01-11


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование производится в соответствии с действующими в РФ требованиями стандартов и технических условий.

6.2 Условия транспортировании должны соответствовать ГОСТ 13015-2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»

6.3 Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.

6.4 Не позднее 2х рабочих дней до поставки конструкций, Поставщик обязан уведомить заказчика для оформления разрешительных документов и пропусков.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 13015-2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленные взамен дефектного, заканчивается по истечению 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно- технической документацией.
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС- 17.07.2017г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	9.1. Не установлено. 


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	10.1. Не установлено.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
12.2. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

12.3. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: документ о качестве на железобетонные изделия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	14.1 Поставка Товара Поставщиком Заказчику осуществляется партиями в соответствии с письменными Заявками Заказчика, в течении 30 рабочих дней после получения Поставщиком заявки, содержащими наименование и количество товара подлежащего поставке. Заявка оформляется в двух экземплярах , один экземпляр передается Поставщику, а второй- остается у Заказчика с отметкой  Поставщика о дате получения заявки. Обработанная и согласованная по объёмам и номенклатуре Заявка может быть передана Заказчиком представителю Поставщика, в том числе посредством факсимильной связи и по электронной почте.

14.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Россия, 347388, Ростовская область, Промзона РоАЭС, ООО «Трест РосСЭМ.
14.2. Поставка осуществляется автотранспортом Поставщика.

14.3. Доставка до объекта должна быть включена в стоимость конструкций.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Листов

	1
	R4.03286.1.0.21 «Ростовская АЭС. Блок №4. Главный корпус. Машзал. Перекрытие вокруг Т.Г. и консольные мостики на отм. +15,000 и +16,200»
	4

	2
	R4.03286.9.0.21 «Ростовская АЭС. Блок №4. Главный корпус. Машзал. Перекрытие вокруг Т.Г. и консольные мостики на отм. +15,000 и +16,200. Железобетонные изделия»
	20

	3
	Форма С-8 «Документ о качестве» регламента формирования и передачи исполнительной документации при сооружении Энергоблока №3,4 Ростовской АЭС Р.50.01-11
	1


                   Ведущий инженер ПТО _____________________ Гамалей П.Ю.
