ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






	

	

	

	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ № 83-103/191
о проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме
на поставку товаров для нужд

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

((данная процедура проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 №518

(в редакции от 25.11.2009г. №827, 29.12.2009г. №933, 22.01.2010г. №33, 04.02.2010г. №81, 12.02.2010г. №107, 15.02.2010 № 116, 04.03.2010г. № 165, 31.03.2010г. №248, 25.05.2010г. №410, 26.05.2010г. №418, 01.06.2010г. №433, 01.06.2010г. №434, 23.06.2010г. №01/54-П, 09.08.2010г. №1/162-П, 26.08.2010г. №1/203-П, 30.08.2010г. №1/213-П, 31.08.2010г. №1/220-П, 13.10.2010г. №1/343-П, 14.10.2010г. №1/344-П, 28.10.2010 №1/391-П, 28.10.2010 № 1/396-П, 13.11.2010 №1/427-П, 17.11.2010 №1/447-П, 25.01.2011 № 1/44-П, 25.01.2011 № 1/45-П, 05.03.2011 № 1/171-П))
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
1. Информация о заказчике:

	Наименование (полное, сокращенное)
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики  им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения
	127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

	Почтовый адрес
	127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

	Адрес электронной почты
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо 
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. 8 (499) 972-84-27

	Контактное лицо по техническим вопросам
	Озеров Олег Вячеславович тел. 8 (916) 376-26-71

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


2. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка):
приведена в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

3. Прием и рассмотрение котировочных заявок:

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом», расположенная по адресу в сети Интернет www.a-k-d.ru. По правилам работы электронной торговой площадки.

4. Место подачи котировочных заявок:

Адрес в сети Интернет: www.a-k-d.ru. Тел.: 8 (495) 691-21-34.

5. Наименование поставляемых Товаров:

Система цифровой регистрации оптических изображений – 1 шт (Технические характеристики приведены в приложении № 1 к настоящему извещению.)
6. Место доставки:

Самовывоз со склада Поставщика.
7. Источник финансирования: 

Собственные средства.
8. Срок поставки:

Не позднее 25.10.2011
9. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС:

944 000,00 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 коп.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, хранения, полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Срок подачи котировочных заявок:

с «25» мая по «01» июня 2011 г.

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«01» июня, 11 час. 00 мин. (время московское).

12. Условия заключения Договора, сроки и условия оплаты:

С победителем запроса котировок цен будет заключен Договор путем подписания его первым лицом фирмы-победителя (генеральным директором) на территории ФГУП «ВНИИА» (127055 г. Москва, ул. Сущевская, д. 22).

Аванс 40% от цены Договора в течение 15 рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Договора поставки. 60% от цены Договора оплачивается по факту поставки Товара в течение 15 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарно-сопроводительных документов.

Данные условия поставки считаются существенными.
13. Срок подписания Договора:

Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

14. Обязательные требования к Участникам размещения заказа: 

Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях исполнить условия Договора (далее – Участник) и соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

14.1. Быть правомочным заключать Договор.

14.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.

14.3. Обладать необходимыми сертификатами на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора.

14.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

14.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

14.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

14.7. Обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией в том числе:

14.7.1. Участник должен работать на рынке более 3-х лет.

14.7.2. Предмет закупок должен соответствовать задекларированному виду экономической деятельности.

14.7.3. Участник не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации, жилой квартиры, общежития, войсковой части.

14.7.4. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
14.7.5. Руководитель организации не должен быть руководителем других юридических лиц.

14.7.6. Руководитель и учредители не должны быть  дисквалифицированы.

14.7.7. Участник не должен быть внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

14.7.8. Участник не должен быть внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов.

14.7.9. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

14.7.10. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки. 

15. Для подтверждения обязательных требований к Участникам размещения заказа заявка на участие должна содержать следующие обязательные документы и справки:

15.1. Копию выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее 1 января 2011 года.
15.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
15.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
15.4. Копию информационного письма об учете в статрегистре Росстата.

15.5. Копию приказа о назначении руководителя организации.

15.6. Копию приказа о назначении главного бухгалтера организации.

15.7. Копию договора аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение по адресу регистрации организации.

15.8. Копии форм бухгалтерской отчетности (формы № 1,2) за 2010 г. с отметкой ИФНС.

15.9. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам (ф.39-1), на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты размещения заказа.

15.10. Копию формы (КНД 1110018), о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

15.11. Копию документа подтверждающего применение участником процедур закупки упрощенной  системы налогообложения (если таковая имеется).

15.12. Копии сертификатов качества (соответствия), на поставляемую продукцию, если продукция входит в Единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982, или в список Товаров для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации  при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации (Письмо Федеральной таможенной службы № 06-73/44906 от 19.12.2006 г.).

15.13. Справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

- участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;

- руководитель организации не является руководителем других юридических лиц;

- руководитель и учредители не дисквалифицированы;

- участник не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

- участник не внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов;

- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, не урегулированных дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

15.14. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.

16. Требования к содержанию Заявки:

16.1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, контактное лицо.

16.2. Идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН.

16.3. Наименование, марка, страна происхождения, товарный знак, функциональные свойства и технические характеристики поставляемых Товаров.

16.4. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

16.5. Цена Товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах.

16.6. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг.

16.7. Сроки и порядок оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг.

16.8. Оформленные надлежащим образом оригиналы и копии документов и справок, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса ценовых котировок (раздел Обязательные требования к Участникам размещения заказа).
16.9. В случае, если заявка и/или документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям подписываются уполномоченным лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени участника размещения заказа – предоставляется оригинал доверенности на уполномоченное лицо.

16. Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении, должны быть заверены руководителем предприятия или лицом, им уполномоченным, и скреплены печатью. В случае, если документ состоит более, чем из одного листа – заверяется и скрепляется печатью каждый лист. Все документы должны быть отсканированы в цвете и в разрешении, позволяющим полностью передать текст документа и его атрибуты.

17. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.
18. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также об контрагентах, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
	Приложения к извещению:
	№ 1 Технические характеристики на 2-х л.

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на 1-м л.

	
	№ 3 Проект Договора поставки на 7-ми л.


Приложение № 1 к извещению № 83-103/191
о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку Товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"

Технические характеристики
системы цифровой регистрации оптических изображений

1. Общее описание:

Система цифровой регистрации оптических изображений (далее - система) представляет собой комплект электронных блоков, соединительных кабелей и программного обеспечения, предназначенный для монохромной регистрации изображений с высокой чувствительностью и разрешающей способностью.

2. Технические требования к составным частям системы.

2.1. Видеокамера с электронным охлаждением.

2.1.1.
Камера должна быть снабжена монохромной светочувствительной матрицей KODAK KAI-11002 Class 1 или аналогом с разрешением не менее 4008(2672 пикселей, размер пикселя не менее 9(9 мкм.

2.1.2.
АЦП должен иметь разрядность не менее 12 бит.

2.1.3.
Время считывания 1 кадра – не более 1 с (одно АЦП, 15 МГц).

2.1.4.
Минимальный кадровый период в режиме внутренней синхронизации должен быть равен времени считывания 1 кадра.

2.1.5.
Камера должна обеспечивать экспозицию от 1 мс до 1000 с.

2.1.6.
Камера должна обеспечивать аппаратный биннинг (объединение пикселей при считывании сигнала) в режимах 2(2 и 4(4 пикселя.

2.1.7.
Питание камеры должно осуществляться от отдельного блока питания.

2.1.8.
Камера должна обеспечивать внутреннюю, программную и внешнюю синхронизацию. Задержка начала экспозиции относительно сигнала внешней синхронизации должна быть не более 0.3 мс.

2.1.9.
Камера должна иметь выход синхронизации, который сигнализирует внешним устройствам о моменте открытия электронного затвора с точностью не хуже 100 нс.

2.1.10. Матрица камеры должна быть снабжена электронным охладителем (элементом Пельтье).

2.1.11. Система охлаждения должна обеспечивать температуру матрицы не менее чем на 20(C ниже температуры окружающего воздуха.

2.1.12. Избыточное тепло с элемента охлаждения должно сбрасываться с помощью радиатора и вентилятора.

2.1.13. Матрица должна находится в герметичном отсеке. Отсек должен быть наполнен сухим воздухом. Осушение воздуха должно производиться силикагелем.

2.1.14. Герметичный отсек должен иметь иллюминатор, изготовленный из оптического стекла типа К8.

2.1.15. Корпус должен иметь переходник для установки фотографических объективов с интерфейсом Canon.

3.2. Фотографический широкоугольный объектив.

2.2.1. На видеокамеру должен быть установлен широкоугольный фотографический объектив Canon EF 24mm f/1.4L или аналог.

3.3. Интерфейсный блок видеокамеры.

2.3.1. Интерфейсный блок видеокамеры должен обеспечивать работу видеокамеры через волоконно-оптический кабель.

2.3.2. Интерфейсный блок видеокамеры конструктивно должен быть исполнен в отдельном корпусе размерами не более 250(100(50 мм и массой не более 1.0 кг с присоединенными к нему кабелем для связи с видеокамерой и оптоволоконным кабелем. Длина кабелей не более 1 м (уточняется в процессе изготовления). Оптоволоконный кабель должен заканчиваться разъемом на корпус для оптоволоконной линии связи.

2.4. Блок питания видеокамеры.

2.4.1. Блок питания должен обеспечивать преобразование электрического питания (220В 50Гц в питание видеокамеры. 

2.4.2. Блок питания видеокамеры конструктивно должен быть исполнен в отдельном корпусе размерами не более 200(100(50 мм и массой не более 0.5 кг с присоединенными к нему кабелем питания видеокамеры и кабелем входного электропитания. Длина кабелей не более 1 м (уточняется в процессе изготовления). Кабель входного электропитания должен заканчиваться  разъемом типа AS-207 (SS-7B) «евровилка сетевая на корпус».
3.5. Блок управления и обработки данных.

2.5.1. Блок управления и обработки данных должен быть реализован на основе промышленного защищенного ноутбука TS Strong@Master 7020T серия Core2Duo с экраном 17” или аналога.

2.5.2. Блок управления и обработки данных должен быть оснащен преобразователем сигнала с оптоволоконной линии связи на интерфейс USB 2.0 (или Ethernet). Преобразователь конструктивно должен быть исполнен в отдельном корпусе.

2.6. Соединительные кабели.

2.6.1. В систему должны входить соединительные кабели в следующем составе:

· оптоволоконный кабель ( 3 мм длиной 50 м;

· оптоволоконный кабель ( 3 мм длиной 100 м;

· сетевой кабель питания 220В 50Гц длиной 5м.

2.7. Программное обеспечение.

2.7.1.
Программное обеспечение должно осуществлять управление параметрами работы видеокамеры, получение и сохранение изображений.

2.7.2.
В составе системы должно поставляться следующее ПО:

· Пользовательская программа под Windows XP (SP2/SP3) (Windows-7);

· SDK для Windows XP (SP2/SP3) (Windows-7) для разработки приложений для Microsoft .NET на Visual C#;

· Драйвера под Windows XP (SP2/SP3) (Windows-7).

3. Комплект поставки

1. Видеокамера с электронным охлаждением




1 шт.
2. Фотографический широкоугольный объектив



1 шт.
3. Интерфейсный блок видеокамеры





1 шт.
4. Блок питания видеокамеры






1 шт.
5. Блок управления и обработки данных




1 шт.
6. Оптоволоконный кабель ( 3 мм 





50 м

7. Оптоволоконный кабель ( 3 мм 





100 м

8. Сетевой кабель питания 220В 50Гц длиной 




5м

9. Программное обеспечение






1 шт.
Приложение № 2 к извещению № 83-103/191
о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"

 (на фирменном бланке организации)

№ документа

В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на поставку _________________ для нужд ФГУП «ВНИИА»

Изучив запрос ценовых котировок на поставку _______________________________________ для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», __________________________________________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
___________________________ в лице ___________________________________________________________

почтовый адрес (для юридического лица))                               (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны исполнить условия Договора и поставить Товар, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок № 83-103/191 и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица): __________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: _____________________________________________________________

1.3. ИНН ___________________________ ОГРН _____________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2. Перечень Товаров:

Мы согласны поставить данные Товары по следующей цене с учетом НДС за единицу поставляемого Товара.
	№ п/п
	Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)
	Функциональные свойства и технические характеристики
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	



ИТОГО:

3. Существенные условия заключения Договора:
3.1. Наименование, функциональные свойства и технические характеристики, количество, цена за единицу согласно перечню Товаров, указанному в п. 2 данной заявки.

3.2. Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (______________________________) рублей __ коп. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, доставки Товара на склад Заказчика, погрузочно-разгрузочных работ, полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Срок поставки Товара: не позднее 25.10.2011.
3.4. Аванс 40% от цены Договора в течение 15 рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Договора поставки. 60% от цены Договора оплачивается по факту доставки Товара в течение 15 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарно-сопроводительных документов.

3.5. Подписание Договора первым лицом фирмы-победителя (генеральным директором) на территории ФГУП «ВНИИА» (127055 г. Москва, ул. Сущевская д. 22).
4. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения договора.

К заявке прилагаются документы и справки:

Участник размещения заказа

_____________________/                                 /

               (подпись)               М.П.

Приложение № 3 к извещению № 83-103/191
о проведении открытого запроса ценовых
котировок в электронной форме

на поставку Товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"

Проект Договора поставки № ______

г. Москва








   «___» _________ 2011 года

________________________________ /_____________________/, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), именуемое  в дальнейшем "Покупатель", в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности №340 от 26.03.2010г., с другой стороны, по итогам открытого запроса ценовых котировок в электронной форме (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____________ от ________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка ____________________ (далее «Товар») надлежащего качества в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять, оплатить данный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки, функциональные свойства и технические характеристики определяются Спецификацией.

1.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (______________________________) рублей __ коп.
2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Установленная цена Договора Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, хранения, полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена единицы Товара указана в Спецификации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Передать Заказчику  Товар соответствующего наименования, надлежащего качества, в срок, установленный Спецификацией и с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Передать с Товаром техническую и товарно-сопроводительную документацию.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Оплатить Товар, в порядке предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечить приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления на склад Покупателя, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в оригинальной упаковке завода-изготовителя, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

4.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

5. Поставка Товара и документации

5.1. Поставка по настоящему Договору осуществляется путем самовывоза, в сроки, предусмотренные Спецификацией.

Допускается досрочная поставка Товара, при условии письменного согласия Покупателя.

5.2. Поставка считается осуществленной после передачи Продукции Заказчику и подписания товарной накладной.

5.3. Фактической датой поставки считается дата подписания товарной накладной Заказчиком.

5.4. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию:
а) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкция пользователя;
б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
г) счет, счет-фактуру выставленные Покупателю;

д) оригиналы или нотариально заверенные копии ГТД;
е) акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетов количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

6.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

6.3. В случае поставки Товара несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

Покупатель имеет право потребовать с поставщика оплату ответственного хранения товара, если срок ответственного хранение превышает 20 (двадцать) дней, в размере 0,01% от цены Договора за день хранения начиная с 21-го дня, но не более 10% от общей стоимости Договора.

6.4. По факту поставки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя, в течение 3 (трех) рабочих дней, подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приеме товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

6.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты подписания уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный поданному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией.

7.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Товара оформленные соответствующими гарантийными талонами или иные аналогичные документы.

7.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

7.4. Гарантия на поставленный Товар составляет 36 месяцев со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара.

7.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласования Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

7.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

7.8. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

8.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

8.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

8.3. Оплата за Оборудование производится по настоящему Договору следующим образом:

8.3.1. Авансовый платеж в размере 40% от цены Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет _______________ (_______________) рублей __ коп., в том числе НДС (18%) - _______________ (__________________) рублей __ коп осуществляется в течение 15 рабочих дней после подписания настоящего Договора. Счет на авансовый платеж Поставщик предоставляет Покупателю в течение 3 (трех) дней после подписания Договора.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика, в соответствии с п.3 статьи 168 НК РФ, Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру на полученный платеж.
8.3.2. 60% от цены Договора _______________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18%) - _______________ (______________________________) рублей __ коп оплачивается по факту поставки Товара и после предоставления Покупателю всех документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора и подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,2 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости недопоставленного Товара.

9.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % цены Договора.

9.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены Договора.

9.4. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Покупателю, повлекшие за собой убытки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС излишне уплаченного в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

9.5. В остальном Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения обязательств по Договору.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

10.5. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

11.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцати) дней с момента ее получения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

12.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 25.10.2011.
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Покупателя в случае двукратного срыва Поставщиком сроков поставки Товара.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В случае расторжения Договора в связи с существенным его нарушением Поставщиком, Поставщик по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Спецификации действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.

13.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит ___ (_____) страниц, Спецификация на ____ (____) страницах и вступает в силу с момента подписания их обеими сторонами.

13.4. Приложение:

13.4.1. Спецификация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Поставщик:


	Покупатель:

ФГУП «ВНИИА»

	
	ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Тел.: _____________

Факс: ____________

Банковские реквизиты:

р/с 40502810638040000105

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525225

	
	

	Поставщик:
	
	Покупатель:
	

	
	
	
	

	
	
	Заместитель директора
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


Приложение № 1

к Договору № _________

от _________ 2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)
	Функциональные свойства и технические характеристики
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  ИТОГО:

Итого: Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (______________________________) рублей __ коп.
Срок поставки: не позднее 25.10.2011.

	От Поставщика:
	
	От Покупателя:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


Приложение № 2

к Договору № _________

от _________ 2011 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

№ ___ от «___» ________2011 г.

ПО ДОГОВОРУ № ______ от «___» ________ 2011 г.

«Поставщик» _______________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «Покупатель» ФГУП «ВНИИА» в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности №340 от 26.03.2010г., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору):
___________________________________________________________________ (описание Товара).

Стоимость поставленного Товара составляет:
____________ (__________________________) рублей __ коп. (сумма за поставленный Товар).
Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
______________________________________________ (перечислить документы)
	От Поставщика:
	
	От Покупателя:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


ВНИИА





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА








PAGE  
2

_1069490136.unknown

