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Открытый запрос цен на право заключения договора 
на оказание услуги по расчетно-информационному обслуживанию (распределение электроэнергии по подразделениям РФЯЦ-ВНИИЭФ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)


	Услуги по расчетно-информационному обслуживанию (распределение электроэнергии по подразделениям РФЯЦ-ВНИИЭФ)

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	1 200 000,00 руб. включая НДС

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата будет производиться по факту оказания услуг ежемесячно посредством перечисления денежных сумм на расчетный счет Исполнителя и предоставления актов сдачи-приемки выполненных работ.

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	не требуется

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	март-декабрь 2015


	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	ЗАТО г. Саров, Нижегородской области.

	Требования к участникам закупки
	1.Наличие договора с Гарантирующим поставщиком на предоставление информации по потребленной Заказчиком электроэнергии и мощности.

2.Наличие квалифицированного персонала

3.Наличие программного обеспечения позволяющего вести учет в разрезе подразделений Заказчика с учетом тарифных зон и подгрупп  первой, третьей и четвертой ценовой категории для данных точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности электросетей. 

4.Соответствовать требованиям п.12.5.1ЕОСЗ


Техническое задание
на поставку услуг по расчетно-информационному обслуживанию (распределение электроэнергии по подразделениям РФЯЦ-ВНИИЭФ).
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Услуги по расчетно-информационному обслуживанию (распределение электроэнергии по подразделениям  РФЯЦ-ВНИИЭФ)
	мес.
	10
	2015 год
	Исполнитель гарантирует достоверность, предоставляемых им расчетов в течение срока действия договора


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	не требуется


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	не требуются

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	количество приборов учета 474 шт; количество подразделений (объектов) – 56 шт. (Перечень будет представлен после заключения договора)

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Организация и сопровождение базы данных потребителей Заказчика

2.  Распределение потребленной электрической энергии и мощности (для групп точек поставки, имеющих мощность более 670 кВт а рамках границ балансовой принадлежности), предъявленных к оплате Заказчику по подразделениям Заказчика.

3. Проверка баланса электрической энергии по электроустановкам, находящихся под укрупненным учетом и распределение потерь между данными электроустановками пропорционально объему потребления.

4. Расчет предельного уровня средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию для точек поставки, рассчитывающих по третьей  и четвертой ценовой категориям.

5.Распределение мощности в части услуг по передаче электрической энергии, к величине которой применяется ставка за содержание электрических сетей предельного уровня нерегулируемых цен, по подразделениям Заказчика, производящим расчеты по четвертой ценовой категории.

6.Оформление результатов расчетов за потребленную электроэнергию и мощность в целом и с разбивкой по подразделениям Заказчика в виде сводной ведомости реализации и расшифровок по объёмам и стоимости потребленной электроэнергии и мощности (в электронном и бумажном виде)

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	не предъявляются

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	отсутствуют

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	отсутствуют

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	отсутствуют

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	отсутствуют

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	отсутствуют

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	отсутствуют

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Ежемесячно с подписанием акта сдачи-приема оказанных услуг.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В течении срока действия договора.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Проведение работ  квалифицированным персоналом, использование программного обеспечения позволяющего вести учет в разрезе подразделений Заказчика с учетом тарифных зон и подгрупп  первой, третьей и четвертой ценовой категории для данных точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности электросетей. 

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Ежемесячно


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

нет






