Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ Р.З.Чапаев « » 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ И.З.Мусин « » 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на ремонт зданий и сооружений.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий и сооружений

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень товаров

Ремонт зданий и сооружений согласно ведомости объемов работ № 014-314, 14-0133эз.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не требуется

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не требуется

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не требуется

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Не требуется

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Не требуется

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Допускается досрочное выполнение работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – сентябрь 2015 года.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14-0133эз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная часть. Общестроительные работы. Здание Г. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Помещения №7 ,11, 19. |  |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,2 |  |
| 2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3,2 |  |
| 4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2 |  |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |  |
| Раздел 2. Душевая №8 ,6. |  |  |  |  |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,2 |  |
| 8 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| Санитарно-технические работы. |  |  |  |  |
| 10 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 11 | Смена: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 |  |
| 12 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 13 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 1 |  |
| 14 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. | 0,1 |  |
| Раздел 3. Помещения №7,11,19. |  |  |  |  |
| 15 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,8 |  |
| 16 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,43 |  |
| 17 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,8 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,143 |  |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных и вентиляционныхза 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 0.4+0.3 |  |
| 20 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,18 |  |
| 21 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 4 |  |
| 22 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм | м | 44 |  |
| 23 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,021 |  |
| 24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,1 |  |
| 25 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 1 |  |
| 26 | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная , размером 1000х2100 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 3,5 |  |
| Раздел 4. Помещения №12,13,14,12а,9,5,6,8,17.16. |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт оконных блоков с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,14 |  |
| 29 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,38 |  |
| 30 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,365 |  |
| 31 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,38 |  |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 33 | Разборка деревянных перегородок: из плит пластиковых | 100 м2 | 0,57 |  |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных и вентиляционныхза 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 36 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |  |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,2 |  |
| 38 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |  |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,62 |  |
| 40 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 |  |
| 41 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,57 |  |
| Раздел 5. Помещения №15,10,16,17,18,17б,17а. |  |  |  |  |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,98 |  |
| 43 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,98 |  |
| 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,82 |  |
| 45 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,82 |  |
| 46 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 47 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| 48 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,26 |  |
| 49 | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,27 |  |
| 50 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 51 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 52 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,75 |  |
| 53 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |  |
| 54 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,64 |  |
| 55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,64 |  |
| 56 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,64 |  |
| Санитарно-технические работы. |  |  |  |  |
| 57 | Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым | 10 компл. | 0,2 |  |
| 58 | Установка унитазов: с краном смывным | 10 компл. | 0,2 |  |
| 59 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 |  |
| 60 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,24 0.12+0.12 |  |
| 61 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 6 |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,16 0,08+0.08 |  |
| 63 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 9,6 |  |
| 64 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 13 мм | м | 105,6 |  |
| Раздел 6. Помещения №1, 2, 3 (зал). |  |  |  |  |
| 65 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,66 |  |
| 66 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 7,66 |  |
| 67 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 8,38 |  |
| 68 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,38 |  |
| 69 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,47 |  |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных и вентиляционныхза 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |  |
| 71 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза м/к | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |  |
| 72 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,82 |  |
| 73 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 4,16 |  |
| 74 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -424,3 |  |
| 75 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый | м2 | 424,3 |  |
| 76 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 1,46 |  |
| 77 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,46 |  |
| 78 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,146 |  |
| 79 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 5,05 |  |
| Раздел 7. Помещения №102,103,104,105,106,101(локализующие помещения). |  |  |  |  |
| 80 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |  |
| 81 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,66 |  |
| 82 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,17 |  |
| 83 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |
| 84 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,5 |  |
| 85 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 30% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |  |
| 86 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |  |
| 87 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 88 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,9 |  |
| 89 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,92 |  |
| 90 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,93 |  |
| 91 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -94,86 |  |
| 92 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый | м2 | 94,86 |  |
| 93 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,92 |  |
| 94 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |  |
| 95 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,022 |  |
| 96 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,6 |  |
| 97 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 1 |  |
| 98 | Дверь металлическая двупольная утепленная | шт. | 1 |  |
| 99 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |  |
| 100 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| 101 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 102 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,2 |  |
| Раздел 8. Тамбур. |  |  |  |  |
| 103 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| Раздел 9. Помещение №21. |  |  |  |  |
| 104 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,52 0.58+0.94 |  |
| 105 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 106 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 107 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 108 | Установка уплотнителей войлоком | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,018 |  |
| 109 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,264 |  |
| 110 | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по войлоку с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,264 |  |
| 111 | Устройство бетонной пандуса | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 |  |
| 112 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,05088 |  |
| 113 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5,08 |  |
| 114 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 1 |  |
| 115 | Дверь металлическая двупольная размером 2120х2400 мм | шт. | 1 |  |
| 116 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 117 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (м/к): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |  |
| 118 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,48 |  |
| 119 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,044 |  |
| 120 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4,4 |  |
| 121 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 2 |  |
| 122 | Дверь металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм | шт. | 2 |  |
| 123 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |  |
| 124 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |  |
| 125 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,6 |  |
| 126 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,18 |  |
| 127 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,18 |  |
| 128 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 8 |  |
| 129 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 5 |  |
| 130 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба | м2 | 18 |  |
| Раздел 10. Прочие работы. |  |  |  |  |
| 131 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12 |  |
| 132 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I класс груза | 1 т груза | 12 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-314 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт гидроизоляции и обваловки. Здания А, Б, В. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "HITACHI", с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,262 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 340 |  |
| 4 | Устройство гидроизоляции стен из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 2,22 | Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,18 |  |
| 6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,06 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,08 |  |
| 8 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 0,08 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,22 |  |
| 10 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 12 | Обратная засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,274 |  |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 2 |  |