Том 2. Техническая часть

1. Наименование лота: 

Сейф типа СН-12 просвинцованный (10 мм) или эквивалент.
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии

	1
	
	1. Сейф типа СН-12, просвинцованный 10 мм (2 шт.) или эквивалент.
Сейф предназначен для хранения альфа и бета, гамма-активных веществ. Применяется в закрытых отапливаемых помещениях при проведении работ с радиоактивными материалами. 

Толщина защитного свинцового слоя – 10мм

Число ячеек 12 (6 в верхней части и 6 в нижней части) 

Внутренние размеры ячеек (ШхГхВ) – 200х350х200 мм (не менее)
Габаритные размеры сейфа (ШхГхВ) -  800х550х1350 мм (примерно)
Масса сейфа, примерно - 570 кг.
	12 мес.


3. В комплект поставки входит:  

Шкаф нижний (просвинцованный) – 1шт
Шкаф верхний (просвинцованный) – 1шт
Ключи к замкам общих дверей  –  3+3 шт

Паспорт – 1 шт
4. Условия поставки 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, документация, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить документацию на русском языке.

7. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 
8. Место поставки и условия допуска 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
