УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

_______________ А.А. Ковальчик

«02» марта 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ о закупке

в форме открытого запроса ценовых котировок

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ ЗЦК-43

на право заключения договора

на поставку электроустановочного оборудования

г. Екатеринбург

2015 г.

- Правила подготовки и проведения закупки

1. Требования к участникам запроса ценовых котировок.

1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1.1.1. Быть правомочным заключать договор.

1.1.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.1.3. Обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.1.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда (юридические лица, индивидуальные предприниматели) несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство.

1.1.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

1.1.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 6 месяцев, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

1.1.7. Участник запроса ценовых котировок должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, деловой репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

1.2. Дополнительные требования:

1.2.1. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

1.2.2. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.2.3. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.4. иные требования, предусмотренные в документации.

1.3. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

2. Условия допуска к участию в запросе ценовых котировок

2.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе ценовых котировок участник закупки не допускается закупочной комиссией к участию в закупке в случае:

- несоответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией;

- несоответствие коммерческого предложения участника закупки условиям документации о закупке;

- невнесения в сроки, в размере и порядке, указанные в извещении о проведении закупки, задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование об обеспечении заявки указано в извещении о проведении закупки, отсутствия суммы задатка на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, внесения части суммы задатка на расчетный счет Заказчика;

- несоответствия заявки на участие в запросе ценовых котировок требованиям документации, в том числе отсутствия в составе заявки хотя бы одного документа из перечня обязательных документов, прилагаемых к заявке, определенного документацией, нарушения требований к оформлению заявки;

- нарушения участником закупки иных требований, установленных документацией.

2.2. Решение закупочной комиссии об отказе в допуске к участию в закупке оформляется протоколом.

- Обеспечение заявки на участие в запросе ценовых котировок

3.1. Необходимым условием для участия в закупке является обеспечение заявки на участие в закупке в виде задатка.

3.2. Размер, сроки и порядок внесения участниками закупки задатка определяются в извещении о проведении закупки. При отсутствии в извещении о закупке информации о размере, сроках и порядке внесения задатка закупка проводится без внесения задатка.

3.3. Сумма задатка определяется Заказчиком в извещении о проведении закупки. Размер задатка не должен превышать 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

3.8. Порядок возврата задатка Заказчиком установлен в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

4. Отказ от проведения закупки

4.1. Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения закупки в любое время до подведения итогов запроса ценовых котировок без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

4.2. Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на Сайте www.zakupki.gov.ru.

4.3. В случае отказа от закупки Заказчик возвращает заявки участникам закупки по адресу, указанному на конверте (или в анкете участника) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об отказе от закупки. Участник закупки в праве самостоятельно забрать поданную заявку.

5. Порядок подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок

5.1. Для участия в закупке участник подает заявку на участие в запросе ценовых котировок.

5.2. Заявка на участие в закупке подается участником закупки в электронной форме через  электронную торговую площадку.

5.3. Заявка на участие в закупке должна содержать сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (данные сведения указываются в анкете по установленной документацией о закупке форме); документы, указанные в разделе IV документации, а также сведения о цене договора. Заявка может содержать любую другую информацию о деятельности участника закупки, качестве товаров, работ, услуг, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

5.4. Все документы в составе заявки должны быть подписаны руководителем (юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом и скреплены печатью организации (индивидуального предпринимателя). Применение факсимильных подписей в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, не допускается.

5.5. Документы в составе заявки направляются в электронной форме в виде цветного, полученного в результате оцифровки изображения оригинала документа (скан-копии), подписанные электронной цифровой подписью участника закупки.

5.6. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки.

5.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета (лота) закупки.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке

6.1. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении закупки, и оценивает такие заявки.

6.2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении закупки и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

6.3. В случае если один или несколько участников процедуры закупки не являются плательщиком НДС, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются начальная цена договора и цены, предложенные участниками закупки, без учета НДС. Заказчик вправе самостоятельно произвести вычет НДС из ценового предложения участника закупки, в случае, если участник в своей заявке (коммерческом предложении) не указал цену договора без учета НДС.

6.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий. Указанный протокол ведется закупочной комиссией, оформляется и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в срок не более 7 рабочих дней после рассмотрения и оценки заявок, после чего размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.5. В случае, если по запросу ценовых котировок не подана ни одна заявка на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки заявок отказано в допуске к участию в закупке всем участникам закупки или закупочной комиссией не был выбран победитель или закупочной комиссией принято решение об отказе от закупки, запрос ценовых котировок признается несостоявшимся.

Во всех случае, если по результатам закупки допущен хотя бы один участник закупки, запрос ценовых котировок признается состоявшимся.

При наличии единственного участника закупки, единственного допущенного участника закупки, его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о закупке, с таким участником заключается договор.

7. Порядок заключения и исполнения договора

7.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

7.2. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, в соответствии с Документацией о закупке, должен быть заключен Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания итогового протокола.

7.3. Победитель (участник закупки, обязанный заключить договор) обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола о результатах закупки (письменного уведомления о принятом решении) предоставить Заказчику график платежей, сметы и иные документы, необходимые для заключения договора, в двух экземплярах.

7.4. В случае, если победитель (участник закупки, обязанный заключить договор) не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 7.2 документации, подписанный им договор, такой победитель (участник закупки, обязанный заключить договор) признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя закупки (участника закупки, обязанного заключить договор) от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому победителю закупки (участнику закупки, обязанному заключить договор) не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении закупки).

7.5. В случае, если победитель запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер и который признан  допущенным к участию закупке.

7.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом и Положением о закупке.

7.7. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора.

7.8. Заказчик по согласованию с победителем закупки (участником закупки, обязанным заключить договор) при заключении и исполнении договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

7.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

7.10. Расторжение и изменение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

II. Извещение о проведении закупки

Заказчик - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование – МУП «Водоканал) приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в закупке, проводимой в форме открытого запроса ценовых котировок в электронной форме.

Предмет договора: Поставка электроустановочного оборудования (количество – 33 457 y.e).

Начальная (максимальная) цена договора: 10 817 394,93 (с НДС-18%).

Сведения о Заказчике:

Место нахождения и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 32

Место проведения закупки: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.32.

Контактный телефон: 8 (343) 371 47 75.

Адрес электронной почты: orkolmikova@vodokanalekb.ru

Требование об обеспечении заявки  на участие в запросе ценовых котировок: внесение денежных средств в качестве задатка на расчетный счет Заказчика до 17.30 ч. «06» марта 2015 г. Обязательство участника закупки по перечислению задатка считается исполненным, если денежные средства поступили на расчетный счет Заказчика до 17.30 ч. «06» марта 2015 г. и находятся на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок.

Сумма задатка: 1 081 739,49 руб. НДС не облагается (10% от начальной (максимальной) цены договора).

Реквизиты расчетного счета для перечисления задатка:

МУП «Водоканал», ИНН 6608001915; КПП 667001001

Расчетный счет: 40702810800010003850 в ОАО Банк «Екатеринбург»

Корр./счет  30101810500000000904

БИК 046577904; ОКПО 03301966; ОКОНХ 90213.

Назначение платежа: задаток на участие в запросе ценовых котировок № ЗЦК-43.

Порядок проведения закупки:

Закупка проводится на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом в сети "Интернет" по адресу WWW.A-K-D.RU.

Для участия в закупке необходимо своевременно подать заявку на участие в закупке, в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки, подготовленную в соответствии с требованиями документации. Заявка подается через  электронную торговую площадку «WWW.A-K-D.RU».

Документация выдается по адресу Заказчика по запросу участника закупки (уполномоченного представителя), направленному на адрес электронной почты в рабочие дни с «02» марта 2015 г. по                 «10» марта 2015 г., с понедельника по четверг – с 09 ч. до 16 ч., в пятницу – с 09 ч. до 13 ч. (время местное). Дополнительно документация размещена на сайте www.zakupki.gov.ru .

Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации:

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке:  «02» марта 2015 г.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «10» марта 2015 г.

Заявки принимаются с момента размещения настоящей документации на сайте WWW.A-K-D.RU.

Срок окончания приема заявок на участие в закупке: 12.00 ч. «10» марта 2015 г. (вр емя местное).

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых котировок: 15.00 ч. «10» мата 2015 г. (время местное).

Участники закупки не вправе присутствовать на процедуре рассмотрения заявок на участие в закупке.

Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении закупки и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

Заказчик вправе завершить закупку без выбора победителя или без заключения договора с победителем.

Протокол о результатах закупки подписывается членами закупочной комиссии и размещается на  сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания.

III. Условия договора:

УТВЕРЖДАЮ:

Коммерческий директор

МУП «Водоканал»

___________ С..В. Ткаченко

«___» ______________ 2015 г.

Техническое задание (спецификация)

Лот № ___: Поставка электроустановочного оборудования

| № п/п | Критерии |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | Основание для заключения договора |  |  |  | Выполнение производственной программы МУП «Водоканал» на 2015год Исполнение Плана закупок МУП «Водоканал» на 2015 год Код ОКДП 3222170, 3313150 Код ОКВЭД 31.20, 33.20, 31.6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Заказчик (Покупатель) |  |  |  | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование товара, максимальное количество товара, порядок формирования цены договора (максимальная цена за единицу товара, максимальная (начальная) цена договора (лота), расходы, связанные с поставкой товара), требования к качеству товара |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Наименование товара |  |  |  |  | Ед. измерения (штуки, тонны, литры, и пр.) | Количество | Максимальная цена за единицу товара, с учетом НДС-18%, в руб. | Максимальная (начальная) цена договора (лота), с учетом НДС-18% в руб. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (покупателя) |
|  | Выключатели автоматические на номинальные токи до 100 А общего назначения ОКДП 3120321 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический 3п 63А С S203 6кА |  |  | шт | 25 | 2 417,46 | 60 436,50 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара. |
|  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С S203 6кА |  |  | шт | 25 | 1 771,16 | 44 279,00 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 10 А |  |  | шт | 15 | 685,76 | 10 286,40 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16 А |  |  | шт | 15 | 685,76 | 10 286,40 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 20 А |  |  | шт | 5 | 589,81 | 2 949,07 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 25 А |  |  | шт | 15 | 685,76 | 10 286,40 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 32 А |  |  | шт | 15 | 685,76 | 10 286,40 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 6 А 10 мА |  |  | шт | 5 | 685,76 | 3 428,80 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12М 2Р B16 30 мА 16А |  |  | шт | 5 | 624,90 | 3 124,52 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12М 2Р B25 30 мА 25А |  |  | шт | 5 | 624,90 | 3 124,52 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12М 2Р С10 30 мА 10А |  |  | шт | 5 | 623,15 | 3 115,73 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12М 2Р С16 30 мА 16А |  |  | шт | 5 | 614,88 | 3 074,42 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12М 2Р С20 30 мА 20А |  |  | шт | 5 | 623,15 | 3 115,73 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12М 2Р С25 30 мА 25А |  |  | шт | 5 | 614,88 | 3 074,42 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД12М 2Р С32 30 мА 32А |  |  | шт | 5 | 614,88 | 3 074,42 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД14 4Р 10 А |  |  | шт | 5 | 1 031,36 | 5 156,82 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД14 4Р 16 А |  |  | шт | 20 | 1 031,36 | 20 627,27 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД14 4Р 25 А |  |  | шт | 15 | 1 031,36 | 15 470,45 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД14 4Р 32 А |  |  | шт | 15 | 1 031,36 | 15 470,45 |  |
|  |  |  | Автомат дифференциальный АД14 4Р 6 А 10 мА |  |  | шт | 5 | 1 031,36 | 5 156,82 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |
|  |  | Накопители электрической энергии неполярного типа ОКДП 3190681 ОКВЭД 31.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок конденсаторов БК-401 |  |  | шт | 15 | 4 596,00 | 68 940,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Коробки и ящики для электропроводок и электроустановочных изделий ОКДП 3150314 ОКВЭД 32.10.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бокс КМПн 1/2М без крышки для 2-х авт.выкл. наружный (MKP41-N-02-30-20) |  |  | шт | 5 | 23,80 | 119,00 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Коробка GE41241 распаячная для о/п 150х110х70 IP44 |  |  | шт | 20 | 125,21 | 2 504,20 |  |
|  |  |  | Коробка клеммная 160х200х98 IP66 серая KF 9255 (KF 9255) |  |  | шт | 10 | 2 393,60 | 23 935,97 |  |
|  |  |  | Коробка комутационная УК-2 |  |  | шт | 15 | 136,26 | 2 043,90 |  |
|  |  |  | Коробка ответвительная 150х110х70мм IP55 |  |  | шт | 50 | 134,56 | 6 728,00 |  |
|  |  |  | Коробка распределительная для откр. пров. 370х275х135 IP55 без вводов |  |  | шт | 500 | 744,89 | 372 446,67 |  |
|  |  |  | Коробка распределительная 70х70х40 IP55 |  |  | шт | 500 | 67,58 | 33 791,67 |  |
|  |  |  | Корпус КП102 пластиковый 2 кнопки белый |  |  | шт | 20 | 180,23 | 3 604,53 |  |
|  |  |  | Корпус КП103 пластиковый 3 кнопки белый |  |  | шт | 20 | 196,55 | 3 931,07 |  |
|  |  |  | Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-6 IP40 пластиковый белый прозрачная дверь |  |  | шт | 5 | 579,93 | 2 899,67 |  |
|  |  |  | Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP54 с замком У2 265х330х120 |  |  | шт | 15 | 1 255,64 | 18 834,60 |  |
|  |  |  | Щит распред. навесной ЩРН-24 395х330х120 IP54 |  |  | шт | 15 | 1 344,02 | 20 160,35 |  |
|  |  |  | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый без двери КМПн 1/2 |  |  | шт | 15 | 108,05 | 1 620,75 |  |
|  |  |  | Щит распределительный навесной ЩРн-П-4 IP30 пластиковый белый прозрачная дверь КМПн 2/4 |  |  | шт | 15 | 205,49 | 3 082,30 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP30 пластиковый белый прозрачная дверь КМПн 2/6 |  |  | шт | 15 | 311,41 | 4 671,20 |  |
|  |  |  | Щит распределительный навесной ЩРН-П-6 IP40 пластиковый прозрачная дверь |  |  | шт | 15 | 466,94 | 7 004,03 |  |
|  |  |  | Щит распределительный навесной ЩРН-Пм-12 IP40 пластиковый прозрачная дверь |  |  | шт | 15 | 651,72 | 9 775,80 |  |
|  |  |  | Шкаф для монтажа автоматики 400×400×200 пластиковый типа KS1448.600 "RITALL" |  |  | шт | 5 | 19 455,34 | 97 276,68 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 1255 |  |  |  |
|  | Детали и элементы средств связи коммутационные ОКДП 3222482 ОКВЭД 32.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бокс коммутационный телефонный парный БКТП 20*2 |  |  | шт | 5 | 1 430,00 | 7 150,00 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Бокс коммутационный телефонный парный БКТП 30*2 |  |  | шт | 5 | 1 620,00 | 8 100,00 |  |
|  |  |  | Бокс коммутационный телефонный парный БКТП 50*2 |  |  | шт | 5 | 2 400,00 | 12 000,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Штепсели, гнезда, розетки, вилки, колодки, вставки штепсельные телефонные ОКДП 3222445 ОКВЭД 32.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вилка телефонная RJ11 |  |  | шт | 30 | 37,39 | 1 121,70 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими контактами заземляющие ОКДП 3150292 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вилка переносная 024 3Р+РЕ 32А 380В IP44 |  |  | шт | 20 | 289,96 | 5 799,13 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Вилка штепсельная электрическая |  |  | шт | 60 | 38,57 | 2 314,40 |  |
|  |  |  | Вилка штепсельная электрическая евро без заземления |  |  | шт | 150 | 82,81 | 12 421,50 |  |
|  |  |  | Вилка штепсельная электрическая евро с заземлением |  |  | шт | 150 | 91,83 | 13 774,50 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |
|  | Выключатели, переключатели для открытой установки ОКДП 3150271 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель 2-клавишный наружный |  |  | шт | 200 | 90,31 | 18 062,67 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель 1-клавишный наружный |  |  | шт | 200 | 77,42 | 15 483,33 |  |
|  |  |  | Выключатель 1-клавишный с индикатором 10А белый наружный |  |  | шт | 50 | 117,06 | 5 852,83 |  |
|  |  |  | Выключатель 2-клавишный с индикатором 10А белый наружный |  |  | шт | 30 | 132,52 | 3 975,70 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |
|  | Выключатели, переключатели для скрытой установки ОКДП 3150272 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель 2-клавишный внутренний |  |  | шт | 200 | 99,85 | 19 970,00 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель 1-клавишный внутренний |  |  | шт | 250 | 79,77 | 19 943,33 |  |
|  |  |  | Переключатель AC-22 на 2 фиксированных положения I-O 1з+1р, черный |  |  | шт | 10 | 229,87 | 2 298,73 |  |
|  |  |  | Переключатель AKS-22 с ключом на 2 фиксир.положения I-O 1з+1р черный |  |  | шт | 10 | 277,16 | 2 771,63 |  |
|  |  |  | Переключатель ALC-22 на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой I-O 1з+1р, черный |  |  | шт | 10 | 252,65 | 2 526,53 |  |
|  |  |  | Переключатель ALOLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II 1з+1р, черный |  |  | шт | 10 | 235,76 | 2 357,60 |  |
|  |  |  | Переключатель ANCLR-22-3 на 3 фиксированных положения неон/230В I-O-II 1з+1р Цвет: красный, зеленый |  |  | шт | 10 | 255,63 | 2 556,30 |  |
|  |  |  | Переключатель BG33 3P с замком не возвратный 2NO |  |  | шт | 30 | 318,75 | 9 562,40 |  |
|  |  |  | Переключатель BG73 3P с замком возвратный 2NO |  |  | шт | 30 | 313,08 | 9 392,40 |  |
|  |  |  | Переключатель SW2C-11X/2 2P NO+NC |  |  | шт | 30 | 273,76 | 8 212,90 |  |
|  |  |  | Переключатель кулачковый ПКП100-13/К 100 А «0-1» 3Р/400 В IP54 IEK |  |  | шт | 15 | 1 330,75 | 19 961,25 |  |
|  |  |  | Переключатель кулачковый ПКП10-13/K 10 А «откл-вкл» 3Р/400 В IP54 IEK |  |  | шт | 15 | 792,93 | 11 893,95 |  |
|  |  |  | Переключатель кулачковый ПКП25-13/К 25 А «откл-вкл» 3Р/400 В IP54 IEK |  |  | шт | 15 | 816,36 | 12 245,45 |  |
|  |  |  | Переключатель кулачковый ПКП32-13/К 32 А «откл-вкл» 3Р/400 В IP54 IEK |  |  | шт | 15 | 1 107,89 | 16 618,30 |  |
|  |  |  | Переключатель кулачковый ПКП63-13/К 63 А «откл-вкл» 3Р/400 В IP54 IEK |  |  | шт | 15 | 1 316,50 | 19 747,45 |  |
|  |  |  | Переключатель одноклавишный наружный IP44 белый брызгозащищенный |  |  | шт | 10 | 115,77 | 1 157,70 |  |
|  |  |  | Переключатель управления ПЕ-011 исп.2 |  |  | шт | 10 | 291,78 | 2 917,80 |  |
|  |  |  | Переключатель управления ПЕ-012 исп.1 |  |  | шт | 10 | 342,00 | 3 420,00 |  |
|  |  |  | Переключатель управления ПЕ-182 исп.1 |  |  | шт | 10 | 342,00 | 3 420,00 |  |
|  |  |  | Переключатель управления ПЕ-201 исп.2 |  |  | шт | 10 | 342,00 | 3 420,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 715 |  |  |  |
|  | Выключатели автоматические на номинальные токи до 100 А общего назначения ОКДП 3120321 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 1п 16А |  |  | шт | 15 | 246,01 | 3 690,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 1п 25А |  |  | шт | 15 | 235,93 | 3 539,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 1п 2А |  |  | шт | 15 | 318,62 | 4 779,23 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 1п 4А |  |  | шт | 15 | 318,62 | 4 779,23 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 1п 6А |  |  | шт | 15 | 318,62 | 4 779,23 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 3п 16А |  |  | шт | 15 | 1 018,24 | 15 273,53 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 3п 25А |  |  | шт | 45 | 1 023,98 | 46 079,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 3п 63А |  |  | шт | 10 | 1 291,40 | 12 914,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 63 3п 6А |  |  | шт | 10 | 876,83 | 8 768,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВД 63 2п 16А |  |  | шт | 10 | 1 514,25 | 15 142,47 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВД 63 2п 25А |  |  | шт | 10 | 1 042,52 | 10 425,17 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический 3-х фазный U-380B, I-100A |  |  | шт | 5 | 7 840,84 | 39 204,18 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический 3-х фазный U-380B, I-40А |  |  | шт | 20 | 2 121,85 | 42 436,90 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический AE 2046M-40P Iн=1,6А, Iотс=3Iн |  |  | шт | 5 | 1 100,00 | 5 500,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический AE 2046M-40P Iн=6,3А, Iотс=3Iн |  |  | шт | 5 | 1 100,00 | 5 500,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический А 3144 250 А |  |  | шт | 5 | 9 930,00 | 49 650,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АЕ 2046-100-16А-12Iн-400AC-У3 |  |  | шт | 25 | 1 081,40 | 27 034,88 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АЕ 2046-100-25А-12Iн-400AC-У3 |  |  | шт | 30 | 1 081,40 | 32 441,85 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АЕ 2046-100-50А-12Iн-400AC-У3 |  |  | шт | 15 | 1 081,40 | 16 220,93 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АЕ 2053М-100-100А-10Iн-400AC-У3 |  |  | шт | 15 | 1 186,28 | 17 794,13 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АЕ 2056М-12Р-80А-10Iн-400AC-НР220AC/DC-У3 |  |  | шт | 10 | 3 578,60 | 35 785,95 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АЕ 2066М1-100-160А-10Iн-400AC-У3 |  |  | шт | 15 | 2 481,40 | 37 220,93 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-10А |  |  | шт | 20 | 663,11 | 13 262,27 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-16А |  |  | шт | 30 | 712,41 | 21 372,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-2,5А |  |  | шт | 15 | 841,12 | 12 616,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-25А |  |  | шт | 40 | 663,11 | 26 524,53 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-40А |  |  | шт | 30 | 829,74 | 24 892,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-4А |  |  | шт | 10 | 689,51 | 6 895,13 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-50А |  |  | шт | 30 | 868,41 | 26 052,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ-6,3А |  |  | шт | 10 | 663,11 | 6 631,13 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-10А |  |  | шт | 30 | 939,23 | 28 176,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-16А |  |  | шт | 45 | 939,23 | 42 265,20 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-2,5А |  |  | шт | 10 | 973,87 | 9 738,67 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-25А |  |  | шт | 50 | 939,23 | 46 961,33 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-40А |  |  | шт | 40 | 1 272,61 | 50 904,53 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-4А |  |  | шт | 15 | 973,87 | 14 608,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-50А |  |  | шт | 35 | 1 299,28 | 45 474,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ-6,3А |  |  | шт | 10 | 939,23 | 9 392,27 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 10 А |  |  | шт | 20 | 83,64 | 1 672,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16 А |  |  | шт | 60 | 83,64 | 5 018,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 2,5А |  |  | шт | 20 | 108,56 | 2 171,27 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25 А |  |  | шт | 20 | 83,64 | 1 672,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 2А |  |  | шт | 20 | 95,20 | 1 904,07 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 32 А |  |  | шт | 20 | 83,64 | 1 672,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 40 А |  |  | шт | 20 | 83,64 | 1 672,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 4А (С) 4.5кА |  |  | шт | 20 | 95,20 | 1 904,07 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 10 А |  |  | шт | 20 | 189,43 | 3 788,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 16 А |  |  | шт | 20 | 189,36 | 3 787,27 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 25 А |  |  | шт | 20 | 189,36 | 3 787,27 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 32 А |  |  | шт | 20 | 189,36 | 3 787,27 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 40 А |  |  | шт | 20 | 189,36 | 3 787,27 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 10 А |  |  | шт | 20 | 209,84 | 4 196,73 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 16 А |  |  | шт | 15 | 209,73 | 3 145,90 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25 А |  |  | шт | 20 | 209,73 | 4 194,53 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 32 А |  |  | шт | 20 | 209,73 | 4 194,53 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 40 А |  |  | шт | 20 | 209,73 | 4 194,53 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 50 А (D) |  |  | шт | 10 | 259,63 | 2 596,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 6А (D) |  |  | шт | 650 | 250,31 | 162 703,67 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 4Р 10 А |  |  | шт | 20 | 319,42 | 6 388,33 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 4Р 16 А |  |  | шт | 15 | 319,42 | 4 791,25 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 4Р 25 А |  |  | шт | 20 | 319,42 | 6 388,33 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 4Р 32 А |  |  | шт | 20 | 319,42 | 6 388,33 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 4Р 40 А |  |  | шт | 20 | 319,42 | 6 388,33 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 0,5А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 15 | 138,68 | 2 080,15 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 0,8А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 15 | 138,50 | 2 077,50 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 1,6А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 15 | 138,68 | 2 080,15 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 10А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 109,27 | 3 278,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 13А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 123,21 | 3 696,20 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 16А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 109,27 | 3 278,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 1А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 15 | 114,89 | 1 723,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 2,5А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 25 | 138,68 | 3 466,92 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 20А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 25 | 109,33 | 2 733,25 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 25А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 109,27 | 3 278,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 2А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 122,89 | 3 686,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 32А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 109,27 | 3 278,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 3А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 122,89 | 3 686,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 40А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 109,27 | 3 278,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 4А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 122,89 | 3 686,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 50А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 126,82 | 3 804,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 5А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 122,89 | 3 686,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 63А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 140,26 | 4 207,70 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 115,49 | 3 464,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 8А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 122,89 | 3 686,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 1,6А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 276,62 | 8 298,50 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 10А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 210,37 | 6 311,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 13А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 237,44 | 7 123,20 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 16А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 210,29 | 6 308,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 1А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 248,30 | 7 449,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 2,5А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 277,13 | 8 314,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 20А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 247,08 | 7 412,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 25А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 210,29 | 6 308,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 2А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 248,30 | 7 449,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 32А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 210,29 | 6 308,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 3А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 248,30 | 7 449,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 40А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 210,29 | 6 308,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 4А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 237,44 | 7 123,20 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 50А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 224,99 | 6 749,70 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 5А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 237,44 | 7 123,20 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 63А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 224,99 | 6 749,70 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 6А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 222,74 | 6 682,20 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 2P 8А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 237,44 | 7 123,20 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 0,5А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 369,74 | 11 092,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 1,6А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 369,74 | 11 092,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 10А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 269,73 | 8 091,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 13А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 309,64 | 9 289,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 16А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 353,92 | 10 617,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 1А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 285,82 | 8 574,50 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 2,5А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 369,74 | 11 092,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 20А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 352,07 | 10 562,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 25А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 353,92 | 10 617,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 2А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 309,64 | 9 289,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 32А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 269,61 | 8 088,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 3А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 309,64 | 9 289,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 40А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 269,61 | 8 088,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 4А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 309,64 | 9 289,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 50А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 291,34 | 8 740,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 5А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 309,64 | 9 289,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 63А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 291,34 | 8 740,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 6А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 287,97 | 8 639,10 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 8А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 309,64 | 9 289,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 0,5А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 403,39 | 12 101,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 1,6А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 403,39 | 12 101,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 10А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 369,63 | 11 088,75 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 13А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 400,55 | 12 016,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 16А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 1А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 2,5А (C) 4,5kA PROxima |  |  | шт | 30 | 403,39 | 12 101,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 20А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 25А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 2А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 32А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 400,55 | 12 016,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 3А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 40А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 4А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 400,55 | 12 016,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 50А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 5А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 400,55 | 12 016,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 63А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 6А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 366,45 | 10 993,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-63 4P 8А (C) 45kA PROxima |  |  | шт | 30 | 400,55 | 12 016,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 51Г25-341110 10А |  |  | шт | 10 | 852,00 | 8 520,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический ВА 55-43-344730-00УХЛ3 1600А 660В номин.ток 1000А |  |  | шт | 5 | 75 509,30 | 377 546,48 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 C16 10мА 16А |  |  | шт | 5 | 1 138,10 | 5 690,48 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 C10 10А |  |  | шт | 10 | 1 138,10 | 11 380,97 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 C16 30мА 16А |  |  | шт | 5 | 1 020,67 | 5 103,35 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 C25 30мА 25А |  |  | шт | 5 | 1 020,67 | 5 103,35 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 C32 30мА 32А |  |  | шт | 5 | 1 029,07 | 5 145,37 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 C6 10мА 6А |  |  | шт | 5 | 1 138,10 | 5 690,48 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 B16 16А 10mA |  |  | шт | 5 | 673,41 | 3 367,05 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 B25 25А 10mA |  |  | шт | 5 | 673,41 | 3 367,05 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 10A 30mA |  |  | шт | 5 | 711,57 | 3 557,85 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 16A 30mA |  |  | шт | 5 | 711,57 | 3 557,85 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 20A 30mA |  |  | шт | 5 | 711,57 | 3 557,85 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 25A 30mA |  |  | шт | 5 | 711,57 | 3 557,85 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 32A 30mA |  |  | шт | 5 | 711,57 | 3 557,85 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 40A |  |  | шт | 10 | 763,10 | 7 631,03 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С6 6А 30mA |  |  | шт | 5 | 711,57 | 3 557,85 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М В10 30мА 10A |  |  | шт | 5 | 955,28 | 4 776,38 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М В16 30мА 16A |  |  | шт | 5 | 955,28 | 4 776,38 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М В6 10мА 6A |  |  | шт | 5 | 955,28 | 4 776,38 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М С10 10A |  |  | шт | 10 | 955,28 | 9 552,77 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М С16 16A |  |  | шт | 10 | 735,04 | 7 350,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М С20 20A |  |  | шт | 10 | 735,04 | 7 350,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М С25 25A |  |  | шт | 15 | 735,04 | 11 025,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М С32 32A |  |  | шт | 15 | 735,04 | 11 025,60 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32М С6 6A |  |  | шт | 10 | 735,04 | 7 350,40 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального токаАВДТ 34 C16 16А |  |  | шт | 10 | 987,77 | 9 877,70 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального токаАВДТ 34 C25 25А |  |  | шт | 10 | 987,77 | 9 877,70 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический дифференциального токаАВДТ 34 C32 100мА 32А |  |  | шт | 5 | 1 123,76 | 5 618,82 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 10-16А MS116 управление ручкой |  |  | шт | 20 | 1 980,59 | 39 611,80 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 16-20А MS132 50кА |  |  | шт | 20 | 3 019,18 | 60 383,50 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 20-25А MS132-25 50кА |  |  | шт | 20 | 3 299,50 | 65 990,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 1Р 10А B 6кА |  |  | шт | 10 | 440,97 | 4 409,65 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 1Р 16А B 6кА |  |  | шт | 10 | 367,70 | 3 677,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 1Р 25А B 6кА |  |  | шт | 10 | 424,60 | 4 246,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 1Р 32А B 6кА |  |  | шт | 10 | 492,73 | 4 927,25 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 1Р 63А B 6кА |  |  | шт | 10 | 824,50 | 8 245,00 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 1Р 6А B 6кА |  |  | шт | 10 | 562,33 | 5 623,30 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 3Р 10А B 6кА |  |  | шт | 10 | 1 136,72 | 11 367,15 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 3Р 25А B 6кА |  |  | шт | 30 | 1 025,46 | 30 763,65 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 3Р 32А B 6кА |  |  | шт | 10 | 1 136,72 | 11 367,15 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 3Р 63А B 6кА |  |  | шт | 10 | 1 651,16 | 16 511,55 |  |
|  |  |  | Выключатель автоматический С60N 3Р 6А B 6кА |  |  | шт | 5 | 1 255,23 | 6 276,15 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 16А 10мА |  |  | шт | 5 | 1 075,83 | 5 379,15 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 16А 30мА |  |  | шт | 5 | 798,76 | 3 993,80 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 25А 10мА |  |  | шт | 5 | 1 101,83 | 5 509,15 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 25А 30мА |  |  | шт | 5 | 820,43 | 4 102,13 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 32А 30мА |  |  | шт | 5 | 828,43 | 4 142,13 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 40А 30мА |  |  | шт | 5 | 852,09 | 4 260,47 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 50А 30мА |  |  | шт | 5 | 1 006,92 | 5 034,62 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 63А 100мА |  |  | шт | 5 | 1 182,83 | 5 914,15 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 2Р 63А 30мА |  |  | шт | 5 | 990,99 | 4 954,97 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 16А 10мА |  |  | шт | 5 | 1 553,42 | 7 767,12 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 16А 30А |  |  | шт | 5 | 1 166,15 | 5 830,73 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 25А 10мА |  |  | шт | 5 | 1 565,76 | 7 828,78 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 25А 30мА |  |  | шт | 5 | 1 178,48 | 5 892,40 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 32А 30мА |  |  | шт | 5 | 1 233,81 | 6 169,07 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 40А 30мА |  |  | шт | 5 | 1 233,81 | 6 169,07 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 50А 100мА |  |  | шт | 5 | 1 701,42 | 8 507,12 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 50А 30мА |  |  | шт | 5 | 1 483,07 | 7 415,35 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 63А 100мА |  |  | шт | 5 | 1 731,42 | 8 657,12 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип А) 4Р 63А 30мА |  |  | шт | 5 | 1 491,22 | 7 456,10 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селект УЗО) 2Р 32А 300 мА |  |  | шт | 5 | 1 091,05 | 5 455,25 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селективные УЗО) 2Р 50А 100мА |  |  | шт | 5 | 1 099,05 | 5 495,25 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селективные УЗО) 2Р 63А 100мА |  |  | шт | 5 | 1 145,72 | 5 728,58 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селективные УЗО) 2Р 25А |  |  | шт | 10 | 1 077,05 | 10 770,50 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селективные УЗО) 2Р 32А 100мА |  |  | шт | 5 | 1 079,05 | 5 395,25 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селективные УЗО) 2Р 40А |  |  | шт | 10 | 1 113,72 | 11 137,17 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селективные УЗО) 2Р 50А 300мА |  |  | шт | 5 | 1 143,72 | 5 718,58 |  |
|  |  |  | Выключатель дифференциальный ВД1-63S (селективные УЗО) 2Р 63А 300мА |  |  | шт | 5 | 1 144,38 | 5 721,92 |  |
|  |  |  | Выключатель концевой путевой вп4м(механический), аналог ВПЭ-3м (электронный) ВП-4М до 240об/м |  |  | шт | 12 | 3 250,00 | 39 000,00 |  |
|  |  |  | Выключатель с замком КУ 110141 |  |  | шт | 10 | 562,24 | 5 622,40 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 4667 |  |  |  |
|  | Наконечники и гильзы кабельные (латунные, медные, алюминиевые, из алюминиевого сплава, медно - алюминиевые) ОКДП 2943217 ОКВЭД 28.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гильза 120 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 29,64 | 1 481,83 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Гильза 150 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 36,48 | 1 824,00 |  |
|  |  |  | Гильза 16 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 7,34 | 366,83 |  |
|  |  |  | Гильза 185 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 39,76 | 1 987,83 |  |
|  |  |  | Гильза 240 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 52,34 | 2 617,17 |  |
|  |  |  | Гильза 25 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 9,92 | 495,83 |  |
|  |  |  | Гильза 35 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 22,65 | 1 132,33 |  |
|  |  |  | Гильза 50 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 16,39 | 819,67 |  |
|  |  |  | Гильза 70 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 20,32 | 1 016,17 |  |
|  |  |  | Гильза 95 алюминиевая соединительная |  |  | шт | 50 | 24,21 | 1 210,33 |  |
|  |  |  | Наконечник герметичный изолированный CPTAU 16 |  |  | шт | 20 | 273,63 | 5 472,60 |  |
|  |  |  | Наконечник герметичный изолированный CPTAU 26 |  |  | шт | 20 | 196,96 | 3 939,20 |  |
|  |  |  | Наконечник изолированный CPTA R 35 в уп 50 шт |  |  | шт | 10 | 270,04 | 2 700,43 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 120-12-14 |  |  | шт | 50 | 50,02 | 2 500,83 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 16-8-5,4 |  |  | шт | 50 | 14,15 | 707,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 185-16-18,5 |  |  | шт | 50 | 71,56 | 3 578,17 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 240-20-20 |  |  | шт | 50 | 75,48 | 3 774,17 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 25-8-7 |  |  | шт | 50 | 18,30 | 914,83 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 35-10-8 |  |  | шт | 50 | 22,89 | 1 144,50 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 70-10-12 |  |  | шт | 50 | 31,03 | 1 551,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 95-12-13 |  |  | шт | 50 | 37,41 | 1 870,67 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 10-5-5 |  |  | шт | 100 | 13,63 | 1 363,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 10-6-5 |  |  | шт | 100 | 14,31 | 1 431,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 10-8-5 |  |  | шт | 100 | 14,31 | 1 431,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-6-6 |  |  | шт | 100 | 17,59 | 1 759,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 |  |  | шт | 100 | 16,16 | 1 615,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 2,5-5-2,6 |  |  | шт | 100 | 5,21 | 520,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 2,5-6-2,6 |  |  | шт | 100 | 5,21 | 520,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-10-8 |  |  | шт | 100 | 21,71 | 2 171,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-6-7 |  |  | шт | 100 | 20,61 | 2 061,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 |  |  | шт | 100 | 20,95 | 2 094,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-8 |  |  | шт | 100 | 21,38 | 2 138,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 |  |  | шт | 100 | 32,74 | 3 274,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-9 |  |  | шт | 100 | 32,31 | 3 230,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-12-10 |  |  | шт | 100 | 33,41 | 3 340,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-12-9 |  |  | шт | 100 | 31,55 | 3 155,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-8-10 |  |  | шт | 100 | 32,41 | 3 240,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-8-9 |  |  | шт | 100 | 31,97 | 3 197,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 4-5-3 |  |  | шт | 100 | 5,75 | 574,50 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 4-6-3 |  |  | шт | 100 | 5,73 | 573,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 50-10-11 |  |  | шт | 100 | 37,71 | 3 771,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 50-12-11 |  |  | шт | 100 | 37,71 | 3 771,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 50-8-11 |  |  | шт | 100 | 37,04 | 3 704,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-5-4 |  |  | шт | 100 | 6,91 | 691,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4 |  |  | шт | 100 | 10,60 | 1 060,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 70-10-13 |  |  | шт | 100 | 43,98 | 4 397,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 70-12-13 |  |  | шт | 100 | 43,98 | 4 397,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 10-5-5 |  |  | шт | 100 | 12,50 | 1 250,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 10-8-5 |  |  | шт | 50 | 12,86 | 643,17 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 120-16-17 |  |  | шт | 50 | 105,79 | 5 289,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 150-16-19 |  |  | шт | 50 | 148,63 | 7 431,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 16-6-6 |  |  | шт | 100 | 14,93 | 1 493,00 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 16-8-6 |  |  | шт | 150 | 14,93 | 2 239,50 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 185-16-21 |  |  | шт | 50 | 177,91 | 8 895,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 2,5-5-2,6 |  |  | шт | 100 | 4,14 | 413,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 2,5-6-2,6 |  |  | шт | 100 | 4,14 | 413,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 240-20-24 |  |  | шт | 50 | 251,86 | 12 593,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 25-10-8 |  |  | шт | 100 | 20,71 | 2 071,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 25-6-7 |  |  | шт | 100 | 20,28 | 2 027,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 25-8-7 |  |  | шт | 100 | 20,61 | 2 061,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 25-8-8 |  |  | шт | 100 | 21,04 | 2 104,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 35-10-10 |  |  | шт | 200 | 30,94 | 6 188,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 35-10-9 |  |  | шт | 200 | 30,50 | 6 100,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 35-12-10 |  |  | шт | 200 | 31,27 | 6 254,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 35-12-9 |  |  | шт | 200 | 33,10 | 6 620,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 35-8-10 |  |  | шт | 200 | 29,61 | 5 921,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 35-8-9 |  |  | шт | 200 | 29,17 | 5 834,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 4-5-3 |  |  | шт | 100 | 4,63 | 462,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 4-6-3 |  |  | шт | 100 | 4,63 | 462,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 50-10-11 |  |  | шт | 50 | 33,93 | 1 696,50 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 50-12-11 |  |  | шт | 50 | 33,93 | 1 696,50 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 50-8-11 |  |  | шт | 50 | 33,60 | 1 679,83 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 6-5-4 |  |  | шт | 100 | 6,02 | 602,00 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 70-10-13 |  |  | шт | 50 | 40,17 | 2 008,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 70-12-13 |  |  | шт | 50 | 40,17 | 2 008,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кабельный медный ТМ 95-12-15 |  |  | шт | 50 | 69,09 | 3 454,33 |  |
|  |  |  | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1.25-6 |  |  | шт | 200 | 80,14 | 16 028,67 |  |
|  |  |  | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 5.5-8 |  |  | шт | 200 | 172,05 | 34 410,67 |  |
|  |  |  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,0-8 |  |  | шт | 200 | 17,08 | 3 416,67 |  |
|  |  |  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 6,0-12 |  |  | шт | 200 | 37,48 | 7 496,00 |  |
|  |  |  | Наконечник штыревой круглый изолированный НШкИ 1,5-1,7/ 9 мм |  |  | шт | 200 | 84,82 | 16 964,67 |  |
|  |  |  | Наконечник штыревой круглый изолированный НШкИ 1,5-1,7/11,5 мм |  |  | шт | 200 | 84,41 | 16 882,00 |  |
|  |  |  | Наконечник штыревой круглый изолированный НШкИ 2,5-1,8/ 7 мм |  |  | шт | 200 | 100,12 | 20 023,33 |  |
|  |  |  | Наконечник штыревой круглый изолированный НШкИ 2,5-1,8/11 мм |  |  | шт | 200 | 100,12 | 20 023,33 |  |
|  |  |  | Наконечник штыревой круглый изолированный НШкИ 6-2,6/13 мм |  |  | шт | 200 | 174,01 | 34 802,67 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 8350 |  |  |  |
|  | Клеммы приборные, вилки и розетки двухполюсные, штепсели и гнезда однополюсные ОКДП 3211393 ОКВЭД 31.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-10 2,5-6мм2 |  |  | шт | 30 | 82,45 | 2 473,40 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-100 10-25мм2 |  |  | шт | 30 | 211,48 | 6 344,30 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-15 4-10мм2 |  |  | шт | 30 | 75,03 | 2 250,90 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-150 16-35мм2 |  |  | шт | 30 | 232,00 | 6 960,10 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-20 4-10мм2 |  |  | шт | 30 | 70,53 | 2 115,90 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-3 1,0-2,5мм2 |  |  | шт | 30 | 46,40 | 1 391,90 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-30 6-16мм2 |  |  | шт | 30 | 83,16 | 2 494,70 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-5 1,5-4мм2 |  |  | шт | 30 | 48,23 | 1 446,90 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-60 6-16мм2 |  |  | шт | 30 | 114,49 | 3 434,80 |  |
|  |  |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ-80 10-25мм2 |  |  | шт | 30 | 167,69 | 5 030,80 |  |
|  |  |  | Клемма на DIN-рейку ЗНИ-10мм2 серый |  |  | шт | 200 | 41,92 | 8 384,00 |  |
|  |  |  | Клемма на DIN-рейку ЗНИ-16мм2 серый |  |  | шт | 200 | 55,54 | 11 107,33 |  |
|  |  |  | Клемма на DIN-рейку ЗНИ-4мм2 серый |  |  | шт | 200 | 34,10 | 6 820,67 |  |
|  |  |  | Клемма на DIN-рейку ЗНИ-6мм2 серый |  |  | шт | 200 | 35,48 | 7 095,33 |  |
|  |  |  | Клеммная колодка 10 mm 10А (уп. 10 шт.) |  |  | уп | 50 | 44,51 | 2 225,25 |  |
|  |  |  | Клеммная колодка 12 mm 15А (уп. 10 шт.) |  |  | уп | 50 | 51,62 | 2 580,75 |  |
|  |  |  | Клеммная колодка 4 mm 3А(уп. 10 шт.) |  |  | уп | 50 | 35,63 | 1 781,25 |  |
|  |  |  | Клеммная колодка 6 mm 6А (уп. 10 шт.) |  |  | уп | 50 | 38,30 | 1 914,75 |  |
|  |  |  | Клеммник 12х2,5 |  |  | шт | 400 | 37,91 | 15 162,00 |  |
|  |  |  | Клемник до 4 мм2 |  |  | шт | 30 | 42,78 | 1 283,25 |  |
|  |  |  | Клемник до 6 мм2 |  |  | шт | 30 | 50,72 | 1 521,60 |  |
|  |  |  | Клемные колодки WKFN 2,5../35 |  |  | шт | 150 | 82,00 | 12 300,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 1910 |  |  |  |
|  | Замки врезные цилиндровые ОКДП 2893441 ОКВЭД 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замки с металлическим ключом 18-18/34 |  |  | шт | 10 | 76,27 | 762,67 |  |
|  |  |  | Замки с металлическим ключом 18-20/40 |  |  | шт | 10 | 71,54 | 715,40 |  |
|  |  |  | Замки с металлическим ключом 20-22/40 |  |  | шт | 10 | 76,27 | 762,67 |  |
|  |  |  | Замки с металлическим ключом 20-22/45 |  |  | шт | 10 | 75,54 | 755,40 |  |
|  |  |  | Замок-защелка для металлического бокса |  |  | шт | 10 | 97,51 | 975,07 |  |
|  |  |  | Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 IP54 |  |  | шт | 10 | 169,82 | 1 698,20 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Приспособления для подачи звуковых сигналов (звонков, сигнальных устройств на случай взлома или пожара ОКДП 3190180 ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звонок ЗД-47 |  |  | шт | 30 | 129,64 | 3 889,10 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Ленты изоляционные ОКДП 2519874 ОКВЭД 25.13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изолента ПВХ черная 15мм 20м |  |  | шт | 900 | 29,08 | 26 169,00 |  |
|  |  |  | Изолента ХБ 80гр. черная |  |  | шт | 1500 | 57,67 | 86 505,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |
|  | Арматура светосигнальная (в том числе световые табло, указатели и прочая) ОКДП 3150258 ОКВЭД 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор светосигнальный AL-22 d22 мм неон/230 В цилиндр желтый |  |  | шт | 30 | 116,83 | 3 504,80 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Индикатор светосигнальный AL-22 d22 мм неон/230 В цилиндр зеленый |  |  | шт | 30 | 116,83 | 3 504,80 |  |
|  |  |  | Индикатор фаз световой MIF10-400 |  |  | шт | 30 | 171,94 | 5 158,20 |  |
|  |  |  | Лампа сигнальная 22мм 230-240В белая |  |  | шт | 20 | 396,37 | 7 927,47 |  |
|  |  |  | Лампа сигнальная 22мм 230-240В красная |  |  | шт | 20 | 396,06 | 7 921,20 |  |
|  |  |  | Лампа сигнальная:индикатор AD-220DS-230В |  |  | шт | 150 | 110,69 | 16 602,75 |  |
|  |  |  | Лампа сменная зеленая BA9S с подсветкой неон 240В (BMS20-240-K06) |  |  | шт | 70 | 60,12 | 4 208,40 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD16DS матрица d16 мм 110 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 137,21 | 1 372,13 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD16DS матрица d16 мм 12 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 109,48 | 1 094,80 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD16DS матрица d16 мм 230 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 157,24 | 1 572,40 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD16DS матрица d16 мм 24 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 109,48 | 1 094,80 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD16DS матрица d16 мм 36 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 128,80 | 1 287,97 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD-22DS матрица d22 мм 110 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 142,49 | 1 424,87 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD-22DS матрица d22 мм 12 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 113,00 | 1 129,97 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD-22DS матрица d22 мм 230 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 160,82 | 1 608,20 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 132,45 | 1 324,50 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AD-22DS матрица d22 мм 36 В AC/DC Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 132,59 | 1 325,87 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AL-22 d22 мм неон/230 В цилиндр Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, прозрачный, синий |  |  | шт | 10 | 179,45 | 1 794,53 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы AL-22TE d22 мм неон/230 В цилиндр Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, прозрачный, синий |  |  | шт | 10 | 180,39 | 1 803,90 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы ENR-22 d22 мм неон/230 В цилиндр Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, синий |  |  | шт | 10 | 135,12 | 1 351,17 |  |
|  |  |  | Светосигнальные индикаторы LAY5-BU63 матрица d22 мм Цвет: желтый, зеленый, красный, |  |  | шт | 10 | 219,38 | 2 193,77 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |
|  | Контакторы электромагнитные постоянного тока на номинальные токи до 630 А общего назначения ОКДП 3120362 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контактор вакуумный КВ 160А |  |  | шт | 10 | 14 900,00 | 149 000,00 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Контактор вакуумный КВ 250А |  |  | шт | 10 | 22 256,44 | 222 564,40 |  |
|  |  |  | Контактор вакуумный КВ 400А |  |  | шт | 10 | 16 571,52 | 165 715,15 |  |
|  |  |  | Контактор КМ 2145-23 350А 220В |  |  | шт | 10 | 19 120,00 | 191 200,00 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-10910) |  |  | шт | 10 | 493,10 | 4 931,00 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 12А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-11210) |  |  | шт | 10 | 537,67 | 5 376,67 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-22510) |  |  | шт | 10 | 671,00 | 6 710,00 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 32А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-23210) |  |  | шт | 10 | 771,33 | 7 713,33 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-34012) |  |  | шт | 10 | 1 143,33 | 11 433,33 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 50А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-35012) |  |  | шт | 10 | 1 643,00 | 16 430,00 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 110/230/400В АС 1НО+1НЗ (КМИ-46512) |  |  | шт | 10 | 1 420,85 | 14 208,50 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 80А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-48012) |  |  | шт | 10 | 2 139,33 | 21 393,33 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ малогабаритный 95А катушка управления 230/400В АС 1НО (КМИ-49512) |  |  | шт | 10 | 2 035,48 | 20 354,80 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ-10960 9А 220/380В с электротепловым реле в защитной оболочке |  |  | шт | 10 | 1 439,94 | 14 399,40 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ-11260 12А 220/380В с электротепловым реле в защитной оболочке |  |  | шт | 10 | 1 518,01 | 15 180,10 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Контактор КМИ-22560 25А 220/380В с электротепловым реле в защитной оболочке |  |  | шт | 10 | 1 878,08 | 18 780,77 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ-23260 32А 220/380В с электротепловым реле в защитной оболочке |  |  | шт | 10 | 2 612,00 | 26 120,00 |  |
|  |  |  | Контактор КМИ-49562 95А 220/380В с электротепловым реле в защитной оболочке |  |  | шт | 10 | 6 248,12 | 62 481,20 |  |
|  |  |  | Контактор КТ 6613И 100 А 3р кат. перем. тока 230 В/400В |  |  | шт | 10 | 5 369,16 | 53 691,63 |  |
|  |  |  | Контактор КТ 6623И 150 А 3р кат. перем. тока 230 В/400В |  |  | шт | 10 | 6 542,99 | 65 429,87 |  |
|  |  |  | Контактор КТ 6633И 250 А 3р кат. перем. тока 230 В/440В |  |  | шт | 5 | 8 446,87 | 42 234,37 |  |
|  |  |  | Контактор КТ 6643И 400 А 3р кат. перем. тока 230 В/400В |  |  | шт | 5 | 11 775,81 | 58 879,03 |  |
|  |  |  | Контактор КТ-6023Б-160А-220AC-У3 |  |  | шт | 10 | 6 629,07 | 66 290,67 |  |
|  |  |  | Контактор КТ-6033Б-250А-220AC-У3 |  |  | шт | 10 | 8 814,25 | 88 142,47 |  |
|  |  |  | Контактор КТ-6053 630А 380В 3NO+3NC (kt6053-380) |  |  | шт | 5 | 24 048,07 | 120 240,35 |  |
|  |  |  | Контактор КТИ-5150 150А |  |  | шт | 5 | 4 190,18 | 20 950,88 |  |
|  |  |  | Контактор КТИ-5265 265А |  |  | шт | 5 | 14 663,46 | 73 317,28 |  |
|  |  |  | Контактор КТИ-6400 400А |  |  | шт | 5 | 18 554,00 | 92 769,98 |  |
|  |  |  | Контактор КТП 6613И 100 А 3р кат. пост. тока 220 В |  |  | шт | 5 | 7 092,91 | 35 464,55 |  |
|  |  |  | Контактор КТП 6623И 150 А 3р кат. пост. тока 220 В |  |  | шт | 5 | 8 659,56 | 43 297,82 |  |
|  |  |  | Контактор КТП 6633И 250 А 3р кат. пост. тока 220 В |  |  | шт | 5 | 7 628,69 | 38 143,43 |  |
|  |  |  | Контактор КТП 6643И 400 А 3р кат. пост. тока 220 В |  |  | шт | 5 | 13 415,45 | 67 077,25 |  |
|  |  |  | Контактор КТП-6013Б-100А-220DC-У3 |  |  | шт | 10 | 8 564,19 | 85 641,90 |  |
|  |  |  | Контактор малогабаритный КМЭ 12А 380В 1NO реверсивный |  |  | шт | 10 | 648,47 | 6 484,70 |  |
|  |  |  | Контактор малогабаритный КМЭ 18А 380В 1NO реверсивный |  |  | шт | 10 | 689,51 | 6 895,10 |  |
|  |  |  | Контактор малогабаритный КМЭ 25А 380В 1NO реверсивный |  |  | шт | 10 | 751,77 | 7 517,65 |  |
|  |  |  | Контактор малогабаритный КМЭ 9А 380В NO реверсивный |  |  | шт | 10 | 563,44 | 5 634,35 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ20-11 230В |  |  | шт | 30 | 606,72 | 18 201,70 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ20-20 230В |  |  | шт | 30 | 624,38 | 18 731,30 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ20-22 400В |  |  | шт | 30 | 974,58 | 29 237,50 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ20-40 400В |  |  | шт | 30 | 974,58 | 29 237,50 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ25-22 400В |  |  | шт | 30 | 1 002,25 | 30 067,50 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ25-40 400В |  |  | шт | 30 | 1 033,91 | 31 017,40 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ40-11 230В |  |  | шт | 30 | 1 037,92 | 31 137,50 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ40-20 230В |  |  | шт | 30 | 1 037,92 | 31 137,50 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ40-40 400В |  |  | шт | 30 | 1 266,55 | 37 996,50 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ63-11 230В |  |  | шт | 30 | 1 140,13 | 34 203,90 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ63-20 230В |  |  | шт | 30 | 1 140,13 | 34 203,90 |  |
|  |  |  | Контактор модульные КМ63-40 400В |  |  | шт | 30 | 1 356,55 | 40 696,50 |  |
|  |  |  | Катушка управления для КМИ (09-18 А) 230В |  |  | шт | 30 | 159,12 | 4 773,60 |  |
|  |  |  | Катушка управления КМИ 09А-18А 400В |  |  | шт | 10 | 159,12 | 1 591,20 |  |
|  |  |  | Миниконтактор МКИ-10610 6А 400В/АС3 1НО |  |  | шт | 10 | 404,23 | 4 042,33 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Миниконтактор МКИ-10910 9А 400В/АС3 1НО |  |  | шт | 10 | 394,48 | 3 944,80 |  |
|  |  |  | Миниконтактор МКИ-11210 12А 400В/АС3 1НО |  |  | шт | 10 | 441,84 | 4 418,37 |  |
|  |  |  | Миниконтактор МКИ-11211 12А 400В/АС3 1Н3 |  |  | шт | 10 | 441,84 | 4 418,37 |  |
|  |  |  | Миниконтактор МКИ-11610 16А 400В/АС3 1НО ИЭК (20 шт.) |  |  | шт | 20 | 506,13 | 10 122,53 |  |
|  |  |  | Приставка контактная ПКЛ-1104 |  |  | шт | 10 | 115,27 | 1 152,70 |  |
|  |  |  | Приставка контактная ПКЛ-2204 |  |  | шт | 10 | 180,96 | 1 809,60 |  |
|  |  |  | Приставка контактная ПКЭ-02 2NC |  |  | шт | 10 | 131,18 | 1 311,80 |  |
|  |  |  | Приставка контактная ПКЭ-20 2NO |  |  | шт | 10 | 128,83 | 1 288,30 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |
|  | Арматура кабельная (муфты, барабаны, разъемы, ролики) ОКДП 3133030 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кронштейн CA 1500 |  |  | шт | 50 | 188,63 | 9 431,67 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Крюк болтовой HEL-5551 |  |  | шт | 30 | 251,52 | 7 545,60 |  |
|  |  |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  | шт | 400 | 64,54 | 25 816,00 |  |
|  |  |  | Арматура для прокладки по фасаду BRPF 70-150-1F |  |  | шт | 30 | 125,56 | 3 766,65 |  |
|  |  |  | Зажим анкерный PA-1500 |  |  | шт | 50 | 402,29 | 20 114,33 |  |
|  |  |  | Зажим анкерный PA-25×100 |  |  | шт | 30 | 277,26 | 8 317,80 |  |
|  |  |  | Зажим прокалывающий KZEP-13 |  |  | шт | 160 | 105,06 | 16 808,80 |  |
|  |  |  | Зажим прокалывающий P2× 95 |  |  | шт | 250 | 137,60 | 34 400,00 |  |
|  |  |  | Зажим прокалывающий P3× 95 |  |  | шт | 50 | 179,60 | 8 980,00 |  |
|  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP 22.127 (Al-Cu) |  |  | шт | 10 | 310,59 | 3 105,93 |  |
|  |  |  | Зажим промежуточный PS 495 |  |  | шт | 30 | 242,10 | 7 263,00 |  |
|  |  |  | Зажим промежуточный с кронштейном ES 1500 |  |  | шт | 150 | 302,94 | 45 441,00 |  |
|  |  |  | Подвес крепления кабеля ПКТ 160 |  |  | шт | 10 | 12,55 | 125,50 |  |
|  |  |  | Узел крепления С-11 (низкий) служит для крепления подкоса при установке угловых, анкерных, концевых и ответвительных опор на стойках СВ-95 |  |  | шт | 20 | 2 300,00 | 46 000,00 |  |
|  |  |  | Скрепы для крепления лент A 200 |  |  | шт | 900 | 16,82 | 15 138,00 |  |
|  |  |  | Хомут 150х2.5мм нейлон (уп.100шт) |  |  | упак | 500 | 65,26 | 32 631,67 |  |
|  |  |  | Хомут нейлоновый 3,6х300 (уп.100шт) |  |  | упак | 50 | 162,84 | 8 141,83 |  |
|  |  |  | Хомут стяжной CSB 180 мм (D 10-45мм) |  |  | упак | 700 | 164,65 | 115 255,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 3420 |  |  |  |
|  | Датчики – реле ОКДП 3313167 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Датчик движения настенный 1200 Вт, 12м, 180, H=1.8-2.5м, IP44 |  |  | шт | 25 | 405,94 | 10 148,42 |  |
|  |  |  | Датчик движения потолочный 1200Вт, 12м, 360, H=1,5-3,5м |  |  | шт | 25 | 390,74 | 9 768,50 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Прочее электрооборудование, не включенное в другие группировки ОКДП 3190290 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Динрейка 30см |  |  | шт | 250 | 23,12 | 5 780,83 |  |
|  |  |  | Динрейка перфорированная 1000 мм |  |  | шт | 100 | 80,79 | 8 078,67 |  |
|  |  |  | Дин рейка 1 метр |  |  | шт | 100 | 237,69 | 23 768,67 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  | Ограничители напряжения и стабилитроны односторонние ОКДП 3120261 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 B (I) |  |  | шт | 30 | 2 836,68 | 85 100,50 |  |
|  |  |  | Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 C (II) |  |  | шт | 30 | 3 354,48 | 100 634,40 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 D (III) |  |  | шт | 30 | 4 011,69 | 120 350,80 |  |
|  |  |  | Ограничитель на DIN-рейку HDW-2-11 |  |  | шт | 50 | 20,72 | 1 036,00 |  |
|  |  |  | Грозозащита ГЗ-220 |  |  | шт | 12 | 733,74 | 8 804,88 |  |
|  |  |  | Модуль грозозащиты МГР-84 -1 |  |  | шт | 10 | 2 680,00 | 26 800,00 |  |
|  |  |  | Модуль грозозащиты МГР-84 -2 |  |  | шт | 10 | 2 680,00 | 26 800,00 |  |
|  |  |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений 4 пол класс II (С) 40/20 ка 400 вольт |  |  | шт | 15 | 6 458,57 | 96 878,55 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |
|  | Патроны резьбовые для ламп накаливания и дуговых ртутных ламп ОКДП 3150261 ОКВЭД 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Патрон карболитовый Е27 |  |  | шт | 40 | 25,02 | 1 000,80 |  |
|  |  |  | Патрон керамический Е27 |  |  | шт | 60 | 23,87 | 1 432,00 |  |
|  |  |  | Патрон керамический Е40 |  |  | шт | 30 | 59,96 | 1 798,80 |  |
|  |  |  | Патрон керамический Е40 “Голиаф” |  |  | шт | 15 | 71,34 | 1 070,03 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |
|  | Вставки плавкие ОКДП 3211394 ОКВЭД 32.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 0,5А |  |  | шт | 10 | 51,30 | 512,97 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 10А |  |  | шт | 10 | 69,30 | 692,97 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 12А |  |  | шт | 10 | 69,30 | 692,97 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 16А |  |  | шт | 10 | 69,30 | 692,97 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 1А |  |  | шт | 10 | 51,30 | 512,97 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 20А |  |  | шт | 10 | 94,63 | 946,30 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрич ПВЦ 10*38 25А |  |  | шт | 10 | 94,63 | 946,30 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 2А |  |  | шт | 10 | 51,30 | 512,97 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 32А |  |  | шт | 10 | 94,63 | 946,30 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 4А |  |  | шт | 10 | 51,30 | 512,97 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 6А |  |  | шт | 10 | 51,30 | 512,97 |  |
|  |  |  | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 8А |  |  | шт | 10 | 51,30 | 512,97 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Кнопки и переключатели кнопочные ОКДП 3211402 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пост кнопочный ПКЕ-212/1 черная |  |  | шт | 10 | 176,80 | 1 767,97 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Пост кнопочный ПКЕ-212/2 |  |  | шт | 22 | 221,90 | 4 881,80 |  |
|  |  |  | Пост кнопочный ПКЕ-212/3 |  |  | шт | 22 | 254,00 | 5 588,07 |  |
|  |  |  | Пост кнопочный ПКЕ-222/2 |  |  | шт | 10 | 236,85 | 2 368,47 |  |
|  |  |  | Пост кнопочный ПКЕ-622/2 |  |  | шт | 10 | 170,85 | 1 708,47 |  |
|  |  |  | Пост кнопочный ПКТ-63 |  |  | шт | 10 | 512,49 | 5 124,93 |  |
|  |  |  | Кнопка AEA-22 "Грибок" зеленая NO+NC |  |  | шт | 20 | 174,08 | 3 481,67 |  |
|  |  |  | Кнопка AEA-22 "Грибок" красная NO+NC |  |  | шт | 20 | 174,08 | 3 481,67 |  |
|  |  |  | Кнопка APBB-22N "Пуск-Стоп" овальная 220В NO+NC |  |  | шт | 20 | 208,46 | 4 169,13 |  |
|  |  |  | Кнопка SW2C-10D с подсветкой зеленая NO |  |  | шт | 30 | 192,06 | 5 761,80 |  |
|  |  |  | Кнопка SW2C-10D с подсветкой красная NO |  |  | шт | 30 | 192,06 | 5 761,80 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Кнопка черная без фиксации 22мм 1но (XB5AA21) |  |  | шт | 10 | 436,70 | 4 366,95 |  |
|  |  |  | Кнопка XB5-AС21 красный |  |  | шт | 10 | 603,78 | 6 037,75 |  |
|  |  |  | Кнопка двойная 22мм зеленая/красная Пуск-Стоп 1но+1нз |  |  | шт | 10 | 622,18 | 6 221,77 |  |
|  |  |  | Кнопка зеленая 22мм с подсветкой 230-240В 1но+1нз |  |  | шт | 10 | 576,02 | 5 760,17 |  |
|  |  |  | Кнопка зеленая SВ-7 Пуск 1з+1р 22мм 240В |  |  | шт | 10 | 141,06 | 1 410,57 |  |
|  |  |  | Кнопка КЕ 011 исполнение 2 черная |  |  | шт | 30 | 67,50 | 2 025,10 |  |
|  |  |  | Кнопка КЕ 011 исполнение 4 черная |  |  | шт | 30 | 74,16 | 2 224,80 |  |
|  |  |  | Кнопка КЕ 011 исполнение 5 красная |  |  | шт | 30 | 74,16 | 2 224,80 |  |
|  |  |  | Кнопка КЕ-012 "пуск-стоп" (чёрная) |  |  | шт | 10 | 150,95 | 1 509,47 |  |
|  |  |  | Кнопка КЕ-012 "пуск-стоп"(красная) |  |  | шт | 10 | 150,95 | 1 509,47 |  |
|  |  |  | Кнопка КЕ-021 "пуск-стоп" (красная) |  |  | шт | 10 | 89,02 | 890,20 |  |
|  |  |  | Кнопка КЕ-021 "пуск-стоп" (чёрная) |  |  | шт | 10 | 89,02 | 890,20 |  |
|  |  |  | Кнопка красная возвратная 22мм без фиксации 1нз |  |  | шт | 10 | 333,52 | 3 335,20 |  |
|  |  |  | Кнопка управления ABLF-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, прозрачный, синий |  |  | шт | 10 | 228,42 | 2 284,20 |  |
|  |  |  | Кнопка управления ABLFP-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, прозрачный, синий |  |  | шт | 10 | 236,12 | 2 361,23 |  |
|  |  |  | Кнопка управления ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р зелёный |  |  | шт | 10 | 236,12 | 2 361,23 |  |
|  |  |  | Кнопка управления ABLFP-22 d22мм неон/230В 1з+1р красный |  |  | шт | 10 | 236,12 | 2 361,23 |  |
|  |  |  | Кнопка управления ABLFS-22 d22 мм неон/230 В 1з+1р Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, прозрачный, синий |  |  | шт | 10 | 235,41 | 2 354,10 |  |
|  |  |  | Кнопка управления модульная КМУ11 |  |  | шт | 30 | 430,32 | 12 909,50 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КЕ 021-4 красный грибок |  |  | шт | 10 | 120,67 | 1 206,67 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КЕ 201-2 красный |  |  | шт | 10 | 240,00 | 2 400,00 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КМЕ-4111 черный |  |  | шт | 10 | 288,74 | 2 887,40 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КМЕ-4211 черный |  |  | шт | 10 | 288,74 | 2 887,40 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КМЕ-4222 черный |  |  | шт | 10 | 240,00 | 2 400,00 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КМЕ-5520 черный |  |  | шт | 10 | 240,00 | 2 400,00 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КМЕ-6511 черный |  |  | шт | 10 | 240,00 | 2 400,00 |  |
|  |  |  | Кнопочный выключатель КУ-113101 |  |  | шт | 10 | 304,58 | 3 045,80 |  |
|  |  |  | Пульт ПКТ-40 на 4 кнопки IP54 |  |  | шт | 10 | 1 042,32 | 10 423,15 |  |
|  |  |  | Пульт ПКТ-61 на 2 кнопки IP54 |  |  | шт | 50 | 845,36 | 42 267,83 |  |
|  |  |  | Пульт ПКТ-62 на 4 кнопки IP54 |  |  | шт | 50 | 924,29 | 46 214,67 |  |
|  |  |  | Пульт ПКТ-63 на 6 кнопок IP54 |  |  | шт | 50 | 858,95 | 42 947,60 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |
|  | Предохранители плавкие с наполнителем, обычного быстродействия на номинальные токи до 1000 А общего назначения ОКДП 3120342 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-100 100А |  |  | шт | 90 | 133,54 | 12 018,90 |  |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-250 100А |  |  | шт | 50 | 185,40 | 9 270,17 |  |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-100 31,5А |  |  | шт | 110 | 120,62 | 13 267,83 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-100 16А |  |  | шт | 100 | 146,91 | 14 690,50 |  |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-100 63А |  |  | шт | 100 | 136,62 | 13 661,67 |  |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-250 250А |  |  | шт | 60 | 191,19 | 11 471,40 |  |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-400 250А |  |  | шт | 20 | 340,03 | 6 800,53 |  |
|  |  |  | Предохранитель ПН-2-400 400А |  |  | шт | 60 | 411,60 | 24 696,20 |  |
|  |  |  | Предохранитель NH 1~500V 200А |  |  | шт | 10 | 860,00 | 8 600,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель NHOO~500V 125А |  |  | шт | 10 | 860,00 | 8 600,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель NHOO~500V 63А |  |  | шт | 10 | 750,00 | 7 500,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель NHOO~500V 80А |  |  | шт | 10 | 750,00 | 7 500,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель ППБ-1-33-00-20-00 100А |  |  | шт | 20 | 678,80 | 13 575,90 |  |
|  |  |  | Предохранитель НПН2-60-16А-У3 |  |  | шт | 100 | 138,95 | 13 895,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель НПН2-60-32А-У3 |  |  | шт | 100 | 138,95 | 13 895,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель НПН2-60-60А-У3 |  |  | шт | 100 | 166,33 | 16 632,50 |  |
|  |  |  | Предохранитель ППНН-33 50А |  |  | шт | 10 | 250,00 | 2 500,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель ППНН-33 80А |  |  | шт | 20 | 250,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | Предохранитель-разъединитель с индикацией ПР32 3P 10*38 32А |  |  | шт | 10 | 302,78 | 3 027,80 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |
|  | Припои марки ПОС-35 и свыше ОКДП 2721231 ОКВЭД 27.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Припой ПОС 61 8 мм пруток 186 гр. |  |  | шт | 10 | 175,00 | 1 750,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Пускатели электромагнитные на номинальные токи до 100 А ОКДП 3120376 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный 1 величины типа ПМ12 10А 220В (катушка 220В) |  |  | шт | 20 | 399,49 | 7 989,73 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Пускатель магнитный 300А катушка управления 220В АС LC1E |  |  | шт | 6 | 16 970,96 | 101 825,76 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМ 222 (223) 220/380 в кожухе |  |  | шт | 12 | 1 161,84 | 13 942,08 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМ12-010 380В Uк ~220В (реверс) |  |  | шт | 12 | 941,71 | 11 300,52 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМА 310 (с РТТ) 220В |  |  | шт | 31 | 1 004,30 | 31 133,30 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЕ 111~380В Uк˜380В (реверс) |  |  | шт | 5 | 970,00 | 4 850,00 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЕ 212~380В Uк˜380В (реверс) |  |  | шт | 5 | 1 832,60 | 9 163,00 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 4100 (с РТТ) 220В |  |  | шт | 20 | 1 832,49 | 36 649,80 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 122 (реверс., закрытого типа с РТТ) 220/380 |  |  | шт | 15 | 890,00 | 13 350,00 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 2511 реверсивный с реле, IP54, б/кн |  |  | шт | 5 | 1 230,00 | 6 150,00 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 3220 нереверсивный с реле, IP54, П+С |  |  | шт | 5 | 3 408,63 | 17 043,13 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 3630 реверсивный с реле, IP54, П+С+Л |  |  | шт | 5 | 3 115,00 | 15 575,00 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 4220 нереверсивный с реле, IP54, П+С |  |  | шт | 5 | 3 100,00 | 15 500,00 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ 4610 реверсивный с реле, IP54, б/кн |  |  | шт | 5 | 3 500,00 | 17 500,00 |  |
|  |  |  | Пускатель магнитный ПМЛ-4100 катушка 100 В |  |  | шт | 5 | 1 789,48 | 8 947,38 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-1 In=1 A Ir=0,63-1 A Ue 660 В |  |  | шт | 10 | 738,19 | 7 381,87 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6 A Ir=1-1,6 A Ue660 В |  |  | шт | 10 | 820,10 | 8 200,97 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-10 In=10 A Ir=6-10 A Ue660 В |  |  | шт | 10 | 829,41 | 8 294,13 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-14 In=14 A Ir=9-14 A Ue660 В |  |  | шт | 10 | 831,17 | 8 311,70 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-18 In=18 A Ir=13-18 A Ue660 В |  |  | шт | 10 | 850,79 | 8 507,93 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-2,5 In=2,5A Ir=1,6-2,5A Ue660B |  |  | шт | 10 | 799,35 | 7 993,47 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-25 In=25 A Ir=20-25 A Ue 660 В |  |  | шт | 10 | 849,22 | 8 492,20 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-4 In=4 A Ir=2,5-4 A Ue660 В |  |  | шт | 10 | 802,25 | 8 022,53 |  |
|  |  |  | Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3 A Ir=4-6,3 A Ue660 В |  |  | шт | 10 | 804,77 | 8 047,70 |  |
|  |  |  | Пускатель ручной кнопочный ПРК32-0,63 In=0,63 A Ir=0,4-0,63 A Ue660 В |  |  | шт | 10 | 792,95 | 7 929,47 |  |
|  |  |  | Пускатель электромагнитный ПМ12-010230 У2 В 380В (1з) РТТ5-10-1 8,50А |  |  | шт | 15 | 1 257,02 | 18 855,30 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |
|  | Предохранители однополюсные автоматические ОКДП 3150304 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель ПКТ 10кВ 20А |  |  | шт | 10 | 1 897,95 | 18 979,50 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Запасные части и принадлежности выключателей автоматических с максимальным номинальным током 63 А (малоприемных и бытовых) ОКДП 3120401 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расцепитель минимального напряжения РМ32 Ue 230В (DMS11D-UV230) с защитной оболочкой IP 54 |  |  | шт | 25 | 698,70 | 17 467,58 |  |
|  |  |  | Расцепитель независимый РН32 Ue 230В с защитной оболочкой IP 54 |  |  | шт | 25 | 591,83 | 14 795,75 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Реле времени ОКДП 3120353 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реле времени ВЛ-56 |  |  | шт | 5 | 3 100,00 | 15 500,00 |  |
|  |  |  | Реле времени РВ238 ~220В |  |  | шт | 5 | 4 584,72 | 22 923,58 |  |
|  |  |  | Реле времени РВП72-3122 10А Uк~ 220В |  |  | шт | 5 | 2 169,07 | 10 845,35 |  |
|  |  |  | Реле времени розеточное 16 ампер |  |  | шт | 20 | 583,18 | 11 663,50 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Реле управления промежуточные ОКДП 3120351 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реле РП-21-003 220В |  |  | шт | 10 | 257,27 | 2 572,65 |  |
|  |  |  | Реле РПУ-4-312 U=220В |  |  | шт | 15 | 421,00 | 6 315,00 |  |
|  |  |  | Реле РПУ-4-325 U=220В |  |  | шт | 15 | 421,00 | 6 315,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Реле тока электротепловые ОКДП 3120354 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реле тепловое для пускателя магнитного U-380B, I-100A |  |  | шт | 10 | 189,45 | 1 894,50 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Реле тепловое РРТ 45А |  |  | шт | 45 | 320,00 | 14 400,00 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТЛ-1014-2-25 |  |  | шт | 10 | 472,82 | 4 728,20 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТТ-111 1А |  |  | шт | 15 | 1 177,09 | 17 656,28 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТТ-211 25А |  |  | шт | 35 | 902,07 | 31 572,45 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТТ-211 32А |  |  | шт | 70 | 918,07 | 64 264,90 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТТ 60А |  |  | шт | 10 | 1 258,00 | 12 580,00 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТЭ-1314 7-10А |  |  | шт | 15 | 382,24 | 5 733,60 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТЭ-1316 9-13А |  |  | шт | 15 | 388,57 | 5 828,60 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТЭ-1322 17-25А |  |  | шт | 15 | 401,22 | 6 018,30 |  |
|  |  |  | Реле тепловое РТЭ-2355 30-40А |  |  | шт | 15 | 509,17 | 7 637,55 |  |
|  |  |  | Реле электротепловое токовое РТТ-21 УХЛ4, 50,0А (РТТ-21 50А 42,5..57,5А инд.устан.) |  |  | шт | 5 | 781,78 | 3 908,90 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
|  | Реле тока (кроме электротепловых) ОКДП 3120355 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реле тока УБЗ-301 10-100A для защиты двигателей |  |  | шт | 10 | 5 661,49 | 56 614,87 |  |
|  |  |  | Реле электротоковое РТИ 3355 30-40А |  |  | шт | 5 | 758,64 | 3 793,18 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Реле защиты и управления разные ОКДП 3120356 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11 Uн=220В переменного тока Iном=0,016А |  |  | шт | 5 | 1 014,73 | 5 073,65 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11 Uн=220В переменного тока Iном=0,025А |  |  | шт | 5 | 966,23 | 4 831,15 |  |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11 Uн=220В переменного тока Iном=0,5А |  |  | шт | 5 | 854,23 | 4 271,15 |  |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11 Uн=220В переменного тока Iном=1А |  |  | шт | 5 | 854,23 | 4 271,15 |  |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11, Uн=220В постоянного тока Iном=0,016А |  |  | шт | 5 | 819,73 | 4 098,65 |  |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11, Uн=220В постоянного тока Iном=0,025А |  |  | шт | 5 | 785,73 | 3 928,65 |  |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11, Uн=220В постоянного тока Iном=0,5А |  |  | шт | 5 | 759,73 | 3 798,65 |  |
|  |  |  | Реле указательное РЭУ-11, Uн=220В постоянного тока Iном=1А |  |  | шт | 5 | 755,73 | 3 778,65 |  |
|  |  |  | Реле 221816 230в 6А |  |  | шт | 10 | 212,00 | 2 120,00 |  |
|  |  |  | Реле 221852 24в 6А |  |  | шт | 10 | 212,00 | 2 120,00 |  |
|  |  |  | Реле 24 V АС40.52.8.024.000 +колодка |  |  | шт | 10 | 158,00 | 1 580,00 |  |
|  |  |  | Реле 24V DС55.34.9.024.0040 +колодка |  |  | шт | 10 | 158,00 | 1 580,00 |  |
|  |  |  | Реле АС55.34.8.230.0040+колодка |  |  | шт | 10 | 380,00 | 3 800,00 |  |
|  |  |  | Реле защиты от перенапряжения ESR4-NO-30-24VAC-DC MOELLER |  |  | шт | 20 | 496,46 | 9 929,20 |  |
|  |  |  | Реле защиты электродвигателя многофункционал 10-100 А УБЗ-301М. |  |  | шт | 10 | 6 184,15 | 61 841,53 |  |
|  |  |  | Реле контроля фаз RM4TR34 |  |  | шт | 10 | 8 989,53 | 89 895,33 |  |
|  |  |  | Реле малогабаритное промышленное FINDER 40.52.8.230 230 VAC |  |  | шт | 20 | 620,00 | 12 400,00 |  |
|  |  |  | Реле малогабаритное промышленное FINDER 55.34.8.230 230 VAC |  |  | шт | 20 | 620,00 | 12 400,00 |  |
|  |  |  | Реле напряжения РНПП-311М |  |  | шт | 60 | 1 635,85 | 98 151,20 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |
|  | Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими контактами для открытой установки ОКДП 3150293 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розетка 1-местная без заземлением наружная |  |  | шт | 700 | 70,24 | 49 170,33 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Розетка 1-местная с заземлением наружная |  |  | шт | 200 | 80,81 | 16 162,00 |  |
|  |  |  | Розетка 2-местная без заземлением наружная |  |  | шт | 700 | 90,98 | 63 686,00 |  |
|  |  |  | Розетка 2-местная с заземлением наружная |  |  | шт | 200 | 100,48 | 20 095,33 |  |
|  |  |  | Розетка к реле FINDER серии 55 арт. 94.04 |  |  | шт | 15 | 630,00 | 9 450,00 |  |
|  |  |  | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП (MRD10-16) |  |  | шт | 30 | 148,10 | 4 443,00 |  |
|  |  |  | Розетка наружная 1-местная с заземлением 250В 16А со шторками IP44 (РА16-112Б) |  |  | шт | 100 | 103,82 | 10 382,00 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Розетка наружная 2-местная с заземлением 250В 16А со шторками IP44 (РА16-112Б) |  |  | шт | 100 | 154,98 | 15 498,00 |  |
|  |  |  | Розетка переносная 224 3Р+РЕ 32А 380В IP44 |  |  | шт | 40 | 342,22 | 13 688,80 |  |
|  |  |  | Розетка стационарная наружная 124 3Р+РЕ 32А 380В IP44 |  |  | шт | 15 | 300,56 | 4 508,40 |  |
|  |  |  | Розетка телефонная RJ11 наружная |  |  | шт | 10 | 93,94 | 939,40 |  |
|  |  |  | Розетки РШ-25 380В (круглые) |  |  | шт | 5 | 112,31 | 561,55 |  |
|  |  |  | Розетки РШ-25 380В (плоские) |  |  | шт | 5 | 150,00 | 750,00 |  |
|  |  |  | Разъем 4-контактный 400В (РА32-005/В32-003) |  |  | шт | 10 | 434,50 | 4 345,03 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 2130 |  |  |  |
|  | Соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими контактами для скрытой установки ОКДП 3150294 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розетка 1-местная без заземлением внутренняя |  |  | шт | 300 | 61,71 | 18 512,00 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Розетка 1-местная с заземлением внутренняя |  |  | шт | 200 | 82,53 | 16 505,33 |  |
|  |  |  | Розетка 2-местная без заземлением внутренняя |  |  | шт | 200 | 89,77 | 17 954,00 |  |
|  |  |  | Розетка 2-местная с заземлением внутренняя |  |  | шт | 200 | 108,87 | 21 774,00 |  |
|  |  |  | Розетка стационарная внутренняя 423 2Р+РЕ 32А 220В IP44 |  |  | шт | 15 | 372,12 | 5 581,75 |  |
|  |  |  | Розетка телефонная RJ11 внутренняя |  |  | шт | 10 | 96,38 | 963,80 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 925 |  |  |  |
|  | Трубки электроизоляционные гибкие на основе синтетических материалов ОКДП 3190325 ОКВЭД 31.62.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка ПВХ 2мм |  |  | м | 30 | 0,93 | 27,75 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Трубка ПВХ 4мм |  |  | м | 30 | 2,19 | 65,70 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 12мм |  |  | м | 15 | 6,26 | 93,90 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 14мм |  |  | м | 15 | 7,40 | 111,00 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 16мм |  |  | м | 15 | 10,29 | 154,35 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 18мм |  |  | м | 10 | 15,04 | 150,40 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 5мм |  |  | м | 15 | 2,42 | 36,23 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 6мм |  |  | м | 45 | 2,77 | 124,43 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 8мм |  |  | м | 15 | 3,77 | 56,48 |  |
|  |  |  | Трубка ПХВ 10мм |  |  | м | 40 | 5,25 | 209,80 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 1,5/0,75 |  |  | м | 100 | 6,80 | 680,00 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 10/5,0 |  |  | м | 50 | 12,31 | 615,67 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 12/6,0 |  |  | м | 50 | 13,39 | 669,50 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 16/8,0 |  |  | м | 50 | 21,04 | 1 052,17 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 2/1,0 |  |  | м | 100 | 5,91 | 591,00 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 20/10,0 |  |  | м | 50 | 31,13 | 1 556,33 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 25/12,5 |  |  | м | 25 | 36,55 | 913,67 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 3/1,5 |  |  | м | 50 | 5,87 | 293,67 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 30/15,0 |  |  | м | 25 | 52,96 | 1 324,08 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Трубка ТУТ 35/17,5 |  |  | м | 25 | 22,68 | 566,88 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 4/2,0 |  |  | м | 50 | 7,89 | 394,50 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 40/20,0 |  |  | м | 25 | 86,61 | 2 165,25 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 5/2,5 |  |  | м | 50 | 9,10 | 455,17 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 50/25,0 |  |  | м | 25 | 111,82 | 2 795,50 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 6/3,0 |  |  | м | 50 | 9,17 | 458,33 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 60/30,0 |  |  | м | 25 | 91,58 | 2 289,58 |  |
|  |  |  | Трубка ТУТ 8/4,0 |  |  | м | 50 | 10,85 | 542,50 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  |
|  | Приборные удлинители и разветвители ОКДП 3150291 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 10м ПВС 3х1.5 УК10т с термозащитой IP44 |  |  | шт | 20 | 1 333,24 | 26 664,73 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 20м КГ 3x1.5 УК20 с термозащитой IP44 |  |  | шт | 20 | 3 054,86 | 61 097,13 |  |
|  |  |  | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м КГ 3х2.5 16А IP44 Гефест (UKG16-R325-4-50-44 |  |  | шт | 5 | 8 184,21 | 40 921,03 |  |
|  |  |  | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3x1.5 УК50 с термозащитой |  |  | шт | 5 | 3 346,66 | 16 733,28 |  |
|  |  |  | Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50т с термозащитой IP44 |  |  | шт | 25 | 3 528,38 | 88 209,58 |  |
|  |  |  | Удлинитель Ультра Лайт 1 кабель(шнур) электропитания, 12 метров, цвет черный вход напряжения 220В, номинальная мощность нагрузки 1,5кВт |  |  | шт | 5 | 1 852,00 | 9 260,00 |  |
|  |  |  | Удлинитель на катушке (L-50м) |  |  | шт | 5 | 2 450,00 | 12 250,00 |  |
|  |  |  | Переноска электрическая 10м |  |  | шт | 60 | 437,65 | 26 259,00 |  |
|  |  |  | Фильтр сетевой 1,8м |  |  | шт | 20 | 955,86 | 19 117,20 |  |
|  |  |  | Фильтр сетевой 3м |  |  | шт | 20 | 1 106,62 | 22 132,47 |  |
|  |  |  | Итого кол-во |  |  |  | 185 |  |  |  |
|  | Щитки осветительные для жилых зданий ОКДП 3120493 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит осветительный ВРУ ОЩВ 9 (63/16A) |  |  | шт | 15 | 2 757,64 | 41 364,65 |  |
|  |  |  | Щит ОЩВ-12 16А (ЩРн) /63А/ IP31 |  |  | шт | 5 | 2 963,45 | 14 817,25 |  |
|  |  |  | Щит ОЩВ-6 16А (ЩРн) /63А/ IP31 |  |  | шт | 10 | 2 076,49 | 20 764,93 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Ящики распределительные ОКДП 3120478 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит монтажный с панелью (IP54) ЩМП-2-0 74 У2 |  |  | шт | 5 | 3 470,13 | 17 350,63 |  |
|  |  |  | Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP31 УХЛЗ металлический ЩМП-4-0 |  |  | шт | 15 | 4 049,20 | 60 738,00 |  |
|  |  |  | Щит распределительный переносной BSV 3 16 IP44 |  |  | шт | 5 | 15 920,00 | 79 600,00 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Шины прямоугольного сечения ОКДП 2723121 ОКВЭД 27.42.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шина для земли 1*25+12*16 |  |  | шт | 30 | 159,36 | 4 780,80 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Шина нулевая изолированная 6/9 |  |  | шт | 30 | 157,21 | 4 716,30 |  |
|  |  |  | Шина нулевая изолированная 8/12 |  |  | шт | 30 | 205,80 | 6 173,90 |  |
|  |  |  | Шина нулевая на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-10-Д-С |  |  | шт | 30 | 270,52 | 8 115,50 |  |
|  |  |  | Шкаф для монтажа автоматики 400×400×200 пластиковый типа KS1448.600 "RITALL" |  |  | шт | 5 | 19 455,34 | 97 276,68 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  | Электромагниты ОКДП 3190210 ОКВЭД 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электромагнит МИС 2100 380В 50Гц |  |  | шт | 20 | 1 585,22 | 31 704,47 |  |
|  |  |  | Электромагнит МИС 3100 380 В 50Гц |  |  | шт | 20 | 1 680,22 | 33 604,47 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Ящики силовые с предохранителями и выключателями ОКДП 3120483 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/12В (2 автомата) |  |  | шт | 10 | 1 457,68 | 14 576,80 |  |
|  |  |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/36В (2 автомата) |  |  | шт | 10 | 1 623,41 | 16 234,07 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Рубильники и врубные переключатели, разъединители, выключатели неавтоматические ОКДП 3120345 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рубильник ВР32-35А31240 |  |  | шт | 5 | 2 387,93 | 11 939,67 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Ящик силовой ЯБПВУ 1М 100А IP54 (рубильник) |  |  | шт | 20 | 2 377,40 | 47 547,93 |  |
|  |  |  | Ящик силовой ЯБПВУ 400А IP54 (рубильник) |  |  | шт | 5 | 5 331,47 | 26 657,37 |  |
|  |  |  | Ящик силовой ЯПБВУ1 250А IP54 (рубильник) |  |  | шт | 10 | 3 687,98 | 36 879,80 |  |
|  |  |  | Рубильник реверсивный 3п ОТ 125 F3C |  |  | шт | 5 | 13 796,87 | 68 984,33 |  |
|  |  |  | Разъединитель РВФЗ 10/630 10 кВ 630 А ГОСТ 689-90 |  |  | шт | 3 | 16 341,28 | 49 023,84 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Низковольтные комплектные устройства вспомогательные ОКДП 3120453 ОКВЭД 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Таймер аналоговый ТЭМ181 |  |  | шт | 5 | 1 728,08 | 8 640,42 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, Обязательно наличие сертификата соответствия, паспорта качества, либо иных документов, подтверждающих качество товара |
|  |  |  | Таймер освещения ТО-47 16А 230В |  |  | шт | 5 | 845,78 | 4 228,90 |  |
|  |  |  | Таймер цифровой ТЭ15 16А 230В |  |  | шт | 5 | 1 551,04 | 7 755,22 |  |
|  |  |  | Устройство защиты отключения 1 фазное 16 ампер |  |  | шт | 15 | 1 100,00 | 16 500,00 |  |
|  |  |  | Устройство защиты отключения 1 фазное 25 ампер |  |  | шт | 15 | 1 524,30 | 22 864,50 |  |
|  |  |  | Устройство защиты отключения 3 фазное 16 ампер |  |  | шт | 15 | 1 980,45 | 29 706,75 |  |
|  |  |  | Устройство защиты отключения 3 фазное 25 ампер |  |  | шт | 15 | 2 509,82 | 37 647,30 |  |
|  | Итого кол-во |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |

|  | Расходы на перевозку, погрузку, разгрузку товара, с учетом НДС-18%, в руб. |  | Включены в стоимость договора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на уплату таможенных пошлин, в руб. |  | Включены в стоимость договора |
|  | Иные расходы, связанные с поставкой товара, в руб. |  | Отсутствуют |
|  | Итого: (максимальная (начальная) цена договора (лота), с учетом НДС-18%, в руб. |  | 10 817 394,93 |
|  | В том числе НДС-18%, в руб. |  | 1 650 111,09 |
| 4. | Условия поставки | Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя, в которых указываются наименование, необходимое количество товара. |  |
| 5. | Срок (периоды) поставки товара/ Срок поставки каждой отдельной партии товара | - с 03.2015 г. по 31.05.2015 г. - в течение срока действия договора отдельными партиями, срок поставки каждой отдельной партии товара: 5 (дней) рабочих дней с момента направления письменной заявки Покупателя с указанием объёма и места поставки, за исключением следующих сроков поставки по отдельным позициям: п.53, 58, 59, 177, 178, 247, с 488-490, 594, 595, 596, 597, 598, с619-622, 735, 736, 737, с 359-373 – 14дней |  |
| 6. | Способы поставки товара | Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до складов Покупателя. |  |
| 7. | Место поставки товара | Склады Покупателя МУП Водоканал расположенные по адресам: - г. Екатеринбург, ул. Косарева, 24 - г. Екатеринбург, ул. Московская 28Б, - г. Екатеринбург, ул. Шейкмана 45 - г. Екатеринбург, Московский тракт, 11км Место поставки отдельной партии товара определяется в письменной заявке Поставщику. |  |
| 8. | Порядок приемки товара по количеству и качеству | Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным договором поставки, или нормативными правовыми актами. |  |
| 9. | Момент исполнения обязательства Поставщика по поставке товара | Дата вручения (передачи) Товара Покупателю по месту поставки, определенному в Приложении, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |  |
| 10. | Переход к Покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения | Переход права собственности на товар, риска случайной гибели и риска случайного повреждения товара к Покупателю происходит в момент подписания Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |  |
| 11. | Формы, сроки, порядок оплаты товара | 1. Форма оплаты: безналичный расчет 2. Оплата товара производится Покупателем в течение 30 календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке каждой партии товара (п.3.2. Договора) |  |
| 12. | Требования к Поставщику | Предоставление участниками в составе заявки заверенных печатью поставщика копии технических паспортов и сертификата соответствия. |  |
| 13. | Документы и принадлежности, передаваемые вместе с товаром | Сертификат соответствия, паспорта качества, либо иные документы, подтверждающие качество товара, товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ |  |
| 14. | Требования к объему и сроку гарантии на товар | Гарантия предоставляется на весь товар. Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок не менее одного года с момента исполнения обязательства по поставке товара (п.3.2. Договора) |  |
| 15. | Дополнительные требования | Рассматриваются аналоги продукции, при условии их соответствия заявленным техническим характеристикам, с предоставлением подтверждающих документов (паспорт, тех. документация), кроме п. 596, 597, 598, с 542 по 545 |  |

IV. Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке и подтверждающие его соответствие требованиям документации

| № | Цветное, полученное в результате оцифровки изображение оригинала документа (скан-копия), заверенное ЭЦП участника (в соответствии с регламентом ЭТП) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Учредительные и организационные документы: |  |  |
|  | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 | Если зарегистрировано до 01.07.2002 |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
|  | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (инд. предпринимателя) |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) | Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении закупки |
|  | Устав | в действующей редакции |
| Финансово−экономические документы (за последний отчетный период): |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) | За исключением участников закупки, находящихся на упрощенной системе налогообложения (приложить налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой уполномоченного органа налогового контроля и уведомление налоговой, подтверждающее переход на УСН) |
| Другие документы: |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки | Решение (протокол) о назначении (об избрании) либо приказ о назначении физического лица на должность (для лица, уполномоченного представлять интересы участника без доверенности) |
|  | Заявка на участие в закупке | по утвержденной документацией форме (Приложение № 1) |
|  | Коммерческое предложение участника закупка | по утвержденной документацией форме (Приложение № 2) |
|  | Анкета участника закупки | по утвержденной документацией форме (Приложение № 3) |
|  | Сведения об аффилированных лицах | по утвержденной документацией форме (Приложение № 4) |
|  | Документ, подтверждающий обеспечение заявки на участие в закупке | (если установлено обеспечение) |
|  | Документ, подтверждающий отнесение к субъектам малого/среднего предпринимательства | если является субъектом |
|  | Технические паспорта и сертификаты соответствия. | копии документов должны быть заверены синей печатью поставщика. |

Дополнительно участником закупки могут быть предоставлены любые другие документы, содержащие информацию о товаре, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

V.  Приложения (формы документов)

Приложение № 1

к документации № ЗЦК-43

Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Ознакомившись с извещением о поведении закупки в форме открытого запроса ценовых котировок, документацией на право заключения договора _______________________________ (наименование лота) __________________________ (полное наименование участника закупки (ФИО) по учредительным документам) в лице ______________________ (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью) (далее – Участник закупки) просит принять настоящую заявку на участие в закупке, проводимом Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).

- Подавая настоящую заявку на участие в закупке участник обязуется соблюдать условия проведения закупки, содержащиеся в вышеуказанных извещении о поведении запроса ценовых котировок и документации.

- Настоящим участник закупки подтверждает, что он ознакомлен с условиями документации.

- Настоящим участник закупки соглашается, что данная заявка считается участвующей в закупке только в том случае, если она подана в сроки, установленные документацией, и допущена закупочной комиссией к участию в закупке на основании результатов рассмотрения поданных заявок.

- В случае признания победителем участник закупки обязуется:

- заключить договор с Заказчиком на условиях, определенных документацией и коммерческим предложением, в форме, документацией о закупке,  в срок не позднее 15 дней со дня подписания протокола о результатах закупки;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола о результатах закупки (письменного уведомления о принятом решении) предоставить Заказчику документы, необходимые для заключения договора, в двух экземплярах.

- Участник закупки подтверждает, что до заключения договора его коммерческое предложение и протокол о результатах закупки (рассмотрения заявок) имеют силу договора.

- В случае если заявке участника будет присвоен номер, следующий за первым номером, он согласен сохранить свои обязательства по заключению договора до момента заключения договора между победителем и Заказчиком.

- Настоящим участник закупки гарантирует достоверность представленной в составе заявки информации.

- Настоящим участник заявки подтверждает, что в отношении _____________________(полное наименование (ФИО) участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании его банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

- Настоящим участник подтверждает, что он ______________________(является /не является) субъектом малого и среднего предпринимательства.

- Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, уполномоченного участником закупки на подачу заявки на участие в запросе ценовых котировок: _____________________

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к документации № ЗЦК-43

Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

Коммерческое предложение

на поставку электроустановочного оборудования

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и объем поставляемого товара | Наименование товара; Количество товара (штуки, тонны, литры, и пр.); Цена за единицу товара (с учетом НДС-18%, в руб.)1; Цена договора (лота), с учетом НДС-18% в руб.. …... |
| 2. | Цена договора (с учетом НДС-18%, в руб.)2 |  |
| 3. | Срок поставки |  |
|  | Срок гарантии |  |

1 Цена за единицу недолжна превышать начальную максимальную стоимость за единицу, указанную в техническом задании.

2 Указать цену на предусмотренный документацией объем товара.

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к документации № ЗЦК-43

Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

Анкета участника закупки

| Полное наименование участника закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращенное наименование участника закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО руководителя, имеющего право подписи без доверенности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  | Адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |  |
| Профилирующее направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опыт работы в качестве Поставщика по договорам, аналогичным предмету закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  | КПП |  |  |  |  | ОГРН |  |  |
| ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКОПФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |  |  |  |  | Расчетный счет: Корреспондентский счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В банке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО уполномоченного лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  | Адрес электронной почты: |  |  |  |  |  |  |

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к документации № ЗЦК-43

Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Сведения об аффилированных лицах

Настоящим, мы подтверждаем, что ни один из работников МУП «Водоканал» не является учредителем, участником, акционером, органом управления, лицом руководящего звена, уполномоченным лицом по доверенности, родственником (супруги, родители, братья, сестры, дети) ________________________________ (наименование участника закупки), который лично заинтересован в результате закупки.

Список сотрудников руководящего звена _____________________(наименование участника закупки):

| № п/п | Должность | Фамилия Имя Отчество | Дата принятия на работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

| (должность руководителя) М.П. | (подпись) | (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к документации № ЗЦК-43

Договор поставки № _______

г. Екатеринбург                                                                     «___» ______ 20__ г.

_____________________________________ (сокращенное наименование - _____________________), в лице ______________________________, действующего (ей) на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование - МУП «Водоканал»), в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товаров, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Товар), в установленный настоящим договором срок с передачей в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар.

При этом, учитывая специфику хозяйственной деятельности Покупателя, а также то, что товар по настоящему Договору приобретается в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения города Екатеринбурга, Поставщик должен обеспечить поставку товара точно в установленные Приложением № 1 к Договору сроки или в соответствии с порядком определения сроков, установленным Приложением № 1 к Договору.

1.2. Наименование, максимальное количество товара; цена за единицу товара, цена договора, расходы, связанные с поставкой товара (порядок формирования цены договора); форма, сроки, порядок оплаты товара; условия поставки  отдельными партиями, срок, способ, место поставки товара, согласовываются сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставка товара осуществляется на основании письменных заявок Покупателя, в которых указываются наименование, необходимое количество товара. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка товара отдельными партиями, то письменная заявка оформляется и направляется Поставщику на каждую отдельную партию товара.

Письменная заявка, подписанная уполномоченным лицом Покупателя, направляется по номеру факса, адресу электронной почты, указанным в карточке организации Поставщика (п. 11.2. Договора).

Письменная заявка Покупателя считается принятой Поставщиком к исполнению, в случае если в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки одним из указанных способов от Поставщика не поступило замечаний.

1.3. На момент передачи Покупателю Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, действующим стандартам, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товара.

1.5. Качество Товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора, подтверждается Поставщиком документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами и Приложением № 1 к Договору, в требуемом количестве. В случае, если Приложением № 1 к Договору предусмотрена поставка товара отдельными партиями, то указанные документы предоставляются Поставщиком на каждую отдельную партию товара.

1.6. Поставщик гарантирует качество Товара от скрытых недостатков, допущенных при производстве или транспортировке Товара, в течение срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

1.7. В случае, если в связи со спецификой товара его поставка возможна только в таре (упаковке), то такой товар упаковывается и маркируется Поставщиком согласно требованиям нормативной документации. Тара (упаковка) товара должны обеспечивать его товарный вид, сохранность и надлежащее качество при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

1.8. Договор заключен на основании решения Закупочной комиссии, что подтверждается протоколом № ____ от «__» __________ 2015 года.

2. Максимальная цена договора, форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Цена за единицу товара, цена договора, расходы, связанные с поставкой товара (порядок формирования цены договора), форма, сроки и порядок оплаты товара определяются в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

2.2. В случае, если сторонами в Приложении № 1 согласовано условие о предварительной оплате товара, то оплата товара производится Покупателем только за товар, указанный в письменной заявке Покупателя, на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в Приложении № 1 к Договору.

2.3. В случае, если сторонами в Приложении № 1 к Договору согласовано условие об отсрочке оплаты поставленного товара, то Покупатель обязуется произвести оплату товара в установленный Приложением № 1 срок только за фактически поставленный товар на основании письменной заявки Покупателя и при наличии полного пакета товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документов, указанных в п. 3.4. Договора.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Порядок и сроки поставки Товара

3.1. Условия поставки: отдельными партиями, срок, способ, место поставки товара согласовываются сторонами в Приложении № 1 или в соответствии с порядком, установленным Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата вручения (передачи) товара Покупателю по месту поставки, определенному в Приложении № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае, если сторонами согласованы способы поставки товара: выборка товара со склада Поставщика (п. 3.2.2. Договора), либо доставка товара силами перевозчика (п. 3.2.3. Договора), то моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата подписания товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя не поступило замечаний от Покупателя по качеству товара. А в случае, если такие замечания поступили, то Поставщик считается не исполнившим обязательство по поставке товара.

3.2.1. В случае, если в Приложении № 1 к договору сторонами согласовано условие о доставке товара Поставщиком до склада Покупателя либо иного места, указанного Покупателем, то местом поставки товара считается склад Покупателя либо иное место, указанное Покупателем.

Приемка товара по количеству и качеству и подписание товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, производятся в момент вручения (передачи) товара Покупателю в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим договором (Раздел 4 Договора).

В таком случае моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара считается дата вручения (передачи) товара на складе Покупателя либо ином месте, указанном Покупателем, и подписания сторонами товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.2. В случае, если Приложением № 1 к договору предусмотрено условие о выборке товара со склада Поставщика, то местом поставки считается склад Поставщика.

В этом случае Покупатель на складе Поставщика принимает товар только по количеству, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 4.3. Договора. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, означает лишь фактическое получение товара по количеству и факт исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара, а не его приемку по качеству.

Приемка товара по качеству производится Покупателем на своем складе в сроки и порядке, предусмотренные Разделом 4 Договора.

При этом, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя последний не заявит о явных недостатках товара (п. 4.4. Договора), то подписанные при передаче товара товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, будут подтверждать приемку товара Покупателем по количеству и качеству товара, и исполнение Поставщиком обязательства по поставке товара.

3.2.3. В случае если в Приложении № 1 к договору сторонами согласовано условие о доставке товара силами перевозчика, то местом поставки считается либо склад Покупателя, либо склад перевозчика в момент передачи товара Покупателю.

В случае если местом поставки определен склад Покупателя, то приемка товара оформляется в соответствии с п. 3.2.1. и Разделом 4 Договора.

В случае если местом поставки определен склад перевозчика в момент передачи товара Покупателю, то приемка товара оформляется в соответствии с п. 3.2.2. и Разделом 4 Договора.

3.3. Переход права собственности на товар, риска случайной гибели и риска случайного повреждения товара к Покупателю происходит в момент подписания Покупателем товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан одновременно с передачей (вручением) товара передать Покупателю принадлежности к товару и относящиеся к нему документы, в том числе документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами и Приложением № 1 к Договору, в требуемом количестве. Документы должны быть заверены Поставщиком.

В случае отсутствия указанных документов Покупатель вправе отказаться от товара, Поставщик в таком случае считается не исполнившим обязанность по поставке товара, Покупатель вправе потребовать возврата произведенной предварительной оплаты товара (п. 2.2. Договора).

3.5. В связи со спецификой хозяйственной деятельности Покупателя и целей приобретения товара по настоящему Договору (п. 1.1. Договора), Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки товара полностью или в части, в случае, если Поставщик не поставил товар точно в установленный Приложением № 1 к Договору срок, о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика. В таком случае Покупатель не возмещает Поставщику расходы, связанные с данной поставкой товара, а также убытки.

Кроме того, Покупатель в таком случае вправе приобрести непоставленные товары у других лиц и потребовать от Поставщика возмещения убытков.

Товары, поставленные до получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от поставки в связи с нарушением срока поставки, Покупатель обязуется принять и оплатить.

4. Приемка Товара по количеству и качеству

4.1. Приемка Товара оформляется товаросопроводительными документами, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны обязаны обеспечить явку своих надлежаще уполномоченных представителей (с доверенностью) для приемки Товара.

4.2. Приемка Товара производится по месту, определенному Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора, с учетом особенностей, предусмотренных п. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3. Договора, лицом, назначенным Покупателем с участием уполномоченного лица Поставщика.

4.3. Приемка Товара по количеству осуществляется в следующем порядке: уполномоченные представители Сторон проводят внешний осмотр товара, проверяют количество тарных мест, ассортимент, комплектность, состояние упаковки товара, его целостность, наличие маркировки, производят сверку данных, указанных в Приложении № 1, товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иных документах, передаваемых вместе с товаром, с фактически полученным количеством Товара. Полученные данные о количестве Товара фиксируются в товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которые подписываются Сторонами.

Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству в соответствии с условиями настоящего договора, указанными в товаросопроводительных документах, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, данными, если уполномоченный представитель Покупателя при приемке Товара не заявит о претензиях по количеству и подпишет товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, без замечаний.

В случае, если при приемке обнаружены недостатки товара по количеству (явные недостатки): недостача товара, нарушение целостности упаковки товара, отсутствие маркировки, несоответствие товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять на количество передаваемого товара, - представитель Покупателя и представитель Поставщика оформляют двухсторонний акт о чем делают отметку на обоих экземплярах товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В этом случае товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, подписываются уполномоченными представителями Сторон на то количество Товара, которое фактически поставлено Поставщиком.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара, недостатки по количеству которого обнаружены. В этом случае такой товар будет считаться непоставленным. Поставщик обязуется возместить все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от товара. В любом случае Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приемки товара передать Покупателю исправленные экземпляры товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае если представитель Поставщика не участвовал в приемке, то все документы подписываются Покупателем в одностороннем порядке. При этом стороны договорились, что составленные и подписанные таким образом документы будут иметь для сторон обязательную юридическую силу.

4.4. Приемка Товара по качеству производится на складе Покупателя в следующие сроки:

- при доставке товара (п. 3.2.1. Договора) - в момент вручения (передачи) товара Покупателю на складе Покупателя;

- при выборке товара со склада Поставщика и доставке товара силами перевозчика (п. 3.2.2., 3.2.3. Договора) - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

При обнаружении некачественности товара (явные недостатки) Покупатель обязан незамедлительно направить письменное уведомление об обнаруженных недостатках товара и вызове представителя Поставщика для участия в приемке и удостоверении некачественности товара. Письменное уведомление направляется Поставщику по номеру факса, адресу электронной почты, указанным в карточке организации, и дублируется по почте (телеграммой, письмом). Представитель Поставщика обязан прибыть для участия в приемке товара по качеству в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления по факсу. Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неприбытия представителя Поставщика в вышеуказанный срок Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках товара по качеству в одностороннем порядке. При этом стороны договора установили, что такой акт будет считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать не качественность поставленного товара.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара, недостатки по качеству которого обнаружены. При этом такой товар будет считаться непоставленным. Поставщик возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом Покупателя от товара.

В случае возникновения у Покупателя претензий по качеству Товара в процессе его эксплуатации (скрытые недостатки), Покупатель вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения претензий, но в пределах срока гарантии на товар, указанного в Приложении № 1 к Договору, заявить о них Поставщику. Уполномоченный представитель Поставщика в течение 2 (Двух) рабочих дней, с момента получения претензии, должен прибыть для составления акта о скрытых недостатках. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика акт о скрытых недостатках составляется в его отсутствие. В таком случае Покупатель в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента составления акта о скрытых недостатках направляет его Поставщику. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, установленный Покупателем.

4.5. В случае отказа Покупателя от приемки Товара (п. 4.3., 4.4. Договора), Покупатель обязуется письменно уведомить Поставщика о своём отказе принять Товар с указанием мотивов отказа в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.6. При обоснованности отказа Покупателя от приемки Товара (п. 4.3., 4.4. Договора), Поставщик обязуется вывезти Товар, полученный Покупателем, или распорядиться им иным способом в десятидневный срок.

4.7. В случае если Поставщик в десятидневный срок не вывез Товар, или не распорядился им иным способом, Покупатель вправе возвратить его Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об этом последнего.

4.8. Обоснованные расходы Покупателя, возникшие у последнего в связи с возвратом Поставщику Товара, подлежат возмещению последним в полном объеме в течение 5 (Пять) банковских дней с момента предъявления Поставщику требования о возмещении расходов.

4.9. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты Товара, согласно условиям договора.

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. обеспечить работоспособность телефона, факса, электронной почты, указанных в карточке организации (п. 11.2. Договора), для оперативного получения заявок Покупателя. В случае несвоевременного получения Поставщиком заявки по указанным в карточке организации номеру факса, адресу электронной почты, Поставщик несет связанные с этим риски.

5.1.2. поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения № 1 к Договору.

5.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям ГОСТ, ТУ, действующим стандартам, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товара, при его использовании и хранении и несёт все расходы по замене и ремонту дефектного Товара, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

5.3. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных российским законодательством, совокупный предел ответственности каждой из Сторон за весь «реальный ущерб» (в соответствии с определением, содержащимся в статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации), причиненный в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, независимо от оснований для возникновения такой ответственности, не может ни при каких обстоятельствах превышать стоимость оплаты, фактически осуществленной Покупателем. Невзирая на иные положения настоящего Договора, Стороны не несут ответственность по настоящему Договору или в связи с ним за упущенную выгоду (в соответствии с определением статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации), возникающую по любой причине, независимо от того, были ли такие убытки предвидимы или рассматривались Сторонами.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

Положения настоящего пункта договора его Сторонами применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился Товар, предусмотренный предметом настоящего договора.

6.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения взаимных обязательств продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны

возмещения возможного ущерба.

6.5. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению договора.

6.6. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.

6.7. При нарушении сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,02% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

7. Изменение, расторжение договора

7.1. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. В случае расторжения договора по соглашению Сторон договор прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора, либо иного дня, указанного в соглашении Сторон.

7.4. Последствия расторжения настоящего договора определяются соглашением сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.

8. Решение споров

8.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 20 дней с момента получения претензии.

8.2. Спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Свердловской области.

8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9. Действие договора

9.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.05.2015 г., а в части расчетов – до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. В случае если в п. 9.1. Договора предусмотрено условие о прекращении срока действия договора при наступлении определенной календарной даты, то после окончания срока действия договора, обязательства Поставщика по поставке товара прекращаются. При этом окончание срока действия настоящего договора не влечет за собой прекращение обязательств Покупателя по оплате поставленного в пределах срока действия договора товара и не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

9.3. При прекращении настоящего договора, в том числе до наступления срока, на который он был заключен, обязанность Поставщика по поставке товара, неуказанного Покупателем в заявках, и обязанность Покупателя по приемке и оплате неуказанного в заявках товара прекращаются.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Копии договора, дополнительных соглашений к нему, и всех приложений, направленных сторонами по факсу, электронной почте имеют юридическую силу, при этом стороны обязуются обеспечить наличие подлинников документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения копии.

10.3. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и т.д. Стороны договора обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга. В случае изменения номера факса, адреса электронной почты, на которые направляются письменные заявки Покупателя, Поставщик обязуется немедленно уведомить об этом Покупателя. В противном случае сообщения, письменные заявки, переданные по последнему известному адресу, номеру факса, адресу электронной почты (соответственно), считаются переданными надлежащим образом.

10.4. Право (требование), принадлежащее Поставщику (Кредитору) по Договору может быть передано им третьему лицу только с письменного согласия Покупателя.

11. Перечень документов, прилагаемых к договору

11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1, подписанное Сторонами Договора.

11.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю (при заключении Договора) заверенные копии следующих документов: Устав организации; доверенность от организации на право подписания договоров (в случае, когда договор подписывается по доверенности); свидетельство о государственной регистрации (налоговая, администрация); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, карточку организации с указанием номера телефона, факса, адреса электронной почты за подписью руководителя организации. В случае их не предоставления Покупатель вправе не исполнять свои обязательства по настоящему договору.

12. Реквизиты и подписи сторон

| Поставщик | Покупатель |
| --- | --- |
| (Наименование организации) Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Банк: Корр./счет: БИК: | МУП «Водоканал» Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 43а Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 32 ИНН 6608001915, КПП 667001001 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810600010000516 Корр./счет: 30101810500000000904 в ОАО Банк «Екатеринбург» БИК 046577904 |
| (Должность) _____________________ /И.О. Фамилия/ | Коммерческий директор _________________________ /С.В. Ткаченко/ |

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении торгов (в частности, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса)

Реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.