## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку проходок кабельных герметичных и систем соединительных по з/с для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС.. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 9.ИСУП.5967159 | 4JH01Q104 | Проходка кабельная герметичная | Е-7A14-1200 УХЛ4 | - | ТУ 5057 изм. 5 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 1 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
2 | 9.ИСУП.5967160 | 4JH02Q014 | Проходка кабельная герметичная | Е-7A14-1200 УХЛ4 | - | ТУ 5057 изм. 5 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 1 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
3 | 9.ИСУП.5967161 | 4JH03Q006 | Проходка кабельная герметичная | Е-7A14-1200 УХЛ4 | - | ТУ 5057 изм. 5 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 1 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
4 | 9.ИСУП.5967162 | 4JH03Q007 | Проходка кабельная герметичная | Е-7A14-1200 УХЛ4 | - | ТУ 5057 изм. 5 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 1 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
5 | 9.ИСУП.5967163 | 4JH03Q055 | Проходка кабельная герметичная | Е-7A18TK-1200 УХЛ4 | - | ТУ 5057 изм. 5 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 2 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
6 | 9.ИСУП.5967164 | 4JH05Q009 | Проходка кабельная герметичная | Е-7A14-1200 УХЛ4 | - | ТУ 5057 изм. 5 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 1 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
7 | 9.ИСУП.5967165 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 6 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 4 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
8 | 9.ИСУП.5967166 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-7x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 3 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 9 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
9 | 9.ИСУП.5967167 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 13 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
10 | 9.ИСУП.5967168 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-4x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 18 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
11 | 9.ИСУП.5967169 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 22 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
12 | 9.ИСУП.5967170 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-4x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 27 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
13 | 9.ИСУП.5967171 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 3 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 31 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 14 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
14 | 9.ИСУП.5967172 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-7x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 36 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 14 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
15 | 9.ИСУП.5967173 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 40 | 6 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 14 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
16 | 9.ИСУП.5967174 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-4x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 45 | 6 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 14 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
17 | 9.ИСУП.5967175 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 3 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 49 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 6 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
18 | 9.ИСУП.5967176 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-7x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 54 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 6 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
19 | 9.ИСУП.5967177 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 58 | 6 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 6 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
20 | 9.ИСУП.5967178 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-4x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 63 | 6 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 6 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
21 | 9.ИСУП.5967179 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 67 | 5 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 7 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
22 | 9.ИСУП.5967180 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-4x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 72 | 5 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 7 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
23 | 9.ИСУП.5967181 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A18TK | ЕА-A18TK BR | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(Кабель 2x2x0,2)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 76 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 55 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
24 | 9.ИСУП.5967182 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A18TK | ЕА-A18TK HR | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(Кабель 2x2x0,2)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 81 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 55 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
25 | 9.ИСУП.5967183 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A18TK | ЕА-A18TK BR | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(Кабель 4x2x0,2)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 85 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 55 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
26 | 9.ИСУП.5967184 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A18TK | ЕА-A18TK HR | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(Кабель 4x2x0,2)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 90 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 55 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
27 | 9.ИСУП.5967185 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 94 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
28 | 9.ИСУП.5967186 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-4x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 99 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
29 | 9.ИСУП.5967187 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 BR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,5-FRHF)/0-Е-0-FR – 3 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 103 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
30 | 9.ИСУП.5967188 | - | Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к модулю A14 | ЕА-A14 HR-SG | в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг(А)-4x1,0-FRLS)/0-Е-0-FR – 3 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03499.5.1.33 |  |  | R4.03499.3.2.36 | 108 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-05-05 | Труба 9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8331 | 2015-12-28
31 | 31.ИСУП.6132813 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 69 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2,3 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
32 | 31.ИСУП.6132819 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 93 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
33 | 9.ИСУП.6131980 | 4JH03Q016 | Проходка кабельная герметичная | Е-5A16-A18XA-A18-1200 УХЛ4 | с пятью модулями A16, одним модулем А18XA, одним модулем А18 для оболочки толщиной 1200 мм | ТУ 5057-5 изм.5 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 45 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | модули G,A,B,C,E- A16; модуль D- A18XA; модуль F- A18 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
34 | 9.ИСУП.6131981 | 4JH03Q035 | Проходка кабельная герметичная | Е-5A16-A18XA-A18-1200 УХЛ4 | с пятью модулями A16, одним модулем А18XA, одним модулем А18 для оболочки толщиной 1200 мм | ТУ 5057-5 изм.5 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 45 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | модули G,A,B,C,E- A16; модуль D- A18XA; модуль F- A18 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
35 | 9.ИСУП.6131982 | 4JH05Q016 | Проходка кабельная герметичная | Е-2A14-5A18ТК-1200 УХЛ4 | с двумя модулями A14, пятью модулями А18ТК для оболочки толщиной 1200 мм | ТУ 5057-5 изм.5 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 46 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | модули G,A- A14; модуль B,C,D,E,F- A18TK |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
36 | 9.ИСУП.6131983 | 4JH05Q019 | Проходка кабельная герметичная | Е-7A12-1200 УХЛ4 | с семью модулями A12 для оболочки толщиной 1200 мм | ТУ 5057-5 изм.5 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 47 | 1 | шт | 166913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
37 | 9.ИСУП.6132543 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR-SG | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR-SG - 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 49 | 64 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.1,4,5,6,8,10,11,13,15,16 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
38 | 9.ИСУП.6132544 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR-SG | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR-SG-1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-14х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-03 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 52 | 64 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.1,4,5,6,8,10,11,13,15,16 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
39 | 9.ИСУП.6132546 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR-SG | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR-SG - 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 55 | 14 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.7,17 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
40 | 9.ИСУП.6132548 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR-SG | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR-SG-1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-12х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-04 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 58 | 14 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.7,17 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
41 | 9.ИСУП.6132549 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-2x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-05 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 61 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2,3 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
42 | 9.ИСУП.6132805 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR-SG | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-2x2х0,35-FRHF)/0-Е-0-FR - 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-06 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 66 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2,3 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
43 | 9.ИСУП.6132814 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-07 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 74 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2,3 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
44 | 9.ИСУП.6132815 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-2x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-08 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 77 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.6 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
45 | 9.ИСУП.6132816 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-07 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 82 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.6 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
46 | 9.ИСУП.6132817 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-2x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-09 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 85 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
47 | 9.ИСУП.6132818 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-2x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-10 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 90 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
48 | 9.ИСУП.6132820 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-07 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 98 | 4 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
49 | 9.ИСУП.6132821 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-2x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-09 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 101 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
50 | 9.ИСУП.6132822 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-2x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-10 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 106 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
51 | 9.ИСУП.6132823 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-2x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-08 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 109 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.25 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
52 | 9.ИСУП.6132825 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR- 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7x2х0,35-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-07 | 2 | I | R4.03503.2.0.33 |  |  | R4.03503.3.0.36 | 114 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.25 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
53 | 31.ИСУП.6132924 | - | Система соединительная | ЕА-A14 BR | Для присоединения кабелей в грязной зоне к 1 модулю А14. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-7x1,5-HF)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 16 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
54 | 31.ИСУП.6132925 | - | Система соединительная | ЕА-A14 HR | Для присоединения кабелей в чистой зоне к 1 модулю А14. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A14 HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КМПВЭВнг(А)-7x1,5-LS)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 21 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.104 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
55 | 31.ИСУП.6132927 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-1х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 24 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
56 | 31.ИСУП.6132929 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | Для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-1х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 29 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.9 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
57 | 31.ИСУП.6132930 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 32 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.23 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
58 | 31.ИСУП.6132931 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | Для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КМПЭВЭВнг(А)-7х0,75-LS)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 37 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.23 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
59 | 31.ИСУП.6132932 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-1х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 40 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.8 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
60 | 31.ИСУП.6132933 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | Для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-1х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 45 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.8 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
61 | 31.ИСУП.6132934 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-1х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 48 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.4 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
62 | 31.ИСУП.6132935 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | Для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-1х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 5 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 53 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.4 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
63 | 31.ИСУП.6132936 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 56 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
64 | 31.ИСУП.6132937 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КМПЭВЭВнг(А)-7х0,75-LS)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 61 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
65 | 31.ИСУП.6132938 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-1х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 64 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.25 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
66 | 31.ИСУП.6132939 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-1х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 69 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.25 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
67 | 31.ИСУП.6132940 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-1х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 72 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
68 | 31.ИСУП.6132941 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-1х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 4 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 77 | 2 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
69 | 31.ИСУП.6132942 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-1х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 3 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 80 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
70 | 31.ИСУП.6132943 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-1х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 – 3 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 85 | 1 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.2 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
71 | 31.ИСУП.6132944 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR | Для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2x0,35-HF)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 88 | 16 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.3, 9, 18, 19 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
72 | 31.ИСУП.6132945 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR | Для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK. В составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КМПЭВЭВнг(А)-7х0,75-LS)/0-Е-0-0 – 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03504.2.0.33 |  |  | R4.03504.3.0.36 | 93 | 16 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.3, 9, 18, 19 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
73 | 31.ИСУП.6133154 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR-SG | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоЭПЭнг-7х0,75-FRHF)/0-Е-0-FR– 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 16 | 12 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 25, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
74 | 31.ИСУП.6133157 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR-SG | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг(А)-7х0,35-FRLS)/0-Е-0-FR - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 21 | 12 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 25, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
75 | 31.ИСУП.6133158 | - | Система соединительная | ЕА-COAX3x50 BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю COAX3x50 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-COAX3x50 BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КАГЭнг-1-HF -3x1,0)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 24 | 17 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 23, 24, 25, 12, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
76 | 31.ИСУП.6133159 | - | Система соединительная | ЕА-COAX3x50 HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю COAX3x50 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-COAX3x50 HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(2РК 50-3-11нг(А)-HF)/0-Е-0-0 - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 29 | 17 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 23, 24, 25, 12, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
77 | 31.ИСУП.6133160 | - | Система соединительная | ЕА-COAX3x50 BR | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю COAX3x50 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-COAX3x50 BR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КАГЭнг-1-HF -3x1,0)/0-Е-0-0 - 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 32 | 18 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 23, 24, 25, 12, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
78 | 31.ИСУП.6133161 | - | Система соединительная | ЕА-COAX3x50 HR | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю COAX3x50 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-COAX3x50 HR - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(2РК 50-3-11нг(А)-HF)/0-Е-0-0 - 1 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 37 | 18 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.20, 23, 24, 25, 12, 26 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
79 | 31.ИСУП.6133163 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK BR-SG | для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоЭПЭнг-7х0,75-FRHF)/0-Е-0-FR– 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 40 | 14 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.9, 16, 19, 27 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
80 | 31.ИСУП.6133164 | - | Система соединительная | ЕА-A18TK HR-SG | для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 1 модулю A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR-SG - 1 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг(А)-7х0,35-FRLS)/0-Е-0-FR - 2 шт. | ТУ 6981-002-33680530-02 | 2 | I | R4.03505.2.0.33 |  |  | R4.03505.3.0.36 | 45 | 14 | компл | 7210.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-06-30 | Тр.9, 16, 19, 27 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8401 | 2015-12-28
[13 empty] | Итого: | 446 |  | 4813013.24 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.