ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проверке качества нефтепродуктов, технических вод, пенообразователей, огнегасительной жидкости, воздуха для дыхательных аппаратов и иных технических сред (номенклатурная группа № 2.45 – проверка качества нефтепродуктов и технических сред) для нужд ФГУП «Атомфлот» в 2015 году
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по технической эксплуатации флота

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	 «19» января 2015г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По письменным заявкам Заказчика по согласованной схеме оказывать услуги по проведению анализов качества проб:

· масло моторное – ориентировочно 80 проб в год; 

· масло турбинное, гидравлическое – ориентировочно 126 проб в год;

· топливо дизельное – ориентировочно 20 проб в год;

· мазут – ориентировочно 10 проб в год;

· пенообразователь – ориентировочно 30 проб в год;

· огнегасительная жидкость – ориентировочно 36 проб в год;

· охлаждающая вода – ориентировочно 5 проб в год;

· воздух для наполнения баллонов дыхательных аппаратов – ориентировочно 1 проба в год;

· замер углеводородов нефти в судовых емкостях – ориентировочно 5 проб в год;

· определение продуктов износа (Fe, Cu, Pb, Ni, Na, Cr) в пробах масла методом атомно-абсорбционной спектрометрии – ориентировочно 20 проб в год;

· определение совместимости и стабильности пары масел – ориентировочно 3 пробы в год;

Требуемые показатели при проведении анализов масел и топлива указаны в таблице:

	Испытание моторных масел:

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Температура вспышки в открытом тигле

	3. 
	Содержание воды

	4. 
	Щелочное/кислотное число

	5. 
	Нерастворимые в бензине примеси

	6. 
	Плотность

	Испытание гидравлических, турбинных масел:

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Содержание воды

	3. 
	Определение кислотного числа

	4. 
	Определение механических примесей

	5. 
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	Испытание дизельного топлива:

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Температура вспышки в закрытом тигле

	3. 
	Содержание воды

	4. 
	Содержание серы

	5. 
	Содержание водорастворимых кислот

	6. 
	Механические примеси

	7. 
	Плотность

	8. 
	Температура застывания

	9. 
	Цетановое число

	10. 
	Фракционный состав

	11. 
	Зольность

	Испытание мазутов

	1. 
	Кинематическая вязкость

	2. 
	Температура вспышки в закрытом тигле

	3. 
	Содержание воды

	4. 
	Содержание серы

	5. 
	Содержание водорастворимых кислот

	6. 
	Механические примеси

	7. 
	Зольность

	8. 
	Коксуемость

	9. 
	Плотность

	10. 
	Температура застывания

	11. 
	Содержание алюминия, кремния и ванадия

	12. 
	Общий потенциальный осадок (TSP)

	13. 
	Общий существующий осадок (TSE)


По всем выполняемым анализам необходимо представить заключение о пригодности для дальнейшего использования. 

_ Начальник ОЯЭУ                                                                А. И. Карловас      _    

     От кого: должность


подпись

       
              инициалы, фамилия

Исп. И.Г. Гольма

Тел. № 6384

2

