Вопрос:

В описании объекта закупки, являющимся ключевым разделом, устанавливающим требования к товару, работам, услугам, порядку их предоставления и ожидаемому результату (Техническом задании) отсутствует перечень химических и радиоактивных веществ для отбора проб и проведения измерений, что препятствует определению соответствия области аккредитации испытательной лаборатории требованиям идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов и оценке стоимости выполнения работ и подготовки документации для участия в закупочной процедуре.

Просим Вас дополнить техническое задание данным перечнем.

Ответ:

- Перечень измеряемых химических веществ и АПФД в организации

НИЯУ МИФИ

| Код (идентификатор) химического вещества или АПФД по ГН | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 7 | Азотная кислота+ |
| 166 | Аммиак |
| 184 | Аммоний фторид (по фтору) |
| 252 | Бензин (растворитель, топливный) |
| 591 | Гидрохлорид |
| 785 | N,N-Диметилформамид+ |
| 1192 | Масла минеральные нефтяные+ |
| 1721 | Пропан-2-ол |
| 1723 | Пропан-2-он |
| 1759 | Пыль растительного и животного происхождения: мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) |
| 1783 | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) |
| 1801 | Серная кислота+ |
| 2057 | Углерод оксид |
| 2097 | Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): контроль по фенолу |
| 2125 | Фтор |
| 2143 | Хлор+ |
| 2310 | Этановая кислота+ |
| 2311 | Этанол |
| 494Б | Фосфорная кислота |

- Источники ионизирующих излучений:

- радионуклидные источники;

- ускорители;

- нейтронные генераторы;

- рентгеновские установки;

- ядерные установки.

В техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме будут внесены соответствующие изменения.