«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка извещателей охранных

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

## Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный «Астра-321» (ИО 101-7) или эквивалент: Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии, изготовлен не ранее 2014 года.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Относительная влажность воздуха, % - до 95 при 25ºС без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

## -комплектуется металлическим замком с 2-мя ключами; ## -фиксация кнопки при нажатии; ## -клемы подключения на размыкание/замыкание шлейфа; ## -габариты 85х60х25 ; ## -диапазон рабочих t -30˚ +50 ˚; ## -max напряжение – 72В ; ## -max ток - 0,2А

## 3.2 Требования к маркировке

## Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указаны его торговая марка и модель, с указанием завода-изготовителя.

## 3.3 Требования к упаковке

## Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя (коробки картонные из гофрокартона с нанесением логотипа производителя), если предусмотрено изготовителем товара, не поврежденной, без следов воздействия влаги, в ином случае упаковка должна соответствовать ГОСТ 23088-80 (Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний (Переиздание (июль 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, техническое описание, инструкция (руководство) по эксплуатации и обслуживанию, гарантийный талон, товарная накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.