## Тех задание
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по геологии Руководитель службы ___________________Мартыненко В.Г. "____"______________2011г. |  | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель -Главного инженера __________________Харенко А.А. "_____"__________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка электрооборудования для ОСП «Далматовское», ОСП «Буровой участок Хиагда», Геологический участок «Хиагдинская группа месторождений», ОСП «Краснокаменское» на 1-е полугодие 2011г.»
п/п | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент), каталожный номер и др. функциональные (потребительские свойства). качественные характеристики Товара | Ед. измерения | Всего на 1-е полугодие 2011г.
I | Для ОСП Далматовское
1 | Шлиф-машинка |  | шт. | 2
2 | Авт.выкл. АЕ 2066м-100 160 А Q-0002281 шт | ГОСТ Р50030.2 | шт. | 1
3 | Вил. 16А/380В/3Р+Е IP44 НТ-014 Q-0000747 шт | ГОСТ Р51323.1-99 | шт. | 5
4 | Клещи, 0,5-10мм, д/обжима эл.кабеля 17710 Q-0001269 шт |  | шт. | 1
5 | Кор.распр. У-994М 000003869 шт |  | шт. | 5
6 | Кор.распр.ОП У-140 d90*45 бел /75в уп./ 000003850 шт. |  | шт. | 7
7 | Лампа МР 36-100Вт (110) у 000003854 шт. | ГОСТ 2239-79 | шт. | 156
8 | Лампа 24 Вольт 21 ватт А24-21 Q-0002280 шт. |  | шт. | 20
9 | Лампа 24 Вольт 55 ватт. Q-0002371 шт. |  | шт. | 1
10 | Лампа Camelion E27 20W 4200K 3U ECO CF20-3U/842/E2 10616 Q-0001257 шт. | ГОСТ 15049-81 | кг. | 15
11 | Лампа Camelion E27 20W 6400K Q-0003789 шт. | ГОСТ 15049-81 | шт. | 1
12 | Лампа Ecola 50W 4U E27 Q-0003790 шт. | ГОСТ 15049-81 | шт. | 3
13 | Лампа Navigator Е27 20W 4200K Q-0001029 шт. | ГОСТ 15049-81 | шт. | 2
14 | Лампа Philips Plus Pro L 1000W R7s 230V 189mm Q-0002266 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 20
15 | Лампа Philips Plus Pro S 500W R7s 230V 117mm Q-0003791 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 13
16 | Лампа Б 230-240-100Вт (120) т 59541 Q-0001256 шт. | ТУ3466-010-057 | шт. | 70
17 | Лампа Б 230-240-75-2 (110) Q-0000249 шт. | ТУ3466-010-057 | шт. | 18
18 | Лампа Г230-240-500 (24) Е40 у 55 000003864 шт. | ГОСТ РИСО-9001 | шт. | 9
19 | Лампа гал. NAVIGATOR J78 150W 000005182 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
20 | Лампа галогенная R7S 189 мм 500W 23-02-0022 000006114 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
21 | Лампа дневная люминисц. PHILIPS TLD36w/54 000005174 шт. | ГОСТ Р МЭК 61195-100 | шт. | 13
22 | Лампа КГ 220-240V 1000W R7s 000005264 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 10
23 | Лампа КГ 220-240V 2000W R7s 000005265 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 1
24 | Лампа Космос220-240V 150W R7s 78mm эл.л.гал. 000003861 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
25 | Лампа накал. Г-230-240-500 Е40 000005176 шт. | ГОСТ РИСО-9001 | шт. | 1
26 | Лампа ртутная PHILIPS HPL-N 400w E40 000005175 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 6
27 | Ламподержатель 210/TF-1.5 RX7s 000006350 шт. | ГОСТ Р МЭК | шт. | 6
28 | ЛСП 44 2*40-001 светильник 000005173 шт. | ГОСТ 17677-82 | шт. | 3
29 | Набор имбусовых ключей 8 шт. (шт.) Q-0004223 шт.(шестигранник) |  | шт. | 1
30 | Оргстекло № 4 (шт.) Q-0003626 шт. |  | м.кв | 0.8
31 | Растворитель СОЛЬВЕНТ 0,5л 000003077 шт. |  | шт. | 3
32 | Розетка 1-м ОП Хит 10А з/к РА16-133-Б 90уп 000003852 шт. | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 15
33 | Свет. НПБ 1201 бел.овал 100Вт IP44 (ОББб/р) 000003846 шт. | ГОСТ 15597-82 | шт. | 8
34 | Свет. прожектор FL (ИО)-150 белый с лампой 000003862 шт. | ГОСТ Р МЭК | шт. | 1
35 | Светильник ИО 04-100-10 000005263 шт. | ГОСТ Р МЭК | шт. | 5
36 | Удостоверение Q-0000539 шт. |  | шт. | 100
37 | Удостоверения 000006146 шт. |  | шт. | 47
38 | Щит освещения ОЩВ-12 (на базе ЩРН-24з) вв. 63А Q-0000242 шт. | ГОСТ -26092-84 | шт. | 1
39 | Электропаяльник ОМСК 25W Q-0000854 шт. |  | шт. | 1
40 | Автолампа А 24-21 Q-0001354 шт. |  | шт. | 4
41 | Клемная колодка 12 пар 60А сеч. 25мм Q-0001267 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
42 | Конт-р KT 6633bИ 250А 3В 230В ИЭК 7283 Q-0003995 шт. | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт. | 1
43 | Металлорукав d=22 Q-0000749 шт. | ГОСТ 6120-75 | шт. | 20
44 | Реле РТЛ-1022 21.5А уст. In 18 Q-0002269 шт. | ТУ16-647-024-85 | шт. | 1
45 | Реле РТЛ-2059 55.0А уст.Iн 47 Q-0002268 шт. | ТУ16-647-024-85 | шт. | 1
46 | Свет НПБ 1302 бел круг реш 100 Вт. ( КМБ реш 2*2) Q-0002650 шт. | ГОСТ 15597-82 | шт. | 6
47 | Указатель напряжения УВН80 Q-0000162 шт. | ГОСТ 20493-2001 | шт. | 1
48 | Авт. выкл.3Р 16А ВА47-63 хар-ка С ЭКФ Q-0002276 шт. | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 3
49 | Авт. выкл.ВА-8835 ЗП 250А Q-0003782 шт. | ГОСТ Р50030.2-99 | шт. | 2
50 | Авт.Ап 50Б 3Мт 16А 043327640 000005377 шт. | ГОСТ 9098-78 | шт. | 1
51 | Авт.Ап 50Б-3МТ 25А 39068 Q-0000741 шт. | ГОСТ 9098-78 | шт. | 2
52 | Авт.выкл.ВА-304 3П 400А (35ka)DEKraft 000006323 шт. | ГОСТ Р50030.2-99 | шт. | 1
53 | Бокс 1/2 2 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000243 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 2
54 | Бокс 1/4 4 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000244 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
55 | Вилка с/з чер. MAKEL Q-0000250 шт. | ГОСТ Р51323.1-99 | шт. | 5
56 | Выкл. путевой ВП15К21Б231 54У2.8 Q-0003430 шт. |  | шт. | 2
57 | Выкл.1-кл ОП Хит ВА16-131-Б 6А 60уп Q-0000251 шт. | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 2
58 | Изолента Aviora 15 мм*20 м син. 33310 Q-0000743 шт. | ГОСТ 16214-86 | шт. | 17
59 | Изолента ПВХ синяя Safeline 000004151 шт. 15мм (рул.20м) | ГОСТ 16214-86 | шт. | 14
60 | Изолента х/б 000004512 шт. 15мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 | шт. | 6
61 | Изолента ХБ 15мм (50м рул.) (30 в уп.) Q-0002275 шт. | ГОСТ 2162-78 | шт. | 11
62 | Изолента ХБ черная 2ЛП-20мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 | шт. | 3
63 | Кабель АВВГ 4*6,0 (м) 000005259 м | ГОСТ 13497-77 | м | 60
64 | Кабель КГ 1*25 (м) Q-0002265 м | ГОСТ 13497-77 | м | 30
65 | Кабель КГ 3*1,5 (м) Q-0003784 м | ГОСТ 13497-77 | м | 26
66 | Кабель КГ 3*6+1*4 (м) Q-0000252 м | ГОСТ 13497-77 | м | 40
67 | Кабель КГ 3*95+1*70 (м) 000004152 м | ГОСТ 13497-77 | м | 10
68 | Кабель кг 3х1,5+1х1,5 Q-0000751 м | ГОСТ 13497-77 | м | 50
69 | Кабель КГ 3х70+1х50(м) Q-0001268 м | ГОСТ 13497-77 | м | 35
70 | Катушка 380В с электромагнитом Q-0003032 шт. | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ | шт. | 1
71 | КГ 3х16+1x 6 кабель силовой (м) 000005257 м | ГОСТ 13497-77 | м | 2
72 | Клеммная колодка п/э 12*25 Q-0002274 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 5
73 | Клеммная колодка п/э 12*35 000006352 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
74 | Кор.распр.ОП КЭМ1-10-4М D75*53 3-рожков.карблол Q-0000254 шт. | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 2
75 | Лампа ДРЛ-250 "PHILIPS" 000001793 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 2
76 | Лампа ДРЛ-250 1689 000002332 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 9
77 | Лампа Космос 220-240V 300W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0000753 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 10
78 | Лампа Космос 220-240V 500W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0001336 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 20
79 | Лампа МО 36-40 ВТ у (100 в уп) Q-0000754 шт. | ГОСТ 2239-79 | шт. | 10
80 | Наконечник JG-10 медный луженый кабельный ИЭК11-01 000002515 шт. | ГОСТ 7386-80 | шт. | 10
81 | Наконечник медн.70мм (опрес) л Q-0001264 шт. | ГОСТ 7386-80 | шт. | 10
82 | Наконечник ТМ 70-10-13 МЕДНЫЙ Q-0001874 шт. | ГОСТ 7386-80 | шт. | 8
83 | Паронит ПОН-Б-3мм (кг) Q-0001778 кг |  | шт. | 5
84 | Патрон Е-27 подв Q-0002493 шт. | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 10
85 | Патрон эл. Q-0000864 шт. | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 5
86 | Провод ВПП 1х6 22015 (м) Q-0001258 м | ГОСТ 26445-85 | м | 10
87 | Провод ПВ-1 2,5 (500)Б (м) Q-0001259 м | ГОСТ 22483-77 | м | 100
88 | Пуск.м. ПМ 12-040550 380В 40А 41829 Q-0000739 шт. | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ | шт. | 26
89 | Реле тепл.ИЭК РТИ 1314 7-10а 000005262 шт. | ТУ16-647-024-85 | шт. | 2
90 | Роз.16А/380В/3Р+Естац IP44 НТ-114 ИЭК Q-0000746 шт. | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 1
91 | Свет РКУ 06-250-012 Мс/с 000004128 шт. | ГОСТ 17677-82 | шт. | 5
92 | Светильн.НСП 02-200-022 на крюк.с/сет. IP 52 11004011 Q-0000742 шт. | ГОСТ 15597-82 | шт. | 5
93 | Труба ПВХ гофро с зонд.d20мм (100м) 000006353 м | ГОСТ 17675-87 | м | 40
94 | Труба ПВХ гофро с зонд.d25мм T.Plast (м) Q-0000248 м | ГОСТ 17675-87 | м | 57
95 | ТЭН 2,0 кВт Q-0000137 шт. | 698008 F.72 | шт. | 2
96 | ТЭН 60 А13/3.15 Р 220 ф.2R 30Ш Q-0000756 шт. 3.15квт | ГОСТ 13268-88 | шт. | 4
97 | Эл.держат.50М клещи Корд |  | шт. | 4
98 | Эл.двигатель АДМ100L4У2, асинхр.с к.з.рот.фланц.4кВт*1500об/мин. | ГОСТ Р51689-2000 | шт. | 3
99 | Ящик сил.ЯРВ-6223 100А 000003848 шт. | ТУ-3434-01-693 | шт. | 1
II | Для ОСП Хиагда
1 | вилка штепсельная 220В | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт. | 20
2 | выключатель (наружный) 220В | ГОСТ 18397-86 | шт. | 20
3 | Галогенная лампа КГ 220-5005 | Р МЭК 60432-2-99 | шт. | 60
4 | Дуговая ртутная лампа ДРЛ-250 | ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 60
5 | кабель ВВГ 2*1,5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 400
6 | кабель ВВГ 2*2,5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 300
7 | кабель КГ ХЛ 2*1.5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 400
8 | кабель КГ ХЛ 2*2,5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 300
9 | кабель КГ ХЛ 3*10 +1 *6мм | ГОСТ 16442-80 | м | 150
10 | кабель КГ ХЛ 3*16 +1 *10мм | ГОСТ 16442-81 | м | 300
11 | кабель КГ ХЛ 3*25 +1 *16мм | ГОСТ 16442-82 | м | 300
12 | кабель КГ ХЛ 3*35 + 1*25 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 200
13 | кабель КГ ХЛ 3*6 + 1*4 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 500
14 | кабельная розетка с вилкой силовая 380В | ГОСТ Р 51323.2-99. | шт. | 20
15 | Коробка шинная взрывобезопасная КШВ-1 | ТУ 12,44-ЭД1-483-79 | шт. | 10
16 | розетка электрическая наружная 220В | ГОСТ 13109-97 | шт. | 20
17 | Трансформатор понижающ. 380/24В 1,5 кВт | ГОСТ 19294-84 | шт. | 2
18 | ТЭН водяной 2 кВт (для подогрева воды на буровых) | ГОСТ 13268-88 | шт. | 10
19 | щит распределительный электрический 50х60 см | ГОСТ Р 51321.1- 2000 | шт. | 3
20 | электрическая тепловая пушка 5кВт | ГОСТ Р МЭК 335-1 | шт. | 5
21 | электродвигатель 24 В с турбиной от печки КАМАЗа -Обогрев кабины Т4W |  | шт. | 1
22 | Электродвигатель АД 180L 4 У 2 w = 1450 об/мин. P=30,0квт. Исп.М 1 2081 или 1081 |  | шт. | 1
23 | Электродвигатель АИР 100L 6 У 2 w = 960 об/мин. P=4,0квт. Исп.М 1 2081 или 1081 |  | шт. | 1
24 | Электродвигатель АИР 100L4 У 6 w = 1430 об/мин. P=4,0квт. Исп.М 1 2081 или М1 3081 |  | шт. | 2
25 | Электродвигатель АИР 110 L 6У2 w = 960 об/мин. P=2,2квт. Исп.М 1 2081 или М 1 3081 |  | шт. | 1
26 | Электродвигатель АИР 132 L 4У 2 w = 1470 об/мин. P=11,0квт. Исп.М1- 1081 или 2081 |  | шт. | 2
27 | электродвигатель АИУ 112М4 (5,5 кВт х 1500 об/мин) |  | шт. | 2
28 | электролампа накаливания 230 В, 500 Вт | ГОСТ 2239-79. | шт. | 30
29 | электролампа накаливания 230 В, 75 Вт или 100 Вт | ГОСТ 2239-79. | шт. | 600
30 | электролампа накаливания МО-24 В 75W |  | шт. | 300
31 | электролампа накаливания МО-36 В 75W |  | шт. | 300
32 | электролампы 24 В х 100 Вт |  | шт. | 120
33 | Автомат АЕ-2046-10Б 10А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
34 | Автомат АЕ-2046-10Б 16А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
35 | Автомат АЕ-2046-10Б 25А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
36 | Автомат АЕ-2046-10Б 32А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
37 | Автомат АЕ-2046-10Б 50А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
38 | Автомат АЕ-2046-10Б 63А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
39 | Автомат АЕ-2046-10Б 100А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
40 | Магнитный пускатель ПМ 12040 40А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 8
41 | Магнитный пускатель ПМ 12025 25А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 8
42 | Магнитный пускатель ПМ 12160 160А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
43 | Магнитный пускатель ПМ 12100 100А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
Геологический участок «Хиагдинская группа месторождений»
1 | Автоматические выключатели (16-63А), однополюсные |  | шт. | 12
2 | Кабель гибкий КГхл 4х2.5 |  | п.м. | 50
3 | Кабель гибкий КГхл 4х6 |  | п.м. | 100
4 | Изолента ХБ |  | шт. | 10
5 | Изолента ПВХ |  | шт. | 30
6 | Лампы накаливания ЛОН (60-100Вт), Е27 |  | шт. | 30
7 | Лампы энергосберегающие (12-30Вт), Е27 |  | шт. | 30
8 | Провод монтажный (S-2х2,5) в двойной оболочке, медный |  | п.м. | 50
9 | Патрон электрический, E27 |  | шт. | 10
10 | Розетки |  | шт. | 10
11 | Вилки |  | шт. | 5
12 | Вилки-розетки (папа-мама) 4-х контактные, 32-40А |  | шт. | 5
13 | Ящик электрический (ЩРн-36-ЭКР) |  | шт. | 2
14 | Сварочный аппарат, 220В, ток 120-150А, 3-5 Квт |  | шт. | 1
15 | Генератор бензиновый, 2-3Квт, 220В |  | шт. | 1
III | Для ОСП Краснокаменское
1 | Кабель КГ´ХЛ 3´4+1´2,5 | 15845-80 | м | 50
2 | Кабель КГ´ХЛ 2´2,5 | 15845-80 | м | 50
3 | Эл лампа 500Вт 230-240 В 500Вт Е 40/45 | ТУ 3466--002-0 5756872-94 | шт. | 96
4 | Эл лампа 75Вт 230-240В 75Вт Е27/27 (Энергосберег) | ТУ 3466--01005758457-2002 | шт. | 120
5 | Эл лампа 36В 60Вт Е27 (Энергосберег) |  | шт. | 480
6 | Эл лампа 127В 100Вт (Энергосберег) | ТУ 3466--002-0 5756872-94 | шт. | 240
7 | Изолента поливинилхлоридная ПВХ ширина 19 мм, L=20м |  | рулон | 20
8 | Изолента х/б односторонняя обычной липкости ширина 20мм, L=10м | 2162-97 | рулон | 20
9 | Светильник НПП-1101 100Вт | 16703-79 | шт. | 4
10 | Светильник ЛПО21-2х40/п-0,2УХЛ 4 | 16703-79 | шт. | 4
11 | Эл.тормоз МИС-6100, (для эл.тэльферов ТЭ-520) |  | шт. | 1
12 | Пускатель ПМЕ 12-100 |  | шт. | 1
13 | Пускатель ПМЕ 12-63 |  | шт. | 1
14 | Пускатель ПМЕ 213/220 |  | шт. | 1
15 | Пускатель ПМЕ 3110/220 |  | шт. | 1
16 | Индикатор напряжения ПИН-90 |  | шт. | 2
17 | ТЭН 78/2,0 р-220 ф7ш (водяной) (в бытовых вагонах для системы отопления) |  | шт. | 2
18 | ТЭН 78/3,0 р-220 ф7ш (водяной) (в бытовых вагонах для системы отопления) |  | шт. | 2
19 | Насос дозировочный 2-6 л/мин (для подачи растворов вспенивателей) |  | шт. | 1
1. | Товар должен быть сертифицирован, высокого качества и отвечать всем стандартам и требованиям действующих в Российской Федерации.
2. | Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________20___г
г. Москва | [5 empty] | «__»__________20___г.
п/п | Наименование Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент), каталожный номер и др. функциональные (потребительские свойства). качественные характеристики Товара | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
I | Для ОСП Далматовское
1 | Шлиф-машинка |  | шт. | 2
2 | Авт.выкл. АЕ 2066м-100 160 А Q-0002281 шт | ГОСТ Р50030.2 | шт. | 1
3 | Вил. 16А/380В/3Р+Е IP44 НТ-014 Q-0000747 шт | ГОСТ Р51323.1-99 | шт. | 5
4 | Клещи, 0,5-10мм, д/обжима эл.кабеля 17710 Q-0001269 шт |  | шт. | 1
5 | Кор.распр. У-994М 000003869 шт |  | шт. | 5
6 | Кор.распр.ОП У-140 d90*45 бел /75в уп./ 000003850 шт. |  | шт. | 7
7 | Лампа МР 36-100Вт (110) у 000003854 шт. | ГОСТ 2239-79 | шт. | 156
8 | Лампа 24 Вольт 21 ватт А24-21 Q-0002280 шт. |  | шт. | 20
9 | Лампа 24 Вольт 55 ватт. Q-0002371 шт. |  | шт. | 1
10 | Лампа Camelion E27 20W 4200K 3U ECO CF20-3U/842/E2 10616 Q-0001257 шт. | ГОСТ 15049-81 | кг. | 15
11 | Лампа Camelion E27 20W 6400K Q-0003789 шт. | ГОСТ 15049-81 | шт. | 1
12 | Лампа Ecola 50W 4U E27 Q-0003790 шт. | ГОСТ 15049-81 | шт. | 3
13 | Лампа Navigator Е27 20W 4200K Q-0001029 шт. | ГОСТ 15049-81 | шт. | 2
14 | Лампа Philips Plus Pro L 1000W R7s 230V 189mm Q-0002266 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 20
15 | Лампа Philips Plus Pro S 500W R7s 230V 117mm Q-0003791 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 13
16 | Лампа Б 230-240-100Вт (120) т 59541 Q-0001256 шт. | ТУ3466-010-057 | шт. | 70
17 | Лампа Б 230-240-75-2 (110) Q-0000249 шт. | ТУ3466-010-057 | шт. | 18
18 | Лампа Г230-240-500 (24) Е40 у 55 000003864 шт. | ГОСТ РИСО-9001 | шт. | 9
19 | Лампа гал. NAVIGATOR J78 150W 000005182 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
20 | Лампа галогенная R7S 189 мм 500W 23-02-0022 000006114 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
21 | Лампа дневная люминисц. PHILIPS TLD36w/54 000005174 шт. | ГОСТ Р МЭК 61195-100 | шт. | 13
22 | Лампа КГ 220-240V 1000W R7s 000005264 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 10
23 | Лампа КГ 220-240V 2000W R7s 000005265 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 1
24 | Лампа Космос220-240V 150W R7s 78mm эл.л.гал. 000003861 шт. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 2
25 | Лампа накал. Г-230-240-500 Е40 000005176 шт. | ГОСТ РИСО-9001 | шт. | 1
26 | Лампа ртутная PHILIPS HPL-N 400w E40 000005175 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 6
27 | Ламподержатель 210/TF-1.5 RX7s 000006350 шт. | ГОСТ Р МЭК | шт. | 6
28 | ЛСП 44 2*40-001 светильник 000005173 шт. | ГОСТ 17677-82 | шт. | 3
29 | Набор имбусовых ключей 8 шт. (шт.) Q-0004223 шт.(шестигранник) |  | шт. | 1
30 | Оргстекло № 4 (шт.) Q-0003626 шт. |  | м.кв | 0.8
31 | Растворитель СОЛЬВЕНТ 0,5л 000003077 шт. |  | шт. | 3
32 | Розетка 1-м ОП Хит 10А з/к РА16-133-Б 90уп 000003852 шт. | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 15
33 | Свет. НПБ 1201 бел.овал 100Вт IP44 (ОББб/р) 000003846 шт. | ГОСТ 15597-82 | шт. | 8
34 | Свет. прожектор FL (ИО)-150 белый с лампой 000003862 шт. | ГОСТ Р МЭК | шт. | 1
35 | Светильник ИО 04-100-10 000005263 шт. | ГОСТ Р МЭК | шт. | 5
36 | Удостоверение Q-0000539 шт. |  | шт. | 100
37 | Удостоверения 000006146 шт. |  | шт. | 47
38 | Щит освещения ОЩВ-12 (на базе ЩРН-24з) вв. 63А Q-0000242 шт. | ГОСТ -26092-84 | шт. | 1
39 | Электропаяльник ОМСК 25W Q-0000854 шт. |  | шт. | 1
40 | Автолампа А 24-21 Q-0001354 шт. |  | шт. | 4
41 | Клемная колодка 12 пар 60А сеч. 25мм Q-0001267 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
42 | Конт-р KT 6633bИ 250А 3В 230В ИЭК 7283 Q-0003995 шт. | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт. | 1
43 | Металлорукав d=22 Q-0000749 шт. | ГОСТ 6120-75 | шт. | 20
44 | Реле РТЛ-1022 21.5А уст. In 18 Q-0002269 шт. | ТУ16-647-024-85 | шт. | 1
45 | Реле РТЛ-2059 55.0А уст.Iн 47 Q-0002268 шт. | ТУ16-647-024-85 | шт. | 1
46 | Свет НПБ 1302 бел круг реш 100 Вт. ( КМБ реш 2*2) Q-0002650 шт. | ГОСТ 15597-82 | шт. | 6
47 | Указатель напряжения УВН80 Q-0000162 шт. | ГОСТ 20493-2001 | шт. | 1
48 | Авт. выкл.3Р 16А ВА47-63 хар-ка С ЭКФ Q-0002276 шт. | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 3
49 | Авт. выкл.ВА-8835 ЗП 250А Q-0003782 шт. | ГОСТ Р50030.2-99 | шт. | 2
50 | Авт.Ап 50Б 3Мт 16А 043327640 000005377 шт. | ГОСТ 9098-78 | шт. | 1
51 | Авт.Ап 50Б-3МТ 25А 39068 Q-0000741 шт. | ГОСТ 9098-78 | шт. | 2
52 | Авт.выкл.ВА-304 3П 400А (35ka)DEKraft 000006323 шт. | ГОСТ Р50030.2-99 | шт. | 1
53 | Бокс 1/2 2 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000243 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 2
54 | Бокс 1/4 4 мод КМПн нар.уст ИЭК Q-0000244 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
55 | Вилка с/з чер. MAKEL Q-0000250 шт. | ГОСТ Р51323.1-99 | шт. | 5
56 | Выкл. путевой ВП15К21Б231 54У2.8 Q-0003430 шт. |  | шт. | 2
57 | Выкл.1-кл ОП Хит ВА16-131-Б 6А 60уп Q-0000251 шт. | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 2
58 | Изолента Aviora 15 мм*20 м син. 33310 Q-0000743 шт. | ГОСТ 16214-86 | шт. | 17
59 | Изолента ПВХ синяя Safeline 000004151 шт. 15мм (рул.20м) | ГОСТ 16214-86 | шт. | 14
60 | Изолента х/б 000004512 шт. 15мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 | шт. | 6
61 | Изолента ХБ 15мм (50м рул.) (30 в уп.) Q-0002275 шт. | ГОСТ 2162-78 | шт. | 11
62 | Изолента ХБ черная 2ЛП-20мм (рул.20м) | ГОСТ 2162-78 | шт. | 3
63 | Кабель АВВГ 4*6,0 (м) 000005259 м | ГОСТ 13497-77 | м | 60
64 | Кабель КГ 1*25 (м) Q-0002265 м | ГОСТ 13497-77 | м | 30
65 | Кабель КГ 3*1,5 (м) Q-0003784 м | ГОСТ 13497-77 | м | 26
66 | Кабель КГ 3*6+1*4 (м) Q-0000252 м | ГОСТ 13497-77 | м | 40
67 | Кабель КГ 3*95+1*70 (м) 000004152 м | ГОСТ 13497-77 | м | 10
68 | Кабель кг 3х1,5+1х1,5 Q-0000751 м | ГОСТ 13497-77 | м | 50
69 | Кабель КГ 3х70+1х50(м) Q-0001268 м | ГОСТ 13497-77 | м | 35
70 | Катушка 380В с электромагнитом Q-0003032 шт. | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ | шт. | 1
71 | КГ 3х16+1x 6 кабель силовой (м) 000005257 м | ГОСТ 13497-77 | м | 2
72 | Клеммная колодка п/э 12*25 Q-0002274 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 5
73 | Клеммная колодка п/э 12*35 000006352 шт. | ГОСТ 17557-88 | шт. | 1
74 | Кор.распр.ОП КЭМ1-10-4М D75*53 3-рожков.карблол Q-0000254 шт. | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 2
75 | Лампа ДРЛ-250 "PHILIPS" 000001793 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 2
76 | Лампа ДРЛ-250 1689 000002332 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 9
77 | Лампа Космос 220-240V 300W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0000753 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 10
78 | Лампа Космос 220-240V 500W R7s 117vv эл.л.гал 7806 Q-0001336 шт. | ТУ31.5-31618588 | шт. | 20
79 | Лампа МО 36-40 ВТ у (100 в уп) Q-0000754 шт. | ГОСТ 2239-79 | шт. | 10
80 | Наконечник JG-10 медный луженый кабельный ИЭК11-01 000002515 шт. | ГОСТ 7386-80 | шт. | 10
81 | Наконечник медн.70мм (опрес) л Q-0001264 шт. | ГОСТ 7386-80 | шт. | 10
82 | Наконечник ТМ 70-10-13 МЕДНЫЙ Q-0001874 шт. | ГОСТ 7386-80 | шт. | 8
83 | Паронит ПОН-Б-3мм (кг) Q-0001778 кг |  | шт. | 5
84 | Патрон Е-27 подв Q-0002493 шт. | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 10
85 | Патрон эл. Q-0000864 шт. | ГОСТ Р 50571.24-2000 | шт. | 5
86 | Провод ВПП 1х6 22015 (м) Q-0001258 м | ГОСТ 26445-85 | м | 10
87 | Провод ПВ-1 2,5 (500)Б (м) Q-0001259 м | ГОСТ 22483-77 | м | 100
88 | Пуск.м. ПМ 12-040550 380В 40А 41829 Q-0000739 шт. | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ | шт. | 26
89 | Реле тепл.ИЭК РТИ 1314 7-10а 000005262 шт. | ТУ16-647-024-85 | шт. | 2
90 | Роз.16А/380В/3Р+Естац IP44 НТ-114 ИЭК Q-0000746 шт. | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 1
91 | Свет РКУ 06-250-012 Мс/с 000004128 шт. | ГОСТ 17677-82 | шт. | 5
92 | Светильн.НСП 02-200-022 на крюк.с/сет. IP 52 11004011 Q-0000742 шт. | ГОСТ 15597-82 | шт. | 5
93 | Труба ПВХ гофро с зонд.d20мм (100м) 000006353 м | ГОСТ 17675-87 | м | 40
94 | Труба ПВХ гофро с зонд.d25мм T.Plast (м) Q-0000248 м | ГОСТ 17675-87 | м | 57
95 | ТЭН 2,0 кВт Q-0000137 шт. | 698008 F.72 | шт. | 2
96 | ТЭН 60 А13/3.15 Р 220 ф.2R 30Ш Q-0000756 шт. 3.15квт | ГОСТ 13268-88 | шт. | 4
97 | Эл.держат.50М клещи Корд |  | шт. | 4
98 | Эл.двигатель АДМ100L4У2, асинхр.с к.з.рот.фланц.4кВт*1500об/мин. | ГОСТ Р51689-2000 | шт. | 3
99 | Ящик сил.ЯРВ-6223 100А 000003848 шт. | ТУ-3434-01-693 | шт. | 1
II | Для ОСП Хиагда
1 | вилка штепсельная 220В | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт. | 20
2 | выключатель (наружный) 220В | ГОСТ 18397-86 | шт. | 20
3 | Галогенная лампа КГ 220-5005 | Р МЭК 60432-2-99 | шт. | 60
4 | Дуговая ртутная лампа ДРЛ-250 | ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 60
5 | кабель ВВГ 2*1,5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 400
6 | кабель ВВГ 2*2,5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 300
7 | кабель КГ ХЛ 2*1.5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 400
8 | кабель КГ ХЛ 2*2,5 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 300
9 | кабель КГ ХЛ 3*10 +1 *6мм | ГОСТ 16442-80 | м | 150
10 | кабель КГ ХЛ 3*16 +1 *10мм | ГОСТ 16442-81 | м | 300
11 | кабель КГ ХЛ 3*25 +1 *16мм | ГОСТ 16442-82 | м | 300
12 | кабель КГ ХЛ 3*35 + 1*25 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 200
13 | кабель КГ ХЛ 3*6 + 1*4 мм | ГОСТ 16442-80 | м | 500
14 | кабельная розетка с вилкой силовая 380В | ГОСТ Р 51323.2-99. | шт. | 20
15 | Коробка шинная взрывобезопасная КШВ-1 | ТУ 12,44-ЭД1-483-79 | шт. | 10
16 | розетка электрическая наружная 220В | ГОСТ 13109-97 | шт. | 20
17 | Трансформатор понижающ. 380/24В 1,5 кВт | ГОСТ 19294-84 | шт. | 2
18 | ТЭН водяной 2 кВт (для подогрева воды на буровых) | ГОСТ 13268-88 | шт. | 10
19 | щит распределительный электрический 50х60 см | ГОСТ Р 51321.1- 2000 | шт. | 3
20 | электрическая тепловая пушка 5кВт | ГОСТ Р МЭК 335-1 | шт. | 5
21 | электродвигатель 24 В с турбиной от печки КАМАЗа -Обогрев кабины Т4W |  | шт. | 1
22 | Электродвигатель АД 180L 4 У 2 w = 1450 об/мин. P=30,0квт. Исп.М 1 2081 или 1081 |  | шт. | 1
23 | Электродвигатель АИР 100L 6 У 2 w = 960 об/мин. P=4,0квт. Исп.М 1 2081 или 1081 |  | шт. | 1
24 | Электродвигатель АИР 100L4 У 6 w = 1430 об/мин. P=4,0квт. Исп.М 1 2081 или М1 3081 |  | шт. | 2
25 | Электродвигатель АИР 110 L 6У2 w = 960 об/мин. P=2,2квт. Исп.М 1 2081 или М 1 3081 |  | шт. | 1
26 | Электродвигатель АИР 132 L 4У 2 w = 1470 об/мин. P=11,0квт. Исп.М1- 1081 или 2081 |  | шт. | 2
27 | электродвигатель АИУ 112М4 (5,5 кВт х 1500 об/мин) |  | шт. | 2
28 | электролампа накаливания 230 В, 500 Вт | ГОСТ 2239-79. | шт. | 30
29 | электролампа накаливания 230 В, 75 Вт или 100 Вт | ГОСТ 2239-79. | шт. | 600
30 | электролампа накаливания МО-24 В 75W |  | шт. | 300
31 | электролампа накаливания МО-36 В 75W |  | шт. | 300
32 | электролампы 24 В х 100 Вт |  | шт. | 120
33 | Автомат АЕ-2046-10Б 10А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
34 | Автомат АЕ-2046-10Б 16А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
35 | Автомат АЕ-2046-10Б 25А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
36 | Автомат АЕ-2046-10Б 32А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
37 | Автомат АЕ-2046-10Б 50А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
38 | Автомат АЕ-2046-10Б 63А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
39 | Автомат АЕ-2046-10Б 100А | ГОСТ 19034-82 | шт. | 10
40 | Магнитный пускатель ПМ 12040 40А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 8
41 | Магнитный пускатель ПМ 12025 25А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 8
42 | Магнитный пускатель ПМ 12160 160А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
43 | Магнитный пускатель ПМ 12100 100А 380В в комплекте с тепловым реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
Геологический участок «Хиагдинская группа месторождений»
1 | Автоматические выключатели (16-63А), однополюсные |  | шт. | 12
2 | Кабель гибкий КГхл 4х2.5 |  | п.м. | 50
3 | Кабель гибкий КГхл 4х6 |  | п.м. | 100
4 | Изолента ХБ |  | шт. | 10
5 | Изолента ПВХ |  | шт. | 30
6 | Лампы накаливания ЛОН (60-100Вт), Е27 |  | шт. | 30
7 | Лампы энергосберегающие (12-30Вт), Е27 |  | шт. | 30
8 | Провод монтажный (S-2х2,5) в двойной оболочке, медный |  | п.м. | 50
9 | Патрон электрический, E27 |  | шт. | 10
10 | Розетки |  | шт. | 10
11 | Вилки |  | шт. | 5
12 | Вилки-розетки (папа-мама) 4-х контактные, 32-40А |  | шт. | 5
13 | Ящик электрический (ЩРн-36-ЭКР) |  | шт. | 2
14 | Сварочный аппарат, 220В, ток 120-150А, 3-5 Квт |  | шт. | 1
15 | Генератор бензиновый, 2-3Квт, 220В |  | шт. | 1
III | Для ОСП Краснокаменское
1 | Кабель КГ´ХЛ 3´4+1´2,5 | 15845-80 | м | 50
2 | Кабель КГ´ХЛ 2´2,5 | 15845-80 | м | 50
3 | Эл лампа 500Вт 230-240 В 500Вт Е 40/45 | ТУ 3466--002-0 5756872-94 | шт. | 96
4 | Эл лампа 75Вт 230-240В 75Вт Е27/27 (Энергосберег) | ТУ 3466--01005758457-2002 | шт. | 120
5 | Эл лампа 36В 60Вт Е27 (Энергосберег) |  | шт. | 480
6 | Эл лампа 127В 100Вт (Энергосберег) | ТУ 3466--002-0 5756872-94 | шт. | 240
7 | Изолента поливинилхлоридная ПВХ ширина 19 мм, L=20м |  | рулон | 20
8 | Изолента х/б односторонняя обычной липкости ширина 20мм, L=10м | 2162-97 | рулон | 20
9 | Светильник НПП-1101 100Вт | 16703-79 | шт. | 4
10 | Светильник ЛПО21-2х40/п-0,2УХЛ 4 | 16703-79 | шт. | 4
11 | Эл.тормоз МИС-6100, (для эл.тэльферов ТЭ-520) |  | шт. | 1
12 | Пускатель ПМЕ 12-100 |  | шт. | 1
13 | Пускатель ПМЕ 12-63 |  | шт. | 1
14 | Пускатель ПМЕ 213/220 |  | шт. | 1
15 | Пускатель ПМЕ 3110/220 |  | шт. | 1
16 | Индикатор напряжения ПИН-90 |  | шт. | 2
17 | ТЭН 78/2,0 р-220 ф7ш (водяной) (в бытовых вагонах для системы отопления) |  | шт. | 2
18 | ТЭН 78/3,0 р-220 ф7ш (водяной) (в бытовых вагонах для системы отопления) |  | шт. | 2
19 | Насос дозировочный 2-6 л/мин (для подачи растворов вспенивателей) |  | шт. | 1
Итого:________________руб. ________коп., НДС (_____%)___________руб. __________коп. (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | Оплата поставляемого Товара осуществляется Покупателем поэтапно (ежемесячно). 100% оплата ежемесячной партии Товара, осуществляется Покупателем по факту поставки Товара на основании счета Поставщика за отчетный месяц в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2 | Срок и условия поставки: | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 25 дней с даты подписания Договора по адресам, указанным в п.3 настоящей Спецификации.
3 | Место поставки: | п.I -для ОСП «Далматовское»: 641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22. (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); п.II - для ОСП «Буровой участок Хиагда» и Геологический участок «Хиагдинская группа месторождений»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672015, Забайкальский край, г.Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); п. III - для ОСП «Краснокаменское»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 674674 Забайкальский Край г. Краснокаменск, промзона ОСП «Краснокаменское» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальская ж/д, код станции 946208, (для ЗАО «РУСБУРМАШ»).
4 | Цена Договора включает в себя: | Цена Товара указана с учетом НДС, в цену Товара включены все расходы, в том числе транспортные и экспедиторские расходы, страхование, упаковка, маркировка, уплата налогов, пошлин и другие затраты связанные с выполнением Договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
5 | Комплект документов, предоставляемый Поставщиком при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, сертификат соответствия, технический паспорт и другие документы, подтверждающие качество Товара.
Покупатель |  |  |  |  | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
___________________ Риос Э.Д.Р. |  |  |  |  | __________________/_______________
М.П. |  |  |  |  | М.П.