Утверждаю:
Главный энергетик

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

_______________Н.М. Козубенко

(подпись)

«___» _________ 20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
Предмет закупки:












(наименование лота)


капитальный ремонт кабельных вводов в ЗРУ-6кВ ГПП-4 фидеров с ТП-212, инв. 8608008
Цех сетей и подстанций (009)

_______________

А.А. Орлов

Исполнитель




_______________

С.А. Леонтьев

2014
Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: капитальный ремонт кабельных вводов в ЗРУ-6кВ ГПП-4 фидеров с ТП-212, инв. 8608008.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.
РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт кабельных вводов в ЗРУ-6кВ ГПП-4 фидеров с ТП-212, инв. 8608008.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Работы выполняются на основании ведомости объема работ (дефектной ведомости) и разработанному на ее основе локально-сметному расчету №06122013/009

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Замена на новые кабельных вводов в ЗРУ-6кВ 4-х фидеров 6кВ со спаренными кабелями сечением 3*185мм2

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работа в действующей электроустановке 6кВ

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разрабатывается Подрядчиком (при необходимости) и согласовывается с заказчиком


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Поочередная раскопка и демонтаж существующих кабельных вводов с последующей заменой на новые в соответствии с ведомостью объема работ (дефектной ведомостью) и разработанному на ее основе локально-сметному расчету №06122013/009

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Без особых требований


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Ведомость объема работ (дефектная ведомость) и разработанный на ее основе локально-сметный расчет №06122013/009 прилагаются.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Применяемые материалы, их марки, количество и прочее приведены в ведомость объема работ (дефектная ведомость) и разработанном на ее основе локально-сметном расчете №06122013/009, прилагаются

Применение аналогов или эквивалентов материалов допустимо только при согласовании с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации
(чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов, и т.д.)
№ п/п
Обозначение
№ инвентарный
Наименование
Кол-во листов
1
Ведомость объема работ (дефектная ведомость)
1
2
№06122013/009
Локально-сметный расчет
3



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	С вывозом строительного мусора с территории Заказчика


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	01.06.2014г.-01.11.2014г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы выполнить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТРМ-016-2001 и проч. нормативными документами


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа в условиях действующей электроустановки 6кВ по наряду-допуску и проч. в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Предоставить гарантию на выполненные работы 1 год


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
ПОТРМ-016-2001


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Приемка выполненных работ производится за фактический объем по акту формы КС-2 и справке формы КС-3, которые предоставляются Подрядчиком Заказчику не позднее последнего дня отчетного месяца.

Техническая документация (акты скрытых работ и проч.) предоставляются Подрядчиком Заказчику по мере выполнения работ до ее полного завершения.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акту формы КС-2 и справка формы КС-3, предоставляются Подрядчиком Заказчику на бумажном носителе, подписанные и скрепленные печатью своей организацией (допускается передача этих документов по факсу с последующей подмены оригинальными экземплярами)


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Наличие у персонала Подрядчика соответствующих групп по электробезопасности для самостоятельной работы в условиях действующей электроустановки


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	


