ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






ИЗВЕЩЕНИЕ № 311-7507-145-изм
о внесении изменений в документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме 
ФГУП «Всероссийский научно ─ исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу: 127055,              г. Москва, ул. Сущевская вл. 22. (ФГУП «ВНИИА»)
Предмет закупки: Право заключения договора на поставку специальной мебели для оптической лаборатории;
Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел.: (499)978-90-89
Факс: (499)978-44-72

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
I. Подраздел 4.1 «Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров» Раздела 4 «Технические требования» «Документации по запросу цен Т2» читать в следующей редакции:
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№
п/п
Наименование
Код ОКП
Технические характеристики
Кол-во, шт.
Шкаф для хранения одежды 1200х500х2000мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698520
Шкаф должен быть из нержавеющей электрополированной стали 1,4301, с двойными стенками, с двумя распашными дверями, без запорного устройства. Шкаф должен содержать полку для головных уборов и штангу с вешалками для одежды.   
Размер ДхШхВ  -   не менее 1100 мм х 450 мм х1900 мм,  не более 1210 мм х 510 мм х2010 мм.                        
Высота цоколя в конструкции шкафа не менее 90 мм.
1
Шкаф для хранения одежды
1200х500х2000мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
     698520
Шкаф должен быть из нержавеющей электрополированной стали 1,4301, с двойным стенками,  с двумя распашными дверями, без запорного устройства. Распашные двери с заполнением из стекла. Высота полок должна регулироваться в пяти положениях.   
Размер ДхШхВ  -   не менее 1100 мм х 450 мм х1900 мм,  не более 1210 мм х 510 мм х2010 мм
1
Шкаф для  обуви
1090х450х600мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698520
Шкаф для хранения обуви должна быть из ДСП с меламиновым покрытием или аналог, двухрядный, односторонний, на 12 предметов, с задней стенкой. 
Толщина ДСП не менее 19мм. Цвет белый и серый. Видимые кромки – ПВХ кант толщиной не менее 2 мм, остальные кромки обработаны кантом ПВХ толщиной не менее 0,45мм 
Размер ДхШхВ  -  
 не менее 1080 мм х 430 мм х 580 мм,
 не более 1100 мм х 460 мм х 620 мм.
1
Скамья для переодевания
1360х450х600мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698520
Скамья для хранения, должна быть из нержавеющей электрополированной стали 1,4301, трехрядная, односторонняя, на 15 предметов, с задней стенкой. 
Размер ДхШхВ  -  
 не менее 1340 мм х 430 мм х 580 мм,
 не более 1380 мм х 470 мм х 620 мм.
1
Рабочий стол
1000х300х850мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698570
Рабочий стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с перфорированной нижней полкой  длиной 950 мм  и  шириной 250 мм.
Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о. Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной  нержавеющей стали 1,4301.
Размер столешницы ДхШ -  
не менее 900 мм х 280 мм,
не более 1100 мм х 320 мм.                        
Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 900 мм х 280 мм х 800 мм.
не более 1100 мм х 320 мм х 900 мм.
1
Стеллаж для приборов
1000х400х1750 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698540
Стеллаж из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с пятью перфорированными полками. Полки жестко приварены внутри каркаса. Стойки каркаса должны быть выполнены из квадратной трубы с сечением 40х40 мм. Ножки стойки должны быть регулируемы в пределах +/-10 мм, в наличии должны быть заглушки торцов. 
Полки перфорированы по всей поверхности, отверстия диаметром 10 мм с шагом 15х15 мм, с ребрами усиления. Стеллаж должен соответствовать требованиям чистых помещений. Поверхности стоек и полок должны быть обработаны со степенью зернистости 320, 400FÄTH-Finish или аналогом.
Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 950 мм х 350 мм х 1780 мм.
не более 1050 мм х 450 мм х 1800 мм.
1
Стеллаж для приборов
1200х400х1750 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698540
Стеллаж из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с пятью перфорированными полками. Полки жестко приварены внутри каркаса. Стойки каркаса должны быть выполнены из квадратной трубы с сечением 40х40 мм. Ножки стойки должны быть регулируемы в пределах +/-10 мм, в наличии должны быть заглушки торцов. 
Полки перфорированы по всей поверхности, отверстия диаметром 10 мм с шагом 15х15 мм, с ребрами усиления. Стеллаж должен соответствовать требованиям чистых помещений. Поверхности стоек и полок должны быть обработаны со степенью зернистости 320, 400 - FÄTH-Finish или аналогом.
Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 1100 мм х 350 мм х 1700 мм.
не более 1250 мм х 450 мм х 1800 мм.
1
Рабочий стол 
1000х300х850 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698570
Рабочий стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной  нержавеющей стали 1,430. Размер столешницы ДхШ -  
не менее 980 мм х 280 мм,
не более 1020 мм х 320 мм.                        
Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 900 мм х 250 мм х 830 мм.
не более 1000 мм х 320 мм х 870 мм.
1
Рабочий стол
1000х500х850 мм, FATH GmbH, или эквивалент
698570
Рабочий стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной  нержавеющей стали 1,4301. Размер столешницы ДхШ -  
не менее 900 мм х 480 мм,
не более 1100 мм х 520 мм.                        
Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 900 мм х 350 мм х 800 мм.
не более 1000 мм х 450 мм х 900 мм.
1
Стеллаж для приборов
1200х500х1750 мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698540
Стеллаж из нержавеющей электрополированной стали 1,4301 с пятью перфорированными полками. Полки жестко приварены внутри каркаса. Стойки каркаса должны быть выполнены из квадратной трубы с сечением 40х40 мм. Ножки стойки должны быть регулируемы в пределах +/-10 мм, в наличии должны быть заглушки торцов. 
Полки перфорированы по всей поверхности, отверстия диаметром 10 мм с шагом 15х15 мм, с ребрами усиления. Стеллаж должен соответствовать требованиям чистых помещений. Поверхности стоек и полок должны быть обработаны со степенью зернистости 320, 400 - FÄTH-Finish или аналогом.
 Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 1180 мм х 480 мм х 1730 мм.
не более 1220 мм х 520 мм х 1780 мм.
1
Шкаф для оптических
элементов
1000х500х1800мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698520
Высокий шкаф из ДСП с двумя дверями и пятью полками
Цоколь 90 мм.
Материал: ДСП с меламиновым
покрытием толщиной 19мм и 8 мм,  или аналог. Цвет белый, серый. Задняя стенка белого цвета.
Размер шкафа ДхШхВ-  
не менее 980 мм х 480 мм х 1780 мм.
не более 1020 мм х 520 мм х 1820 мм.
1
Стол компьютерный
1600х800х750, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698570
Компьютерный стол должен состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратной трубы из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой. Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной  нержавеющей стали 1,4301. Размер столешницы ДхШ -  
не менее 1580 мм х 780 мм,
не более 1620 мм х 820 мм.                        
Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 1530 мм х 730 мм х 700 мм.
не более 1570 мм х 770 мм х 800 мм.
1
Стеллаж для элементов
оборудования и
документов
600х540х1800, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698520
Стеллаж открытый с пятью полками.
Материал: Ламинированная ДСП толщиной 19мм и 8 мм или аналог. Цвет белый, серый. Задняя стенка белого цвета.Размер шкафа ДхШхВ-  
не менее 580 мм х 520 мм х 1780 мм.
не более 620 мм х 560 мм х 1820 мм.
Цоколь 90 мм. 
1
Стул компьютерный, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698530
Стул для чистого помещения из нержавеющей электрополированной стали. Сидение должно быть выполнено из искусственной кожи с антистатическим эффектом. Регулировка высоты сидения в диапазоне 620 – 780 мм.  Высота спинки стула не более 450 мм и не менее 420 мм.
1
Табурет лабораторный, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698530
Табурет для лабораторий из нержавеющей электрополированной стали. Сидение должно быть выполнено из искусственной кожи с антистатическим эффектом. Регулировка высоты сидения в диапазоне 450 – 650 мм.  Табурет должен иметь круглое основание с колесиками.
5
Подставка под
оборудование
600х600х850мм, FATH GmbH, Германия или эквивалент
698500
Подставка под оборудование должна состоять из перфорированной столешницы из нержавеющей электрополированной стали и каркаса из квадратных труб из нержавеющей электрополированной стали с перфорированной нижней полкой.
Столешница перфорирована диаметром не менее 9 мм и не более 12 мм, шаг перфорации не менее 14 мм не более 16 мм. Кромка по периметру, верхний край скошен внутрь под углом не менее 14о не более 16о Углы сварные и зачищенные. В основе каркасов столов регулируемые опоры круглой формы, выполненные из электрополированной  нержавеющей стали 1,4301
Размер столешницы ДхШ -  
не менее 580 мм х 580 мм,
не более 620 мм х 620 мм.                        
Размер каркаса ДхШхВ-  
не менее 530 мм х 530 мм х 830 мм.
не более 550 мм х 550 мм х 850 мм.
2



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА»





ВНИИА








Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru
PAGE  
2
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru

_1069490136.unknown

